## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 |  | 16.94 | 16.835 | 100.6237 | 0.6237 | 0.84175 | 0.12474 |  | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 |  | 15.72 | 15.225 | 103.2512 | 3.2512 | 0.76125 | 0.65025 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-06-09 |  | 7.758 | 7.335 | 105.7669 | 5.7669 | 0.36675 | 1.1534 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15156A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 |  | 34.76 | 33.575 | 103.5294 | 3.5294 | 1.6787 | 0.70588 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 |  | 17.52 | 16.835 | 104.0689 | 4.0689 | 0.84175 | 0.81378 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 |  | 16.59 | 15.225 | 108.9655 | 8.9655 | 0.76125 | 1.7931 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 |  | 18.37 | 17.67 | 103.9615 | 3.9615 | 0.8835 | 0.7923 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 |  | 33.28 | 33.575 | 99.1214 | -0.87863 | 1.6787 | -0.17573 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 |  | 17.93 | 17.67 | 101.4714 | 1.4714 | 0.8835 | 0.29428 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 |  | 29 | 28.5 | 101.7544 | 1.7544 | 1.425 | 0.35088 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 |  | 7.674 | 7.335 | 104.6217 | 4.6217 | 0.36675 | 0.92434 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 |  | 28.41 | 28.5 | 99.6842 | -0.31579 | 1.425 | -0.063158 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-31 |  | 7.455 | 7.335 | 101.636 | 1.636 | 0.36675 | 0.3272 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15212A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 |  | 30.22 | 28.5 | 106.0351 | 6.0351 | 1.425 | 1.207 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 |  | 16.92 | 16.835 | 100.5049 | 0.5049 | 0.84175 | 0.10098 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 |  | 15.91 | 15.225 | 104.4992 | 4.4992 | 0.76125 | 0.89984 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 |  | 16.99 | 16.835 | 100.9207 | 0.9207 | 0.84175 | 0.18414 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-09-01 |  | 18.76 | 17.67 | 106.1686 | 6.1686 | 0.8835 | 1.2337 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15243A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-09-01 |  | 15.95 | 15.225 | 104.7619 | 4.7619 | 0.76125 | 0.95238 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15243A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 |  | 34.36 | 33.575 | 102.338 | 2.338 | 1.6787 | 0.46761 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 |  | 18.47 | 17.67 | 104.5274 | 4.5274 | 0.8835 | 0.90549 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 |  | 34.54 | 33.575 | 102.8742 | 2.8742 | 1.6787 | 0.57483 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 |  | 7.706 | 7.335 | 105.0579 | 5.0579 | 0.36675 | 1.0116 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 |  | 29.18 | 28.5 | 102.386 | 2.386 | 1.425 | 0.47719 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 |  | 29.45 | 28.5 | 103.3333 | 3.3333 | 1.425 | 0.66667 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 |  | 7.515 | 7.335 | 102.454 | 2.454 | 0.36675 | 0.4908 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 |  | 28.4 | 28.5 | 99.6491 | -0.35088 | 1.425 | -0.070175 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 |  | 20.69 | 19.7 | 105.0254 | 5.0254 | 0.985 | 1.0051 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15308A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 |  | 27.82 | 28.5 | 97.614 | -2.386 | 1.425 | -0.47719 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 |  | 20.3 | 19.7 | 103.0457 | 3.0457 | 0.985 | 0.60914 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15336A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 |  | 19.2 | 19.1 | 100.5236 | 0.52356 | 0.955 | 0.10471 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15336A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 |  | 20.54 | 20.3 | 101.1823 | 1.1823 | 1.015 | 0.23645 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15336A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 |  | 19.73 | 19.1 | 103.2984 | 3.2984 | 0.955 | 0.65969 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15337A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2016-01-20 |  | 28.68 | 28.6 | 100.2797 | 0.27972 | 1.82 | 0.043956 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16020A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 |  | 27.91 | 28.6 | 97.5874 | -2.4126 | 1.82 | -0.37912 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16020A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 |  | 20.06 | 19.7 | 101.8274 | 1.8274 | 0.985 | 0.36548 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16020A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 |  | 20.91 | 20.3 | 103.0049 | 3.0049 | 1.015 | 0.60099 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16047A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-16 |  | 20.49 | 19.7 | 104.0102 | 4.0102 | 0.985 | 0.80203 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16047A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 |  | 20.87 | 20.3 | 102.8079 | 2.8079 | 1.015 | 0.56158 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16067A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-15 |  | 10.27 | 9.78 | 105.0102 | 5.0102 | 0.489 | 1.002 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16103A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 |  | 9.938 | 9.78 | 101.6155 | 1.6155 | 0.489 | 0.32311 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16103A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-15 |  | 29.17 | 28.6 | 101.993 | 1.993 | 1.82 | 0.31319 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16103A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-15 |  | 28.78 | 28.6 | 100.6294 | 0.62937 | 1.82 | 0.098901 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16103A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 |  | 29.41 | 28.5 | 103.193 | 3.193 | 1.425 | 0.6386 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2016-04-25 |  | 20.29 | 20.3 | 99.9507 | -0.049261 | 1.015 | -0.0098522 | 0.06 | 3505 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16116A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 |  | 20.59 | 19.7 | 104.5178 | 4.5178 | 0.985 | 0.90355 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16116A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-01 |  | 20.49 | 19.1 | 107.2775 | 7.2775 | 0.955 | 1.4555 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16152A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 |  | 21.81 | 20.3 | 107.4384 | 7.4384 | 1.015 | 1.4877 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16161B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-06-23 |  | 21.69 | 19.7 | 110.1015 | 10.1015 | 0.985 | 2.0203 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16174A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-06-30 |  | 31.31 | 28.6 | 109.4755 | 9.4755 | 1.82 | 1.489 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16181A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-08-17 |  | 20.35 | 19.1 | 106.5445 | 6.5445 | 0.955 | 1.3089 | 0.06 | 3505 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | T219 | ICPOE16230A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 |  | 10.56 | 9.78 | 107.9755 | 7.9755 | 0.489 | 1.5951 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16231A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-19 |  | 10.43 | 9.78 | 106.6462 | 6.6462 | 0.489 | 1.3292 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16232B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 |  | 29.33 | 28.6 | 102.5524 | 2.5524 | 1.82 | 0.4011 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16232B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 |  | 31.95 | 28.5 | 112.1053 | 12.1053 | 1.425 | 2.4211 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-09-12 |  | 29.12 | 28.5 | 102.1754 | 2.1754 | 1.425 | 0.43509 | 0.06 | 3505 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16256A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-09-13 |  | 21.76 | 20.3 | 107.1921 | 7.1921 | 1.015 | 1.4384 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16256A