## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2011 | 2660136 | 2011-10-05 |  | 0.267 | 0.27 | 98.8889 | -1.1111 | 0.014249 | -0.21054 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L | N109 | PDNP276A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2011 | 2730120 | 2011-10-05 |  | 0.273 | 0.27 | 101.1111 | 1.1111 | 0.014249 | 0.21054 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N109 | PDNP276B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2850052 | 2011-10-19 |  | 1.274 | 1.26 | 101.1111 | 1.1111 | 0.063 | 0.22222 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP287A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2910072 | 2011-10-25 |  | 1.258 | 1.26 | 99.8413 | -0.15873 | 0.063 | -0.031746 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP293A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2940158 | 2011-11-01 |  | 1.239 | 1.26 | 98.3333 | -1.6667 | 0.063 | -0.33333 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP298A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 3080108 | 2011-11-08 |  | 0.298 | 0.282 | 105.6738 | 5.6738 | 0.0141 | 1.1348 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP311A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 3040113 | 2011-11-21 |  | 1.249 | 1.26 | 99.127 | -0.87302 | 0.063 | -0.1746 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP320A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 3190045 | 2011-11-30 |  | 0.273 | 0.282 | 96.8085 | -3.1915 | 0.0141 | -0.6383 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP333A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 3250135 | 2011-12-05 |  | 0.293 | 0.282 | 103.9007 | 3.9007 | 0.0141 | 0.78014 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP335A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 3330119 | 2011-12-13 |  | 0.285 | 0.282 | 101.0638 | 1.0638 | 0.0141 | 0.21277 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP342A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 3490203 | 2011-12-28 |  | 1.266 | 1.26 | 100.4762 | 0.47619 | 0.063 | 0.095238 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP354B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 3540039 | 2011-12-28 |  | 1.258 | 1.26 | 99.8413 | -0.15873 | 0.063 | -0.031746 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP354B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 3630028 | 2012-01-04 |  | 1.253 | 1.26 | 99.4444 | -0.55556 | 0.063 | -0.11111 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP003A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0050036 | 2012-01-12 |  | 1.228 | 1.26 | 97.4603 | -2.5397 | 0.063 | -0.50794 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP009A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0120087 | 2012-01-26 |  | 0.291 | 0.282 | 103.1915 | 3.1915 | 0.0141 | 0.6383 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP023A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0170047 | 2012-01-26 |  | 0.29 | 0.282 | 102.8369 | 2.8369 | 0.0141 | 0.56738 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP023B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0200113 | 2012-01-26 |  | 0.286 | 0.282 | 101.4184 | 1.4184 | 0.0141 | 0.28369 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP023B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0310041 | 2012-02-10 |  | 0.296 | 0.282 | 104.9645 | 4.9645 | 0.0141 | 0.99291 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP037A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0410091 | 2012-03-09 |  | 1.257 | 1.26 | 99.7619 | -0.2381 | 0.063 | -0.047619 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP062A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0530088 | 2012-03-16 |  | 1.246 | 1.26 | 98.8889 | -1.1111 | 0.063 | -0.22222 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP060A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0590063 | 2012-03-16 |  | 1.263 | 1.26 | 100.2381 | 0.2381 | 0.063 | 0.047619 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP060A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0660059 | 2012-03-20 |  | 1.206 | 1.26 | 95.7143 | -4.2857 | 0.063 | -0.85714 | 0.01 | 2757 | See result laboratory comment |  |  | mg/L as P | N112 | PDNP072A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0810003 | 2012-03-23 |  | 0.271 | 0.282 | 96.0993 | -3.9007 | 0.0141 | -0.78014 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP082A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0740073 | 2012-03-28 |  | 0.282 | 0.282 | 100 | 0 | 0.0141 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP080A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0830114 | 2012-04-03 |  | 0.281 | 0.282 | 99.6454 | -0.35461 | 0.0141 | -0.070922 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP093A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0930038 | 2012-04-17 |  | 0.275 | 0.282 | 97.5177 | -2.4823 | 0.0141 | -0.49645 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N111 | PDNP097B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 0970144 | 2012-04-20 |  | 1.041 | 1.07 | 97.2897 | -2.7103 | 0.0535 | -0.54206 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP107A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1080028 | 2012-04-25 |  | 1.052 | 1.07 | 98.3178 | -1.6822 | 0.0535 | -0.33645 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP114A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1140064 | 2012-05-02 |  | 1.033 | 1.07 | 96.5421 | -3.4579 | 0.0535 | -0.69159 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP117A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1210126 | 2012-05-17 |  | 1.068 | 1.07 | 99.8131 | -0.18692 | 0.0535 | -0.037383 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP132A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1360092 | 2012-05-31 |  | 0.256 | 0.253 | 101.1858 | 1.1858 | 0.01265 | 0.23715 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP146A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1390135 | 2012-05-31 |  | 0.248 | 0.253 | 98.0237 | -1.9763 | 0.01265 | -0.39526 | 0.01 | 2757 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP146B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1510150 | 2012-06-21 |  | 0.261 | 0.253 | 103.1621 | 3.1621 | 0.01265 | 0.63241 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP170B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1560093 | 2012-06-21 |  | 0.252 | 0.253 | 99.6047 | -0.39526 | 0.01265 | -0.079051 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP170D
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1660016 | 2012-06-25 |  | 1.041 | 1.07 | 97.2897 | -2.7103 | 0.0535 | -0.54206 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP173A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1710060 | 2012-07-10 |  | 1.107 | 1.07 | 103.4579 | 3.4579 | 0.0535 | 0.69159 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP187B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1800009 | 2012-07-18 |  | 1.06 | 1.07 | 99.0654 | -0.93458 | 0.0535 | -0.18692 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP198C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1940180 | 2012-07-31 |  | 0.253 | 0.253 | 100 | 0 | 0.01265 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP208B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1850044 | 2012-07-31 |  | 1.083 | 1.07 | 101.215 | 1.215 | 0.0535 | 0.24299 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP208A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 1980055 | 2012-08-01 |  | 0.166 | 0.253 | 65.6126 | -34.3874 | 0.01265 | -6.8775 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP208C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2060078 | 2012-08-09 |  | 0.251 | 0.253 | 99.2095 | -0.79051 | 0.01265 | -0.1581 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP221C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2090217 | 2012-08-10 |  | 0.246 | 0.253 | 97.2332 | -2.7668 | 0.01265 | -0.55336 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP221D
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2230113 | 2012-08-23 |  | 1.088 | 1.07 | 101.6822 | 1.6822 | 0.0535 | 0.33645 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP234A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2340241 | 2012-09-07 |  | 1.078 | 1.07 | 100.7477 | 0.74766 | 0.0535 | 0.14953 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP240A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2370368 | 2012-09-07 |  | 1.081 | 1.07 | 101.028 | 1.028 | 0.0535 | 0.20561 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP242A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2550018 | 2012-09-25 |  | 0.262 | 0.253 | 103.5573 | 3.5573 | 0.01265 | 0.71146 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP261B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2440025 | 2012-10-01 |  | 1.065 | 1.07 | 99.5327 | -0.46729 | 0.0535 | -0.093458 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N114 | PDNP268A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2640128 | 2012-10-05 |  | 0.253 | 0.253 | 100 | 0 | 0.01265 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP269A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2690160 | 2012-10-11 |  | 0.249 | 0.253 | 98.419 | -1.581 | 0.01265 | -0.31621 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP276A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2012 | 2750028 | 2012-10-12 |  | 0.254 | 0.253 | 100.3953 | 0.39526 | 0.01265 | 0.079051 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N113 | PDNP279A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 2830010 | 2012-10-19 |  | 0.41 | 0.41 | 100 | 0 | 0.0205 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP286A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 2890175 | 2012-10-25 |  | 0.398 | 0.41 | 97.0732 | -2.9268 | 0.0205 | -0.58537 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP297A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 2960044 | 2012-10-25 |  | 0.411 | 0.41 | 100.2439 | 0.2439 | 0.0205 | 0.04878 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP297A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 3040102 | 2012-11-13 |  | 0.401 | 0.41 | 97.8049 | -2.1951 | 0.0205 | -0.43902 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP307A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 3200015 | 2012-12-12 |  | 0.239 | 0.241 | 99.1701 | -0.82988 | 0.01205 | -0.16598 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N115 | PDNP331B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 3250068 | 2012-12-12 |  | 0.248 | 0.241 | 102.9046 | 2.9046 | 0.01205 | 0.58091 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N115 | PDNP339A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 3460107 | 2013-01-08 |  | 0.256 | 0.41 | 62.439 | -37.561 | 0.0205 | -7.5122 | 0.01 | 2757 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP364A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 3520073 | 2013-01-14 |  | 0.379 | 0.41 | 92.439 | -7.561 | 0.0205 | -1.5122 | 0.01 | 2757 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP364B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 3620019 | 2013-01-18 |  | 0.398 | 0.41 | 97.0732 | -2.9268 | 0.0205 | -0.58537 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP014A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0020019 | 2013-01-18 |  | 0.408 | 0.41 | 99.5122 | -0.4878 | 0.0205 | -0.097561 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP014A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 3330024 | 2013-01-29 |  | 0.151 | 0.241 | 62.6556 | -37.3444 | 0.01205 | -7.4689 | 0.01 | 2757 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | mg/L as P | N115 | PDNP023A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 3390135 | 2013-01-29 |  | 0.131 | 0.241 | 54.3568 | -45.6432 | 0.01205 | -9.1286 | 0.01 | 2757 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | mg/L as P | N115 | PDNP023A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0140044 | 2013-01-29 |  | 0.204 | 0.241 | 84.6473 | -15.3527 | 0.01205 | -3.0705 | 0.01 | 2757 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N115 | PDNP023A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0230078 | 2013-02-07 |  | 0.238 | 0.241 | 98.7552 | -1.2448 | 0.01205 | -0.24896 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N115 | PDNP030A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0250066 | 2013-02-07 |  | 0.249 | 0.241 | 103.3195 | 3.3195 | 0.01205 | 0.6639 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N115 | PDNP030A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0350013 | 2013-02-22 |  | 0.248 | 0.241 | 102.9046 | 2.9046 | 0.01205 | 0.58091 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N115 | PDNP039A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0420048 | 2013-02-28 |  | 0.403 | 0.41 | 98.2927 | -1.7073 | 0.0205 | -0.34146 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP056B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0510159 | 2013-03-07 |  | 0.404 | 0.41 | 98.5366 | -1.4634 | 0.0205 | -0.29268 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP064A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0570023 | 2013-03-07 |  | 0.409 | 0.41 | 99.7561 | -0.2439 | 0.0205 | -0.04878 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP064A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0630132 | 2013-03-07 |  | 0.415 | 0.41 | 101.2195 | 1.2195 | 0.0205 | 0.2439 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N116 | PDNP064B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0800151 | 2013-03-26 |  | 0.233 | 0.241 | 96.6805 | -3.3195 | 0.01205 | -0.6639 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N115 | PDNP081B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0770134 | 2013-04-08 |  | 0.203 | 0.241 | 84.2324 | -15.7676 | 0.01205 | -3.1535 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N115 | PDNP081A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0810125 | 2013-04-08 |  | 0.225 | 0.241 | 93.361 | -6.639 | 0.01205 | -1.3278 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N115 | PDNP086A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0990042 | 2013-04-17 |  | 0.875 | 0.864 | 101.2731 | 1.2731 | 0.0432 | 0.25463 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N118 | PDNP102B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 0930126 | 2013-04-24 |  | 0.242 | 0.241 | 100.4149 | 0.41494 | 0.01205 | 0.082988 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N115 | PDNP109A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 1120130 | 2013-05-03 |  | 0.891 | 0.864 | 103.125 | 3.125 | 0.0432 | 0.625 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N118 | PDNP116B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 1340115 | 2013-05-28 |  | 0.375 | 0.397 | 94.4584 | -5.5416 | 0.01985 | -1.1083 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N117 | PDNP141A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 1490098 | 2013-06-11 |  | 0.385 | 0.397 | 96.9773 | -3.0227 | 0.01985 | -0.60453 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N117 | PDNP154C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 1620029 | 2013-06-26 |  | 0.884 | 0.864 | 102.3148 | 2.3148 | 0.0432 | 0.46296 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N118 | PDNP171A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 1760003 | 2013-07-10 |  | 0.891 | 0.864 | 103.125 | 3.125 | 0.0432 | 0.625 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N118 | PDNP186A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 1840059 | 2013-07-16 |  | 0.387 | 0.397 | 97.4811 | -2.5189 | 0.01985 | -0.50378 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N117 | PDNP189A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 1990004 | 2013-08-02 |  | 0.423 | 0.397 | 106.5491 | 6.5491 | 0.01985 | 1.3098 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N117 | PDNP203B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 2190034 | 2013-08-21 |  | 0.877 | 0.864 | 101.5046 | 1.5046 | 0.0432 | 0.30093 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N118 | PDNP231B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 2330147 | 2013-09-04 |  | 0.893 | 0.864 | 103.3565 | 3.3565 | 0.0432 | 0.6713 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N118 | PDNP242A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 2610002 | 2013-10-25 |  | 0.401 | 0.397 | 101.0076 | 1.0076 | 0.01985 | 0.20151 | 0.01 | 2757 | Holding time exceeded |  |  | mg/L as P | N117 | PDNP291C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2013 | 2730147 | 2013-10-28 |  | 0.404 | 0.397 | 101.7632 | 1.7632 | 0.01985 | 0.35264 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N117 | PDNP291E
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 3030014 | 2013-11-06 |  | 0.594 | 0.663 | 89.5928 | -10.4072 | 0.03315 | -2.0814 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N120 | PDNP304A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 3310036 | 2013-12-05 |  | 0.236 | 0.23 | 102.6087 | 2.6087 | 0.0115 | 0.52174 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N119 | PDNP336E
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 3170092 | 2013-12-12 |  | 0.227 | 0.23 | 98.6957 | -1.3043 | 0.0115 | -0.26087 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N119 | PDNP344A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 3450002 | 2013-12-30 |  | 0.645 | 0.663 | 97.2851 | -2.7149 | 0.03315 | -0.54299 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N120 | PDNP353E
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 3600076 | 2014-01-09 |  | 0.669 | 0.663 | 100.905 | 0.90498 | 0.03315 | 0.181 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N120 | PDNP008C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 0160008 | 2014-02-10 |  | 0.227 | 0.23 | 98.6957 | -1.3043 | 0.0115 | -0.26087 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N119 | PDNP037G
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 0280034 | 2014-02-13 |  | 0.231 | 0.23 | 100.4348 | 0.43478 | 0.0115 | 0.086957 | 0.01 | 2757 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N119 | PDNP042B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 0350089 | 2014-02-19 |  | 0.618 | 0.663 | 93.2127 | -6.7873 | 0.03315 | -1.3575 | 0.01 | 2757 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N120 | PDNP037H
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 0500031 | 2014-03-04 |  | 0.659 | 0.663 | 99.3967 | -0.60332 | 0.03315 | -0.12066 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N120 | PDNP055A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 0720016 | 2014-03-21 |  | 0.215 | 0.23 | 93.4783 | -6.5217 | 0.0115 | -1.3043 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N119 | PDNP080B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 0850066 | 2014-04-09 |  | 0.234 | 0.23 | 101.7391 | 1.7391 | 0.0115 | 0.34783 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N119 | PDNP090A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 0980058 | 2014-04-17 |  | 0.559 | 0.572 | 97.7273 | -2.2727 | 0.0286 | -0.45455 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N122 | PDNP101A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 1140016 | 2014-05-07 |  | 0.546 | 0.572 | 95.4545 | -4.5455 | 0.0286 | -0.90909 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N122 | PDNP118A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 1340010 | 2014-06-10 |  | 0.162 | 0.162 | 100 | 0 | 0.0093552 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N121 | PDNP136B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 1480174 | 2014-06-18 |  | 0.17 | 0.162 | 104.9383 | 4.9383 | 0.0093552 | 0.85514 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N121 | PDNP161C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 1620020 | 2014-07-08 |  | 0.57 | 0.572 | 99.6503 | -0.34965 | 0.0286 | -0.06993 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N122 | PDNP182B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 1750199 | 2014-07-10 |  | 0.564 | 0.572 | 98.6014 | -1.3986 | 0.0286 | -0.27972 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N122 | PDNP189B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 1970061 | 2014-08-06 |  | 0.165 | 0.162 | 101.8519 | 1.8519 | 0.0093552 | 0.32068 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N121 | PDNP213A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 2110051 | 2014-08-18 |  | 0.155 | 0.162 | 95.679 | -4.321 | 0.0093552 | -0.74824 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N121 | PDNP219C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 2240178 | 2014-08-26 |  | 0.566 | 0.572 | 98.951 | -1.049 | 0.0286 | -0.20979 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N122 | PDNP237A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 2410100 | 2014-09-11 |  | 0.567 | 0.572 | 99.1259 | -0.87413 | 0.0286 | -0.17483 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N122 | PDNP247A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 2530086 | 2014-09-19 |  | 0.164 | 0.162 | 101.2346 | 1.2346 | 0.0093552 | 0.21378 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N121 | PDNP254B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2014 | 2660086 | 2014-10-07 |  | 0.162 | 0.162 | 100 | 0 | 0.0093552 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N121 | PDNP275A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 2880093 | 2014-10-24 |  | 0.183 | 0.19 | 96.3158 | -3.6842 | 0.010224 | -0.68468 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N124 | PDNP290A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 3010073 | 2014-11-04 |  | 0.195 | 0.19 | 102.6316 | 2.6316 | 0.010224 | 0.48905 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N124 | PDNP303A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 3160013 | 2014-11-25 |  | 0.272 | 0.272 | 100 | 0 | 0.0136 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N123 | PDNP322A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 3290074 | 2014-12-12 |  | 0.264 | 0.272 | 97.0588 | -2.9412 | 0.0136 | -0.58824 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N123 | PDNP337C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 3450052 | 2014-12-31 |  | 0.191 | 0.19 | 100.5263 | 0.52632 | 0.010224 | 0.097811 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N124 | PDNP353A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 3640002 | 2015-01-07 |  | 0.181 | 0.19 | 95.2632 | -4.7368 | 0.010224 | -0.8803 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N124 | PDNP005A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 0130018 | 2015-01-21 |  | 0.273 | 0.272 | 100.3676 | 0.36765 | 0.0136 | 0.073529 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N123 | PDNP016B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 0280023 | 2015-02-10 |  | 0.298 | 0.272 | 109.5588 | 9.5588 | 0.0136 | 1.9118 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N123 | PDNP037A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 0410032 | 2015-02-24 |  | 0.186 | 0.19 | 97.8947 | -2.1053 | 0.010224 | -0.39124 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N124 | PDNP044A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 0550063 | 2015-03-06 |  | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0.010224 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N124 | PDNP061A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 0690078 | 2015-03-31 |  | 0.277 | 0.272 | 101.8382 | 1.8382 | 0.0136 | 0.36765 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N123 | PDNP083A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 0850098 | 2015-04-07 |  | 0.277 | 0.272 | 101.8382 | 1.8382 | 0.0136 | 0.36765 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N123 | PDNP091A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 1040072 | 2015-04-22 |  | 0.497 | 0.491 | 101.222 | 1.222 | 0.02455 | 0.2444 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N126 | PDNP107A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 1190152 | 2015-05-08 |  | 0.497 | 0.491 | 101.222 | 1.222 | 0.02455 | 0.2444 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N126 | PDNP125A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 1320069 | 2015-05-21 |  | 0.245 | 0.243 | 100.823 | 0.82305 | 0.01215 | 0.16461 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N125 | PDNP139A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 1470113 | 2015-06-01 |  | 0.241 | 0.243 | 99.177 | -0.82305 | 0.01215 | -0.16461 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N125 | PDNP148A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 1530196 | 2015-06-05 |  | 0.517 | 0.491 | 105.2953 | 5.2953 | 0.02455 | 1.0591 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N126 | PDNP155A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 1740038 | 2015-06-25 |  | 0.471 | 0.491 | 95.9267 | -4.0733 | 0.02455 | -0.81466 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N126 | PDNP175A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 1950025 | 2015-07-16 |  | 0.253 | 0.243 | 104.1152 | 4.1152 | 0.01215 | 0.82305 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N125 | PDNP195A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 2090024 | 2015-08-03 |  | 0.242 | 0.243 | 99.5885 | -0.41152 | 0.01215 | -0.082305 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N125 | PDNP210A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 2230090 | 2015-08-26 |  | 0.499 | 0.491 | 101.6293 | 1.6293 | 0.02455 | 0.32587 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N126 | PDNP237A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 2370158 | 2015-09-02 |  | 0.495 | 0.491 | 100.8147 | 0.81466 | 0.02455 | 0.16293 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N126 | PDNP239B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 2520015 | 2015-09-17 |  | 0.238 | 0.243 | 97.9424 | -2.0576 | 0.01215 | -0.41152 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N125 | PDNP258A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2015 | 2660029 | 2015-09-30 |  | 0.245 | 0.243 | 100.823 | 0.82305 | 0.01215 | 0.16461 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N125 | PDNP268A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 2870029 | 2015-10-22 |  | 0.419 | 0.423 | 99.0544 | -0.94563 | 0.02115 | -0.18913 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N128 | PDNP293B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 3000096 | 2015-11-04 |  | 0.464 | 0.423 | 109.6927 | 9.6927 | 0.02115 | 1.9385 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N128 | PDNP307B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 3140096 | 2015-11-16 |  | 0.148 | 0.14 | 105.7143 | 5.7143 | 0.007 | 1.1429 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N127 | PDNP320A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 3290009 | 2015-12-02 |  | 0.145 | 0.14 | 103.5714 | 3.5714 | 0.007 | 0.71429 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N127 | PDNP336A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 3490008 | 2015-12-16 |  | 0.441 | 0.423 | 104.2553 | 4.2553 | 0.02115 | 0.85106 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N128 | PDNP350A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 3630065 | 2016-01-05 |  | 0.422 | 0.423 | 99.7636 | -0.23641 | 0.02115 | -0.047281 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N128 | PDNP004A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 0120031 | 2016-01-20 |  | 0.14 | 0.14 | 100 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N127 | PDNP019A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 0260029 | 2016-01-28 |  | 0.146 | 0.14 | 104.2857 | 4.2857 | 0.007 | 0.85714 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N127 | PDNP028A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 0400034 | 2016-02-12 |  | 0.4 | 0.423 | 94.5626 | -5.4374 | 0.02115 | -1.0875 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N128 | PDNP043A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 0540104 | 2016-02-26 |  | 0.441 | 0.423 | 104.2553 | 4.2553 | 0.02115 | 0.85106 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N128 | PDNP055A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 0750075 | 2016-03-18 |  | 0.151 | 0.14 | 107.8571 | 7.8571 | 0.007 | 1.5714 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N127 | PDNP077B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 0890166 | 2016-03-31 |  | 0.142 | 0.14 | 101.4286 | 1.4286 | 0.007 | 0.28571 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N127 | PDNP091A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 1030066 | 2016-04-15 |  | 0.598 | 0.573 | 104.363 | 4.363 | 0.029 | 0.86207 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N130 | PDNP105A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 1170027 | 2016-04-29 |  | 0.578 | 0.573 | 100.8726 | 0.8726 | 0.029 | 0.17241 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N130 | PDNP119A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 1320058 | 2016-05-16 |  | 0.216 | 0.214 | 100.9346 | 0.93458 | 0.0107 | 0.18692 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N129 | PDNP134A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 1460116 | 2016-05-27 |  | 0.22 | 0.214 | 102.8037 | 2.8037 | 0.0107 | 0.56075 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N129 | PDNP147A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 1660103 | 2016-06-15 |  | 0.576 | 0.573 | 100.5236 | 0.52356 | 0.029 | 0.10345 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N130 | PDNP167A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 1800077 | 2016-07-01 |  | 0.563 | 0.573 | 98.2548 | -1.7452 | 0.029 | -0.34483 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N130 | PDNP182A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 1940098 | 2016-07-18 |  | 0.207 | 0.214 | 96.729 | -3.271 | 0.0107 | -0.65421 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N129 | PDNP200A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 2080213 | 2016-08-03 |  | 0.22 | 0.214 | 102.8037 | 2.8037 | 0.0107 | 0.56075 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N129 | PDNP215A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 2150177 | 2016-08-09 |  | 0.585 | 0.573 | 102.0942 | 2.0942 | 0.029 | 0.41379 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N130 | PDNP221A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 2290120 | 2016-08-24 |  | 0.571 | 0.573 | 99.651 | -0.34904 | 0.029 | -0.068966 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N130 | PDNP232B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 2580006 | 2016-09-19 |  | 0.218 | 0.214 | 101.8692 | 1.8692 | 0.0107 | 0.37383 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N129 | PDNP263A