## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2500268 | 2011-10-03 |  | 83.02 | 90 | 92.2444 | -7.7556 | 12.64 | -0.55222 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711276A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2560146 | 2011-10-12 |  | 90.2 | 90 | 100.2222 | 0.22222 | 12.64 | 0.015823 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711285A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2640159 | 2011-10-19 |  | 91.19 | 90 | 101.3222 | 1.3222 | 12.64 | 0.094146 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711292A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2700052 | 2011-10-26 |  | 87.49 | 90 | 97.2111 | -2.7889 | 12.64 | -0.19858 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711299A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2770111 | 2011-11-02 |  | 99.13 | 90 | 110.1444 | 10.1444 | 10.4 | 0.87788 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711301A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2860101 | 2011-11-07 |  | 89.14 | 90 | 99.0444 | -0.95556 | 10.4 | -0.082692 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711311A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2920075 | 2011-11-07 |  | 91.28 | 90 | 101.4222 | 1.4222 | 10.4 | 0.12308 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711311A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2980073 | 2011-11-14 |  | 84.54 | 90 | 93.9333 | -6.0667 | 10.4 | -0.525 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711314A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 3120081 | 2011-11-22 |  | 40.13 | 43.5 | 92.2529 | -7.7471 | 10.4 | -0.32404 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711322B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 3210032 | 2011-11-30 |  | 42.09 | 43.5 | 96.7586 | -3.2414 | 10.4 | -0.13558 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711334A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 3260059 | 2011-12-14 |  | 34.67 | 43.5 | 79.7011 | -20.2989 | 10.4 | -0.84904 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711348A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 3340058 | 2011-12-21 |  | 35.08 | 43.5 | 80.6437 | -19.3563 | 10.4 | -0.80962 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711355A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 0670109 | 2012-03-12 |  | 125.69 | 136.5 | 92.0806 | -7.9194 | 10.4 | -1.0394 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712072A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 0760151 | 2012-03-19 |  | 130.51 | 136.5 | 95.6117 | -4.3883 | 10.4 | -0.57596 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712079A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 0820020 | 2012-03-28 |  | 134.02 | 136.5 | 98.1832 | -1.8168 | 10.4 | -0.23846 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712087A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 0940050 | 2012-04-09 |  | 91.32 | 90 | 101.4667 | 1.4667 | 10.4 | 0.12692 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712100B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 0880117 | 2012-04-09 |  | 139.51 | 136.5 | 102.2051 | 2.2051 | 10.4 | 0.28942 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712100B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1020089 | 2012-04-18 |  | 79.18 | 90 | 87.9778 | -12.0222 | 10.4 | -1.0404 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712109A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1080118 | 2012-04-18 |  | 76.72 | 90 | 85.2444 | -14.7556 | 10.4 | -1.2769 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712109A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1150157 | 2012-04-30 |  | 88.97 | 90 | 98.8556 | -1.1444 | 10.4 | -0.099038 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712121A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1300075 | 2012-05-14 |  | 45.37 | 43.5 | 104.2989 | 4.2989 | 10.4 | 0.17981 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712135A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1380010 | 2012-05-21 |  | 51.48 | 43.5 | 118.3448 | 18.3448 | 10.4 | 0.76731 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712142A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1430158 | 2012-05-23 |  | 37.29 | 43.5 | 85.7241 | -14.2759 | 10.4 | -0.59712 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712144A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1520238 | 2012-06-04 |  | 54.47 | 43.5 | 125.2184 | 25.2184 | 10.4 | 1.0548 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712156A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1590138 | 2012-06-11 |  | 97.76 | 104.5 | 93.5502 | -6.4498 | 10.4 | -0.64808 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712163A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1670023 | 2012-06-21 |  | 103.74 | 104.5 | 99.2727 | -0.72727 | 10.4 | -0.073077 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712173A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1730010 | 2012-06-28 |  | 114.46 | 104.5 | 109.5311 | 9.5311 | 10.4 | 0.95769 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712180A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1810013 | 2012-07-09 |  | 113.63 | 104.5 | 108.7368 | 8.7368 | 10.4 | 0.87788 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712191A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1870030 | 2012-07-12 |  | 183.64 | 166.5 | 110.2943 | 10.2943 | 10.4 | 1.6481 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712194A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1950052 | 2012-07-19 |  | 166.28 | 166.5 | 99.8679 | -0.13213 | 10.4 | -0.021154 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712201A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2000160 | 2012-07-25 |  | 174.01 | 166.5 | 104.5105 | 4.5105 | 10.4 | 0.72212 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712207A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2080195 | 2012-08-02 |  | 162.51 | 166.5 | 97.6036 | -2.3964 | 10.4 | -0.38365 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712215A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2200019 | 2012-08-13 |  | 89.05 | 89 | 100.0562 | 0.05618 | 10.4 | 0.0048077 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712226A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2280056 | 2012-08-20 |  | 92.48 | 89 | 103.9101 | 3.9101 | 10.4 | 0.33462 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712233A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2360064 | 2012-09-11 |  | 87.66 | 89 | 98.4944 | -1.5056 | 10.4 | -0.12885 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712255A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2430007 | 2012-09-19 |  | 119.31 | 89 | 134.0562 | 34.0562 | 10.4 | 2.9144 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712263A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2760099 | 2012-11-05 |  | 138.27 | 136.5 | 101.2967 | 1.2967 | 10.4 | 0.17019 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712307A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2840068 | 2012-11-15 |  | 136.03 | 136.5 | 99.6557 | -0.34432 | 10.4 | -0.045192 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712319A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2900073 | 2012-11-15 |  | 144.07 | 136.5 | 105.5458 | 5.5458 | 10.4 | 0.72788 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712319A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 3120056 | 2012-11-29 |  | 125.8 | 111.25 | 113.0787 | 13.0787 | 10.4 | 1.399 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2712333A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2970078 | 2012-12-06 |  | 150.37 | 136.5 | 110.1612 | 10.1612 | 10.4 | 1.3337 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712340B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 3260045 | 2012-12-26 |  | 113.95 | 111.25 | 102.427 | 2.427 | 10.4 | 0.25962 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2712356A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 3210023 | 2013-01-10 |  | 114.11 | 111.25 | 102.5708 | 2.5708 | 10.4 | 0.275 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713009A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 3340086 | 2013-01-10 |  | 108.84 | 111.25 | 97.8337 | -2.1663 | 10.4 | -0.23173 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2712363B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 0650028 | 2013-03-21 |  | 65.14 | 63.75 | 102.1804 | 2.1804 | 10.4 | 0.13365 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713074B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 0710044 | 2013-03-27 |  | 66.34 | 63.75 | 104.0627 | 4.0627 | 10.4 | 0.24904 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713086B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 0780124 | 2013-04-02 |  | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 10.4 | 0.60096 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713091B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 0860027 | 2013-04-15 |  | 64.54 | 63.75 | 101.2392 | 1.2392 | 10.4 | 0.075962 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713100A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 0940045 | 2013-04-18 |  | 139.25 | 136.5 | 102.0147 | 2.0147 | 10.4 | 0.26442 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713107A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1000020 | 2013-04-18 |  | 139.67 | 136.5 | 102.3223 | 2.3223 | 10.4 | 0.30481 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713107B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1070071 | 2013-04-18 |  | 146.79 | 136.5 | 107.5385 | 7.5385 | 10.4 | 0.98942 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713107B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1150037 | 2013-05-01 |  | 140.01 | 136.5 | 102.5714 | 2.5714 | 10.4 | 0.3375 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713119B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1280053 | 2013-05-20 |  | 144.48 | 111.25 | 129.8697 | 29.8697 | 10.4 | 3.1952 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713140B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1350113 | 2013-05-30 |  | 114.47 | 111.25 | 102.8944 | 2.8944 | 10.4 | 0.30962 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713149B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1420117 | 2013-06-12 |  | 127.21 | 111.25 | 114.3461 | 14.3461 | 10.4 | 1.5346 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713162A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1500058 | 2013-06-12 |  | 127.99 | 111.25 | 115.0472 | 15.0472 | 10.4 | 1.6096 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713162A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1560020 | 2013-06-12 |  | 175.2 | 157.75 | 111.0618 | 11.0618 | 10.4 | 1.6779 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713162A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1640020 | 2013-07-02 |  | 170.81 | 157.75 | 108.2789 | 8.2789 | 10.4 | 1.2558 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713183A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1700027 | 2013-07-02 |  | 166.84 | 157.75 | 105.7623 | 5.7623 | 10.4 | 0.87404 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713183A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1840064 | 2013-08-01 |  | 186.3 | 188 | 99.0957 | -0.90426 | 10.4 | -0.16346 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713213A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1920071 | 2013-08-01 |  | 187.55 | 188 | 99.7606 | -0.23936 | 10.4 | -0.043269 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713213A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1770040 | 2013-08-01 |  | 151.99 | 157.75 | 96.3487 | -3.6513 | 10.4 | -0.55385 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713213A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1990007 | 2013-08-29 |  | 206.45 | 188 | 109.8138 | 9.8138 | 10.4 | 1.774 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713241A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2060063 | 2013-09-16 |  | 190.49 | 188 | 101.3245 | 1.3245 | 10.4 | 0.23942 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713246B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2190041 | 2013-10-24 |  | 153.11 | 142.5 | 107.4456 | 7.4456 | 10.4 | 1.0202 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713297A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2250100 | 2013-10-31 |  | 150.11 | 142.5 | 105.3404 | 5.3404 | 10.4 | 0.73173 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713302A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2330153 | 2013-11-04 |  | 151.23 | 142.5 | 106.1263 | 6.1263 | 10.4 | 0.83942 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713308B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2400031 | 2013-11-07 |  | 154.13 | 142.5 | 108.1614 | 8.1614 | 10.4 | 1.1183 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713310B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2550159 | 2013-11-25 |  | 59.64 | 63.75 | 93.5529 | -6.4471 | 10.4 | -0.39519 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713329A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2480143 | 2013-11-26 |  | 65.39 | 63.75 | 102.5725 | 2.5725 | 10.4 | 0.15769 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713330A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2610042 | 2013-12-11 |  | 56.54 | 63.75 | 88.6902 | -11.3098 | 10.4 | -0.69327 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713345A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2680004 | 2013-12-13 |  | 56.44 | 63.75 | 88.5333 | -11.4667 | 10.4 | -0.70288 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713346B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 1910246 | 2014-08-11 |  | 88.04 | 89.5 | 98.3687 | -1.6313 | 10.4 | -0.14038 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714223A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 1980171 | 2014-08-14 |  | 95.34 | 89.5 | 106.5251 | 6.5251 | 10.4 | 0.56154 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714226A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2050066 | 2014-08-26 |  | 89.58 | 89.5 | 100.0894 | 0.089385 | 10.4 | 0.0076923 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714238A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2130138 | 2014-09-09 |  | 90.04 | 89.5 | 100.6034 | 0.60335 | 10.4 | 0.051923 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714252A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2170103 | 2014-09-09 |  | 64.57 | 68.25 | 94.6081 | -5.3919 | 10.4 | -0.35385 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714252A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2240182 | 2014-09-17 |  | 67.23 | 68.25 | 98.5055 | -1.4945 | 10.4 | -0.098077 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714259A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2410098 | 2014-10-06 |  | 56.99 | 68.25 | 83.5018 | -16.4982 | 10.4 | -1.0827 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714276A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2330166 | 2014-10-08 |  | 76.91 | 68.25 | 112.6886 | 12.6886 | 10.4 | 0.83269 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714281B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2480067 | 2014-10-20 |  | 41.02 | 37.5 | 109.3867 | 9.3867 | 10.4 | 0.33846 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714289A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2580040 | 2014-10-20 | < | 17 | 37.5 | 45.3333 | -54.6667 | 10.4 | -1.9712 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714289A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2620045 | 2014-11-06 |  | 43.06 | 37.5 | 114.8267 | 14.8267 | 10.4 | 0.53462 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714309A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2720120 | 2014-11-06 |  | 38.81 | 37.5 | 103.4933 | 3.4933 | 10.4 | 0.12596 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714309A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2800027 | 2014-11-06 |  | 42.93 | 37.5 | 114.48 | 14.48 | 10.4 | 0.52212 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714309A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2880096 | 2014-11-12 |  | 37.97 | 37.5 | 101.2533 | 1.2533 | 10.4 | 0.045192 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714316A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2940051 | 2014-11-18 |  | 30.3 | 37.5 | 80.8 | -19.2 | 10.4 | -0.69231 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714321A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 3080072 | 2014-11-19 |  | 81.55 | 73.5 | 110.9524 | 10.9524 | 10.4 | 0.77404 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714323A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 3010078 | 2014-11-19 |  | 48.47 | 37.5 | 129.2533 | 29.2533 | 10.4 | 1.0548 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714323A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 3160015 | 2014-12-01 |  | 73.58 | 73.5 | 100.1088 | 0.10884 | 10.4 | 0.0076923 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714330A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 3220016 | 2014-12-01 |  | 72.24 | 73.5 | 98.2857 | -1.7143 | 10.4 | -0.12115 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714330A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 3290073 | 2014-12-04 |  | 73.16 | 73.5 | 99.5374 | -0.46259 | 10.4 | -0.032692 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714337A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 0630089 | 2015-03-30 |  | 99.29 | 96.75 | 102.6253 | 2.6253 | 10.4 | 0.24423 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715089B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 0690082 | 2015-03-30 |  | 98.02 | 96.75 | 101.3127 | 1.3127 | 10.4 | 0.12212 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715089B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 0760058 | 2015-04-09 |  | 94.57 | 96.75 | 97.7468 | -2.2532 | 10.4 | -0.20962 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715099A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 0970041 | 2015-04-13 |  | 35.66 | 37.5 | 95.0933 | -4.9067 | 10.4 | -0.17692 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715103A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 0850093 | 2015-04-13 |  | 97.65 | 96.75 | 100.9302 | 0.93023 | 10.4 | 0.086538 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715103A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1040069 | 2015-04-30 |  | 39.48 | 37.5 | 105.28 | 5.28 | 10.4 | 0.19038 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715119A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1110131 | 2015-04-30 |  | 23.09 | 37.5 | 61.5733 | -38.4267 | 10.4 | -1.3856 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715119A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1250068 | 2015-05-07 |  | 80.16 | 73.5 | 109.0612 | 9.0612 | 10.4 | 0.64038 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715127A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1190147 | 2015-05-07 |  | 39.81 | 37.5 | 106.16 | 6.16 | 10.4 | 0.22212 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715127A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1320075 | 2015-05-26 |  | 71.46 | 73.5 | 97.2245 | -2.7755 | 10.4 | -0.19615 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715142A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1390151 | 2015-05-26 |  | 77 | 73.5 | 104.7619 | 4.7619 | 10.4 | 0.33654 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715142A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1470118 | 2015-06-01 |  | 72 | 73.5 | 97.9592 | -2.0408 | 10.4 | -0.14423 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715152C
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1530192 | 2015-06-08 |  | 117.54 | 109.25 | 107.5881 | 7.5881 | 10.4 | 0.79712 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715156B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1620203 | 2015-06-16 |  | 110.23 | 109.25 | 100.897 | 0.89703 | 10.4 | 0.094231 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715166A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1690080 | 2015-06-22 |  | 111.46 | 109.25 | 102.0229 | 2.0229 | 10.4 | 0.2125 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715170A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1740035 | 2015-06-25 |  | 119.81 | 109.25 | 109.6659 | 9.6659 | 10.4 | 1.0154 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715175A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1880126 | 2015-07-13 |  | 135.98 | 140.25 | 96.9554 | -3.0446 | 10.4 | -0.41058 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715194A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1950028 | 2015-07-20 |  | 138.16 | 140.25 | 98.5098 | -1.4902 | 10.4 | -0.20096 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715201B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2030113 | 2015-07-28 |  | 155.84 | 140.25 | 111.1159 | 11.1159 | 10.4 | 1.499 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715209B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2090020 | 2015-08-04 |  | 140.36 | 140.25 | 100.0784 | 0.078431 | 10.4 | 0.010577 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715212B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2160024 | 2015-08-11 |  | 115.96 | 108 | 107.3704 | 7.3704 | 10.4 | 0.76538 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715219B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2230093 | 2015-08-19 |  | 112.81 | 108 | 104.4537 | 4.4537 | 10.4 | 0.4625 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715231A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2320212 | 2015-09-08 |  | 103.8 | 108 | 96.1111 | -3.8889 | 10.4 | -0.40385 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715251A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2370154 | 2015-09-08 |  | 109.01 | 108 | 100.9352 | 0.93519 | 10.4 | 0.097115 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715251A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2450073 | 2015-09-24 |  | 107.05 | 96.75 | 110.646 | 10.646 | 10.4 | 0.99038 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715266A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2520012 | 2015-09-24 |  | 107.27 | 96.75 | 110.8734 | 10.8734 | 10.4 | 1.0115 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715266A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2580068 | 2015-09-24 |  | 111.86 | 96.75 | 115.6176 | 15.6176 | 10.4 | 1.4529 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715266A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2660035 | 2015-09-24 |  | 110.83 | 96.75 | 114.553 | 14.553 | 10.4 | 1.3538 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715266A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2790064 | 2015-10-15 |  | 110.32 | 96.75 | 114.0258 | 14.0258 | 10.4 | 1.3048 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715288A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2870057 | 2015-10-15 |  | 114.23 | 96.75 | 118.0672 | 18.0672 | 10.4 | 1.6808 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715288A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2930194 | 2015-10-22 |  | 96.85 | 96.75 | 100.1034 | 0.10336 | 10.4 | 0.0096154 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715295A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 3000100 | 2015-11-12 |  | 130.04 | 96.75 | 134.4083 | 34.4083 | 10.4 | 3.201 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715316A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 3070099 | 2015-11-12 |  | 258.76 | 253 | 102.2767 | 2.2767 | 14.8 | 0.38919 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715316A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 3140093 | 2015-11-12 |  | 263.27 | 253 | 104.0593 | 4.0593 | 14.8 | 0.69392 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715316A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 3210008 | 2015-11-23 |  | 265.98 | 253 | 105.1304 | 5.1304 | 14.8 | 0.87703 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715327A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 3290012 | 2015-12-02 |  | 258.38 | 253 | 102.1265 | 2.1265 | 14.8 | 0.36351 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715335A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 0690043 | 2016-03-28 |  | 147.44 | 144 | 102.3889 | 2.3889 | 8.5 | 0.40471 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716088A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 0750072 | 2016-03-28 |  | 153.85 | 144 | 106.8403 | 6.8403 | 8.5 | 1.1588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716088A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 0820023 | 2016-03-28 |  | 155.94 | 144 | 108.2917 | 8.2917 | 8.5 | 1.4047 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716088A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 0960073 | 2016-04-07 |  | 92.98 | 96.75 | 96.1034 | -3.8966 | 10.4 | -0.3625 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716098B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 0890171 | 2016-04-07 |  | 139.07 | 144 | 96.5764 | -3.4236 | 8.5 | -0.58 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716098B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1030062 | 2016-04-14 |  | 107.49 | 96.75 | 111.1008 | 11.1008 | 10.4 | 1.0327 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716105A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1110062 | 2016-04-25 |  | 104.33 | 96.75 | 107.8346 | 7.8346 | 10.4 | 0.72885 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716116A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1170023 | 2016-05-05 |  | 117.32 | 96.75 | 121.261 | 21.261 | 10.4 | 1.9779 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716126A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1240109 | 2016-05-05 |  | 260.36 | 253 | 102.9091 | 2.9091 | 14.8 | 0.4973 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716126A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1320061 | 2016-05-17 |  | 263.27 | 253 | 104.0593 | 4.0593 | 14.8 | 0.69392 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716138A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1400022 | 2016-05-31 |  | 259.89 | 253 | 102.7233 | 2.7233 | 14.8 | 0.46554 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716148A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1460120 | 2016-05-31 |  | 270.19 | 253 | 106.7945 | 6.7945 | 14.8 | 1.1615 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716148A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1590115 | 2016-06-08 |  | 54.79 | 53 | 103.3774 | 3.3774 | 8.5 | 0.21059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716160A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1660099 | 2016-06-27 |  | 54.41 | 53 | 102.6604 | 2.6604 | 8.5 | 0.16588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716179A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1740271 | 2016-06-27 |  | 53.04 | 53 | 100.0755 | 0.075472 | 8.5 | 0.0047059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716179A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1880114 | 2016-07-07 |  | 58.55 | 50 | 117.1 | 17.1 | 8.5 | 1.0059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716189A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1800072 | 2016-07-07 |  | 55.35 | 53 | 104.434 | 4.434 | 8.5 | 0.27647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716189A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1940096 | 2016-07-14 |  | 52.32 | 50 | 104.64 | 4.64 | 8.5 | 0.27294 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716196A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2010271 | 2016-07-25 |  | 54.16 | 50 | 108.32 | 8.32 | 8.5 | 0.48941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716207A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2080211 | 2016-07-28 |  | 48.93 | 50 | 97.86 | -2.14 | 8.5 | -0.12588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716210A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2150175 | 2016-08-10 |  | 70.89 | 72.2 | 98.1856 | -1.8144 | 8.5 | -0.15412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716222A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2230015 | 2016-08-22 |  | 75.94 | 72.2 | 105.1801 | 5.1801 | 8.5 | 0.44 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716235B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2290117 | 2016-09-06 |  | 75.4 | 72.2 | 104.4321 | 4.4321 | 8.5 | 0.37647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716250A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2360186 | 2016-09-06 |  | 65.65 | 72.2 | 90.928 | -9.072 | 8.5 | -0.77059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716250A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2520008 | 2016-09-27 |  | 147.76 | 144 | 102.6111 | 2.6111 | 8.5 | 0.44235 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716270B