## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2650116 | 2011-10-11 |  | 7.4364 | 7.225 | 102.9262 | 2.9262 | 0.43711 | 0.48367 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2720095 | 2011-10-11 |  | 7.3886 | 7.225 | 102.2646 | 2.2646 | 0.43711 | 0.37432 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2770114 | 2011-10-11 |  | 9.1814 | 9.14 | 100.453 | 0.45295 | 0.457 | 0.090591 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2640163 | 2011-10-11 |  | 7.3005 | 7.18 | 101.6777 | 1.6777 | 0.43439 | 0.27731 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2630070 | 2011-10-11 |  | 8.5992 | 8.625 | 99.701 | -0.29901 | 0.52181 | -0.049424 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2660132 | 2011-10-11 |  | 8.7428 | 8.625 | 101.3653 | 1.3653 | 0.52181 | 0.22567 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2860098 | 2011-11-02 |  | 8.9314 | 9.14 | 97.7174 | -2.2826 | 0.457 | -0.45652 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2920081 | 2011-11-02 |  | 9.1163 | 9.14 | 99.7408 | -0.25919 | 0.457 | -0.051838 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2980076 | 2011-11-02 |  | 9.1755 | 9.14 | 100.3883 | 0.38829 | 0.457 | 0.077659 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2840080 | 2011-11-02 |  | 9.9206 | 10.05 | 98.7127 | -1.2873 | 0.5025 | -0.25745 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2900075 | 2011-11-02 |  | 9.8486 | 10.05 | 97.996 | -2.004 | 0.5025 | -0.4008 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2930076 | 2011-11-02 |  | 9.9056 | 10.05 | 98.5636 | -1.4364 | 0.5025 | -0.28728 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3000152 | 2011-11-02 |  | 9.7382 | 10.05 | 96.8975 | -3.1025 | 0.5025 | -0.6205 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3070064 | 2011-12-01 |  | 8.6382 | 8.625 | 100.1526 | 0.15258 | 0.43125 | 0.030516 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3180197 | 2011-12-01 |  | 8.3965 | 8.625 | 97.3507 | -2.6493 | 0.43125 | -0.52986 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3220186 | 2011-12-01 |  | 8.6728 | 8.625 | 100.5537 | 0.55374 | 0.43125 | 0.11075 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3320024 | 2011-12-01 |  | 8.5059 | 8.625 | 98.6188 | -1.3812 | 0.43125 | -0.27624 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3120085 | 2011-12-01 |  | 9.7179 | 10.05 | 96.6953 | -3.3047 | 0.5025 | -0.66094 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3210035 | 2011-12-01 |  | 9.8779 | 10.05 | 98.2881 | -1.7119 | 0.5025 | -0.34239 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3260062 | 2011-12-01 |  | 9.9778 | 10.05 | 99.2811 | -0.71891 | 0.5025 | -0.14378 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3340062 | 2011-12-23 |  | 9.7029 | 10.05 | 96.5464 | -3.4536 | 0.5025 | -0.69073 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0100042 | 2012-01-23 |  | 10.358 | 10.555 | 98.1335 | -1.8665 | 0.52775 | -0.3733 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0130144 | 2012-01-23 |  | 10.6248 | 10.555 | 100.6614 | 0.66139 | 0.52775 | 0.13228 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0190019 | 2012-01-23 |  | 10.8687 | 10.555 | 102.972 | 2.972 | 0.52775 | 0.59439 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0090028 | 2012-01-23 |  | 6.0152 | 5.79 | 103.89 | 3.89 | 0.2895 | 0.778 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0120080 | 2012-01-23 |  | 5.9775 | 5.79 | 103.239 | 3.239 | 0.2895 | 0.64781 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0180054 | 2012-01-23 |  | 5.9981 | 5.79 | 103.595 | 3.595 | 0.2895 | 0.719 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3490094 | 2012-01-23 |  | 6.0253 | 5.79 | 104.0646 | 4.0646 | 0.2895 | 0.81292 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3530146 | 2012-01-23 |  | 6.1567 | 5.79 | 106.334 | 6.334 | 0.2895 | 1.2668 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3620049 | 2012-01-23 |  | 6.0493 | 5.79 | 104.4784 | 4.4784 | 0.2895 | 0.89568 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0040056 | 2012-01-23 |  | 5.9764 | 5.79 | 103.2195 | 3.2195 | 0.2895 | 0.6439 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3470030 | 2012-01-23 |  | 10.1812 | 10.05 | 101.3056 | 1.3056 | 0.5025 | 0.26111 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3500187 | 2012-01-23 |  | 10.4402 | 10.05 | 103.8825 | 3.8825 | 0.5025 | 0.7765 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3550119 | 2012-01-23 |  | 10.2028 | 10.05 | 101.5209 | 1.5209 | 0.5025 | 0.30418 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3640038 | 2012-01-23 |  | 9.6665 | 10.05 | 96.1845 | -3.8155 | 0.5025 | -0.7631 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0400019 | 2012-02-28 |  | 13.3193 | 12.925 | 103.0504 | 3.0504 | 0.64625 | 0.61007 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0470087 | 2012-02-28 |  | 12.6974 | 12.925 | 98.2394 | -1.7606 | 0.64625 | -0.35212 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0260068 | 2012-02-28 |  | 10.9206 | 10.555 | 103.4639 | 3.4639 | 0.52775 | 0.69277 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0380034 | 2012-02-28 |  | 10.8529 | 10.555 | 102.8223 | 2.8223 | 0.52775 | 0.56445 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0460091 | 2012-02-28 |  | 10.216 | 10.555 | 96.7883 | -3.2117 | 0.52775 | -0.64235 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0550040 | 2012-02-28 |  | 10.5983 | 10.555 | 100.41 | 0.41004 | 0.52775 | 0.082009 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0550120 | 2012-03-16 |  | 11.857 | 12.925 | 91.7373 | -8.2627 | 0.64625 | -1.6525 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0620040 | 2012-03-16 |  | 11.7411 | 12.925 | 90.8399 | -9.1601 | 0.64625 | -1.832 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0670107 | 2012-03-16 |  | 12.081 | 12.925 | 93.4702 | -6.5298 | 0.64625 | -1.306 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0610067 | 2012-03-16 |  | 9.586 | 10.555 | 90.8192 | -9.1808 | 0.52775 | -1.8362 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0680046 | 2012-03-16 |  | 8.7898 | 9.14 | 96.1689 | -3.8311 | 0.457 | -0.76621 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0250004 | 2012-03-16 |  | 5.7859 | 5.79 | 99.9295 | -0.070466 | 0.2895 | -0.014093 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0760156 | 2012-04-13 |  | 12.6193 | 12.925 | 97.6348 | -2.3652 | 0.64625 | -0.47304 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0820024 | 2012-04-13 |  | 12.716 | 12.925 | 98.3827 | -1.6173 | 0.64625 | -0.32345 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0880122 | 2012-04-13 |  | 12.7137 | 12.925 | 98.3654 | -1.6346 | 0.64625 | -0.32692 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0940051 | 2012-04-13 |  | 9.0889 | 9.14 | 99.4405 | -0.55952 | 0.457 | -0.1119 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1020092 | 2012-04-13 |  | 9.0707 | 9.14 | 99.2417 | -0.75832 | 0.457 | -0.15166 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0790062 | 2012-04-13 |  | 9.0398 | 9.14 | 98.9042 | -1.0958 | 0.457 | -0.21917 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0820164 | 2012-04-13 |  | 9.294 | 9.14 | 101.6852 | 1.6852 | 0.457 | 0.33705 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0930045 | 2012-04-13 |  | 9.2741 | 9.14 | 101.4676 | 1.4676 | 0.457 | 0.29352 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0960101 | 2012-04-13 |  | 9.647 | 10.05 | 95.9899 | -4.0101 | 0.5025 | -0.80203 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1030002 | 2012-04-13 |  | 9.8091 | 10.05 | 97.6029 | -2.3971 | 0.5025 | -0.47942 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1080122 | 2012-05-14 |  | 8.9655 | 9.14 | 98.0905 | -1.9095 | 0.457 | -0.3819 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1150161 | 2012-05-14 |  | 9.1629 | 9.14 | 100.2508 | 0.25077 | 0.457 | 0.050153 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1320005 | 2012-05-14 |  | 8.5544 | 8.625 | 99.1817 | -0.81832 | 0.43125 | -0.16366 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1110061 | 2012-05-14 |  | 9.94 | 10.05 | 98.9053 | -1.0947 | 0.5025 | -0.21895 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1160102 | 2012-05-14 |  | 9.9428 | 10.05 | 98.9329 | -1.0671 | 0.5025 | -0.21341 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1300070 | 2012-05-14 |  | 9.8835 | 10.05 | 98.343 | -1.657 | 0.5025 | -0.3314 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1390019 | 2012-05-24 |  | 8.6191 | 8.625 | 99.9322 | -0.067826 | 0.43125 | -0.013565 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO212145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1380008 | 2012-05-24 |  | 10.1006 | 10.05 | 100.5038 | 0.50378 | 0.5025 | 0.10076 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1430153 | 2012-05-24 |  | 10.1377 | 10.05 | 100.8727 | 0.87274 | 0.5025 | 0.17455 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1450119 | 2012-06-15 |  | 8.4871 | 8.625 | 98.4008 | -1.5992 | 0.43125 | -0.31984 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO212165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1530201 | 2012-06-15 |  | 8.5383 | 8.625 | 98.9951 | -1.0049 | 0.43125 | -0.20097 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO212165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1650037 | 2012-06-15 |  | 5.8086 | 5.79 | 100.3219 | 0.32193 | 0.2895 | 0.064387 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1520240 | 2012-06-15 |  | 9.8768 | 10.05 | 98.2771 | -1.7229 | 0.5025 | -0.34458 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1590136 | 2012-06-15 |  | 9.8708 | 10.05 | 98.2168 | -1.7832 | 0.5025 | -0.35664 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1930016 | 2012-07-20 |  | 10.4239 | 10.555 | 98.7582 | -1.2418 | 0.52775 | -0.24836 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1980065 | 2012-07-20 |  | 10.1607 | 10.555 | 96.2643 | -3.7357 | 0.52775 | -0.74713 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1870028 | 2012-07-20 |  | 5.8053 | 5.79 | 100.2646 | 0.26459 | 0.2895 | 0.052919 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1950048 | 2012-07-20 |  | 5.9527 | 5.79 | 102.81 | 2.81 | 0.2895 | 0.562 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2000157 | 2012-07-20 |  | 5.8769 | 5.79 | 101.5016 | 1.5016 | 0.2895 | 0.30031 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1710054 | 2012-07-20 |  | 5.8456 | 5.79 | 100.9599 | 0.95993 | 0.2895 | 0.19199 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1730129 | 2012-07-20 |  | 5.8522 | 5.79 | 101.0744 | 1.0744 | 0.2895 | 0.21489 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1810139 | 2012-07-20 |  | 5.8976 | 5.79 | 101.8587 | 1.8587 | 0.2895 | 0.37174 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1670026 | 2012-07-20 |  | 9.8072 | 10.05 | 97.5839 | -2.4161 | 0.5025 | -0.48322 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1730012 | 2012-07-20 |  | 9.9973 | 10.05 | 99.4756 | -0.52438 | 0.5025 | -0.10488 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1810012 | 2012-07-20 |  | 9.9882 | 10.05 | 99.3854 | -0.61463 | 0.5025 | -0.12293 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2020040 | 2012-08-30 |  | 11.1579 | 10.555 | 105.712 | 5.712 | 0.52775 | 1.1424 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2090042 | 2012-08-30 |  | 11.2513 | 10.555 | 106.5968 | 6.5968 | 0.52775 | 1.3194 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2080189 | 2012-08-30 |  | 6.2998 | 5.79 | 108.8047 | 8.8047 | 0.2895 | 1.7609 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212243A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2230108 | 2012-08-31 |  | 13.4476 | 12.925 | 104.0432 | 4.0432 | 0.64625 | 0.80863 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212243B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2300073 | 2012-08-31 |  | 13.6837 | 12.925 | 105.8696 | 5.8696 | 0.64625 | 1.1739 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212243C
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2370100 | 2012-08-31 |  | 13.4756 | 12.925 | 104.2601 | 4.2601 | 0.64625 | 0.85202 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212243C
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2430134 | 2012-08-31 |  | 13.4775 | 12.925 | 104.2744 | 4.2744 | 0.64625 | 0.85487 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212243C
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2200022 | 2012-08-31 |  | 11.1064 | 10.555 | 105.224 | 5.224 | 0.52775 | 1.0448 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2280053 | 2012-08-31 |  | 11.069 | 10.555 | 104.8694 | 4.8694 | 0.52775 | 0.97389 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2360061 | 2012-08-31 |  | 11.0482 | 10.555 | 104.673 | 4.673 | 0.52775 | 0.93459 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243C
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2430003 | 2012-08-31 |  | 11.1859 | 10.555 | 105.9775 | 5.9775 | 0.52775 | 1.1955 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243C
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2500238 | 2012-10-26 |  | 12.3869 | 12.925 | 95.8366 | -4.1634 | 0.64625 | -0.83268 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212300A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2560012 | 2012-10-26 |  | 11.9245 | 12.925 | 92.2592 | -7.7408 | 0.64625 | -1.5482 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212300A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2650053 | 2012-10-26 |  | 12.7671 | 12.925 | 98.7781 | -1.2219 | 0.64625 | -0.24438 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212300A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2510025 | 2012-10-26 |  | 9.0983 | 9.14 | 99.5432 | -0.45678 | 0.457 | -0.091357 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212300A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2570159 | 2012-10-26 |  | 9.2491 | 9.14 | 101.1941 | 1.1941 | 0.457 | 0.23882 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212300A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2700117 | 2012-11-02 |  | 12.1362 | 12.925 | 93.897 | -6.103 | 0.64625 | -1.2206 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2760095 | 2012-11-02 |  | 10.0182 | 10.05 | 99.6832 | -0.31682 | 0.5025 | -0.063363 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2840063 | 2012-11-02 |  | 9.935 | 10.05 | 98.8559 | -1.1441 | 0.5025 | -0.22882 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2900077 | 2012-11-02 |  | 9.8839 | 10.05 | 98.3476 | -1.6524 | 0.5025 | -0.33049 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2970077 | 2012-11-02 |  | 10.0222 | 10.05 | 99.7233 | -0.27672 | 0.5025 | -0.055343 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3120051 | 2012-12-21 |  | 7.2412 | 7.195 | 100.6424 | 0.64239 | 0.35975 | 0.12848 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3210021 | 2012-12-21 |  | 7.1735 | 7.195 | 99.7012 | -0.29882 | 0.35975 | -0.059764 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3260044 | 2012-12-21 |  | 7.0854 | 7.195 | 98.4764 | -1.5236 | 0.35975 | -0.30471 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3340085 | 2012-12-21 |  | 7.3185 | 7.195 | 101.7169 | 1.7169 | 0.35975 | 0.34338 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3410097 | 2012-12-21 |  | 11.7599 | 11.94 | 98.4913 | -1.5087 | 0.597 | -0.30174 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3480089 | 2012-12-21 |  | 11.6441 | 11.94 | 97.5215 | -2.4785 | 0.597 | -0.4957 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3530078 | 2012-12-21 |  | 11.9569 | 11.94 | 100.1415 | 0.14146 | 0.597 | 0.028291 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0080021 | 2013-02-01 |  | 7.7062 | 7.925 | 97.2387 | -2.7613 | 0.39625 | -0.55225 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0150082 | 2013-02-01 |  | 7.7914 | 7.925 | 98.3141 | -1.6859 | 0.39625 | -0.33719 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0230081 | 2013-02-01 |  | 7.6251 | 7.925 | 96.2154 | -3.7846 | 0.39625 | -0.75692 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0300024 | 2013-02-01 |  | 7.6399 | 7.925 | 96.4023 | -3.5977 | 0.39625 | -0.71955 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3620037 | 2013-02-01 |  | 11.5578 | 11.94 | 96.799 | -3.201 | 0.597 | -0.6402 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO213032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0380084 | 2013-02-15 |  | 4.4102 | 4.575 | 96.3976 | -3.6024 | 0.22875 | -0.72048 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213046A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0440012 | 2013-02-15 |  | 4.3533 | 4.575 | 95.1541 | -4.8459 | 0.22875 | -0.96918 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213046A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0520096 | 2013-03-29 |  | 4.505 | 4.575 | 98.4691 | -1.5309 | 0.22875 | -0.30619 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0570091 | 2013-03-29 |  | 4.447 | 4.575 | 97.202 | -2.798 | 0.22875 | -0.55961 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0650032 | 2013-03-29 |  | 5.6837 | 5.67 | 100.2407 | 0.24074 | 0.2835 | 0.048148 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0710043 | 2013-03-29 |  | 5.667 | 5.67 | 99.9464 | -0.053616 | 0.2835 | -0.010723 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0780128 | 2013-03-29 |  | 5.6092 | 5.67 | 98.9273 | -1.0727 | 0.2835 | -0.21453 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0860028 | 2013-03-29 |  | 5.7109 | 5.67 | 100.721 | 0.72099 | 0.2835 | 0.1442 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1280079 | 2013-05-17 |  | 7.4083 | 7.195 | 102.9644 | 2.9644 | 0.35975 | 0.59288 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1350111 | 2013-05-17 |  | 7.5796 | 7.195 | 105.3459 | 5.3459 | 0.35975 | 1.0692 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0930134 | 2013-05-17 |  | 10.4599 | 10.05 | 104.0782 | 4.0782 | 0.5025 | 0.81564 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1000018 | 2013-05-17 |  | 10.4042 | 10.05 | 103.5245 | 3.5245 | 0.5025 | 0.7049 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1070076 | 2013-05-17 |  | 10.384 | 10.05 | 103.3237 | 3.3237 | 0.5025 | 0.66474 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1150036 | 2013-05-17 |  | 10.5109 | 10.05 | 104.5866 | 4.5866 | 0.5025 | 0.91731 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1420115 | 2013-05-30 |  | 7.0542 | 7.195 | 98.0436 | -1.9564 | 0.35975 | -0.39127 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO213149A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1500060 | 2013-07-19 |  | 6.9271 | 7.195 | 96.277 | -3.723 | 0.35975 | -0.7446 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO213197A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1560016 | 2013-07-19 |  | 11.9838 | 11.94 | 100.3668 | 0.36675 | 0.597 | 0.07335 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO213197A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1640019 | 2013-08-01 |  | 11.9238 | 11.94 | 99.8645 | -0.13551 | 0.597 | -0.027102 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO213211A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1700026 | 2013-08-02 |  | 11.5914 | 11.94 | 97.0804 | -2.9196 | 0.597 | -0.58392 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO213211A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1840061 | 2013-09-12 |  | 7.8139 | 7.925 | 98.5977 | -1.4023 | 0.39625 | -0.28045 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1920070 | 2013-09-12 |  | 7.7784 | 7.925 | 98.1499 | -1.8501 | 0.39625 | -0.37002 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1990005 | 2013-09-12 |  | 7.6631 | 7.925 | 96.6959 | -3.3041 | 0.39625 | -0.66082 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2060066 | 2013-09-12 |  | 7.757 | 7.925 | 97.8808 | -2.1192 | 0.39625 | -0.42385 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213254B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1770039 | 2013-09-12 |  | 11.6288 | 11.94 | 97.3938 | -2.6062 | 0.597 | -0.52124 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2190039 | 2013-09-12 |  | 4.4371 | 4.575 | 96.9851 | -3.0149 | 0.22875 | -0.60297 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2250099 | 2013-09-12 |  | 4.4845 | 4.575 | 98.023 | -1.977 | 0.22875 | -0.39541 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2330150 | 2013-09-12 |  | 4.6739 | 4.575 | 102.1622 | 2.1622 | 0.22875 | 0.43244 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213254B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2400030 | 2013-09-12 |  | 4.5369 | 4.575 | 99.1672 | -0.83279 | 0.22875 | -0.16656 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213254B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2480141 | 2013-11-08 |  | 5.9306 | 5.67 | 104.5956 | 4.5956 | 0.2835 | 0.91912 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2550162 | 2013-11-08 |  | 5.527 | 5.67 | 97.4778 | -2.5222 | 0.2835 | -0.50444 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2610040 | 2013-11-08 |  | 5.4134 | 5.67 | 95.4739 | -4.5261 | 0.2835 | -0.90522 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2680005 | 2013-11-08 |  | 5.0875 | 5.67 | 89.7268 | -10.2732 | 0.2835 | -2.0546 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3100017 | 2013-11-22 |  | 6.947 | 6.7925 | 102.2746 | 2.2746 | 0.33963 | 0.45491 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO213323A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3170095 | 2013-11-22 |  | 7.0791 | 6.7925 | 104.2197 | 4.2197 | 0.33963 | 0.84393 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO213323A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3240006 | 2013-11-25 |  | 6.8164 | 6.7925 | 100.3514 | 0.35142 | 0.33963 | 0.070283 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO213326A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3370058 | 2014-01-03 |  | 7.7298 | 7.22 | 107.0604 | 7.0604 | 0.361 | 1.4121 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO213364A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3450004 | 2014-01-03 |  | 7.3492 | 7.22 | 101.7898 | 1.7898 | 0.361 | 0.35795 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO213364A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3510103 | 2014-01-03 |  | 7.0965 | 7.22 | 98.2898 | -1.7102 | 0.361 | -0.34205 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO213364A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0070049 | 2014-01-24 |  | 8.622 | 8.3175 | 103.661 | 3.661 | 0.41588 | 0.73219 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214022A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0160010 | 2014-01-24 |  | 8.5776 | 8.3175 | 103.1271 | 3.1271 | 0.41588 | 0.62543 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214022A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0220058 | 2014-01-24 |  | 8.4783 | 8.3175 | 101.9328 | 1.9328 | 0.41588 | 0.38656 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214022A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0350093 | 2014-02-28 |  | 6.3288 | 6.4275 | 98.4638 | -1.5362 | 0.32138 | -0.30724 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214058A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0420040 | 2014-02-28 |  | 6.1747 | 6.4275 | 96.0664 | -3.9336 | 0.32138 | -0.78671 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214058A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0500036 | 2014-02-28 |  | 6.1667 | 6.4275 | 95.9429 | -4.0571 | 0.32138 | -0.81142 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214058A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0630109 | 2014-03-25 |  | 4.6924 | 4.65 | 100.9118 | 0.91183 | 0.2325 | 0.18237 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214084A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0720017 | 2014-04-04 |  | 4.7655 | 4.65 | 102.4839 | 2.4839 | 0.2325 | 0.49677 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214093A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0770139 | 2014-04-04 |  | 4.7037 | 4.65 | 101.1557 | 1.1557 | 0.2325 | 0.23114 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214093A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0920062 | 2014-05-16 |  | 5.843 | 5.67 | 103.052 | 3.052 | 0.2835 | 0.61041 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO214136A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0980061 | 2014-05-16 |  | 5.8888 | 5.67 | 103.8587 | 3.8587 | 0.2835 | 0.77175 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO214136A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1050158 | 2014-05-16 |  | 5.8574 | 5.67 | 103.3055 | 3.3055 | 0.2835 | 0.66109 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO214136A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1270070 | 2014-05-30 |  | 6.9166 | 6.7925 | 101.8267 | 1.8267 | 0.33963 | 0.36534 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO214148A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1340006 | 2014-05-30 |  | 6.8338 | 6.7925 | 100.6073 | 0.60729 | 0.33963 | 0.12146 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO214148A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1410038 | 2014-05-30 |  | 6.7354 | 6.7925 | 99.1592 | -0.84078 | 0.33963 | -0.16816 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO214148A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1550071 | 2014-06-27 |  | 7.3721 | 7.22 | 102.1068 | 2.1068 | 0.361 | 0.42136 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO214174A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1620023 | 2014-06-27 |  | 7.3991 | 7.22 | 102.4802 | 2.4802 | 0.361 | 0.49604 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO214174A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1680200 | 2014-06-27 |  | 7.2232 | 7.22 | 100.0449 | 0.044875 | 0.361 | 0.0089751 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO214174A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1900016 | 2014-07-15 |  | 8.4614 | 8.3175 | 101.7302 | 1.7302 | 0.41588 | 0.34604 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214192A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1970060 | 2014-08-12 |  | 8.305 | 8.3175 | 99.8502 | -0.1498 | 0.41588 | -0.029961 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214217A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2040108 | 2014-08-12 |  | 8.4154 | 8.3175 | 101.1769 | 1.1769 | 0.41588 | 0.23538 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214217A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2170106 | 2014-08-12 |  | 6.4751 | 6.4275 | 100.7399 | 0.73995 | 0.32138 | 0.14799 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214217A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2240180 | 2014-08-29 |  | 6.6708 | 6.4275 | 103.7861 | 3.7861 | 0.32138 | 0.75722 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214241A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2330167 | 2014-09-17 |  | 6.4553 | 6.4275 | 100.4317 | 0.43174 | 0.32138 | 0.086348 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214259A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2470045 | 2014-09-17 |  | 4.6851 | 4.65 | 100.7548 | 0.75484 | 0.2325 | 0.15097 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214259A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2530083 | 2014-09-17 |  | 4.6091 | 4.65 | 99.1202 | -0.87978 | 0.2325 | -0.17596 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214259A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2590057 | 2014-10-17 |  | 4.9826 | 4.65 | 107.1531 | 7.1531 | 0.2325 | 1.4306 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214287A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 3080071 | 2014-11-07 |  | 7.8291 | 7.7 | 101.6761 | 1.6761 | 0.385 | 0.33522 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | DSIO214309A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2800026 | 2014-11-07 |  | 4.6329 | 4.65 | 99.6325 | -0.36753 | 0.2325 | -0.073505 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214309A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2940048 | 2014-11-07 |  | 4.8505 | 4.65 | 104.3129 | 4.3129 | 0.2325 | 0.86258 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214309A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 3360062 | 2014-12-11 |  | 6.9626 | 6.755 | 103.0739 | 3.0739 | 0.33775 | 0.61477 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | DSIO214345A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 3220014 | 2014-12-11 |  | 7.9375 | 7.7 | 103.084 | 3.084 | 0.385 | 0.61681 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | DSIO214345A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 3500002 | 2015-01-16 |  | 6.4807 | 6.755 | 95.9386 | -4.0614 | 0.33775 | -0.81229 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | DSIO215015A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0060045 | 2015-01-16 |  | 10.7891 | 10.885 | 99.1192 | -0.88075 | 0.54425 | -0.17615 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25206-75204 | DSIO215015A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0210032 | 2015-02-12 |  | 10.3693 | 10.885 | 95.2621 | -4.7379 | 0.54425 | -0.94758 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25206-75204 | DSIO215043A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0340027 | 2015-02-12 |  | 9.1604 | 9.15 | 100.1139 | 0.11388 | 0.4575 | 0.022776 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | DSIO215043A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0490014 | 2015-03-30 |  | 8.8599 | 9.15 | 96.8291 | -3.1709 | 0.4575 | -0.63419 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | DSIO215089A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0630086 | 2015-03-30 |  | 5.0223 | 5.205 | 96.4893 | -3.5107 | 0.26025 | -0.70213 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215089A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0760061 | 2015-03-30 |  | 5.0463 | 5.205 | 96.9518 | -3.0482 | 0.26025 | -0.60964 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215089A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0970039 | 2015-04-14 |  | 4.8174 | 4.65 | 103.6009 | 3.6009 | 0.2325 | 0.72017 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO215104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1250071 | 2015-05-12 |  | 7.7727 | 7.7 | 100.9438 | 0.94377 | 0.385 | 0.18875 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | DSIO215132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1110127 | 2015-05-12 |  | 4.8372 | 4.65 | 104.0265 | 4.0265 | 0.2325 | 0.80529 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO215132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1390154 | 2015-06-02 |  | 7.7962 | 7.7 | 101.2499 | 1.2499 | 0.385 | 0.24997 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | DSIO215153A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1530190 | 2015-06-22 |  | 6.6394 | 6.755 | 98.2893 | -1.7107 | 0.33775 | -0.34215 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | DSIO215173A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1690076 | 2015-06-22 |  | 6.7888 | 6.755 | 100.5005 | 0.50052 | 0.33775 | 0.1001 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | DSIO215173A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1880122 | 2015-07-17 |  | 10.8573 | 10.885 | 99.7452 | -0.25485 | 0.54425 | -0.050969 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25206-75204 | DSIO215198A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2030111 | 2015-07-29 |  | 10.9312 | 10.885 | 100.4242 | 0.42416 | 0.54425 | 0.084832 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25206-75204 | DSIO215210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2160026 | 2015-08-21 |  | 8.9039 | 9.15 | 97.3103 | -2.6897 | 0.4575 | -0.53795 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | DSIO215232A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2320209 | 2015-08-28 |  | 8.5936 | 9.15 | 93.9187 | -6.0813 | 0.4575 | -1.2163 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | DSIO215239A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2450071 | 2015-09-22 |  | 5.284 | 5.205 | 101.518 | 1.518 | 0.26025 | 0.30359 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215265A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2580069 | 2015-09-23 |  | 5.3194 | 5.205 | 102.1973 | 2.1973 | 0.26025 | 0.43946 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215266A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2790066 | 2015-10-13 |  | 5.3862 | 5.205 | 103.4817 | 3.4817 | 0.26025 | 0.69633 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215286A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2930191 | 2015-11-19 |  | 5.2839 | 5.205 | 101.5162 | 1.5162 | 0.26025 | 0.30325 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215323A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 3420098 | 2016-01-08 |  | 5.8714 | 6.06 | 96.8875 | -3.1125 | 0.303 | -0.62251 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO216005A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0050022 | 2016-01-12 |  | 6.1409 | 6.2 | 99.0466 | -0.95339 | 0.319 | -0.1853 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M202 | DSIO216011A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 3560095 | 2016-01-12 |  | 6.0265 | 6.06 | 99.447 | -0.55297 | 0.303 | -0.11059 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO216011A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0200027 | 2016-01-29 |  | 6.21 | 6.2 | 100.1608 | 0.16081 | 0.319 | 0.031254 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M202 | DSIO216028A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0330058 | 2016-02-16 |  | 8.4688 | 8.8 | 96.2365 | -3.7635 | 0.44 | -0.7527 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO216043A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0480025 | 2016-02-26 |  | 8.704 | 8.8 | 98.9095 | -1.0905 | 0.44 | -0.21809 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO216056A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0690045 | 2016-03-18 |  | 12.0147 | 12.2 | 98.4807 | -1.5193 | 0.61 | -0.30385 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M204 | DSIO216077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0820021 | 2016-04-05 |  | 11.7541 | 12.2 | 96.3449 | -3.6551 | 0.61 | -0.73102 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M204 | DSIO216095A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0960077 | 2016-04-21 |  | 5.1349 | 5.205 | 98.653 | -1.347 | 0.26025 | -0.26939 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO216112A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 1110064 | 2016-04-21 |  | 5.0932 | 5.205 | 97.8519 | -2.1481 | 0.26025 | -0.42963 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO216112A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 1590116 | 2016-06-24 |  | 5.8863 | 6.06 | 97.1343 | -2.8657 | 0.303 | -0.57314 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO216175A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 1880118 | 2016-07-15 |  | 6.2928 | 6.2 | 101.4963 | 1.4963 | 0.319 | 0.29082 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M202 | DSIO216195A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 1740274 | 2016-07-15 |  | 5.9535 | 6.06 | 98.2434 | -1.7566 | 0.303 | -0.35132 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO216195A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2010269 | 2016-08-05 |  | 6.0477 | 6.2 | 97.5437 | -2.4563 | 0.319 | -0.4774 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M202 | DSIO216217A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2230017 | 2016-08-25 |  | 8.8075 | 8.8 | 100.0855 | 0.085455 | 0.44 | 0.017091 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO216237A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2520010 | 2016-09-12 |  | 11.4761 | 12.2 | 94.0661 | -5.9339 | 0.61 | -1.1868 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M204 | DSIO216253A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2360188 | 2016-09-12 |  | 8.7263 | 8.8 | 99.1627 | -0.83727 | 0.44 | -0.16745 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO216253A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2640181 | 2016-09-29 |  | 12.0094 | 12.2 | 98.4374 | -1.5626 | 0.61 | -0.31252 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M204 | DSIO216272A