## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-05-28 |  | 4.767 | 4.875 | 97.7846 | -2.2154 | 0.24375 | -0.44308 |  | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15131A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 |  | 6.087 | 6.42 | 94.8131 | -5.1869 | 0.321 | -1.0374 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 |  | 9.096 | 9.375 | 97.024 | -2.976 | 0.46875 | -0.5952 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 |  | 7.18 | 7.76 | 92.5258 | -7.4742 | 0.388 | -1.4948 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 |  | 5.985 | 6.42 | 93.2243 | -6.7757 | 0.321 | -1.3551 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 |  | 10.55 | 11 | 95.9091 | -4.0909 | 0.55 | -0.81818 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 |  | 7.235 | 7.76 | 93.2345 | -6.7655 | 0.388 | -1.3531 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 |  | 10.6 | 11 | 96.3636 | -3.6364 | 0.55 | -0.72727 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-12 |  | 9.035 | 9.375 | 96.3733 | -3.6267 | 0.46875 | -0.72533 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15163A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 |  | 4.327 | 4.635 | 93.3549 | -6.6451 | 0.23175 | -1.329 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 |  | 4.599 | 4.875 | 94.3385 | -5.6615 | 0.24375 | -1.1323 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 |  | 4.555 | 4.635 | 98.274 | -1.726 | 0.23175 | -0.3452 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-03 |  | 4.602 | 4.875 | 94.4 | -5.6 | 0.24375 | -1.12 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15182B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 |  | 4.366 | 4.635 | 94.1963 | -5.8037 | 0.23175 | -1.1607 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 |  | 6.109 | 6.42 | 95.1558 | -4.8442 | 0.321 | -0.96885 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 |  | 9.254 | 9.375 | 98.7093 | -1.2907 | 0.46875 | -0.25813 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 |  | 6.034 | 6.42 | 93.9875 | -6.0125 | 0.321 | -1.2025 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-08-28 |  | 10.79 | 11 | 98.0909 | -1.9091 | 0.55 | -0.38182 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15239A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-08-28 |  | 9.259 | 9.375 | 98.7627 | -1.2373 | 0.46875 | -0.24747 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15239A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 |  | 7.331 | 7.76 | 94.4716 | -5.5284 | 0.388 | -1.1057 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 |  | 10.73 | 11 | 97.5455 | -2.4545 | 0.55 | -0.49091 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 |  | 7.319 | 7.76 | 94.317 | -5.683 | 0.388 | -1.1366 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 |  | 4.596 | 4.875 | 94.2769 | -5.7231 | 0.24375 | -1.1446 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 |  | 4.371 | 4.635 | 94.3042 | -5.6958 | 0.23175 | -1.1392 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 |  | 4.37 | 4.635 | 94.2826 | -5.7174 | 0.23175 | -1.1435 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 |  | 4.686 | 4.875 | 96.1231 | -3.8769 | 0.24375 | -0.77538 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 |  | 4.322 | 4.635 | 93.247 | -6.753 | 0.23175 | -1.3506 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 |  | 8.58 | 9.25 | 92.7568 | -7.2432 | 0.4625 | -1.4486 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15308A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 |  | 4.276 | 4.635 | 92.2546 | -7.7454 | 0.23175 | -1.5491 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 |  | 8.803 | 9.25 | 95.1676 | -4.8324 | 0.4625 | -0.96649 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15336A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 |  | 8.384 | 8.69 | 96.4787 | -3.5213 | 0.4345 | -0.70426 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15336A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 |  | 12.17 | 12.5 | 97.36 | -2.64 | 0.625 | -0.528 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15336A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 |  | 8.484 | 8.69 | 97.6295 | -2.3705 | 0.4345 | -0.47411 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15337A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 |  | 12.65 | 12.5 | 101.2 | 1.2 | 0.625 | 0.24 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15365A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 |  | 2.129 | 2.22 | 95.9009 | -4.0991 | 0.141 | -0.64539 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE15365A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 |  | 2.224 | 2.22 | 100.1802 | 0.18018 | 0.141 | 0.028369 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16020A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 |  | 9.152 | 9.25 | 98.9405 | -1.0595 | 0.4625 | -0.21189 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16020A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 |  | 8.86 | 9.25 | 95.7838 | -4.2162 | 0.4625 | -0.84324 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16033A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 |  | 12.57 | 12.5 | 100.56 | 0.56 | 0.625 | 0.112 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16047A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 |  | 12.4 | 12.5 | 99.2 | -0.8 | 0.625 | -0.16 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16067A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-05 |  | 6.188 | 6.5 | 95.2 | -4.8 | 0.341 | -0.91496 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16095A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 |  | 2.152 | 2.22 | 96.9369 | -3.0631 | 0.141 | -0.48227 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16095A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-25 |  | 4.44 | 4.635 | 95.7929 | -4.2071 | 0.23175 | -0.84142 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16116A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-25 |  | 6.336 | 6.5 | 97.4769 | -2.5231 | 0.341 | -0.48094 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16116A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-25 |  | 2.2 | 2.22 | 99.0991 | -0.9009 | 0.141 | -0.14184 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16116A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 |  | 9.115 | 9.25 | 98.5405 | -1.4595 | 0.4625 | -0.29189 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16116A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-05-19 |  | 4.459 | 4.635 | 96.2028 | -3.7972 | 0.23175 | -0.75944 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16139B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-05-19 |  | 8.946 | 9.25 | 96.7135 | -3.2865 | 0.4625 | -0.6573 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16139B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-23 |  | 9.18 | 8.69 | 105.6387 | 5.6387 | 0.4345 | 1.1277 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16174A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-08-08 |  | 13.23 | 12.5 | 105.84 | 5.84 | 0.625 | 1.168 | 0.018 | 3504 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16216C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-08-16 |  | 12.62 | 12.5 | 100.96 | 0.96 | 0.625 | 0.192 | 0.018 | 3504 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16221A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-08-17 |  | 8.651 | 8.69 | 99.5512 | -0.44879 | 0.4345 | -0.089758 | 0.018 | 3504 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | T219 | ICPOE16230A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 |  | 6.489 | 6.5 | 99.8308 | -0.16923 | 0.341 | -0.032258 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16231A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-08-18 |  | 2.288 | 2.22 | 103.0631 | 3.0631 | 0.141 | 0.48227 | 0.018 | 3504 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | T215 | ICPOE16231A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-19 |  | 6.478 | 6.5 | 99.6615 | -0.33846 | 0.341 | -0.064516 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16232B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 |  | 2.278 | 2.22 | 102.6126 | 2.6126 | 0.141 | 0.41135 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16232B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 |  | 4.625 | 4.635 | 99.7843 | -0.21575 | 0.23175 | -0.04315 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2140006 | 2016-08-22 |  | 4.756 | 4.635 | 102.6106 | 2.6106 | 0.23175 | 0.52211 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-08-22 |  | 10.03 | 9.25 | 108.4324 | 8.4324 | 0.4625 | 1.6865 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16235A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-08-24 |  | 12.85 | 12.5 | 102.8 | 2.8 | 0.625 | 0.56 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16236B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-08-26 |  | 8.53 | 8.69 | 98.1588 | -1.8412 | 0.4345 | -0.36824 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16239A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-09-08 |  | 9.705 | 9.25 | 104.9189 | 4.9189 | 0.4625 | 0.98378 | 0.018 | 3504 | Sample was diluted |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16252A