## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25004-75154 | 15.7416 | 0.22321 | 1.4179 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25154-75004 | 17.4437 | 0.25734 | 1.4753 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25159-75161 | 2.5496 | 0.048755 | 1.9123 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25160-75DIW | 3.6448 | 0.088978 | 2.4412 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 4.6285 | 0.079977 | 1.7279 | 36 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25162-75158 | 10.5521 | 0.47263 | 4.4791 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25163-75159 | 4.5182 | 0.092241 | 2.0415 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 1.023 | 0.037561 | 3.6717 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25167-75169 | 4.3818 | 0.25599 | 5.8421 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 4.7097 | 0.17477 | 3.7108 | 76 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 2.2269 | 0.054444 | 2.4449 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 3.3654 | 0.11441 | 3.3997 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 6.7436 | 0.17205 | 2.5513 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25179-75183 | 7.0156 | 0.16694 | 2.3795 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 4.1793 | 0.079238 | 1.896 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 4.2524 | 0.12637 | 2.9716 | 23 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 4.2888 | 0.13099 | 3.0543 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 3.6494 | 0.061637 | 1.6889 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 19.11 | 0.58714 | 3.0724 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 11.0694 | 0.33444 | 3.0213 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 19.7267 | 0.332 | 1.683 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 24.6989 | 0.46519 | 1.8834 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 6.9524 | 0.12742 | 1.8328 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 2.0918 | 0.04906 | 2.3454 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 18.73 | 0.46917 | 2.5049 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 4.4002 | 0.064789 | 1.4724 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 3.3416 | 0.076115 | 2.2778 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 5.9909 | 0.28843 | 4.8145 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 4.4511 | 0.065073 | 1.4619 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 5.0746 | 0.11298 | 2.2265 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 5.0931 | 0.12636 | 2.481 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50154-50DIW | 7.5197 | 0.1395 | 1.8551 | 44 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50156-50DIW | 3.3668 | 0.07212 | 2.1421 | 44 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50158-50DIW | 5.9069 | 0.13849 | 2.3445 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 0.75047 | 0.032211 | 4.2921 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 0.61867 | 0.011658 | 1.8844 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 4.5073 | 0.2068 | 4.5881 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 4.2383 | 0.093122 | 2.1972 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 3.7398 | 0.15057 | 4.026 | 36 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 2.4161 | 0.030892 | 1.2786 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 6.1259 | 0.14929 | 2.437 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 1.3838 | 0.065513 | 4.7345 | 34 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 4.6158 | 0.16006 | 3.4677 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 5.6099 | 0.14956 | 2.666 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 1.0168 | 0.025982 | 2.5552 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50177-50179 | 6.0433 | 0.12695 | 2.1006 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 6.1793 | 0.11227 | 1.8168 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 8.64 | 0.27745 | 3.2112 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 10.3087 | 0.1912 | 1.8548 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 10.6039 | 0.22408 | 2.1132 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 8.3012 | 0.35419 | 4.2667 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 3.1855 | 0.13971 | 4.3858 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 2.0618 | 0.098565 | 4.7805 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 1.5106 | 0.052599 | 3.4821 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 3.3923 | 0.086777 | 2.5581 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 2.2973 | 0.063908 | 2.7819 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 5.8543 | 0.15993 | 2.7319 | 29 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75185-25DIW | 3.5299 | 0.081813 | 2.3177 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 9.5837 | 0.40733 | 4.2502 | 30 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 6.6891 | 0.26263 | 3.9262 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 6.8225 | 0.24062 | 3.5268 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 5.8889 | 0.19865 | 3.3733 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 2.8127 | 0.10517 | 3.7392 | 30 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 9.4513 | 0.25158 | 2.6619 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 3.4207 | 0.16392 | 4.7921 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 8.5054 | 0.15951 | 1.8754 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 18.7241 | 0.46205 | 2.4677 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 10.9028 | 0.23721 | 2.1757 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 18.2859 | 0.40458 | 2.2125 | 37 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 0.97125 | 0.043909 | 4.5209 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 1.716 | 0.071129 | 4.1452 | 30 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 4.6224 | 0.18865 | 4.0812 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 3.7485 | 0.16209 | 4.3242 | 27 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 4.0587 | 0.12187 | 3.0027 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 3.1835 | 0.080664 | 2.5338 | 26 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P36 | 0.073123 | 0.0031546 | 4.3141 | 38 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P37 | 0.5108 | 0.02609 | 5.1076 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P38 | 1.1403 | 0.061759 | 5.4161 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P41 | 0.050583 | 0.0016918 | 3.3447 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P42 | 0.046935 | 0.0019989 | 4.2589 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P43 | 0.04 | 0.0029827 | 7.4568 | 30 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P44 | 0.092667 | 0.0051665 | 5.5753 | 27 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P45 | 0.16723 | 0.0051232 | 3.0636 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P46 | 0.046231 | 0.0030107 | 6.5124 | 26 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P47 | 0.11664 | 0.0032011 | 2.7444 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P48 | 0.047567 | 0.0021764 | 4.5755 | 30 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P49 | 0.099203 | 0.0048779 | 4.9171 | 31 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P50 | 0.22644 | 0.0096985 | 4.2831 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P51 | 0.3068 | 0.0078987 | 2.5745 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P52 | 0.056313 | 0.001163 | 2.0653 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P53 | 0.34594 | 0.010382 | 3.0013 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P54 | 0.1775 | 0.0038173 | 2.1506 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P55 | 0.091357 | 0.0035215 | 3.8547 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P56 | 0.12755 | 0.0052826 | 4.1416 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P57 | 0.26869 | 0.0086547 | 3.221 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P58 | 0.08825 | 0.0045277 | 5.1305 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P59 | 0.4595 | 0.018144 | 3.9486 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P60 | 0.1085 | 0.0033317 | 3.0707 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P61 | 0.2445 | 0.0053944 | 2.2063 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T209 | 5.1206 | 0.089607 | 1.7499 | 10 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T211 | 5.4626 | 0.13596 | 2.4889 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T215 | 10.8336 | 0.54035 | 4.9878 | 10 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T217 | 7.6104 | 0.152 | 1.9972 | 10 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T219 | 5.9737 | 0.12665 | 2.1201 | 12 | mg/L