## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25159-75161 | 33.2719 | 1.1094 | 3.3344 | 8 | ug/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25161-75159 | 25.4907 | 0.42506 | 1.6675 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25163-75159 | 20.7544 | 0.8005 | 3.857 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25165-75DIW | 5.4233 | 1.2261 | 22.6086 | 5 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25169-75167 | 19.1628 | 1.3234 | 6.9062 | 3 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25171-75175 | 39.5525 | 1.0048 | 2.5404 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25177-75175 | 117.275 | 2.4829 | 2.1172 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25179-75177 | 252.2 | 4.2551 | 1.6872 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25181-75179 | 34.855 | 1.2692 | 3.6415 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25183-75181 | 20.2693 | 0.55247 | 2.7256 | 15 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25191-75193 | 19.4333 | 0.20017 | 1.03 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 73.7467 | 1.4603 | 1.9801 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 1164 | 13.784 | 1.1842 | 5 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25197-75199 | 394.1667 | 8.889 | 2.2551 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25199-75201 | 1235.75 | 11.4611 | 0.92746 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25201-75197 | 1527.5 | 26.8831 | 1.7599 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25201-75203 | 494.3875 | 14.9036 | 3.0146 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25203-75205 | 36.4217 | 0.61542 | 1.6897 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25205-75201 | 1190.6667 | 38.5469 | 3.2374 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25205-75209 | 9.8141 | 0.18288 | 1.8634 | 14 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25207-75205 | 62.1029 | 2.2264 | 3.585 | 14 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25209-75207 | 160.2937 | 3.8892 | 2.4263 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25209-75213 | 451.4667 | 3.9556 | 0.87616 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25211-75209 | 18.692 | 0.35209 | 1.8837 | 5 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25213-75211 | 185.1125 | 2.2787 | 1.231 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25DIW-75163 | 12.2109 | 0.97791 | 8.0085 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50161-50DIW | 18.9405 | 1.1979 | 6.3247 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50163-50DIW | 7.1998 | 1.1174 | 15.5203 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50165-50167 | 18.8198 | 1.2586 | 6.6878 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50165-50169 | 23.2098 | 1.2513 | 5.3914 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50167-50171 | 15.0181 | 0.55719 | 3.7101 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50167-50DIW | 9.0562 | 0.30487 | 3.3664 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50171-50173 | 248.95 | 5.2195 | 2.0966 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50171-50DIW | 6.1374 | 0.16251 | 2.6479 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50173-50DIW | 244.675 | 4.2624 | 1.7421 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50175-50173 | 264.6875 | 6.0239 | 2.2758 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50175-50DIW | 24.6685 | 0.72152 | 2.9249 | 13 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50177-50179 | 184.65 | 3.4447 | 1.8655 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50183-50185 | 29.6175 | 0.43621 | 1.4728 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50185-50187 | 8.2529 | 0.17777 | 2.154 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50187-50183 | 26.6317 | 0.34643 | 1.3008 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 5.9938 | 0.1498 | 2.4993 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 15.9383 | 0.19631 | 1.2317 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75169-25DIW | 20.6032 | 1.3337 | 6.4731 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75171-25DIW | 8.8678 | 0.39303 | 4.4321 | 30 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75175-25DIW | 35.4813 | 1.1142 | 3.1403 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75179-25DIW | 32.3488 | 1.1077 | 3.4243 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75181-25DIW | 8.5433 | 0.35499 | 4.1553 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75183-25DIW | 35.7862 | 0.63233 | 1.767 | 13 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75185-25DIW | 8.0647 | 0.15018 | 1.8622 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 4.2918 | 0.17668 | 4.1166 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75189-25191 | 11.2033 | 0.15513 | 1.3847 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75189-25193 | 9.2261 | 0.25418 | 2.755 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 4.9799 | 0.122 | 2.4498 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 19.5006 | 0.52098 | 2.6716 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 393.825 | 2.8873 | 0.73314 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 13.0856 | 0.17656 | 1.3493 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 449.76 | 4.2934 | 0.95459 | 5 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 1121.3125 | 20.9975 | 1.8726 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75199-25201 | 433.8 | 2.2512 | 0.51895 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75201-25DIW | 1217.1875 | 30.8398 | 2.5337 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75203-25DIW | 89.425 | 1.2326 | 1.3784 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75205-25DIW | 6.5541 | 0.29354 | 4.4788 | 22 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75207-25DIW | 164.5071 | 2.5067 | 1.5238 | 14 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75209-25DIW | 7.6145 | 0.20751 | 2.7252 | 19 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75211-25DIW | 32.35 | 0.5995 | 1.8532 | 7 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75213-25DIW | 442.12 | 11.8889 | 2.6891 | 5 | µg/L