## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 |  | 81.04 | 82.875 | 97.7858 | -2.2142 | 5.9425 | -0.30879 |  | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-06-09 |  | 18.42 | 18.025 | 102.1914 | 2.1914 | 1.9815 | 0.19935 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS060915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1340066 | 2015-06-09 |  | 16.25 | 14.4 | 112.8472 | 12.8472 | 1.7601 | 1.0511 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS060915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 |  | 216.7 | 220.8 | 98.1431 | -1.8569 | 14.367 | -0.28538 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 |  | 19.79 | 18.025 | 109.792 | 9.792 | 1.9815 | 0.89075 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1480118 | 2015-06-12 |  | 17.61 | 14.4 | 122.2917 | 22.2917 | 1.7601 | 1.8238 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS061115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 |  | 12 | 10.875 | 110.3448 | 10.3448 | 1.5448 | 0.72827 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 |  | 240.8 | 220.8 | 109.058 | 9.058 | 14.367 | 1.3921 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1660029 | 2015-07-20 |  | 214.7 | 220.8 | 97.2373 | -2.7627 | 14.367 | -0.42458 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS072015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 |  | 182.4 | 216 | 84.4444 | -15.5556 | 14.0738 | -2.3874 | 3.8 | 3411 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 |  | 9.337 | 10.875 | 85.8575 | -14.1425 | 1.5448 | -0.99563 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 |  | 202.9 | 216 | 93.9352 | -6.0648 | 14.0738 | -0.93081 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 |  | 82.25 | 82.875 | 99.2459 | -0.75415 | 5.9425 | -0.10517 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1970116 | 2015-08-13 |  | 12.15 | 10.875 | 111.7241 | 11.7241 | 1.5448 | 0.82537 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS081215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 |  | 185.7 | 216 | 85.9722 | -14.0278 | 14.0738 | -2.1529 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1760083 | 2015-08-24 |  | 195.8 | 220.8 | 88.6775 | -11.3225 | 14.367 | -1.7401 | 3.8 | 3411 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS082415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 |  | 11.05 | 10.875 | 101.6092 | 1.6092 | 1.5448 | 0.11329 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS082615
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 |  | 17.13 | 18.025 | 95.0347 | -4.9653 | 1.9815 | -0.45168 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-09-02 |  | 87.08 | 82.875 | 105.0739 | 5.0739 | 5.9425 | 0.70761 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS090115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-09-02 |  | 214.2 | 216 | 99.1667 | -0.83333 | 14.0738 | -0.1279 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS090215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 |  | 211 | 220.8 | 95.5616 | -4.4384 | 14.367 | -0.68212 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2250102 | 2015-09-11 |  | 82.3 | 82.875 | 99.3062 | -0.69382 | 5.9425 | -0.09676 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS091015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 |  | 19.75 | 18.025 | 109.57 | 9.57 | 1.9815 | 0.87056 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-23 |  | 202.8 | 220.8 | 91.8478 | -8.1522 | 14.367 | -1.2529 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS092315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2390155 | 2015-09-23 |  | 80.82 | 82.875 | 97.5204 | -2.4796 | 5.9425 | -0.34581 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS092315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 |  | 200.6 | 216 | 92.8704 | -7.1296 | 14.0738 | -1.0942 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 |  | 10.64 | 10.875 | 97.8391 | -2.1609 | 1.5448 | -0.15213 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2530063 | 2015-10-01 |  | 17.9 | 18.025 | 99.3065 | -0.69348 | 1.9815 | -0.063084 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS093015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 |  | 217 | 216 | 100.463 | 0.46296 | 14.0738 | 0.071054 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 |  | 214.6 | 216 | 99.3519 | -0.64815 | 14.0738 | -0.099476 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2670054 | 2015-11-03 |  | 19.32 | 18.025 | 107.1845 | 7.1845 | 1.9815 | 0.65355 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS110315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-11-03 |  | 11.25 | 10.875 | 103.4483 | 3.4483 | 1.5448 | 0.24276 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS110315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-11-03 |  | 52.45 | 48.3 | 108.5921 | 8.5921 | 3.61 | 1.1496 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 |  | 211.9 | 216 | 98.1019 | -1.8981 | 14.0738 | -0.29132 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2880094 | 2015-11-04 |  | 15.82 | 14.5 | 109.1034 | 9.1034 | 1.9 | 0.69474 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 |  | 52.13 | 48.3 | 107.9296 | 7.9296 | 3.61 | 1.0609 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3020042 | 2015-11-10 |  | 16.65 | 14.5 | 114.8276 | 14.8276 | 1.9 | 1.1316 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 |  | 878.6 | 845 | 103.9763 | 3.9763 | 42.25 | 0.79527 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 |  | 22.42 | 19.2 | 116.7708 | 16.7708 | 2.04 | 1.5784 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3200020 | 2015-12-17 |  | 224.5 | 216 | 103.9352 | 3.9352 | 14.0738 | 0.60396 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121715
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-17 |  | 853.3 | 845 | 100.9822 | 0.98225 | 42.25 | 0.19645 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS121715
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 |  | 24.24 | 19.2 | 126.25 | 26.25 | 2.04 | 2.4706 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3340004 | 2015-12-21 |  | 213.7 | 216 | 98.9352 | -1.0648 | 14.0738 | -0.16342 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS122115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 |  | 125.9 | 121 | 104.0496 | 4.0496 | 9.64 | 0.5083 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 |  | 15.6 | 14.5 | 107.5862 | 7.5862 | 1.9 | 0.57895 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 |  | 15.83 | 14.5 | 109.1724 | 9.1724 | 1.9 | 0.7 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 |  | 125 | 121 | 103.3058 | 3.3058 | 9.64 | 0.41494 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 |  | 222.3 | 216 | 102.9167 | 2.9167 | 14.0738 | 0.44764 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-21 |  | 53.89 | 48.3 | 111.5735 | 11.5735 | 3.61 | 1.5485 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 |  | 51.83 | 48.3 | 107.3085 | 7.3085 | 3.61 | 0.97784 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 |  | 210.6 | 216 | 97.5 | -2.5 | 14.0738 | -0.38369 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 |  | 25.42 | 19.2 | 132.3958 | 32.3958 | 2.04 | 3.049 | 3.8 | 3411 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 |  | 848.9 | 845 | 100.4615 | 0.46154 | 42.25 | 0.092308 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 |  | 25.23 | 19.2 | 131.4062 | 31.4062 | 2.04 | 2.9559 | 3.8 | 3411 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 |  | 862.9 | 845 | 102.1183 | 2.1183 | 42.25 | 0.42367 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 |  | 14.86 | 14.5 | 102.4828 | 2.4828 | 1.9 | 0.18947 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 |  | 126.1 | 121 | 104.2149 | 4.2149 | 9.64 | 0.52905 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 |  | 222.5 | 216 | 103.0093 | 3.0093 | 14.0738 | 0.46185 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0770086 | 2016-04-22 |  | 25.62 | 19.2 | 133.4375 | 33.4375 | 2.04 | 3.1471 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCME042116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0910017 | 2016-04-22 |  | 22.04 | 19.2 | 114.7917 | 14.7917 | 2.04 | 1.3922 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCME042116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 |  | 15.41 | 14.5 | 106.2759 | 6.2759 | 1.9 | 0.47895 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 |  | 126.5 | 121 | 104.5455 | 4.5455 | 9.64 | 0.57054 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1050160 | 2016-04-27 |  | 14.76 | 14.5 | 101.7931 | 1.7931 | 1.9 | 0.13684 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042616
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 |  | 53.56 | 48.3 | 110.8903 | 10.8903 | 3.61 | 1.4571 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 |  | 230.3 | 216 | 106.6204 | 6.6204 | 14.0738 | 1.0161 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 |  | 51.53 | 48.3 | 106.6874 | 6.6874 | 3.61 | 0.89474 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1190078 | 2016-05-24 |  | 13.39 | 14.5 | 92.3448 | -7.6552 | 1.9 | -0.58421 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC052316
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1340012 | 2016-06-18 |  | 215.5 | 216 | 99.7685 | -0.23148 | 14.0738 | -0.035527 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC061716
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 |  | 19.62 | 19.2 | 102.1875 | 2.1875 | 2.04 | 0.20588 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 |  | 864.6 | 845 | 102.3195 | 2.3195 | 42.25 | 0.46391 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1470084 | 2016-06-24 |  | 218.1 | 216 | 100.9722 | 0.97222 | 14.0738 | 0.14921 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062316
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 |  | 121.3 | 121 | 100.2479 | 0.24793 | 9.64 | 0.03112 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-07-07 |  | 22.02 | 19.2 | 114.6875 | 14.6875 | 2.04 | 1.3824 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC070616
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 |  | 14.85 | 14.5 | 102.4138 | 2.4138 | 1.9 | 0.18421 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-07-20 |  | 822.9 | 845 | 97.3846 | -2.6154 | 42.25 | -0.52308 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC071116B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 |  | 15.71 | 14.5 | 108.3448 | 8.3448 | 1.9 | 0.63684 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 |  | 137.7 | 121 | 113.8017 | 13.8017 | 9.64 | 1.7324 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1720042 | 2016-08-04 |  | 794.7 | 845 | 94.0473 | -5.9527 | 42.25 | -1.1905 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | TC071316
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 |  | 223.4 | 216 | 103.4259 | 3.4259 | 14.0738 | 0.5258 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1960356 | 2016-08-08 |  | 126.7 | 121 | 104.7107 | 4.7107 | 9.64 | 0.59129 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | TC080516
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 |  | 51.74 | 48.3 | 107.1222 | 7.1222 | 3.61 | 0.95291 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1820114 | 2016-08-18 |  | 822.4 | 845 | 97.3254 | -2.6746 | 42.25 | -0.53491 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | TC081616
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 |  | 213.6 | 216 | 98.8889 | -1.1111 | 14.0738 | -0.17053 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 |  | 50.41 | 48.3 | 104.3685 | 4.3685 | 3.61 | 0.58449 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2100264 | 2016-09-03 |  | 126.4 | 121 | 104.4628 | 4.4628 | 9.64 | 0.56017 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | TC083116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 |  | 848.6 | 845 | 100.426 | 0.42604 | 42.25 | 0.085207 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 |  | 18.99 | 19.2 | 98.9062 | -1.0938 | 2.04 | -0.10294 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916