## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-05-28 |  | 40.9 | 41.25 | 99.1515 | -0.84848 | 2.0625 | -0.1697 |  | 3507 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 75211-25DIW | ICPOE15131A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 |  | 44.94 | 46.5 | 96.6452 | -3.3548 | 2.325 | -0.67097 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 |  | 23.42 | 23.7 | 98.8186 | -1.1814 | 1.185 | -0.23629 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 |  | 22.94 | 23.65 | 96.9979 | -3.0021 | 1.1825 | -0.60042 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 |  | 45.15 | 46.5 | 97.0968 | -2.9032 | 2.325 | -0.58065 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 |  | 23.79 | 23.7 | 100.3797 | 0.37975 | 1.185 | 0.075949 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 |  | 37.39 | 37.45 | 99.8398 | -0.16021 | 1.8725 | -0.032043 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 |  | 22.31 | 23.65 | 94.334 | -5.666 | 1.1825 | -1.1332 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 |  | 36.36 | 37.45 | 97.0895 | -2.9105 | 1.8725 | -0.58211 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 |  | 14.91 | 15.75 | 94.6667 | -5.3333 | 0.7875 | -1.0667 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 |  | 39.32 | 41.25 | 95.3212 | -4.6788 | 2.0625 | -0.93576 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 |  | 14.79 | 15.75 | 93.9048 | -6.0952 | 0.7875 | -1.219 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-03 |  | 40.44 | 41.25 | 98.0364 | -1.9636 | 2.0625 | -0.39273 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15182B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 |  | 14.91 | 15.75 | 94.6667 | -5.3333 | 0.7875 | -1.0667 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 |  | 44.94 | 46.5 | 96.6452 | -3.3548 | 2.325 | -0.67097 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 |  | 23.36 | 23.7 | 98.5654 | -1.4346 | 1.185 | -0.28692 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 |  | 44.03 | 46.5 | 94.6882 | -5.3118 | 2.325 | -1.0624 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-08-28 |  | 36.69 | 37.45 | 97.9706 | -2.0294 | 1.8725 | -0.40587 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15239A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-08-28 |  | 23.79 | 23.7 | 100.3797 | 0.37975 | 1.185 | 0.075949 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15239A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 |  | 22.4 | 23.65 | 94.7146 | -5.2854 | 1.1825 | -1.0571 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 |  | 36.59 | 37.45 | 97.7036 | -2.2964 | 1.8725 | -0.45928 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 |  | 22.16 | 23.65 | 93.6998 | -6.3002 | 1.1825 | -1.26 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 |  | 40 | 41.25 | 96.9697 | -3.0303 | 2.0625 | -0.60606 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 |  | 15.14 | 15.75 | 96.127 | -3.873 | 0.7875 | -0.7746 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 |  | 15.01 | 15.75 | 95.3016 | -4.6984 | 0.7875 | -0.93968 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 |  | 40.38 | 41.25 | 97.8909 | -2.1091 | 2.0625 | -0.42182 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 |  | 14.59 | 15.75 | 92.6349 | -7.3651 | 0.7875 | -1.473 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 |  | 39.32 | 40.1 | 98.0549 | -1.9451 | 2.005 | -0.38903 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15308A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 |  | 14.72 | 15.75 | 93.4603 | -6.5397 | 0.7875 | -1.3079 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 |  | 39.26 | 40.1 | 97.9052 | -2.0948 | 2.005 | -0.41895 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15336A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 |  | 34.73 | 36.2 | 95.9392 | -4.0608 | 1.81 | -0.81215 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15336A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 |  | 30.75 | 31.6 | 97.3101 | -2.6899 | 1.58 | -0.53797 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15336A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 |  | 34.53 | 36.2 | 95.3867 | -4.6133 | 1.81 | -0.92265 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15337A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 |  | 30.77 | 31.6 | 97.3734 | -2.6266 | 1.58 | -0.52532 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15365A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 |  | 37.09 | 39 | 95.1026 | -4.8974 | 1.95 | -0.97949 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE15365A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 |  | 37.24 | 39 | 95.4872 | -4.5128 | 1.95 | -0.90256 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16020A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 |  | 39.54 | 40.1 | 98.6035 | -1.3965 | 2.005 | -0.2793 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16020A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 |  | 38.52 | 40.1 | 96.0599 | -3.9401 | 2.005 | -0.78803 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16033A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 |  | 31.19 | 31.6 | 98.7025 | -1.2975 | 1.58 | -0.25949 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16047A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 |  | 31.45 | 31.6 | 99.5253 | -0.47468 | 1.58 | -0.094937 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16067A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-05 |  | 53.1 | 55 | 96.5455 | -3.4545 | 2.75 | -0.69091 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16095A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 |  | 37.37 | 39 | 95.8205 | -4.1795 | 1.95 | -0.8359 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16095A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 |  | 54.99 | 55 | 99.9818 | -0.018182 | 2.75 | -0.0036364 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16103A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-15 |  | 37.85 | 39 | 97.0513 | -2.9487 | 1.95 | -0.58974 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16103A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 |  | 14.64 | 15.75 | 92.9524 | -7.0476 | 0.7875 | -1.4095 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 |  | 40.57 | 40.1 | 101.1721 | 1.1721 | 2.005 | 0.23441 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16116A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-05-19 |  | 15.22 | 15.75 | 96.6349 | -3.3651 | 0.7875 | -0.67302 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16139B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-05-19 |  | 39.52 | 40.1 | 98.5536 | -1.4464 | 2.005 | -0.28928 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16139B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-06-01 |  | 31.57 | 31.6 | 99.9051 | -0.094937 | 1.58 | -0.018987 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16152A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-01 |  | 35.03 | 36.2 | 96.768 | -3.232 | 1.81 | -0.64641 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16152A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-06-09 |  | 34.97 | 36.2 | 96.6022 | -3.3978 | 1.81 | -0.67956 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16161B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 |  | 30.92 | 31.6 | 97.8481 | -2.1519 | 1.58 | -0.43038 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16161B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-06-30 |  | 36.6 | 39 | 93.8462 | -6.1538 | 1.95 | -1.2308 | 0.3 | 3507 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16181A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 |  | 53.86 | 55 | 97.9273 | -2.0727 | 2.75 | -0.41455 | 0.3 | 3507 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16231A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-19 |  | 53.88 | 55 | 97.9636 | -2.0364 | 2.75 | -0.40727 | 0.3 | 3507 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16232B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 |  | 38.8 | 39 | 99.4872 | -0.51282 | 1.95 | -0.10256 | 0.3 | 3507 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16232B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 |  | 15.54 | 15.75 | 98.6667 | -1.3333 | 0.7875 | -0.26667 | 0.3 | 3507 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 2140006 | 2016-08-22 |  | 15.29 | 15.75 | 97.0794 | -2.9206 | 0.7875 | -0.58413 | 0.3 | 3507 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-08-22 |  | 42.29 | 40.1 | 105.4613 | 5.4613 | 2.005 | 1.0923 | 0.3 | 3507 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16235A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-08-24 |  | 31.93 | 31.6 | 101.0443 | 1.0443 | 1.58 | 0.20886 | 0.3 | 3507 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16236B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-08-26 |  | 34.36 | 36.2 | 94.9171 | -5.0829 | 1.81 | -1.0166 | 0.3 | 3507 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16239A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-09-08 |  | 41.06 | 40.1 | 102.394 | 2.394 | 2.005 | 0.4788 | 0.3 | 3507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16252A