## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-10-03 |  | 0.2642 | 0.278 | 95.036 | -4.964 | 0.28551 | -0.048334 | 0.04 | 2375 |  |  |  | ug/L | 25195-75197 | TCMS100311
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 |  | 0.0903 | 0.09 | 100.3333 | 0.33333 | 0.2763 | 0.0010858 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 |  | 0.0792 | 0.09 | 88 | -12 | 0.2763 | -0.039088 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 |  | 0.0907 | 0.09 | 100.7778 | 0.77778 | 0.2763 | 0.0025335 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 |  | 0.0917 | 0.09 | 101.8889 | 1.8889 | 0.2763 | 0.0061527 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-03 |  | 0.075 | 0.09 | 83.3333 | -16.6667 | 0.2763 | -0.054289 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS110211
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-11-16 | < | 0.2 | 0.09 | 222.2222 | 122.2222 | 0.2763 | 0.39812 | 0.02 | 2375 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111411
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 | < | 0.2 | 0.09 | 222.2222 | 122.2222 | 0.2763 | 0.39812 | 0.02 | 2375 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-11-23 |  | 0.0639 | 0.09 | 71 | -29 | 0.2763 | -0.094463 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 |  | 0.0764 | 0.09 | 84.8889 | -15.1111 | 0.2763 | -0.049222 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-12 |  | 0.0792 | 0.09 | 88 | -12 | 0.2763 | -0.039088 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-12 |  | 0.0849 | 0.09 | 94.3333 | -5.6667 | 0.2763 | -0.018458 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 |  | 0.0922 | 0.09 | 102.4444 | 2.4444 | 0.2763 | 0.0079624 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 |  | 0.0927 | 0.0945 | 98.0952 | -1.9048 | 0.27652 | -0.0065095 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-10 |  | 0.0945 | 0.0945 | 100 | 0 | 0.27652 | 0 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS010912
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 |  | 0.0942 | 0.0945 | 99.6825 | -0.31746 | 0.27652 | -0.0010849 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-12 |  | 0.0945 | 0.0945 | 100 | 0 | 0.27652 | 0 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 |  | 2.205 | 2.152 | 102.4628 | 2.4628 | 0.37734 | 0.14046 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 |  | 2.135 | 2.152 | 99.21 | -0.78996 | 0.37734 | -0.045052 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-23 |  | 2.153 | 2.152 | 100.0465 | 0.046468 | 0.37734 | 0.0026501 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012312
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 |  | 1.921 | 2.152 | 89.2658 | -10.7342 | 0.37734 | -0.61218 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-15 |  | 1.745 | 2.1775 | 80.1378 | -19.8622 | 0.37859 | -1.1424 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021512
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 |  | 1.991 | 2.1775 | 91.4351 | -8.5649 | 0.37859 | -0.49262 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 |  | 1.971 | 2.1775 | 90.5166 | -9.4834 | 0.37859 | -0.54545 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-07 |  | 1.866 | 2.1775 | 85.6946 | -14.3054 | 0.37859 | -0.8228 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS030612
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-14 |  | 5.932 | 6.2625 | 94.7226 | -5.2774 | 0.57875 | -0.57106 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS031312
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-23 |  | 6.307 | 6.2625 | 100.7106 | 0.71058 | 0.57875 | 0.07689 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 |  | 6.097 | 6.2625 | 97.3573 | -2.6427 | 0.57875 | -0.28596 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 |  | 5.874 | 6.2625 | 93.7964 | -6.2036 | 0.57875 | -0.67127 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 |  | 0.0839 | 0.09 | 93.2222 | -6.7778 | 0.2763 | -0.022077 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-30 |  | 0.0787 | 0.09 | 87.4444 | -12.5556 | 0.2763 | -0.040898 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-04-30 |  | 0.078 | 0.09 | 86.6667 | -13.3333 | 0.2763 | -0.043431 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 |  | 0.085 | 0.09 | 94.4444 | -5.5556 | 0.2763 | -0.018096 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-15 |  | 0.0826 | 0.09 | 91.7778 | -8.2222 | 0.2763 | -0.026782 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS51412B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-05-29 |  | 0.092 | 0.09 | 102.2222 | 2.2222 | 0.2763 | 0.0072385 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-20 |  | 0.0868 | 0.0945 | 91.8519 | -8.1481 | 0.27652 | -0.027846 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS061912
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-28 |  | 0.0863 | 0.09 | 95.8889 | -4.1111 | 0.2763 | -0.013391 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS062812
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-04 |  | 0.0835 | 0.0945 | 88.3598 | -11.6402 | 0.27652 | -0.03978 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-04 |  | 0.0954 | 0.0945 | 100.9524 | 0.95238 | 0.27652 | 0.0032547 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-07-23 |  | 0.0751 | 0.09 | 83.4444 | -16.5556 | 0.2763 | -0.053927 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS072312
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 |  | 0.0894 | 0.0945 | 94.6032 | -5.3968 | 0.27652 | -0.018443 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 |  | 2.11 | 2.152 | 98.0483 | -1.9517 | 0.37734 | -0.11131 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-07-26 |  | 2.114 | 2.152 | 98.2342 | -1.7658 | 0.37734 | -0.10071 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-07-31 |  | 1.883 | 2.152 | 87.5 | -12.5 | 0.37734 | -0.71289 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS073012
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 |  | 2.125 | 2.152 | 98.7454 | -1.2546 | 0.37734 | -0.071554 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 |  | 2.079 | 2.1775 | 95.4765 | -4.5235 | 0.37859 | -0.26018 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-23 |  | 1.808 | 2.1775 | 83.031 | -16.969 | 0.37859 | -0.976 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082212
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-09-05 |  | 1.767 | 2.1775 | 81.1481 | -18.8519 | 0.37859 | -1.0843 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090512
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-10-01 |  | 2.01 | 2.1775 | 92.3077 | -7.6923 | 0.37859 | -0.44243 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS100112
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-10-02 |  | 5.952 | 6.2625 | 95.0419 | -4.9581 | 0.57875 | -0.5365 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100112
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-10-02 |  | 6.261 | 6.2625 | 99.976 | -0.023952 | 0.57875 | -0.0025918 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100112
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 |  | 5.686 | 6.2625 | 90.7944 | -9.2056 | 0.57875 | -0.99611 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-04 |  | 5.754 | 6.2625 | 91.8802 | -8.1198 | 0.57875 | -0.87861 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 |  | 6.69 | 6.2625 | 106.8263 | 6.8263 | 0.31312 | 1.3653 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 |  | 5.837 | 6.2625 | 93.2056 | -6.7944 | 0.31312 | -1.3589 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 |  | 5.544 | 6.2625 | 88.5269 | -11.4731 | 0.31312 | -2.2946 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 |  | 5.681 | 6.2625 | 90.7146 | -9.2854 | 0.31312 | -1.8571 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 |  | 2.363 | 2.4775 | 95.3784 | -4.6216 | 0.12449 | -0.91976 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 |  | 2.22 | 2.4775 | 89.6065 | -10.3935 | 0.12449 | -2.0685 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 |  | 2.393 | 2.4775 | 96.5893 | -3.4107 | 0.12449 | -0.67877 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 |  | 2.403 | 2.4775 | 96.9929 | -3.0071 | 0.12449 | -0.59845 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 |  | 0.4008 | 0.39 | 102.7692 | 2.7692 | 0.035353 | 0.30549 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 |  | 0.378 | 0.39 | 96.9231 | -3.0769 | 0.035353 | -0.33943 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 |  | 0.4009 | 0.39 | 102.7949 | 2.7949 | 0.035353 | 0.30832 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 |  | 0.4007 | 0.39 | 102.7436 | 2.7436 | 0.035353 | 0.30266 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-22 |  | 0.2585 | 0.27025 | 95.6522 | -4.3478 | 0.03024 | -0.38856 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-24 |  | 0.2574 | 0.27025 | 95.2451 | -4.7549 | 0.03024 | -0.42494 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012413
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 |  | 0.2613 | 0.27025 | 96.6883 | -3.3117 | 0.03024 | -0.29597 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 |  | 0.23 | 0.27025 | 85.1064 | -14.8936 | 0.03024 | -1.331 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 |  | 5.54 | 6.3092 | 87.8076 | -12.1924 | 0.31546 | -2.4385 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-27 |  | 6.89 | 6.3092 | 109.2047 | 9.2047 | 0.31546 | 1.8409 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 |  | 6.019 | 6.3092 | 95.3996 | -4.6004 | 0.31546 | -0.92008 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 |  | 6.299 | 6.3092 | 99.8375 | -0.16246 | 0.31546 | -0.032492 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 |  | 0.1422 | 0.14025 | 101.3904 | 1.3904 | 0.024689 | 0.078984 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 |  | 0.1382 | 0.14025 | 98.5383 | -1.4617 | 0.024689 | -0.083034 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 |  | 0.1403 | 0.14025 | 100.0357 | 0.035651 | 0.024689 | 0.0020252 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 |  | 0.1515 | 0.14025 | 108.0214 | 8.0214 | 0.024689 | 0.45567 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 |  | 5.581 | 6.2625 | 89.1178 | -10.8822 | 0.31312 | -2.1764 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 |  | 6.198 | 6.2625 | 98.9701 | -1.0299 | 0.31312 | -0.20599 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 |  | 5.571 | 6.2625 | 88.9581 | -11.0419 | 0.31312 | -2.2084 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 |  | 6.033 | 6.2625 | 96.3353 | -3.6647 | 0.31312 | -0.73293 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 |  | 2.731 | 2.4775 | 110.2321 | 10.2321 | 0.12449 | 2.0363 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 |  | 2.371 | 2.4775 | 95.7013 | -4.2987 | 0.12449 | -0.8555 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-06-04 |  | 2.452 | 2.4775 | 98.9707 | -1.0293 | 0.12449 | -0.20484 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 |  | 2.414 | 2.4775 | 97.4369 | -2.5631 | 0.12449 | -0.51008 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 |  | 0.3585 | 0.39 | 91.9231 | -8.0769 | 0.035353 | -0.89101 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-07-02 |  | 0.4077 | 0.39 | 104.5385 | 4.5385 | 0.035353 | 0.50066 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070213
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 |  | 0.3657 | 0.39 | 93.7692 | -6.2308 | 0.035353 | -0.68735 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 |  | 0.4019 | 0.39 | 103.0513 | 3.0513 | 0.035353 | 0.33661 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 |  | 0.2844 | 0.27025 | 105.2359 | 5.2359 | 0.03024 | 0.46793 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 |  | 0.2531 | 0.27025 | 93.654 | -6.346 | 0.03024 | -0.56714 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 |  | 0.2187 | 0.27025 | 80.9251 | -19.0749 | 0.03024 | -1.7047 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 |  | 0.2476 | 0.27025 | 91.6189 | -8.3811 | 0.03024 | -0.74902 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 |  | 7.016 | 6.3092 | 111.2018 | 11.2018 | 0.31546 | 2.2404 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-20 |  | 6.175 | 6.3092 | 97.8722 | -2.1278 | 0.31546 | -0.42557 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112013
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 |  | 5.275 | 6.3092 | 83.6074 | -16.3926 | 0.31546 | -3.2785 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 |  | 0.1365 | 0.14025 | 97.3262 | -2.6738 | 0.024689 | -0.15189 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-12-03 |  | 5.6 | 6.3092 | 88.7586 | -11.2414 | 0.31546 | -2.2483 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS120313
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 |  | 0.1177 | 0.14025 | 83.9216 | -16.0784 | 0.024689 | -0.91337 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 |  | 0.1266 | 0.14025 | 90.2674 | -9.7326 | 0.024689 | -0.55289 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-05 |  | 0.1101 | 0.14025 | 78.5027 | -21.4973 | 0.024689 | -1.2212 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120513
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 |  | 0.1433 | 0.14025 | 102.1747 | 2.1747 | 0.024689 | 0.12354 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 |  | 0.0711 | 0.069 | 103.0435 | 3.0435 | 0.021646 | 0.097014 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 |  | 0.1624 | 0.16325 | 99.4793 | -0.52067 | 0.025671 | -0.033112 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-13 |  | 0.0703 | 0.069 | 101.8841 | 1.8841 | 0.021646 | 0.060056 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 |  | 0.0645 | 0.069 | 93.4783 | -6.5217 | 0.021646 | -0.20789 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 |  | 0.1527 | 0.16325 | 93.5375 | -6.4625 | 0.025671 | -0.41097 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 |  | 0.1438 | 0.16325 | 88.0858 | -11.9142 | 0.025671 | -0.75767 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-16 |  | 0.0399 | 0.069 | 57.8261 | -42.1739 | 0.021646 | -1.3443 | 0.02 | 2375 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011614
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 |  | 0.13 | 0.12925 | 100.5803 | 0.58027 | 0.024219 | 0.030967 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 |  | 0.1546 | 0.16325 | 94.7014 | -5.2986 | 0.025671 | -0.33696 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 |  | 0.123 | 0.12925 | 95.1644 | -4.8356 | 0.024219 | -0.25806 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 |  | 0.1232 | 0.12925 | 95.3191 | -4.6809 | 0.024219 | -0.2498 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 |  | 0.1432 | 0.12925 | 110.793 | 10.793 | 0.024219 | 0.57599 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 |  | 0.0677 | 0.0965 | 70.1554 | -29.8446 | 0.022821 | -1.262 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 |  | 0.1013 | 0.0965 | 104.9741 | 4.9741 | 0.022821 | 0.21034 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 |  | 0.0968 | 0.0965 | 100.3109 | 0.31088 | 0.022821 | 0.013146 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 |  | 0.0946 | 0.0965 | 98.0311 | -1.9689 | 0.022821 | -0.083258 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 |  | 0.0835 | 0.0825 | 101.2121 | 1.2121 | 0.022223 | 0.044999 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 |  | 0.0776 | 0.0825 | 94.0606 | -5.9394 | 0.022223 | -0.22049 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 |  | 0.0902 | 0.0825 | 109.3333 | 9.3333 | 0.022223 | 0.34649 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 |  | 0.0887 | 0.0825 | 107.5152 | 7.5152 | 0.022223 | 0.27899 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 |  | 0.1441 | 0.14025 | 102.7451 | 2.7451 | 0.024689 | 0.15594 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 |  | 0.0982 | 0.14025 | 70.0178 | -29.9822 | 0.024689 | -1.7032 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 |  | 0.1502 | 0.14025 | 107.0945 | 7.0945 | 0.024689 | 0.40302 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-05-05 | < | 0.2 | 0.14025 | 142.6025 | 42.6025 | 0.024689 | 2.4201 | 0.02 | 2375 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050514
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 |  | 0.0638 | 0.069 | 92.4638 | -7.5362 | 0.021646 | -0.24023 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 |  | 0.0641 | 0.069 | 92.8986 | -7.1014 | 0.021646 | -0.22637 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 |  | 0.0677 | 0.069 | 98.1159 | -1.8841 | 0.021646 | -0.060056 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 |  | 0.0655 | 0.069 | 94.9275 | -5.0725 | 0.021646 | -0.16169 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 |  | 0.1498 | 0.16325 | 91.7611 | -8.2389 | 0.025671 | -0.52394 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 |  | 0.1675 | 0.16325 | 102.6034 | 2.6034 | 0.025671 | 0.16556 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 |  | 0.1569 | 0.16325 | 96.1103 | -3.8897 | 0.025671 | -0.24736 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 |  | 0.1629 | 0.16325 | 99.7856 | -0.2144 | 0.025671 | -0.013634 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 |  | 0.131 | 0.12925 | 101.354 | 1.354 | 0.024219 | 0.072257 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 |  | 0.1266 | 0.12925 | 97.9497 | -2.0503 | 0.024219 | -0.10942 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 |  | 0.136 | 0.12925 | 105.2224 | 5.2224 | 0.024219 | 0.27871 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 |  | 0.1359 | 0.12925 | 105.1451 | 5.1451 | 0.024219 | 0.27458 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 |  | 0.092 | 0.0965 | 95.3368 | -4.6632 | 0.022821 | -0.19719 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 |  | 0.1077 | 0.0965 | 111.6062 | 11.6062 | 0.022821 | 0.49079 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 |  | 0.0953 | 0.0965 | 98.7565 | -1.2435 | 0.022821 | -0.052584 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 |  | 0.1018 | 0.0965 | 105.4922 | 5.4922 | 0.022821 | 0.23225 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 |  | 0.0836 | 0.0825 | 101.3333 | 1.3333 | 0.022223 | 0.049499 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 |  | 0.0834 | 0.0825 | 101.0909 | 1.0909 | 0.022223 | 0.040499 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 |  | 0.0797 | 0.0825 | 96.6061 | -3.3939 | 0.022223 | -0.126 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 |  | 0.0695 | 0.0825 | 84.2424 | -15.7576 | 0.022223 | -0.58499 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 |  | 0.0785 | 0.0825 | 95.1515 | -4.8485 | 0.022223 | -0.18 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 |  | 0.3096 | 0.349 | 88.7106 | -11.2894 | 0.033602 | -1.1725 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 |  | 0.0799 | 0.0825 | 96.8485 | -3.1515 | 0.022223 | -0.117 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 |  | 0.3566 | 0.349 | 102.1777 | 2.1777 | 0.033602 | 0.22617 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 |  | 0.19 | 0.17675 | 107.4965 | 7.4965 | 0.026247 | 0.50482 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 |  | 0.1841 | 0.18225 | 101.0151 | 1.0151 | 0.026482 | 0.069859 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 |  | 0.182 | 0.17675 | 102.9703 | 2.9703 | 0.026247 | 0.20002 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 |  | 0.1724 | 0.18225 | 94.5953 | -5.4047 | 0.026482 | -0.37195 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 |  | 0.2628 | 0.29925 | 87.8195 | -12.1805 | 0.031478 | -1.158 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 |  | 0.1455 | 0.14925 | 97.4874 | -2.5126 | 0.025073 | -0.14956 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 |  | 0.2953 | 0.29925 | 98.68 | -1.32 | 0.031478 | -0.12548 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 |  | 0.1347 | 0.14925 | 90.2513 | -9.7487 | 0.025073 | -0.58031 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 |  | 0.35 | 0.349 | 100.2865 | 0.28653 | 0.033602 | 0.02976 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 |  | 0.0845 | 0.0825 | 102.4242 | 2.4242 | 0.022223 | 0.089998 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 |  | 0.3349 | 0.349 | 95.9599 | -4.0401 | 0.033602 | -0.41961 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 |  | 0.0829 | 0.0825 | 100.4848 | 0.48485 | 0.022223 | 0.018 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 |  | 0.1571 | 0.18225 | 86.2003 | -13.7997 | 0.026482 | -0.9497 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 |  | 0.1497 | 0.17675 | 84.6959 | -15.3041 | 0.026247 | -1.0306 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 |  | 0.2005 | 0.18225 | 110.0137 | 10.0137 | 0.026482 | 0.68915 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 |  | 0.1805 | 0.17675 | 102.1216 | 2.1216 | 0.026247 | 0.14287 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 |  | 0.293 | 0.29925 | 97.9114 | -2.0886 | 0.031478 | -0.19855 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 |  | 0.1475 | 0.14925 | 98.8275 | -1.1725 | 0.025073 | -0.069796 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 |  | 0.1327 | 0.14925 | 88.9112 | -11.0888 | 0.025073 | -0.66007 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 |  | 0.2854 | 0.29925 | 95.3718 | -4.6282 | 0.031478 | -0.43999 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 |  | 0.0813 | 0.0825 | 98.5455 | -1.4545 | 0.022223 | -0.053999 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 |  | 0.337 | 0.349 | 96.5616 | -3.4384 | 0.033602 | -0.35712 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 |  | 0.0879 | 0.0825 | 106.5455 | 6.5455 | 0.022223 | 0.24299 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015