## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 |  | 0.3083 | 0.349 | 88.3381 | -11.6619 | 0.033602 | -1.2112 |  | 3414 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-06-09 |  | 0.1781 | 0.18225 | 97.7229 | -2.2771 | 0.026482 | -0.15671 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS060915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 |  | 0.1812 | 0.17675 | 102.5177 | 2.5177 | 0.026247 | 0.16954 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 |  | 0.1819 | 0.18225 | 99.808 | -0.19204 | 0.026482 | -0.013216 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 |  | 0.2969 | 0.29925 | 99.2147 | -0.7853 | 0.031478 | -0.074655 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 |  | 0.1726 | 0.17675 | 97.6521 | -2.3479 | 0.026247 | -0.15811 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 |  | 0.1235 | 0.14925 | 82.7471 | -17.2529 | 0.025073 | -1.027 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 |  | 0.2675 | 0.29925 | 89.3901 | -10.6099 | 0.031478 | -1.0086 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 |  | 0.1359 | 0.14925 | 91.0553 | -8.9447 | 0.025073 | -0.53245 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 |  | 0.136 | 0.14925 | 91.1223 | -8.8777 | 0.025073 | -0.52846 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-19 |  | 0.3246 | 0.349 | 93.0086 | -6.9914 | 0.033602 | -0.72614 | 0.02 | 3414 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081815
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 |  | 0.3 | 0.349 | 85.9599 | -14.0401 | 0.033602 | -1.4582 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 |  | 0.1503 | 0.14925 | 100.7035 | 0.70352 | 0.025073 | 0.041878 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 |  | 0.1646 | 0.18225 | 90.3155 | -9.6845 | 0.026482 | -0.66649 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 |  | 0.1654 | 0.17675 | 93.5785 | -6.4215 | 0.026247 | -0.43243 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 |  | 0.1848 | 0.18225 | 101.3992 | 1.3992 | 0.026482 | 0.096292 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 |  | 0.1662 | 0.17675 | 94.0311 | -5.9689 | 0.026247 | -0.40195 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 |  | 0.1343 | 0.14925 | 89.9832 | -10.0168 | 0.025073 | -0.59626 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 |  | 0.2547 | 0.29925 | 85.1128 | -14.8872 | 0.031478 | -1.4153 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 |  | 0.1499 | 0.14925 | 100.4355 | 0.43551 | 0.025073 | 0.025924 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 |  | 0.1537 | 0.14925 | 102.9816 | 2.9816 | 0.025073 | 0.17748 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 |  | 0.1962 | 0.182 | 107.8022 | 7.8022 | 0.023 | 0.61739 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-11-03 |  | 0.3055 | 0.29925 | 102.0886 | 2.0886 | 0.031478 | 0.19855 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS110315
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 |  | 0.1383 | 0.14925 | 92.6633 | -7.3367 | 0.025073 | -0.43673 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 |  | 0.2392 | 0.182 | 131.4286 | 31.4286 | 0.023 | 2.487 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 |  | 0.2334 | 0.22 | 106.0909 | 6.0909 | 0.027 | 0.4963 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 |  | 0.1091 | 0.11 | 99.1818 | -0.81818 | 0.027 | -0.033333 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 |  | 0.2292 | 0.22 | 104.1818 | 4.1818 | 0.027 | 0.34074 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 |  | 0.1012 | 0.11 | 92 | -8 | 0.027 | -0.32593 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 |  | 0.4861 | 0.485 | 100.2268 | 0.2268 | 0.03 | 0.036667 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 |  | 0.4135 | 0.399 | 103.6341 | 3.6341 | 0.034 | 0.42647 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 |  | 0.3846 | 0.399 | 96.391 | -3.609 | 0.034 | -0.42353 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 |  | 0.4864 | 0.485 | 100.2887 | 0.28866 | 0.03 | 0.046667 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 |  | 0.1863 | 0.182 | 102.3626 | 2.3626 | 0.023 | 0.18696 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 |  | 0.1568 | 0.14925 | 105.0586 | 5.0586 | 0.025073 | 0.30112 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 |  | 0.1904 | 0.182 | 104.6154 | 4.6154 | 0.023 | 0.36522 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 |  | 0.136 | 0.14925 | 91.1223 | -8.8777 | 0.025073 | -0.52846 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 |  | 0.0956 | 0.11 | 86.9091 | -13.0909 | 0.027 | -0.53333 | 0.02 | 3414 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 |  | 0.2611 | 0.22 | 118.6818 | 18.6818 | 0.027 | 1.5222 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 |  | 0.111 | 0.11 | 100.9091 | 0.90909 | 0.027 | 0.037037 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 |  | 0.2414 | 0.22 | 109.7273 | 9.7273 | 0.027 | 0.79259 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 |  | 0.366 | 0.399 | 91.7293 | -8.2707 | 0.034 | -0.97059 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 |  | 0.4436 | 0.485 | 91.4639 | -8.5361 | 0.03 | -1.38 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 |  | 0.1516 | 0.14925 | 101.5745 | 1.5745 | 0.025073 | 0.093726 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 |  | 0.4116 | 0.399 | 103.1579 | 3.1579 | 0.034 | 0.37059 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 |  | 0.459 | 0.485 | 94.6392 | -5.3608 | 0.03 | -0.86667 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 |  | 0.1898 | 0.182 | 104.2857 | 4.2857 | 0.023 | 0.33913 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 |  | 0.1588 | 0.14925 | 106.3987 | 6.3987 | 0.025073 | 0.38089 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 |  | 0.195 | 0.182 | 107.1429 | 7.1429 | 0.023 | 0.56522 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 |  | 0.1106 | 0.11 | 100.5455 | 0.54545 | 0.027 | 0.022222 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 |  | 0.217 | 0.22 | 98.6364 | -1.3636 | 0.027 | -0.11111 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 |  | 0.1038 | 0.11 | 94.3636 | -5.6364 | 0.027 | -0.22963 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 |  | 0.443 | 0.485 | 91.3402 | -8.6598 | 0.03 | -1.4 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-30 |  | 0.2518 | 0.22 | 114.4545 | 14.4545 | 0.027 | 1.1778 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC062916
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 |  | 0.3727 | 0.399 | 93.4085 | -6.5915 | 0.034 | -0.77353 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 |  | 0.3727 | 0.399 | 93.4085 | -6.5915 | 0.034 | -0.77353 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 |  | 0.4471 | 0.485 | 92.1856 | -7.8144 | 0.03 | -1.2633 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 |  | 0.1418 | 0.14925 | 95.0084 | -4.9916 | 0.025073 | -0.29713 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 |  | 0.1819 | 0.182 | 99.9451 | -0.054945 | 0.023 | -0.0043478 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 |  | 0.1401 | 0.14925 | 93.8693 | -6.1307 | 0.025073 | -0.36493 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 |  | 0.1848 | 0.182 | 101.5385 | 1.5385 | 0.023 | 0.12174 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 |  | 0.2002 | 0.22 | 91 | -9 | 0.027 | -0.73333 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 |  | 0.0955 | 0.11 | 86.8182 | -13.1818 | 0.027 | -0.53704 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916