## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2410144 | 2011-10-04 |  | 0.6575 | 0.71175 | 92.3779 | -7.6221 | 0.15868 | -0.34187 | 0.014 | 2376 |  |  |  | ug/L | 25193-75195 | TCMS100411
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2420141 | 2011-10-04 |  | 0.8463 | 0.92675 | 91.3191 | -8.6809 | 0.1715 | -0.46909 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS100411
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2520218 | 2011-10-06 |  | 2.174 | 2.3822 | 91.2583 | -8.7417 | 0.25828 | -0.8063 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS100611
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2510058 | 2011-10-06 |  | 0.8519 | 0.92675 | 91.9234 | -8.0766 | 0.1715 | -0.43644 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS100611
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2580085 | 2011-10-07 |  | 0.8378 | 0.92675 | 90.4019 | -9.5981 | 0.1715 | -0.51865 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS100611
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 |  | 2.145 | 2.3325 | 91.9614 | -8.0386 | 0.25531 | -0.73439 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2650117 | 2011-10-11 |  | 0.9025 | 0.92675 | 97.3833 | -2.6167 | 0.1715 | -0.1414 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS101111
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 |  | 2.252 | 2.3325 | 96.5488 | -3.4512 | 0.25531 | -0.3153 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2660131 | 2011-10-12 |  | 2.218 | 2.3822 | 93.1053 | -6.8947 | 0.25828 | -0.63594 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 |  | 2.208 | 2.3325 | 94.6624 | -5.3376 | 0.25531 | -0.48764 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-18 |  | 2.103 | 2.3325 | 90.1608 | -9.8392 | 0.25531 | -0.89889 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101711
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2630071 | 2011-10-24 |  | 2.25 | 2.3822 | 94.4485 | -5.5515 | 0.25828 | -0.51204 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS102411
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2011 | 2730124 | 2011-10-25 |  | 2.268 | 2.3822 | 95.2041 | -4.7959 | 0.25828 | -0.44235 | 0.05 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS102411
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2850056 | 2011-10-28 |  | 11.7 | 11.775 | 99.3631 | -0.63694 | 0.81828 | -0.091656 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102711
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-03 |  | 2.214 | 2.3325 | 94.9196 | -5.0804 | 0.25531 | -0.46413 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS110211
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-11-16 |  | 2.245 | 2.3325 | 96.2487 | -3.7513 | 0.25531 | -0.34272 | 0.016 | 2376 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111411
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2910075 | 2011-11-17 |  | 10.895 | 11.775 | 92.5265 | -7.4735 | 0.81828 | -1.0754 | 0.016 | 2376 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS111611
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 |  | 2.262 | 2.3325 | 96.9775 | -3.0225 | 0.25531 | -0.27613 | 0.016 | 2376 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-11-23 |  | 2.336 | 2.3325 | 100.1501 | 0.15005 | 0.25531 | 0.013709 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3040116 | 2011-11-29 |  | 12.1 | 11.775 | 102.7601 | 2.7601 | 0.81828 | 0.39718 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS112811
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 |  | 2.213 | 2.3325 | 94.8767 | -5.1233 | 0.25531 | -0.46805 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3080113 | 2011-11-30 |  | 2.329 | 2.3325 | 99.8499 | -0.15005 | 0.25531 | -0.013709 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2940162 | 2011-12-06 |  | 11.16 | 11.775 | 94.7771 | -5.2229 | 0.81828 | -0.75158 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS120611
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-12 |  | 2.215 | 2.3325 | 94.9625 | -5.0375 | 0.25531 | -0.46022 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-12 |  | 2.258 | 2.3325 | 96.806 | -3.194 | 0.25531 | -0.2918 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3190050 | 2011-12-12 |  | 2.244 | 2.3325 | 96.2058 | -3.7942 | 0.25531 | -0.34663 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3250139 | 2011-12-12 |  | 2.243 | 2.3325 | 96.1629 | -3.8371 | 0.25531 | -0.35055 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 |  | 2.243 | 2.3325 | 96.1629 | -3.8371 | 0.25531 | -0.35055 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3330123 | 2011-12-13 |  | 2.22 | 2.3325 | 95.1768 | -4.8232 | 0.25531 | -0.44063 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 |  | 1.832 | 1.9025 | 96.2943 | -3.7057 | 0.22968 | -0.30695 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 |  | 1.786 | 1.9025 | 93.8765 | -6.1235 | 0.22968 | -0.50723 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-11 |  | 1.77 | 1.9025 | 93.0355 | -6.9645 | 0.22968 | -0.5769 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-12 |  | 1.754 | 1.9025 | 92.1945 | -7.8055 | 0.22968 | -0.64656 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 |  | 4.94 | 5.05 | 97.8218 | -2.1782 | 0.41733 | -0.26358 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 |  | 4.909 | 5.05 | 97.2079 | -2.7921 | 0.41733 | -0.33786 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-23 |  | 4.934 | 5.05 | 97.703 | -2.297 | 0.41733 | -0.27796 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012312
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 |  | 4.829 | 5.05 | 95.6238 | -4.3762 | 0.41733 | -0.52956 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-15 |  | 5.86 | 6.2575 | 93.6476 | -6.3524 | 0.48932 | -0.81235 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 |  | 5.939 | 6.2575 | 94.9101 | -5.0899 | 0.48932 | -0.6509 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 |  | 5.839 | 6.2575 | 93.312 | -6.688 | 0.48932 | -0.85526 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-07 |  | 5.824 | 6.2575 | 93.0723 | -6.9277 | 0.48932 | -0.88592 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS030612
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-14 |  | 11.27 | 11.775 | 95.7113 | -4.2887 | 0.81828 | -0.61715 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS031312
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0740076 | 2012-03-23 |  | 5.997 | 6.2575 | 95.837 | -4.163 | 0.48932 | -0.53237 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS032212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-23 |  | 11.44 | 11.775 | 97.155 | -2.845 | 0.81828 | -0.4094 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0810005 | 2012-03-29 |  | 5.904 | 6.2575 | 94.3508 | -5.6492 | 0.48932 | -0.72243 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS032812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0830117 | 2012-03-29 |  | 6.04 | 6.2575 | 96.5242 | -3.4758 | 0.48932 | -0.44449 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS032812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 |  | 11.34 | 11.775 | 96.3057 | -3.6943 | 0.81828 | -0.53161 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 |  | 11.21 | 11.775 | 95.2017 | -4.7983 | 0.81828 | -0.69048 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0930041 | 2012-04-06 |  | 5.94 | 6.2575 | 94.9261 | -5.0739 | 0.48932 | -0.64886 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS040512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 |  | 2.208 | 2.3325 | 94.6624 | -5.3376 | 0.25531 | -0.48764 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 0970149 | 2012-04-11 |  | 11.01 | 11.775 | 93.5032 | -6.4968 | 0.81828 | -0.93489 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-18 |  | 2.267 | 2.3325 | 97.1919 | -2.8081 | 0.25531 | -0.25655 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-04-30 |  | 2.239 | 2.3325 | 95.9914 | -4.0086 | 0.25531 | -0.36622 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1080033 | 2012-05-01 |  | 11.19 | 11.775 | 95.0318 | -4.9682 | 0.81828 | -0.71492 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS043012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1140067 | 2012-05-01 |  | 11.35 | 11.775 | 96.3907 | -3.6093 | 0.81828 | -0.51938 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS043012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 |  | 2.264 | 2.3325 | 97.0632 | -2.9368 | 0.25531 | -0.2683 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-15 |  | 2.232 | 2.3325 | 95.6913 | -4.3087 | 0.25531 | -0.39363 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS51412B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1210131 | 2012-05-16 |  | 11.13 | 11.775 | 94.5223 | -5.4777 | 0.81828 | -0.78824 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051612
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1360096 | 2012-05-23 |  | 2.353 | 2.3325 | 100.8789 | 0.87889 | 0.25531 | 0.080293 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-05-29 |  | 2.217 | 2.3325 | 95.0482 | -4.9518 | 0.25531 | -0.45238 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1390132 | 2012-05-29 |  | 2.209 | 2.3325 | 94.7053 | -5.2947 | 0.25531 | -0.48372 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-05-31 |  | 2.314 | 2.3325 | 99.2069 | -0.79314 | 0.25531 | -0.07246 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS053112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1510153 | 2012-06-14 |  | 2.392 | 2.3325 | 102.5509 | 2.5509 | 0.25531 | 0.23305 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-19 |  | 2.196 | 2.3325 | 94.1479 | -5.8521 | 0.25531 | -0.53464 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1560095 | 2012-06-19 |  | 2.249 | 2.3325 | 96.4202 | -3.5798 | 0.25531 | -0.32705 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-20 |  | 1.897 | 1.9025 | 99.7109 | -0.28909 | 0.22968 | -0.023947 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS061912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1660013 | 2012-06-29 |  | 11.79 | 12.15 | 97.037 | -2.963 | 0.84063 | -0.42825 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS062812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-04 |  | 1.763 | 1.9025 | 92.6675 | -7.3325 | 0.22968 | -0.60737 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-04 |  | 1.863 | 1.9025 | 97.9238 | -2.0762 | 0.22968 | -0.17198 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1710063 | 2012-07-04 |  | 11.33 | 12.15 | 93.251 | -6.749 | 0.84063 | -0.97546 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS070212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 |  | 1.894 | 1.9025 | 99.5532 | -0.44678 | 0.22968 | -0.037008 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1850042 | 2012-07-25 |  | 11.46 | 12.15 | 94.321 | -5.679 | 0.84063 | -0.82081 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS072512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 |  | 4.976 | 5.05 | 98.5347 | -1.4653 | 0.41733 | -0.17732 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1940179 | 2012-07-26 |  | 1.882 | 1.9025 | 98.9225 | -1.0775 | 0.22968 | -0.089256 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1980059 | 2012-07-26 |  | 1.87 | 1.9025 | 98.2917 | -1.7083 | 0.22968 | -0.1415 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-07-26 |  | 4.922 | 5.05 | 97.4653 | -2.5347 | 0.41733 | -0.30671 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 1800014 | 2012-07-30 |  | 11.64 | 12.15 | 95.8025 | -4.1975 | 0.84063 | -0.60669 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS073012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-07-31 |  | 5.128 | 5.05 | 101.5446 | 1.5446 | 0.41733 | 0.1869 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS073012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2060082 | 2012-08-02 |  | 1.93 | 1.9025 | 101.4455 | 1.4455 | 0.22968 | 0.11973 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS080112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 |  | 5.146 | 5.05 | 101.901 | 1.901 | 0.41733 | 0.23003 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2090213 | 2012-08-07 |  | 1.861 | 1.9025 | 97.8187 | -2.1813 | 0.22968 | -0.18069 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS080612
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 |  | 5.881 | 6.2575 | 93.9832 | -6.0168 | 0.48932 | -0.76943 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2230118 | 2012-08-16 |  | 4.95 | 5.05 | 98.0198 | -1.9802 | 0.41733 | -0.23962 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS081512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-23 |  | 5.881 | 6.2575 | 93.9832 | -6.0168 | 0.48932 | -0.76943 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2340240 | 2012-08-28 |  | 4.97 | 5.05 | 98.4158 | -1.5842 | 0.41733 | -0.19169 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS082712
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2370371 | 2012-08-31 |  | 4.834 | 5.05 | 95.7228 | -4.2772 | 0.41733 | -0.51757 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS083012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-09-06 |  | 5.858 | 6.2575 | 93.6157 | -6.3843 | 0.48932 | -0.81644 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-09-06 |  | 5.867 | 6.2575 | 93.7595 | -6.2405 | 0.48932 | -0.79804 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2440031 | 2012-09-06 |  | 4.869 | 5.05 | 96.4158 | -3.5842 | 0.41733 | -0.43371 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS090612
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-09-13 |  | 11.5 | 11.775 | 97.6645 | -2.3355 | 0.81828 | -0.33607 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091212
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2550022 | 2012-09-18 |  | 5.984 | 6.2575 | 95.6292 | -4.3708 | 0.48932 | -0.55894 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS091712
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-09-18 |  | 11.64 | 11.775 | 98.8535 | -1.1465 | 0.81828 | -0.16498 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091712
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2640126 | 2012-10-03 |  | 5.823 | 6.2575 | 93.0563 | -6.9437 | 0.48932 | -0.88796 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS100312
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 |  | 11.09 | 11.775 | 94.1826 | -5.8174 | 0.81828 | -0.83713 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2690164 | 2012-10-10 |  | 5.763 | 6.2575 | 92.0975 | -7.9025 | 0.48932 | -1.0106 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS101012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-10 |  | 10.93 | 11.775 | 92.8238 | -7.1762 | 0.81828 | -1.0327 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2780082 | 2012-10-11 |  | 11.03 | 12.07 | 91.3836 | -8.6164 | 0.6035 | -1.7233 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS101012
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-24 |  | 11.08 | 11.775 | 94.0977 | -5.9023 | 0.58875 | -1.1805 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102312
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 |  | 11.46 | 11.775 | 97.3248 | -2.6752 | 0.58875 | -0.53503 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2830013 | 2012-11-01 |  | 0.8998 | 0.885 | 101.6723 | 1.6723 | 0.04844 | 0.30553 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS102912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2850048 | 2012-11-02 |  | 11.6 | 12.07 | 96.106 | -3.894 | 0.6035 | -0.77879 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS102912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2890173 | 2012-11-02 |  | 0.8655 | 0.885 | 97.7966 | -2.2034 | 0.04844 | -0.40256 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS102912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2920097 | 2012-11-05 |  | 11.41 | 12.07 | 94.5319 | -5.4681 | 0.6035 | -1.0936 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS110512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 |  | 11.32 | 11.775 | 96.1359 | -3.8641 | 0.58875 | -0.77282 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 |  | 11.39 | 11.775 | 96.7304 | -3.2696 | 0.58875 | -0.65393 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2960049 | 2012-11-06 |  | 0.8492 | 0.885 | 95.9548 | -4.0452 | 0.04844 | -0.73905 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS110512
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3030005 | 2012-11-07 |  | 11.42 | 12.07 | 94.6147 | -5.3853 | 0.6035 | -1.0771 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS110612
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3040103 | 2012-11-07 |  | 0.9113 | 0.885 | 102.9718 | 2.9718 | 0.04844 | 0.54293 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS110612
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 |  | 4.44 | 4.573 | 97.0916 | -2.9084 | 0.22865 | -0.58168 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 |  | 4.263 | 4.573 | 93.2211 | -6.7789 | 0.22865 | -1.3558 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3200018 | 2012-11-21 |  | 10.8 | 11.775 | 91.7197 | -8.2803 | 0.58875 | -1.6561 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS112112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3140100 | 2012-11-21 |  | 0.8701 | 0.885 | 98.3164 | -1.6836 | 0.04844 | -0.30759 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS112112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3240109 | 2012-11-28 |  | 0.8777 | 0.885 | 99.1751 | -0.82486 | 0.04844 | -0.1507 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS112812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 |  | 4.282 | 4.573 | 93.6366 | -6.3634 | 0.22865 | -1.2727 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3250072 | 2012-11-29 |  | 11.01 | 11.775 | 93.5032 | -6.4968 | 0.58875 | -1.2994 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS112812
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3330028 | 2012-12-03 |  | 11.07 | 11.775 | 94.0127 | -5.9873 | 0.58875 | -1.1975 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS120312
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3330021 | 2012-12-03 |  | 0.8819 | 0.885 | 99.6497 | -0.35028 | 0.04844 | -0.063996 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120312
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 |  | 4.263 | 4.573 | 93.2211 | -6.7789 | 0.22865 | -1.3558 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3390132 | 2012-12-11 |  | 10.88 | 11.775 | 92.3992 | -7.6008 | 0.58875 | -1.5202 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS121112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3380097 | 2012-12-11 |  | 0.8622 | 0.885 | 97.4237 | -2.5763 | 0.04844 | -0.47068 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3420104 | 2012-12-12 |  | 11.24 | 11.775 | 95.4565 | -4.5435 | 0.58875 | -0.9087 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS121112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 |  | 0.6003 | 0.648 | 92.6389 | -7.3611 | 0.040074 | -1.1903 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3520020 | 2012-12-20 |  | 11.25 | 11.775 | 95.5414 | -4.4586 | 0.58875 | -0.89172 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS121912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 |  | 0.6439 | 0.648 | 99.3673 | -0.63272 | 0.040074 | -0.10231 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3560100 | 2013-01-02 |  | 10.91 | 11.775 | 92.6539 | -7.3461 | 0.58875 | -1.4692 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS010213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 |  | 0.6348 | 0.648 | 97.963 | -2.037 | 0.040074 | -0.32939 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3630022 | 2013-01-09 |  | 11.04 | 11.775 | 93.758 | -6.242 | 0.58875 | -1.2484 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS010913
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 |  | 0.6432 | 0.648 | 99.2593 | -0.74074 | 0.040074 | -0.11978 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 |  | 1.059 | 1.101 | 96.1853 | -3.8147 | 0.056065 | -0.74913 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0100062 | 2013-01-15 |  | 4.4 | 4.573 | 96.2169 | -3.7831 | 0.22865 | -0.75661 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS011513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 |  | 1.066 | 1.101 | 96.8211 | -3.1789 | 0.056065 | -0.62427 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0170084 | 2013-01-24 |  | 4.355 | 4.573 | 95.2329 | -4.7671 | 0.22865 | -0.95342 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS012413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0240047 | 2013-01-30 |  | 4.291 | 4.573 | 93.8334 | -6.1666 | 0.22865 | -1.2333 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS013013
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 |  | 1.071 | 1.101 | 97.2752 | -2.7248 | 0.056065 | -0.53509 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0320058 | 2013-02-06 |  | 4.517 | 4.573 | 98.7754 | -1.2246 | 0.22865 | -0.24492 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS020613
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 |  | 1.089 | 1.101 | 98.9101 | -1.0899 | 0.056065 | -0.21404 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 |  | 11.12 | 12.07 | 92.1292 | -7.8708 | 0.6035 | -1.5742 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0390119 | 2013-02-14 |  | 0.6364 | 0.648 | 98.2099 | -1.7901 | 0.040074 | -0.28946 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS021413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-26 |  | 11.12 | 12.07 | 92.1292 | -7.8708 | 0.6035 | -1.5742 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022613
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0460019 | 2013-02-26 |  | 0.633 | 0.648 | 97.6852 | -2.3148 | 0.040074 | -0.3743 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS022613
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 |  | 10.81 | 12.07 | 89.5609 | -10.4391 | 0.6035 | -2.0878 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0530073 | 2013-02-28 |  | 0.5926 | 0.648 | 91.4506 | -8.5494 | 0.040074 | -1.3824 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS022713
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 |  | 11.5 | 12.07 | 95.2775 | -4.7225 | 0.6035 | -0.94449 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0590055 | 2013-03-07 |  | 0.6262 | 0.648 | 96.6358 | -3.3642 | 0.040074 | -0.54399 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS030713
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 |  | 0.8677 | 0.885 | 98.0452 | -1.9548 | 0.04844 | -0.35714 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0660062 | 2013-03-13 |  | 1.048 | 1.101 | 95.1862 | -4.8138 | 0.056065 | -0.94533 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS031213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0670135 | 2013-03-13 |  | 11.25 | 12.07 | 93.2063 | -6.7937 | 0.6035 | -1.3587 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS031213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0730066 | 2013-03-27 |  | 1.098 | 1.101 | 99.7275 | -0.27248 | 0.056065 | -0.053509 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS032513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0800102 | 2013-03-27 |  | 1.108 | 1.101 | 100.6358 | 0.63579 | 0.056065 | 0.12485 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS032513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0770138 | 2013-03-27 |  | 11.34 | 12.07 | 93.9519 | -6.0481 | 0.6035 | -1.2096 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS032513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0810128 | 2013-03-27 |  | 11.3 | 12.07 | 93.6205 | -6.3795 | 0.6035 | -1.2759 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS032513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 |  | 0.9131 | 0.885 | 103.1751 | 3.1751 | 0.04844 | 0.58009 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 |  | 0.9017 | 0.885 | 101.887 | 1.887 | 0.04844 | 0.34475 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0860037 | 2013-04-04 |  | 1.017 | 1.101 | 92.3706 | -7.6294 | 0.056065 | -1.4983 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS040313
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 |  | 0.8838 | 0.885 | 99.8644 | -0.13559 | 0.04844 | -0.024773 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0930130 | 2013-04-08 |  | 11.36 | 12.07 | 94.1176 | -5.8824 | 0.6035 | -1.1765 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS040813
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 |  | 10.21 | 11.775 | 86.7091 | -13.2909 | 0.58875 | -2.6582 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 0940100 | 2013-04-11 |  | 11.25 | 12.07 | 93.2063 | -6.7937 | 0.6035 | -1.3587 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS041113
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 |  | 10.99 | 11.775 | 93.3333 | -6.6667 | 0.58875 | -1.3333 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1010020 | 2013-05-14 |  | 11.36 | 12.07 | 94.1176 | -5.8824 | 0.6035 | -1.1765 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS051413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1090039 | 2013-05-15 |  | 11.41 | 12.07 | 94.5319 | -5.4681 | 0.6035 | -1.0936 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS051513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1160079 | 2013-05-15 |  | 11.5 | 12.07 | 95.2775 | -4.7225 | 0.6035 | -0.94449 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS051513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 |  | 11.25 | 11.775 | 95.5414 | -4.4586 | 0.58875 | -0.89172 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 |  | 11.25 | 11.775 | 95.5414 | -4.4586 | 0.58875 | -0.89172 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 |  | 4.452 | 4.573 | 97.354 | -2.646 | 0.22865 | -0.52919 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-06-04 |  | 4.373 | 4.573 | 95.6265 | -4.3735 | 0.22865 | -0.8747 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1290117 | 2013-06-04 |  | 0.8613 | 0.885 | 97.322 | -2.678 | 0.04844 | -0.48926 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS060413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-06-05 |  | 4.371 | 4.573 | 95.5828 | -4.4172 | 0.22865 | -0.88345 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1370076 | 2013-06-05 |  | 0.8492 | 0.885 | 95.9548 | -4.0452 | 0.04844 | -0.73905 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS060413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1480089 | 2013-06-13 |  | 0.8773 | 0.885 | 99.1299 | -0.87006 | 0.04844 | -0.15896 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS061213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 |  | 4.414 | 4.573 | 96.5231 | -3.4769 | 0.22865 | -0.69539 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1510009 | 2013-06-17 |  | 0.8723 | 0.885 | 98.565 | -1.435 | 0.04844 | -0.26218 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS061713
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 |  | 0.6157 | 0.648 | 95.0154 | -4.9846 | 0.040074 | -0.806 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1610127 | 2013-06-19 |  | 11.18 | 11.775 | 94.9469 | -5.0531 | 0.58875 | -1.0106 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS061913
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1640148 | 2013-06-20 |  | 11.12 | 11.775 | 94.4374 | -5.5626 | 0.58875 | -1.1125 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS061913
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 |  | 0.6284 | 0.648 | 96.9753 | -3.0247 | 0.040074 | -0.48909 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 |  | 0.6241 | 0.648 | 96.3117 | -3.6883 | 0.040074 | -0.59639 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1720025 | 2013-07-09 |  | 10.99 | 11.775 | 93.3333 | -6.6667 | 0.58875 | -1.3333 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS070813
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 |  | 0.6318 | 0.648 | 97.5 | -2.5 | 0.040074 | -0.40425 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1790011 | 2013-07-23 |  | 11.39 | 11.775 | 96.7304 | -3.2696 | 0.58875 | -0.65393 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS072213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1860060 | 2013-08-08 |  | 4.448 | 4.573 | 97.2666 | -2.7334 | 0.22865 | -0.54669 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS080713
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 |  | 1.151 | 1.101 | 104.5413 | 4.5413 | 0.056065 | 0.89182 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 |  | 1.083 | 1.101 | 98.3651 | -1.6349 | 0.056065 | -0.32105 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1920146 | 2013-08-13 |  | 4.404 | 4.573 | 96.3044 | -3.6956 | 0.22865 | -0.73912 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS081213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2000036 | 2013-08-16 |  | 4.51 | 4.573 | 98.6223 | -1.3777 | 0.22865 | -0.27553 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS081513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 |  | 1.093 | 1.101 | 99.2734 | -0.72661 | 0.056065 | -0.14269 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2070032 | 2013-08-22 |  | 4.55 | 4.573 | 99.497 | -0.50295 | 0.22865 | -0.10059 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS082113
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 |  | 1.109 | 1.101 | 100.7266 | 0.72661 | 0.056065 | 0.14269 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 |  | 11.6 | 12.07 | 96.106 | -3.894 | 0.6035 | -0.77879 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2210046 | 2013-11-12 |  | 0.6513 | 0.648 | 100.5093 | 0.50926 | 0.040074 | 0.082347 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS111213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 |  | 11.98 | 12.07 | 99.2543 | -0.74565 | 0.6035 | -0.14913 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2280019 | 2013-11-19 |  | 0.6503 | 0.648 | 100.3549 | 0.35494 | 0.040074 | 0.057393 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS111913
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 |  | 11.5 | 12.07 | 95.2775 | -4.7225 | 0.6035 | -0.94449 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2350073 | 2013-11-21 |  | 0.6466 | 0.648 | 99.784 | -0.21605 | 0.040074 | -0.034935 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS112113
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 |  | 11.45 | 12.07 | 94.8633 | -5.1367 | 0.6035 | -1.0273 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2420057 | 2013-11-26 |  | 0.6113 | 0.648 | 94.3364 | -5.6636 | 0.040074 | -0.9158 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS112613
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2490094 | 2013-12-02 |  | 1.083 | 1.101 | 98.3651 | -1.6349 | 0.056065 | -0.32105 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 |  | 0.8739 | 0.885 | 98.7458 | -1.2542 | 0.04844 | -0.22915 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 |  | 0.8523 | 0.885 | 96.3051 | -3.6949 | 0.04844 | -0.67505 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2600018 | 2013-12-04 |  | 1.098 | 1.101 | 99.7275 | -0.27248 | 0.056065 | -0.053509 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 |  | 0.8539 | 0.885 | 96.4859 | -3.5141 | 0.04844 | -0.64202 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2630009 | 2013-12-05 |  | 1.107 | 1.101 | 100.545 | 0.54496 | 0.056065 | 0.10702 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120413
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-05 |  | 0.8694 | 0.885 | 98.2373 | -1.7627 | 0.04844 | -0.32204 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2013 | 2700015 | 2013-12-06 |  | 1.046 | 1.101 | 95.0045 | -4.9955 | 0.056065 | -0.981 | 0.016 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120513
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 |  | 0.8732 | 0.885 | 98.6667 | -1.3333 | 0.04844 | -0.2436 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3160070 | 2014-01-07 |  | 0.8555 | 0.885 | 96.6667 | -3.3333 | 0.04844 | -0.60899 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS010714
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 |  | 0.3867 | 0.4425 | 87.3898 | -12.6102 | 0.03282 | -1.7002 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 |  | 0.3971 | 0.4425 | 89.7401 | -10.2599 | 0.03282 | -1.3833 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 |  | 1.021 | 1.0325 | 98.8862 | -1.1138 | 0.053647 | -0.21436 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3290111 | 2014-01-13 |  | 0.873 | 0.885 | 98.6441 | -1.3559 | 0.04844 | -0.24773 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS011314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3390104 | 2014-01-13 |  | 0.8767 | 0.885 | 99.0621 | -0.93785 | 0.04844 | -0.17134 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS011314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 |  | 0.422 | 0.4425 | 95.3672 | -4.6328 | 0.03282 | -0.62461 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3260025 | 2014-01-13 |  | 0.1025 | 0.015 | 683.3333 | 583.3333 | 0.017729 | 4.9353 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS011314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 |  | 1.044 | 1.0325 | 101.1138 | 1.1138 | 0.053647 | 0.21436 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 |  | 1.013 | 1.0325 | 98.1114 | -1.8886 | 0.053647 | -0.36349 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3540029 | 2014-01-16 |  | 0.8741 | 0.885 | 98.7684 | -1.2316 | 0.04844 | -0.22502 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS011614
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-16 |  | 0.4286 | 0.4425 | 96.8588 | -3.1412 | 0.03282 | -0.42352 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011614
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 |  | 0.3126 | 0.31 | 100.8387 | 0.83871 | 0.028143 | 0.092385 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 |  | 1.01 | 1.0325 | 97.8208 | -2.1792 | 0.053647 | -0.41941 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0090008 | 2014-01-21 |  | 0.4331 | 0.4425 | 97.8757 | -2.1243 | 0.03282 | -0.28641 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS012114
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 |  | 0.309 | 0.31 | 99.6774 | -0.32258 | 0.028143 | -0.035533 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 |  | 0.2881 | 0.31 | 92.9355 | -7.0645 | 0.028143 | -0.77817 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0230090 | 2014-02-03 |  | 0.4227 | 0.4425 | 95.5254 | -4.4746 | 0.03282 | -0.60329 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS020314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 |  | 0.3229 | 0.31 | 104.1613 | 4.1613 | 0.028143 | 0.45837 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0370010 | 2014-02-18 |  | 0.9904 | 1.0325 | 95.9225 | -4.0775 | 0.053647 | -0.78476 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS021814
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-18 |  | 0.4283 | 0.4475 | 95.7095 | -4.2905 | 0.032997 | -0.58188 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 |  | 0.4479 | 0.4475 | 100.0894 | 0.089385 | 0.032997 | 0.012122 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0510052 | 2014-02-26 |  | 1.073 | 1.0325 | 103.9225 | 3.9225 | 0.053647 | 0.75493 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS022614
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 |  | 0.464 | 0.4475 | 103.6872 | 3.6872 | 0.032997 | 0.50005 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 |  | 0.4251 | 0.4475 | 94.9944 | -5.0056 | 0.032997 | -0.67885 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0660130 | 2014-03-20 |  | 0.3011 | 0.31 | 97.129 | -2.871 | 0.028143 | -0.31624 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS031914
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0660132 | 2014-03-20 |  | 0.4186 | 0.4475 | 93.5419 | -6.4581 | 0.032997 | -0.87584 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS031914
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0840105 | 2014-04-01 |  | 0.297 | 0.31 | 95.8065 | -4.1935 | 0.028143 | -0.46193 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS033114
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0850027 | 2014-04-08 |  | 0.4444 | 0.4475 | 99.3073 | -0.69274 | 0.032997 | -0.093949 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS040714
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 |  | 0.8984 | 0.885 | 101.5141 | 1.5141 | 0.04844 | 0.27663 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 |  | 0.8282 | 0.885 | 93.5819 | -6.4181 | 0.04844 | -1.1726 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0930044 | 2014-04-24 |  | 0.4407 | 0.4475 | 98.4804 | -1.5196 | 0.032997 | -0.20608 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS042414
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-24 |  | 0.8807 | 0.885 | 99.5141 | -0.48588 | 0.04844 | -0.088769 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042414
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1080043 | 2014-05-01 |  | 0.4741 | 0.4475 | 105.9441 | 5.9441 | 0.032997 | 0.80614 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS050114
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 |  | 0.9089 | 0.885 | 102.7006 | 2.7006 | 0.04844 | 0.49339 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 |  | 0.4297 | 0.4425 | 97.1073 | -2.8927 | 0.03282 | -0.39 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1340011 | 2014-05-27 |  | 0.8927 | 0.885 | 100.8701 | 0.87006 | 0.04844 | 0.15896 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS052714
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 |  | 0.4492 | 0.4425 | 101.5141 | 1.5141 | 0.03282 | 0.20414 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 |  | 0.4426 | 0.4425 | 100.0226 | 0.022599 | 0.03282 | 0.0030469 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1480052 | 2014-06-09 |  | 0.8676 | 0.885 | 98.0339 | -1.9661 | 0.04844 | -0.3592 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS060914
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 |  | 0.4471 | 0.4425 | 101.0395 | 1.0395 | 0.03282 | 0.14016 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 |  | 1.033 | 1.0325 | 100.0484 | 0.048426 | 0.053647 | 0.0093201 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1570152 | 2014-06-16 |  | 0.8821 | 0.885 | 99.6723 | -0.32768 | 0.04844 | -0.059867 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS061614
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 |  | 1.003 | 1.0325 | 97.1429 | -2.8571 | 0.053647 | -0.54989 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1600105 | 2014-06-23 |  | 0.4324 | 0.4425 | 97.7175 | -2.2825 | 0.03282 | -0.30774 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS062314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 |  | 1.006 | 1.0325 | 97.4334 | -2.5666 | 0.053647 | -0.49397 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 |  | 1.012 | 1.0325 | 98.0145 | -1.9855 | 0.053647 | -0.38213 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1710127 | 2014-07-02 |  | 0.8348 | 0.885 | 94.3277 | -5.6723 | 0.04844 | -1.0363 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS070214
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1750060 | 2014-07-02 |  | 0.4416 | 0.4425 | 99.7966 | -0.20339 | 0.03282 | -0.027422 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS070214
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 |  | 0.297 | 0.31 | 95.8065 | -4.1935 | 0.028143 | -0.46193 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1920115 | 2014-07-24 |  | 0.9957 | 1.0325 | 96.4358 | -3.5642 | 0.053647 | -0.68596 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS072214
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1910248 | 2014-07-24 |  | 0.4151 | 0.4425 | 93.8079 | -6.1921 | 0.03282 | -0.83485 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS072214
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 |  | 0.297 | 0.31 | 95.8065 | -4.1935 | 0.028143 | -0.46193 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 |  | 0.2997 | 0.31 | 96.6774 | -3.3226 | 0.028143 | -0.36599 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2090039 | 2014-08-05 |  | 1.02 | 1.0325 | 98.7893 | -1.2107 | 0.053647 | -0.233 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS080514
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2050075 | 2014-08-05 |  | 0.4301 | 0.4425 | 97.1977 | -2.8023 | 0.03282 | -0.37782 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS080514
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 |  | 0.299 | 0.31 | 96.4516 | -3.5484 | 0.028143 | -0.39086 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2200090 | 2014-08-14 |  | 1.031 | 1.0325 | 99.8547 | -0.14528 | 0.053647 | -0.02796 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS081314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 |  | 0.4374 | 0.4475 | 97.743 | -2.257 | 0.032997 | -0.30609 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2230129 | 2014-08-19 |  | 0.3138 | 0.31 | 101.2258 | 1.2258 | 0.028143 | 0.13502 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081914
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 |  | 0.4347 | 0.4475 | 97.1397 | -2.8603 | 0.032997 | -0.38792 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2340186 | 2014-09-08 |  | 1.018 | 1.0325 | 98.5956 | -1.4044 | 0.053647 | -0.27028 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS090814
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 |  | 0.4306 | 0.4475 | 96.2235 | -3.7765 | 0.032997 | -0.51217 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2380225 | 2014-09-09 |  | 0.302 | 0.31 | 97.4194 | -2.5806 | 0.028143 | -0.28426 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS090814
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 |  | 0.4251 | 0.4475 | 94.9944 | -5.0056 | 0.032997 | -0.67885 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2480068 | 2014-09-17 |  | 0.425 | 0.4475 | 94.9721 | -5.0279 | 0.032997 | -0.68189 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091714
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2620034 | 2014-09-30 |  | 0.3021 | 0.31 | 97.4516 | -2.5484 | 0.028143 | -0.28071 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS092914
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2620046 | 2014-09-30 |  | 0.426 | 0.4475 | 95.1955 | -4.8045 | 0.032997 | -0.65158 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS092914
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2014 | 2480046 | 2014-11-04 |  | 0.3084 | 0.31 | 99.4839 | -0.51613 | 0.028143 | -0.056853 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS110314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 |  | 1.174 | 1.167 | 100.5998 | 0.59983 | 0.058395 | 0.11987 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 |  | 1.175 | 1.167 | 100.6855 | 0.68552 | 0.058395 | 0.137 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 |  | 0.3354 | 0.3335 | 100.5697 | 0.56972 | 0.028973 | 0.065579 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 |  | 0.3825 | 0.3675 | 104.0816 | 4.0816 | 0.030173 | 0.49714 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 |  | 0.3277 | 0.3335 | 98.2609 | -1.7391 | 0.028973 | -0.20019 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 |  | 0.3718 | 0.3675 | 101.1701 | 1.1701 | 0.030173 | 0.14251 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 |  | 1.032 | 1.0575 | 97.5887 | -2.4113 | 0.05453 | -0.46763 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 2890081 | 2014-12-16 |  | 0.3218 | 0.3285 | 97.9604 | -2.0396 | 0.028796 | -0.23267 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121614
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 3030082 | 2014-12-16 |  | 0.3163 | 0.3285 | 96.2861 | -3.7139 | 0.028796 | -0.42367 | 0.03 | 2376 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121614
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 |  | 0.3368 | 0.3285 | 102.5266 | 2.5266 | 0.028796 | 0.28823 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 |  | 1.067 | 1.0575 | 100.8983 | 0.89835 | 0.05453 | 0.17422 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 |  | 0.336 | 0.3285 | 102.2831 | 2.2831 | 0.028796 | 0.26045 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 |  | 1.181 | 1.167 | 101.1997 | 1.1997 | 0.058395 | 0.23975 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 |  | 1.195 | 1.167 | 102.3993 | 2.3993 | 0.058395 | 0.47949 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 |  | 0.3631 | 0.3675 | 98.8027 | -1.1973 | 0.030173 | -0.14583 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 |  | 0.3267 | 0.3335 | 97.961 | -2.039 | 0.028973 | -0.2347 | 0.03 | 2376 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 |  | 0.3607 | 0.3675 | 98.1497 | -1.8503 | 0.030173 | -0.22537 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 |  | 0.3541 | 0.3335 | 106.1769 | 6.1769 | 0.028973 | 0.71102 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 |  | 1.071 | 1.0575 | 101.2766 | 1.2766 | 0.05453 | 0.24757 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0710080 | 2015-03-27 |  | 0.3721 | 0.3675 | 101.2517 | 1.2517 | 0.030173 | 0.15246 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS032615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-27 |  | 0.3397 | 0.3285 | 103.4094 | 3.4094 | 0.028796 | 0.38894 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS032615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0890070 | 2015-04-10 |  | 0.3396 | 0.3675 | 92.4082 | -7.5918 | 0.030173 | -0.92468 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS041015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 |  | 0.9759 | 1.0575 | 92.2837 | -7.7163 | 0.05453 | -1.4964 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-15 |  | 0.3121 | 0.3285 | 95.0076 | -4.9924 | 0.028796 | -0.56952 | 0.03 | 2376 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS041415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 |  | 1.131 | 1.167 | 96.9152 | -3.0848 | 0.058395 | -0.61649 | 0.03 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2015 | 1060011 | 2015-04-30 |  | 0.3084 | 0.3285 | 93.8813 | -6.1187 | 0.028796 | -0.69801 | 0.03 | 2376 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS043015