## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2510059 | 2011-10-12 |  | 1555 | 1532.5 | 101.4682 | 1.4682 | 76.625 | 0.29364 | 6 | 2359 |  |  |  | ug/L | 25195-75197 | ICPOE11280B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2580089 | 2011-10-24 |  | 1516 | 1532.5 | 98.9233 | -1.0767 | 76.625 | -0.21533 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11286A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 |  | 1453 | 1425 | 101.9649 | 1.9649 | 71.25 | 0.39298 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 |  | 1432 | 1425 | 100.4912 | 0.49123 | 71.25 | 0.098246 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2650118 | 2011-10-25 |  | 1555 | 1532.5 | 101.4682 | 1.4682 | 76.625 | 0.29364 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11293B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 |  | 1408 | 1425 | 98.807 | -1.193 | 71.25 | -0.2386 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2720097 | 2011-10-27 |  | 1573 | 1532.5 | 102.6427 | 2.6427 | 76.625 | 0.52855 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11299A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 |  | 1435 | 1425 | 100.7018 | 0.70175 | 71.25 | 0.14035 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2770115 | 2011-10-27 |  | 1320 | 1357.5 | 97.2376 | -2.7624 | 67.875 | -0.55249 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11299A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 |  | 1450 | 1425 | 101.7544 | 1.7544 | 71.25 | 0.35088 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2840081 | 2011-11-07 |  | 1326 | 1357.5 | 97.6796 | -2.3204 | 67.875 | -0.46409 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2860099 | 2011-11-07 |  | 1309 | 1357.5 | 96.4273 | -3.5727 | 67.875 | -0.71455 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 |  | 1408 | 1425 | 98.807 | -1.193 | 71.25 | -0.2386 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 |  | 1378 | 1425 | 96.7018 | -3.2982 | 71.25 | -0.65965 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2920079 | 2011-11-15 |  | 1329 | 1357.5 | 97.9006 | -2.0994 | 67.875 | -0.41989 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11319A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2930078 | 2011-11-15 |  | 1305 | 1357.5 | 96.1326 | -3.8674 | 67.875 | -0.77348 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11319A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-11-16 |  | 1386 | 1425 | 97.2632 | -2.7368 | 71.25 | -0.54737 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2980077 | 2011-11-16 |  | 1332 | 1357.5 | 98.1215 | -1.8785 | 67.875 | -0.37569 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11319A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 |  | 1380 | 1400.25 | 98.5538 | -1.4462 | 70.0125 | -0.28923 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3070063 | 2011-11-22 |  | 1407 | 1425 | 98.7368 | -1.2632 | 71.25 | -0.25263 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11326B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3120086 | 2011-11-22 |  | 1475 | 1425 | 103.5088 | 3.5088 | 71.25 | 0.70175 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11326B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 |  | 1392 | 1400.25 | 99.4108 | -0.58918 | 70.0125 | -0.11784 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3210037 | 2011-12-07 |  | 1453 | 1425 | 101.9649 | 1.9649 | 71.25 | 0.39298 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11340A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3220187 | 2011-12-13 |  | 1460 | 1425 | 102.4561 | 2.4561 | 71.25 | 0.49123 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11346A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 |  | 1371 | 1400.25 | 97.9111 | -2.0889 | 70.0125 | -0.41778 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3260063 | 2011-12-20 |  | 1421 | 1425 | 99.7193 | -0.2807 | 71.25 | -0.05614 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 |  | 1347 | 1400.25 | 96.1971 | -3.8029 | 70.0125 | -0.76058 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3340061 | 2012-01-06 |  | 1383 | 1425 | 97.0526 | -2.9474 | 71.25 | -0.58947 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12004C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3470031 | 2012-01-26 |  | 1376 | 1400.25 | 98.2682 | -1.7318 | 70.0125 | -0.34637 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3490095 | 2012-01-26 |  | 1409 | 1400.25 | 100.6249 | 0.62489 | 70.0125 | 0.12498 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3500188 | 2012-01-26 |  | 1444 | 1400.25 | 103.1244 | 3.1244 | 70.0125 | 0.62489 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 |  | 587.5 | 603.25 | 97.3891 | -2.6109 | 30.657 | -0.51375 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3550120 | 2012-02-09 |  | 1344 | 1400.25 | 95.9829 | -4.0171 | 70.0125 | -0.80343 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12037B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3620050 | 2012-02-09 |  | 1371 | 1400.25 | 97.9111 | -2.0889 | 70.0125 | -0.41778 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12037B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3640039 | 2012-02-09 |  | 1361 | 1400.25 | 97.1969 | -2.8031 | 70.0125 | -0.56061 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12037B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0090027 | 2012-02-14 |  | 600 | 603.25 | 99.4613 | -0.53875 | 30.657 | -0.10601 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0100043 | 2012-02-14 |  | 596.5 | 603.25 | 98.8811 | -1.1189 | 30.657 | -0.22018 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120079 | 2012-02-14 |  | 598.8 | 603.25 | 99.2623 | -0.73767 | 30.657 | -0.14515 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 |  | 599.8 | 603.25 | 99.4281 | -0.5719 | 30.657 | -0.11254 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 |  | 572.5 | 580.75 | 98.5794 | -1.4206 | 29.6227 | -0.2785 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0180055 | 2012-02-28 |  | 588.5 | 603.25 | 97.5549 | -2.4451 | 30.657 | -0.48113 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0190020 | 2012-02-28 |  | 597.4 | 603.25 | 99.0303 | -0.96975 | 30.657 | -0.19082 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 |  | 558.6 | 580.75 | 96.186 | -3.814 | 29.6227 | -0.74774 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0250005 | 2012-02-29 |  | 589.3 | 603.25 | 97.6875 | -2.3125 | 30.657 | -0.45503 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0380033 | 2012-03-02 |  | 578.3 | 580.75 | 99.5781 | -0.42187 | 29.6227 | -0.082707 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12061B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0400020 | 2012-03-09 |  | 581.1 | 580.75 | 100.0603 | 0.060267 | 29.6227 | 0.011815 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12066B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 |  | 1850 | 1877.5 | 98.5353 | -1.4647 | 93.875 | -0.29294 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0460090 | 2012-03-15 |  | 560 | 580.75 | 96.427 | -3.573 | 29.6227 | -0.70048 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12073B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 |  | 1832 | 1877.5 | 97.5766 | -2.4234 | 93.875 | -0.48469 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0550041 | 2012-03-27 |  | 570.9 | 580.75 | 98.3039 | -1.6961 | 29.6227 | -0.33252 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12083B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0550121 | 2012-03-27 |  | 566 | 580.75 | 97.4602 | -2.5398 | 29.6227 | -0.49793 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12083B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0610069 | 2012-03-29 |  | 563.3 | 580.75 | 96.9953 | -3.0047 | 29.6227 | -0.58908 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12087A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0670110 | 2012-04-03 |  | 1814 | 1877.5 | 96.6178 | -3.3822 | 93.875 | -0.67643 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12093B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0680045 | 2012-04-03 |  | 1877 | 1877.5 | 99.9734 | -0.026631 | 93.875 | -0.0053262 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12093B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 |  | 1324 | 1357.5 | 97.5322 | -2.4678 | 67.875 | -0.49355 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0760155 | 2012-04-12 |  | 1847 | 1877.5 | 98.3755 | -1.6245 | 93.875 | -0.3249 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0820025 | 2012-04-12 |  | 1802 | 1877.5 | 95.9787 | -4.0213 | 93.875 | -0.80426 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0820165 | 2012-04-12 |  | 1787 | 1877.5 | 95.1798 | -4.8202 | 93.875 | -0.96405 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 |  | 1295 | 1357.5 | 95.3959 | -4.6041 | 67.875 | -0.92081 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 |  | 1274 | 1357.5 | 93.849 | -6.151 | 67.875 | -1.2302 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0880121 | 2012-04-17 |  | 1858 | 1877.5 | 98.9614 | -1.0386 | 93.875 | -0.20772 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12107A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0940053 | 2012-04-23 |  | 1274 | 1357.5 | 93.849 | -6.151 | 67.875 | -1.2302 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0960100 | 2012-04-23 |  | 1277 | 1357.5 | 94.07 | -5.93 | 67.875 | -1.186 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 |  | 1292 | 1357.5 | 95.175 | -4.825 | 67.875 | -0.96501 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 |  | 1397 | 1425 | 98.0351 | -1.9649 | 71.25 | -0.39298 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1020090 | 2012-04-27 |  | 1275 | 1357.5 | 93.9227 | -6.0773 | 67.875 | -1.2155 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12117B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 |  | 1373 | 1425 | 96.3509 | -3.6491 | 71.25 | -0.72982 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080124 | 2012-05-11 |  | 1320 | 1357.5 | 97.2376 | -2.7624 | 67.875 | -0.55249 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12132B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 |  | 1386 | 1425 | 97.2632 | -2.7368 | 71.25 | -0.54737 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1110062 | 2012-05-12 |  | 1286 | 1357.5 | 94.733 | -5.267 | 67.875 | -1.0534 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12132B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1150160 | 2012-05-15 |  | 1320 | 1357.5 | 97.2376 | -2.7624 | 67.875 | -0.55249 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12135B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 |  | 1412 | 1425 | 99.0877 | -0.91228 | 71.25 | -0.18246 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1320004 | 2012-05-30 |  | 1410 | 1425 | 98.9474 | -1.0526 | 71.25 | -0.21053 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12150B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 |  | 1351 | 1400.25 | 96.4828 | -3.5172 | 70.0125 | -0.70345 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 |  | 1391 | 1400.25 | 99.3394 | -0.6606 | 70.0125 | -0.13212 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1450118 | 2012-06-30 |  | 1458 | 1425 | 102.3158 | 2.3158 | 71.25 | 0.46316 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12177A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 |  | 1355 | 1400.25 | 96.7684 | -3.2316 | 70.0125 | -0.64631 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1590137 | 2012-07-16 |  | 1375 | 1400.25 | 98.1968 | -1.8032 | 70.0125 | -0.36065 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 |  | 1381 | 1400.25 | 98.6252 | -1.3748 | 70.0125 | -0.27495 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 |  | 590.8 | 603.25 | 97.9362 | -2.0638 | 30.657 | -0.40611 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1650038 | 2012-07-18 |  | 1343 | 1400.25 | 95.9114 | -4.0886 | 70.0125 | -0.81771 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12198B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 |  | 600.9 | 603.25 | 99.6104 | -0.38956 | 30.657 | -0.076655 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1670027 | 2012-07-27 |  | 1335 | 1400.25 | 95.3401 | -4.6599 | 70.0125 | -0.93198 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12201B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1730013 | 2012-07-28 |  | 1362 | 1400.25 | 97.2683 | -2.7317 | 70.0125 | -0.54633 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12201B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1730130 | 2012-07-28 |  | 1430 | 1400.25 | 102.1246 | 2.1246 | 70.0125 | 0.42492 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12201B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 |  | 619.8 | 603.25 | 102.7435 | 2.7435 | 30.657 | 0.53984 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1810011 | 2012-08-03 |  | 1416 | 1400.25 | 101.1248 | 1.1248 | 70.0125 | 0.22496 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12215B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 |  | 610.2 | 603.25 | 101.1521 | 1.1521 | 30.657 | 0.2267 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1870026 | 2012-08-07 |  | 603.6 | 603.25 | 100.058 | 0.058019 | 30.657 | 0.011417 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1930017 | 2012-08-08 |  | 602.1 | 603.25 | 99.8094 | -0.19063 | 30.657 | -0.037512 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1950049 | 2012-08-10 |  | 617.8 | 603.25 | 102.4119 | 2.4119 | 30.657 | 0.47461 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12221B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 |  | 585.1 | 580.75 | 100.749 | 0.74903 | 29.6227 | 0.14685 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 |  | 590.1 | 580.75 | 101.61 | 1.61 | 29.6227 | 0.31564 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2020039 | 2012-08-14 |  | 598.9 | 603.25 | 99.2789 | -0.72109 | 30.657 | -0.14189 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2080191 | 2012-08-14 |  | 609.5 | 603.25 | 101.0361 | 1.0361 | 30.657 | 0.20387 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 |  | 571.6 | 580.75 | 98.4245 | -1.5755 | 29.6227 | -0.30888 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 |  | 569.3 | 580.75 | 98.0284 | -1.9716 | 29.6227 | -0.38653 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2000155 | 2012-08-28 |  | 647.7 | 603.25 | 107.3684 | 7.3684 | 30.657 | 1.4499 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12236B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2200021 | 2012-09-06 |  | 590.7 | 580.75 | 101.7133 | 1.7133 | 29.6227 | 0.33589 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12248B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 |  | 1872 | 1877.5 | 99.7071 | -0.29294 | 93.875 | -0.058589 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230107 | 2012-09-11 |  | 564 | 580.75 | 97.1158 | -2.8842 | 29.6227 | -0.56544 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12255B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2280052 | 2012-09-12 |  | 575.5 | 580.75 | 99.096 | -0.904 | 29.6227 | -0.17723 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12256A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 |  | 1849 | 1877.5 | 98.482 | -1.518 | 93.875 | -0.3036 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2360062 | 2012-09-21 |  | 575 | 580.75 | 99.0099 | -0.9901 | 29.6227 | -0.19411 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12263A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 |  | 1906 | 1877.5 | 101.518 | 1.518 | 93.875 | 0.3036 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370101 | 2012-10-03 |  | 564.9 | 580.75 | 97.2708 | -2.7292 | 29.6227 | -0.53506 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12269A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2430004 | 2012-10-10 |  | 576.2 | 580.75 | 99.2165 | -0.78347 | 29.6227 | -0.1536 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12278A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 |  | 1850 | 1877.5 | 98.5353 | -1.4647 | 93.875 | -0.29294 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2500239 | 2012-10-24 |  | 1802 | 1877.5 | 95.9787 | -4.0213 | 93.875 | -0.80426 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12290B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2510026 | 2012-10-24 |  | 1869 | 1877.5 | 99.5473 | -0.45273 | 93.875 | -0.090546 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12290B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2560011 | 2012-10-25 |  | 1824 | 1877.5 | 97.1505 | -2.8495 | 93.875 | -0.56991 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12297A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 |  | 1297 | 1357.5 | 95.5433 | -4.4567 | 67.875 | -0.89134 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2650054 | 2012-11-01 |  | 1940 | 1877.5 | 103.3289 | 3.3289 | 93.875 | 0.66578 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-01 |  | 1314 | 1357.5 | 96.7956 | -3.2044 | 67.875 | -0.64088 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2680070 | 2012-11-02 |  | 1862 | 1877.5 | 99.1744 | -0.82557 | 93.875 | -0.16511 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2700119 | 2012-11-02 |  | 1847 | 1877.5 | 98.3755 | -1.6245 | 93.875 | -0.3249 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 |  | 1323 | 1357.5 | 97.4586 | -2.5414 | 67.875 | -0.50829 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2760096 | 2012-11-08 |  | 51.93 | 50.175 | 103.4978 | 3.4978 | 5.2322 | 0.33542 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12310B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2780081 | 2012-11-08 |  | 52.14 | 50.175 | 103.9163 | 3.9163 | 5.2322 | 0.37556 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12310B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 |  | 1313 | 1357.5 | 96.7219 | -3.2781 | 67.875 | -0.65562 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 |  | 1335 | 1357.5 | 98.3425 | -1.6575 | 67.875 | -0.33149 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2840064 | 2012-11-09 |  | 51.82 | 50.175 | 103.2785 | 3.2785 | 5.2322 | 0.3144 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12312B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 |  | 1317 | 1357.5 | 97.0166 | -2.9834 | 67.875 | -0.59669 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2900075 | 2012-11-14 |  | 50.96 | 50.175 | 101.5645 | 1.5645 | 5.2322 | 0.15003 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2920098 | 2012-11-20 |  | 53.25 | 50.175 | 106.1286 | 6.1286 | 5.2322 | 0.58771 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12325B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2970076 | 2012-11-20 |  | 53.81 | 50.175 | 107.2446 | 7.2446 | 5.2322 | 0.69474 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12325B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 |  | 1338 | 1357.5 | 98.5635 | -1.4365 | 67.875 | -0.28729 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3140101 | 2012-11-27 |  | 1305 | 1357.5 | 96.1326 | -3.8674 | 67.875 | -0.77348 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3120052 | 2012-12-03 |  | 1305 | 1357.5 | 96.1326 | -3.8674 | 67.875 | -0.77348 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-05 |  | 483.9 | 491.575 | 98.4387 | -1.5613 | 25.5233 | -0.30071 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3210022 | 2012-12-05 |  | 1318 | 1357.5 | 97.0902 | -2.9098 | 67.875 | -0.58195 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12340B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 |  | 486.7 | 491.575 | 99.0083 | -0.99171 | 25.5233 | -0.191 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3260047 | 2012-12-06 |  | 1328 | 1357.5 | 97.8269 | -2.1731 | 67.875 | -0.43462 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12340B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 |  | 484.6 | 491.575 | 98.5811 | -1.4189 | 25.5233 | -0.27328 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330020 | 2012-12-07 |  | 1324 | 1357.5 | 97.5322 | -2.4678 | 67.875 | -0.49355 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12341A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3340090 | 2012-12-07 |  | 1322 | 1357.5 | 97.3849 | -2.6151 | 67.875 | -0.52302 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12341A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-12-15 |  | 1330 | 1357.5 | 97.9742 | -2.0258 | 67.875 | -0.40516 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12348B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 |  | 461.4 | 491.575 | 93.8616 | -6.1384 | 25.5233 | -1.1823 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3410095 | 2012-12-27 |  | 489.7 | 491.575 | 99.6186 | -0.38143 | 25.5233 | -0.073462 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3480088 | 2013-01-03 |  | 494.8 | 491.575 | 100.6561 | 0.65605 | 25.5233 | 0.12635 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13002B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3530080 | 2013-01-03 |  | 470.9 | 491.575 | 95.7941 | -4.2059 | 25.5233 | -0.81004 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13002B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 |  | 38.11 | 39.075 | 97.5304 | -2.4696 | 4.7219 | -0.20437 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620038 | 2013-01-10 |  | 481 | 491.575 | 97.8488 | -2.1512 | 25.5233 | -0.41433 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13009B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 |  | 38.15 | 39.075 | 97.6328 | -2.3672 | 4.7219 | -0.1959 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 |  | 63.97 | 63.2 | 101.2184 | 1.2184 | 5.8309 | 0.13205 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0080025 | 2013-01-22 |  | 36.92 | 39.075 | 94.485 | -5.515 | 4.7219 | -0.45638 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13022B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0150081 | 2013-01-22 |  | 36.56 | 39.075 | 93.5637 | -6.4363 | 4.7219 | -0.53262 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13022B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 |  | 64.05 | 63.2 | 101.3449 | 1.3449 | 5.8309 | 0.14577 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0230083 | 2013-02-20 |  | 37.56 | 39.075 | 96.1228 | -3.8772 | 4.7219 | -0.32084 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13045B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0300025 | 2013-02-20 |  | 37.6 | 39.075 | 96.2252 | -3.7748 | 4.7219 | -0.31237 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13045B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0380086 | 2013-02-25 |  | 61.52 | 63.2 | 97.3418 | -2.6582 | 5.8309 | -0.28812 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13052A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0440013 | 2013-03-06 |  | 60.46 | 63.2 | 95.6646 | -4.3354 | 5.8309 | -0.46991 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13059B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 |  | 1298 | 1374.225 | 94.4532 | -5.5468 | 68.7113 | -1.1094 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0520098 | 2013-03-21 |  | 62.67 | 63.2 | 99.1614 | -0.83861 | 5.8309 | -0.090895 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13077B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570093 | 2013-03-26 |  | 63.57 | 63.2 | 100.5854 | 0.58544 | 5.8309 | 0.063455 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13080B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 |  | 1327 | 1374.225 | 96.5635 | -3.4365 | 68.7113 | -0.6873 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0650035 | 2013-04-02 |  | 1314 | 1374.225 | 95.6175 | -4.3825 | 68.7113 | -0.87649 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13086B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0660063 | 2013-04-02 |  | 1270 | 1374.225 | 92.4157 | -7.5843 | 68.7113 | -1.5169 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13086B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0710045 | 2013-04-02 |  | 1281 | 1374.225 | 93.2162 | -6.7838 | 68.7113 | -1.3568 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13086B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 |  | 50.84 | 50.175 | 101.3254 | 1.3254 | 5.2322 | 0.1271 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0780130 | 2013-04-09 |  | 1303 | 1374.225 | 94.8171 | -5.1829 | 68.7113 | -1.0366 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13091A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 |  | 49.92 | 50.175 | 99.4918 | -0.50822 | 5.2322 | -0.048737 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0800103 | 2013-04-11 |  | 1310 | 1374.225 | 95.3265 | -4.6735 | 68.7113 | -0.93471 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13098B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0860029 | 2013-04-16 |  | 1282 | 1374.225 | 93.2889 | -6.7111 | 68.7113 | -1.3422 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13105B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 |  | 51.32 | 50.175 | 102.282 | 2.282 | 5.2322 | 0.21884 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930136 | 2013-04-25 |  | 52.44 | 50.175 | 104.5142 | 4.5142 | 5.2322 | 0.4329 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 |  | 52.39 | 50.175 | 104.4145 | 4.4145 | 5.2322 | 0.42334 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 |  | 1328 | 1357.5 | 97.8269 | -2.1731 | 67.875 | -0.43462 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 |  | 1309 | 1357.5 | 96.4273 | -3.5727 | 67.875 | -0.71455 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1070072 | 2013-05-03 |  | 49.23 | 50.175 | 98.1166 | -1.8834 | 5.2322 | -0.18061 | 4.6 | 2359 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13122B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 |  | 1380 | 1357.5 | 101.6575 | 1.6575 | 67.875 | 0.33149 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 |  | 1332 | 1357.5 | 98.1215 | -1.8785 | 67.875 | -0.37569 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1280078 | 2013-05-23 |  | 1308 | 1357.5 | 96.3536 | -3.6464 | 67.875 | -0.72928 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 |  | 482.8 | 491.575 | 98.2149 | -1.7851 | 25.5233 | -0.3438 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 |  | 473.3 | 491.575 | 96.2824 | -3.7176 | 25.5233 | -0.71601 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1350112 | 2013-06-21 |  | 1316 | 1357.5 | 96.9429 | -3.0571 | 67.875 | -0.61142 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13165A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 |  | 458.6 | 491.575 | 93.292 | -6.708 | 25.5233 | -1.292 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1480088 | 2013-06-27 |  | 1308 | 1357.5 | 96.3536 | -3.6464 | 67.875 | -0.72928 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13175B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 |  | 478.1 | 491.575 | 97.2588 | -2.7412 | 25.5233 | -0.52795 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 |  | 38.28 | 39.075 | 97.9655 | -2.0345 | 4.7219 | -0.16836 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 |  | 38.29 | 39.075 | 97.991 | -2.009 | 4.7219 | -0.16625 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1610126 | 2013-07-30 |  | 485.3 | 491.575 | 98.7235 | -1.2765 | 25.5233 | -0.24585 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13206B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 |  | 37.67 | 39.075 | 96.4044 | -3.5956 | 4.7219 | -0.29755 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1720024 | 2013-08-09 |  | 475.5 | 491.575 | 96.7299 | -3.2701 | 25.5233 | -0.62982 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13220B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 |  | 38.89 | 39.075 | 99.5266 | -0.47345 | 4.7219 | -0.039179 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1840062 | 2013-08-29 |  | 40.2 | 39.075 | 102.8791 | 2.8791 | 4.7219 | 0.23825 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13235B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 |  | 64.16 | 63.2 | 101.519 | 1.519 | 5.8309 | 0.16464 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 |  | 65.33 | 63.2 | 103.3703 | 3.3703 | 5.8309 | 0.36529 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1990006 | 2013-09-25 |  | 44.47 | 39.075 | 113.8068 | 13.8068 | 4.7219 | 1.1425 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13268B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 |  | 61.69 | 63.2 | 97.6108 | -2.3892 | 5.8309 | -0.25896 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 |  | 62.84 | 63.2 | 99.4304 | -0.56962 | 5.8309 | -0.06174 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2190040 | 2013-10-30 |  | 63.73 | 63.2 | 100.8386 | 0.83861 | 5.8309 | 0.090895 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13302B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 |  | 1316 | 1374.225 | 95.7631 | -4.2369 | 68.7113 | -0.84739 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 |  | 1324 | 1374.225 | 96.3452 | -3.6548 | 68.7113 | -0.73096 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2330152 | 2013-11-16 |  | 64.16 | 63.2 | 101.519 | 1.519 | 5.8309 | 0.16464 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 |  | 1343 | 1374.225 | 97.7278 | -2.2722 | 68.7113 | -0.45444 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 |  | 1245 | 1374.225 | 90.5965 | -9.4035 | 68.7113 | -1.8807 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2490093 | 2013-12-04 |  | 1320 | 1374.225 | 96.0541 | -3.9459 | 68.7113 | -0.78917 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 |  | 50.88 | 50.175 | 101.4051 | 1.4051 | 5.2322 | 0.13474 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2630008 | 2013-12-23 |  | 1264 | 1374.225 | 91.9791 | -8.0209 | 68.7113 | -1.6042 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 |  | 50.2 | 50.175 | 100.0498 | 0.049826 | 5.2322 | 0.0047781 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 |  | 51.47 | 50.175 | 102.581 | 2.581 | 5.2322 | 0.24751 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 |  | 50.08 | 50.175 | 99.8107 | -0.18934 | 5.2322 | -0.018157 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 |  | 52.3 | 50.175 | 104.2352 | 4.2352 | 5.2322 | 0.40614 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 |  | 49.11 | 50.175 | 97.8774 | -2.1226 | 5.2322 | -0.20355 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2980030 | 2014-02-11 |  | 122.4 | 118.5 | 103.2911 | 3.2911 | 8.3731 | 0.46578 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14041B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3110117 | 2014-02-12 |  | 49.73 | 50.175 | 99.1131 | -0.8869 | 5.2322 | -0.085051 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190025 | 2014-02-12 |  | 51.95 | 50.175 | 103.5376 | 3.5376 | 5.2322 | 0.33925 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3260026 | 2014-02-12 |  | 50.13 | 50.175 | 99.9103 | -0.089686 | 5.2322 | -0.0086006 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330012 | 2014-02-13 |  | 52.1 | 50.175 | 103.8366 | 3.8366 | 5.2322 | 0.36792 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 |  | 325 | 324 | 100.3086 | 0.30864 | 17.8199 | 0.056117 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 |  | 325.6 | 324 | 100.4938 | 0.49383 | 17.8199 | 0.089787 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 |  | 315.1 | 324 | 97.2531 | -2.7469 | 17.8199 | -0.49944 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 |  | 310.2 | 324 | 95.7407 | -4.2593 | 17.8199 | -0.77441 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3390105 | 2014-02-14 |  | 316.2 | 324 | 97.5926 | -2.4074 | 17.8199 | -0.43771 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 |  | 155.4 | 158.175 | 98.2456 | -1.7544 | 10.1969 | -0.27214 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-15 |  | 153.8 | 158.175 | 97.2341 | -2.7659 | 10.1969 | -0.42905 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3540028 | 2014-02-15 |  | 302 | 324 | 93.2099 | -6.7901 | 17.8199 | -1.2346 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14045A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 |  | 137.2 | 135.225 | 101.4605 | 1.4605 | 9.1419 | 0.21604 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 |  | 131.7 | 135.225 | 97.3932 | -2.6068 | 9.1419 | -0.38559 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0090007 | 2014-02-25 |  | 160.3 | 158.175 | 101.3434 | 1.3434 | 10.1969 | 0.2084 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 |  | 155.9 | 158.175 | 98.5617 | -1.4383 | 10.1969 | -0.22311 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 |  | 156.3 | 158.175 | 98.8146 | -1.1854 | 10.1969 | -0.18388 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 |  | 135.6 | 135.225 | 100.2773 | 0.27732 | 9.1419 | 0.04102 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0230091 | 2014-02-26 |  | 156.7 | 158.175 | 99.0675 | -0.93251 | 10.1969 | -0.14465 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-02-26 |  | 364.7 | 363.5 | 100.3301 | 0.33012 | 19.6357 | 0.061113 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0370011 | 2014-03-05 |  | 131.9 | 135.225 | 97.5411 | -2.4589 | 9.1419 | -0.36371 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14057A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-03-05 |  | 132.8 | 135.225 | 98.2067 | -1.7933 | 9.1419 | -0.26526 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14057A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0510051 | 2014-03-06 |  | 133.9 | 135.225 | 99.0202 | -0.97985 | 9.1419 | -0.14494 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14057A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 |  | 354.3 | 363.5 | 97.4691 | -2.5309 | 19.6357 | -0.46853 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 |  | 361.4 | 363.5 | 99.4223 | -0.57772 | 19.6357 | -0.10695 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 |  | 337.9 | 363.5 | 92.9574 | -7.0426 | 19.6357 | -1.3037 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660129 | 2014-03-20 |  | 354.6 | 363.5 | 97.5516 | -2.4484 | 19.6357 | -0.45326 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-20 |  | 114.9 | 118.5 | 96.962 | -3.038 | 8.3731 | -0.42995 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0720081 | 2014-03-26 |  | 350.1 | 363.5 | 96.3136 | -3.6864 | 19.6357 | -0.68243 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14084B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 |  | 115.6 | 118.5 | 97.5527 | -2.4473 | 8.3731 | -0.34635 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0840107 | 2014-04-01 |  | 357.1 | 363.5 | 98.2393 | -1.7607 | 19.6357 | -0.32594 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14087B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0860094 | 2014-04-08 |  | 357.8 | 363.5 | 98.4319 | -1.5681 | 19.6357 | -0.29029 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14093B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 |  | 115.2 | 118.5 | 97.2152 | -2.7848 | 8.3731 | -0.39412 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-23 |  | 50.33 | 50.175 | 100.3089 | 0.30892 | 5.2322 | 0.029624 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 |  | 49.22 | 50.175 | 98.0967 | -1.9033 | 5.2322 | -0.18252 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0930043 | 2014-04-24 |  | 115.4 | 118.5 | 97.384 | -2.616 | 8.3731 | -0.37023 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1000249 | 2014-04-24 |  | 114.8 | 118.5 | 96.8776 | -3.1224 | 8.3731 | -0.44189 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 |  | 115.7 | 118.5 | 97.6371 | -2.3629 | 8.3731 | -0.33441 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 |  | 50.03 | 50.175 | 99.711 | -0.28899 | 5.2322 | -0.027713 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1080042 | 2014-04-28 |  | 112.9 | 118.5 | 95.2743 | -4.7257 | 8.3731 | -0.66881 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14118A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1150022 | 2014-05-06 |  | 119.2 | 118.5 | 100.5907 | 0.59072 | 8.3731 | 0.083601 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14126A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-29 |  | 50.12 | 50.175 | 99.8904 | -0.10962 | 5.2322 | -0.010512 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14162B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1290013 | 2014-06-05 |  | 53.33 | 50.175 | 106.288 | 6.288 | 5.2322 | 0.603 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14156B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1360101 | 2014-06-05 |  | 51.08 | 50.175 | 101.8037 | 1.8037 | 5.2322 | 0.17297 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14156B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 |  | 337.3 | 324 | 104.1049 | 4.1049 | 17.8199 | 0.74636 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 |  | 329.8 | 324 | 101.7901 | 1.7901 | 17.8199 | 0.32548 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1420017 | 2014-06-24 |  | 51.32 | 50.175 | 102.282 | 2.282 | 5.2322 | 0.21884 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500005 | 2014-06-26 |  | 52.07 | 50.175 | 103.7768 | 3.7768 | 5.2322 | 0.36218 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14177C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-06-26 |  | 322.8 | 324 | 99.6296 | -0.37037 | 17.8199 | -0.06734 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 |  | 334 | 324 | 103.0864 | 3.0864 | 17.8199 | 0.56117 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1570153 | 2014-06-27 |  | 322.9 | 324 | 99.6605 | -0.33951 | 17.8199 | -0.061729 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 |  | 165.1 | 158.175 | 104.3781 | 4.3781 | 10.1969 | 0.67913 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 |  | 163 | 158.175 | 103.0504 | 3.0504 | 10.1969 | 0.47318 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1640084 | 2014-07-14 |  | 331.8 | 324 | 102.4074 | 2.4074 | 17.8199 | 0.43771 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14191A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1710128 | 2014-07-15 |  | 322.5 | 324 | 99.537 | -0.46296 | 17.8199 | -0.084176 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14196B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 |  | 163.3 | 158.175 | 103.2401 | 3.2401 | 10.1969 | 0.5026 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1770169 | 2014-07-21 |  | 321 | 324 | 99.0741 | -0.92593 | 17.8199 | -0.16835 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14199A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-22 |  | 160.6 | 158.175 | 101.5331 | 1.5331 | 10.1969 | 0.23782 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14199A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 |  | 138.1 | 135.225 | 102.1261 | 2.1261 | 9.1419 | 0.31449 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1910249 | 2014-07-30 |  | 162.8 | 158.175 | 102.924 | 2.924 | 10.1969 | 0.45357 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14206B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1980175 | 2014-07-31 |  | 161.7 | 158.175 | 102.2285 | 2.2285 | 10.1969 | 0.34569 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14211B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 |  | 134.4 | 135.225 | 99.3899 | -0.61009 | 9.1419 | -0.090244 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-08-28 |  | 132.6 | 135.225 | 98.0588 | -1.9412 | 9.1419 | -0.28714 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2050074 | 2014-08-28 |  | 156.9 | 158.175 | 99.1939 | -0.80607 | 10.1969 | -0.12504 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 |  | 135.4 | 135.225 | 100.1294 | 0.12941 | 9.1419 | 0.019143 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2130140 | 2014-09-18 |  | 161.6 | 158.175 | 102.1653 | 2.1653 | 10.1969 | 0.33589 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14245C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2200091 | 2014-09-24 |  | 136.6 | 135.225 | 101.0168 | 1.0168 | 9.1419 | 0.15041 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14260A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2270008 | 2014-09-25 |  | 134 | 135.225 | 99.0941 | -0.9059 | 9.1419 | -0.134 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14260A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 |  | 364.6 | 363.5 | 100.3026 | 0.30261 | 19.6357 | 0.05602 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2340185 | 2014-10-01 |  | 137.6 | 135.225 | 101.7563 | 1.7563 | 9.1419 | 0.25979 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14272A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 |  | 363.6 | 363.5 | 100.0275 | 0.02751 | 19.6357 | 0.0050928 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2450331 | 2014-10-10 |  | 141.1 | 135.225 | 104.3446 | 4.3446 | 9.1419 | 0.64264 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14276A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-10-11 |  | 361.6 | 363.5 | 99.4773 | -0.5227 | 19.6357 | -0.096762 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14276A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 |  | 378.6 | 363.5 | 104.1541 | 4.1541 | 19.6357 | 0.76901 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480047 | 2014-10-16 |  | 367 | 363.5 | 100.9629 | 0.96286 | 19.6357 | 0.17825 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-16 |  | 114.8 | 118.5 | 96.8776 | -3.1224 | 8.3731 | -0.44189 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14288A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580038 | 2014-10-28 |  | 368.4 | 363.5 | 101.348 | 1.348 | 19.6357 | 0.24955 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14296B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-10-28 |  | 119 | 118.5 | 100.4219 | 0.42194 | 8.3731 | 0.059715 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14296B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620035 | 2014-11-05 |  | 361.6 | 363.5 | 99.4773 | -0.5227 | 19.6357 | -0.096762 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14302B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720029 | 2014-11-05 |  | 366.8 | 363.5 | 100.9078 | 0.90784 | 19.6357 | 0.16806 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14302B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 |  | 117.6 | 118.5 | 99.2405 | -0.75949 | 8.3731 | -0.10749 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 |  | 119.3 | 118.5 | 100.6751 | 0.67511 | 8.3731 | 0.095544 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 2800024 | 2014-11-06 |  | 379.3 | 375 | 101.1467 | 1.1467 | 20.1644 | 0.21325 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 |  | 120.2 | 118.5 | 101.4346 | 1.4346 | 8.3731 | 0.20303 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 2880092 | 2014-11-07 |  | 375.2 | 375 | 100.0533 | 0.053333 | 20.1644 | 0.0099185 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-20 |  | 164.9 | 165.8 | 99.4572 | -0.54282 | 10.5475 | -0.085329 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14316A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 |  | 117 | 118.5 | 98.7342 | -1.2658 | 8.3731 | -0.17915 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 2940049 | 2014-11-20 |  | 363.5 | 375 | 96.9333 | -3.0667 | 20.1644 | -0.57031 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14316A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3010076 | 2014-11-21 |  | 368.5 | 375 | 98.2667 | -1.7333 | 20.1644 | -0.32235 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14324B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 |  | 421.2 | 414.5 | 101.6164 | 1.6164 | 21.9802 | 0.30482 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 |  | 171.7 | 165.8 | 103.5585 | 3.5585 | 10.5475 | 0.55938 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3080069 | 2014-11-22 |  | 121.7 | 118.5 | 102.7004 | 2.7004 | 8.3731 | 0.38218 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3160017 | 2014-11-22 |  | 124.6 | 118.5 | 105.1477 | 5.1477 | 8.3731 | 0.72853 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 |  | 133.2 | 132.1 | 100.8327 | 0.8327 | 8.9983 | 0.12225 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3220010 | 2014-12-03 |  | 120.3 | 118.5 | 101.519 | 1.519 | 8.3731 | 0.21497 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14336B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-11 |  | 413.8 | 414.5 | 99.8311 | -0.16888 | 21.9802 | -0.031847 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14345B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3360063 | 2014-12-11 |  | 418.9 | 414.5 | 101.0615 | 1.0615 | 21.9802 | 0.20018 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14345B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-11 |  | 133.8 | 132.1 | 101.2869 | 1.2869 | 8.9983 | 0.18893 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14345B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3290071 | 2014-12-11 |  | 120.9 | 118.5 | 102.0253 | 2.0253 | 8.3731 | 0.28663 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14345B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 |  | 42.91 | 40.8 | 105.1716 | 5.1716 | 4.8012 | 0.43947 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3450056 | 2014-12-29 |  | 400.5 | 414.5 | 96.6224 | -3.3776 | 21.9802 | -0.63694 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14358A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3500004 | 2014-12-29 |  | 405.4 | 414.5 | 97.8046 | -2.1954 | 21.9802 | -0.41401 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14358A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3640004 | 2015-01-15 |  | 406 | 414.5 | 97.9493 | -2.0507 | 21.9802 | -0.38671 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15013A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 |  | 168.2 | 165.8 | 101.4475 | 1.4475 | 10.5475 | 0.22754 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0060044 | 2015-01-15 |  | 41.19 | 40.8 | 100.9559 | 0.95588 | 4.8012 | 0.08123 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 |  | 41.09 | 40.8 | 100.7108 | 0.71078 | 4.8012 | 0.060401 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0130020 | 2015-01-28 |  | 41.69 | 40.8 | 102.1814 | 2.1814 | 4.8012 | 0.18537 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15027A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 |  | 176.3 | 165.8 | 106.3329 | 6.3329 | 10.5475 | 0.9955 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0210033 | 2015-02-10 |  | 47.24 | 40.8 | 115.7843 | 15.7843 | 4.8012 | 1.3413 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15040B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0280020 | 2015-02-10 |  | 41.74 | 40.8 | 102.3039 | 2.3039 | 4.8012 | 0.19578 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15040B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 |  | 135.9 | 132.1 | 102.8766 | 2.8766 | 8.9983 | 0.4223 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0340026 | 2015-02-26 |  | 169 | 165.8 | 101.93 | 1.93 | 10.5475 | 0.30339 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15055A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0410030 | 2015-02-26 |  | 170.4 | 165.8 | 102.7744 | 2.7744 | 10.5475 | 0.43612 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15055A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 |  | 129.5 | 132.1 | 98.0318 | -1.9682 | 8.9983 | -0.28894 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0490011 | 2015-02-28 |  | 169 | 165.8 | 101.93 | 1.93 | 10.5475 | 0.30339 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15058A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0550065 | 2015-03-12 |  | 164.6 | 165.8 | 99.2762 | -0.72376 | 10.5475 | -0.11377 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15063A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0630087 | 2015-03-23 |  | 129.4 | 132.1 | 97.9561 | -2.0439 | 8.9983 | -0.30006 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15082B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0690080 | 2015-03-24 |  | 134.3 | 132.1 | 101.6654 | 1.6654 | 8.9983 | 0.24449 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15082B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0760062 | 2015-03-24 |  | 133.6 | 132.1 | 101.1355 | 1.1355 | 8.9983 | 0.1667 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15082B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 |  | 42.01 | 40.8 | 102.9657 | 2.9657 | 4.8012 | 0.25202 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 |  | 374.5 | 375 | 99.8667 | -0.13333 | 20.1644 | -0.024796 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B