## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-05-28 |  | 47.22 | 40.8 | 115.7353 | 15.7353 | 4.8012 | 1.3372 |  | 3514 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 75211-25DIW | ICPOE15131A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 0970040 | 2015-05-28 |  | 374.4 | 375 | 99.84 | -0.16 | 20.1644 | -0.029755 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15148A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 |  | 172 | 165.8 | 103.7394 | 3.7394 | 10.5475 | 0.58782 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 |  | 125.4 | 118.5 | 105.8228 | 5.8228 | 8.3731 | 0.82407 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1040074 | 2015-05-30 |  | 388.6 | 375 | 103.6267 | 3.6267 | 20.1644 | 0.67446 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15149A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1110128 | 2015-05-30 |  | 392.5 | 375 | 104.6667 | 4.6667 | 20.1644 | 0.86787 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15149A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 0850095 | 2015-06-09 |  | 135.4 | 132.1 | 102.4981 | 2.4981 | 8.9983 | 0.36674 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15156A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 |  | 434.7 | 414.5 | 104.8733 | 4.8733 | 21.9802 | 0.91901 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 |  | 169.3 | 165.8 | 102.111 | 2.111 | 10.5475 | 0.33183 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 |  | 125.7 | 118.5 | 106.0759 | 6.0759 | 8.3731 | 0.8599 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1250072 | 2015-06-10 |  | 118.4 | 118.5 | 99.9156 | -0.084388 | 8.3731 | -0.011943 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15159C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1320072 | 2015-06-10 |  | 125.2 | 118.5 | 105.654 | 5.654 | 8.3731 | 0.80018 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15159C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1190149 | 2015-06-10 |  | 389 | 375 | 103.7333 | 3.7333 | 20.1644 | 0.69429 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15156A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 |  | 142.6 | 132.1 | 107.9485 | 7.9485 | 8.9983 | 1.1669 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 |  | 420.7 | 414.5 | 101.4958 | 1.4958 | 21.9802 | 0.28207 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 |  | 135.8 | 132.1 | 102.8009 | 2.8009 | 8.9983 | 0.41119 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1390152 | 2015-06-12 |  | 122.5 | 118.5 | 103.3755 | 3.3755 | 8.3731 | 0.47772 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15162E
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1470117 | 2015-06-12 |  | 121.8 | 118.5 | 102.7848 | 2.7848 | 8.3731 | 0.39412 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15162E
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 |  | 380.4 | 375 | 101.44 | 1.44 | 20.1644 | 0.2678 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1530191 | 2015-06-16 |  | 417.3 | 414.5 | 100.6755 | 0.67551 | 21.9802 | 0.12739 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15167D
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1620202 | 2015-07-01 |  | 434.4 | 414.5 | 104.801 | 4.801 | 21.9802 | 0.90536 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15181A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 |  | 42.59 | 40.8 | 104.3873 | 4.3873 | 4.8012 | 0.37282 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1690079 | 2015-07-02 |  | 420.2 | 414.5 | 101.3752 | 1.3752 | 21.9802 | 0.25932 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15182B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 |  | 381.4 | 375 | 101.7067 | 1.7067 | 20.1644 | 0.31739 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1740040 | 2015-07-03 |  | 414.3 | 414.5 | 99.9517 | -0.048251 | 21.9802 | -0.0090991 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15182B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-03 |  | 43.49 | 40.8 | 106.5931 | 6.5931 | 4.8012 | 0.56028 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15182B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 |  | 389.4 | 375 | 103.84 | 3.84 | 20.1644 | 0.71413 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1880123 | 2015-08-03 |  | 42.08 | 40.8 | 103.1373 | 3.1373 | 4.8012 | 0.2666 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15215C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 |  | 168.1 | 165.8 | 101.3872 | 1.3872 | 10.5475 | 0.21806 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 1950024 | 2015-08-04 |  | 43.96 | 40.8 | 107.7451 | 7.7451 | 4.8012 | 0.65817 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15215C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 |  | 121.2 | 118.5 | 102.2785 | 2.2785 | 8.3731 | 0.32246 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2030112 | 2015-08-18 |  | 41.05 | 40.8 | 100.6127 | 0.61275 | 4.8012 | 0.05207 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15229C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 |  | 169.5 | 165.8 | 102.2316 | 2.2316 | 10.5475 | 0.3508 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2090021 | 2015-08-26 |  | 42.06 | 40.8 | 103.0882 | 3.0882 | 4.8012 | 0.26243 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15236C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-09-01 |  | 139 | 132.1 | 105.2233 | 5.2233 | 8.9983 | 0.76681 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15243A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2160027 | 2015-09-01 |  | 171 | 165.8 | 103.1363 | 3.1363 | 10.5475 | 0.49301 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15243A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-09-01 |  | 122.2 | 118.5 | 103.1224 | 3.1224 | 8.3731 | 0.44189 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15243A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2230088 | 2015-09-03 |  | 171.2 | 165.8 | 103.2569 | 3.2569 | 10.5475 | 0.51197 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15246D
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2320208 | 2015-09-12 |  | 171.1 | 165.8 | 103.1966 | 3.1966 | 10.5475 | 0.50249 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15252D
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 |  | 423.2 | 414.5 | 102.0989 | 2.0989 | 21.9802 | 0.39581 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 |  | 136 | 132.1 | 102.9523 | 2.9523 | 8.9983 | 0.43342 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2370156 | 2015-09-21 |  | 170.1 | 165.8 | 102.5935 | 2.5935 | 10.5475 | 0.40768 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15264A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 |  | 432.4 | 414.5 | 104.3185 | 4.3185 | 21.9802 | 0.81437 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2450075 | 2015-09-26 |  | 139.1 | 132.1 | 105.299 | 5.299 | 8.9983 | 0.77793 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15267C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2520011 | 2015-10-02 |  | 136.4 | 132.1 | 103.2551 | 3.2551 | 8.9983 | 0.47787 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15274A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580072 | 2015-10-02 |  | 135.6 | 132.1 | 102.6495 | 2.6495 | 8.9983 | 0.38896 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15274A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 |  | 43.28 | 40.8 | 106.0784 | 6.0784 | 4.8012 | 0.51654 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 |  | 384.6 | 375 | 102.56 | 2.56 | 20.1644 | 0.47609 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 |  | 389.4 | 375 | 103.84 | 3.84 | 20.1644 | 0.71413 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2660032 | 2015-10-14 |  | 134.7 | 132.1 | 101.9682 | 1.9682 | 8.9983 | 0.28894 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15287A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 |  | 41.65 | 40.8 | 102.0833 | 2.0833 | 4.8012 | 0.17704 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 |  | 376.7 | 375 | 100.4533 | 0.45333 | 20.1644 | 0.084307 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 |  | 59.63 | 54.1 | 110.2218 | 10.2218 | 3.53 | 1.5666 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15308A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 |  | 397 | 375 | 105.8667 | 5.8667 | 20.1644 | 1.091 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 |  | 58.01 | 54.1 | 107.2274 | 7.2274 | 3.53 | 1.1076 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15336A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 |  | 349.2 | 349 | 100.0573 | 0.057307 | 23.4 | 0.008547 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15336A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 |  | 161.1 | 158 | 101.962 | 1.962 | 10 | 0.31 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15336A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 |  | 352.7 | 349 | 101.0602 | 1.0602 | 23.4 | 0.15812 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15337A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 |  | 162.5 | 158 | 102.8481 | 2.8481 | 10 | 0.45 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15365A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 | E | 96.93 | 86 | 112.7093 | 12.7093 | 6.75 | 1.6193 | 4.6 | 3514 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | T215 | ICPOE15365A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 |  | 105.7 | 86 | 122.907 | 22.907 | 6.75 | 2.9185 | 4.6 | 3514 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | T215 | ICPOE16020A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 |  | 60.52 | 54.1 | 111.8669 | 11.8669 | 3.53 | 1.8187 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16020A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 |  | 58 | 54.1 | 107.2089 | 7.2089 | 3.53 | 1.1048 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16033A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 |  | 161.8 | 158 | 102.4051 | 2.4051 | 10 | 0.38 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16047A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 |  | 161.1 | 158 | 101.962 | 1.962 | 10 | 0.31 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16067A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-05 |  | 60.84 | 54.4 | 111.8382 | 11.8382 | 4.19 | 1.537 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16095A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 |  | 92.02 | 86 | 107 | 7 | 6.75 | 0.89185 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16095A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 |  | 57.87 | 54.4 | 106.3787 | 6.3787 | 4.19 | 0.82816 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16103A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-15 |  | 86.25 | 86 | 100.2907 | 0.2907 | 6.75 | 0.037037 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16103A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 |  | 391 | 375 | 104.2667 | 4.2667 | 20.1644 | 0.79348 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 |  | 55.75 | 54.1 | 103.0499 | 3.0499 | 3.53 | 0.46742 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16116A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-06-09 |  | 353.9 | 349 | 101.404 | 1.404 | 23.4 | 0.2094 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16161B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 |  | 164.2 | 158 | 103.9241 | 3.9241 | 10 | 0.62 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16161B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-06-23 |  | 58.11 | 54.1 | 107.4122 | 7.4122 | 3.53 | 1.136 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16174A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-23 |  | 362 | 349 | 103.7249 | 3.7249 | 23.4 | 0.55556 | 4.6 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16174A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-08-08 |  | 168.5 | 158 | 106.6456 | 6.6456 | 10 | 1.05 | 4.6 | 3514 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | ICPOE16216C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-12 |  | 58.03 | 54.4 | 106.6728 | 6.6728 | 4.19 | 0.86635 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16225A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 |  | 56.4 | 54.4 | 103.6765 | 3.6765 | 4.19 | 0.47733 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16231A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-08-18 |  | 99.05 | 86 | 115.1744 | 15.1744 | 6.75 | 1.9333 | 4.6 | 3514 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | T215 | ICPOE16231A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 |  | 89.96 | 86 | 104.6047 | 4.6047 | 6.75 | 0.58667 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16232B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 |  | 412.9 | 375 | 110.1067 | 10.1067 | 20.1644 | 1.8796 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2140006 | 2016-08-22 |  | 403.1 | 375 | 107.4933 | 7.4933 | 20.1644 | 1.3935 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-09-08 |  | 52.09 | 54.1 | 96.2847 | -3.7153 | 3.53 | -0.56941 | 4.6 | 3514 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16252A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-09-12 |  | 384.7 | 375 | 102.5867 | 2.5867 | 20.1644 | 0.48105 | 4.6 | 3514 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16256A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-09-13 |  | 162.2 | 158 | 102.6582 | 2.6582 | 10 | 0.42 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16256A