## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2011 | 2660133 | 2011-10-13 |  | 9.172 | 6.465 | 141.8716 | 41.8716 | 1.1203 | 2.4162 | 0.04 | 0664 |  |  |  | ug/L | 75197-25DIW | ICPOE11284A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2011 | 2730123 | 2011-10-18 |  | 9.121 | 6.465 | 141.0828 | 41.0828 | 1.1203 | 2.3707 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11291A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2850055 | 2011-10-22 |  | 8.953 | 6.465 | 138.4841 | 38.4841 | 1.1203 | 2.2208 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11294B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2910074 | 2011-10-25 |  | 8.469 | 6.465 | 130.9977 | 30.9977 | 1.1203 | 1.7888 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11298A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2940161 | 2011-10-27 |  | 9.174 | 6.465 | 141.9026 | 41.9026 | 1.1203 | 2.418 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 3040117 | 2011-11-08 |  | 8.864 | 6.465 | 137.1075 | 37.1075 | 1.1203 | 2.1413 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11308A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 3080112 | 2011-11-11 |  | 30.1 | 21.215 | 141.8807 | 41.8807 | 1.9493 | 4.5581 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11314A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 3190049 | 2011-11-19 |  | 28.7 | 21.215 | 135.2816 | 35.2816 | 1.9493 | 3.8399 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11322A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 3250138 | 2011-11-29 |  | 28.41 | 21.215 | 133.9147 | 33.9147 | 1.9493 | 3.6911 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11332A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 3330121 | 2011-12-09 |  | 30.08 | 21.215 | 141.7865 | 41.7865 | 1.9493 | 4.5478 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11343A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 3540041 | 2012-01-06 |  | 3.814 | 3.025 | 126.0826 | 26.0826 | 0.927 | 0.85113 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12005A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 0050039 | 2012-01-11 |  | 3.974 | 3.025 | 131.3719 | 31.3719 | 0.927 | 1.0237 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12010A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 0120089 | 2012-01-17 |  | 10.41 | 7.845 | 132.696 | 32.696 | 1.1979 | 2.1413 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12017A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 0200116 | 2012-01-23 |  | 10.18 | 7.845 | 129.7642 | 29.7642 | 1.1979 | 1.9493 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12023A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 0410088 | 2012-02-15 |  | 17.68 | 13.44 | 131.5476 | 31.5476 | 1.5123 | 2.8036 | 0.05 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12046A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 0590065 | 2012-03-01 | E | 12.326 | 13.44 | 91.7113 | -8.2887 | 1.5123 | -0.73661 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12061A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 0740075 | 2012-03-16 | E | 17.835 | 20.925 | 85.233 | -14.767 | 1.933 | -1.5986 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12076A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 0810007 | 2012-03-24 | E | 18.96 | 20.925 | 90.6093 | -9.3907 | 1.933 | -1.0166 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12083A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 0830116 | 2012-03-28 | E | 18.33 | 20.925 | 87.5986 | -12.4014 | 1.933 | -1.3425 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12087B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 0930037 | 2012-04-04 | E | 19.027 | 20.925 | 90.9295 | -9.0705 | 1.933 | -0.9819 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12095A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 0970147 | 2012-04-10 | E | 5.833 | 6.465 | 90.2243 | -9.7757 | 1.1203 | -0.56412 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12101A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1080034 | 2012-04-20 | E | 6.16 | 6.465 | 95.2823 | -4.7177 | 1.1203 | -0.27224 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12110A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1140065 | 2012-04-26 | E | 5.436 | 6.465 | 84.0835 | -15.9165 | 1.1203 | -0.91848 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1210130 | 2012-05-04 | E | 7.357 | 6.465 | 113.7974 | 13.7974 | 1.1203 | 0.79619 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12124A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1360095 | 2012-05-23 | E | 21.134 | 21.215 | 99.6182 | -0.38181 | 1.9493 | -0.041554 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12143A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1390131 | 2012-06-06 | E | 22.859 | 21.215 | 107.7492 | 7.7492 | 1.9493 | 0.84339 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12158A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1510152 | 2012-06-14 | E | 21.734 | 21.215 | 102.4464 | 2.4464 | 1.9493 | 0.26625 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12166A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1560096 | 2012-06-21 | E | 21.7 | 21.215 | 102.2861 | 2.2861 | 1.9493 | 0.24881 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12173A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1660012 | 2012-07-06 | E | 2.489 | 3.025 | 82.281 | -17.719 | 0.927 | -0.57821 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12187A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1710064 | 2012-07-10 | E | 2.502 | 3.025 | 82.7107 | -17.2893 | 0.927 | -0.56418 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12191A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1800013 | 2012-07-24 | E | 2.86 | 3.025 | 94.5455 | -5.4545 | 0.927 | -0.17799 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12202A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1850041 | 2012-08-01 | E | 2.572 | 3.025 | 85.0248 | -14.9752 | 0.927 | -0.48867 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12213A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1940178 | 2012-08-09 | E | 6.64 | 7.845 | 84.6399 | -15.3601 | 1.1979 | -1.0059 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12222A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 1980060 | 2012-08-13 | E | 7.075 | 7.845 | 90.1848 | -9.8152 | 1.1979 | -0.6428 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12226A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2060080 | 2012-08-17 | E | 6.87 | 7.845 | 87.5717 | -12.4283 | 1.1979 | -0.81393 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12230A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2090211 | 2012-08-22 | E | 7.168 | 7.845 | 91.3703 | -8.6297 | 1.1979 | -0.56516 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12235A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2230119 | 2012-09-05 | E | 13.624 | 13.44 | 101.369 | 1.369 | 1.5123 | 0.12167 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12248A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2340238 | 2012-09-11 | E | 13.769 | 13.44 | 102.4479 | 2.4479 | 1.5123 | 0.21755 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12255A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2370370 | 2012-09-21 | E | 13.665 | 13.44 | 101.6741 | 1.6741 | 1.5123 | 0.14878 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12264A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2440029 | 2012-09-27 | E | 13.282 | 13.44 | 98.8244 | -1.1756 | 1.5123 | -0.10447 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12270A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2550021 | 2012-10-10 | E | 9.77 | 20.925 | 46.6906 | -53.3094 | 1.933 | -5.7709 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12283A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2640127 | 2012-10-16 | E | 17.538 | 20.925 | 83.8136 | -16.1864 | 1.933 | -1.7522 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12289A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2690163 | 2012-10-18 | E | 18.176 | 20.925 | 86.8626 | -13.1374 | 1.933 | -1.4222 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12291A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2012 | 2750034 | 2012-10-22 | E | 18.22 | 20.925 | 87.0729 | -12.9271 | 1.933 | -1.3994 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12296A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2830014 | 2012-10-25 | E | 18.451 | 20.925 | 88.1768 | -11.8232 | 1.3976 | -1.7702 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12298A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2890172 | 2012-11-01 | E | 18.435 | 20.925 | 88.1004 | -11.8996 | 1.3976 | -1.7817 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12305A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2960048 | 2012-11-07 | E | 18.243 | 20.925 | 87.1828 | -12.8172 | 1.3976 | -1.919 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12311A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 | E | 18.312 | 20.925 | 87.5125 | -12.4875 | 1.3976 | -1.8697 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 3200016 | 2012-11-27 | E | 9.892 | 11.7 | 84.547 | -15.453 | 0.9271 | -1.9502 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12332A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 3250071 | 2012-11-29 | E | 9.839 | 11.7 | 84.094 | -15.906 | 0.9271 | -2.0073 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12333A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 3330027 | 2012-11-30 | E | 9.655 | 11.7 | 82.5214 | -17.4786 | 0.9271 | -2.2058 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12334A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 3390131 | 2012-12-11 | E | 9.854 | 11.7 | 84.2222 | -15.7778 | 0.9271 | -1.9912 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12345A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 3460104 | 2012-12-12 | E | 3.821 | 4.725 | 80.8677 | -19.1323 | 0.57137 | -1.5821 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE12347A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 3620021 | 2013-01-04 | E | 3.959 | 4.725 | 83.7884 | -16.2116 | 0.57137 | -1.3406 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13004A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 0140041 | 2013-01-16 | E | 2.455 | 2.85 | 86.1404 | -13.8596 | 0.47575 | -0.83027 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13015A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 0250070 | 2013-02-13 | E | 2.572 | 2.85 | 90.2456 | -9.7544 | 0.47575 | -0.58434 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13043B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 0420045 | 2013-02-21 | E | 19.584 | 21.35 | 91.7283 | -8.2717 | 1.4192 | -1.2443 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13051A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 0570027 | 2013-03-05 | E | 20.208 | 21.35 | 94.6511 | -5.3489 | 1.4192 | -0.80465 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13063A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 0670136 | 2013-03-11 | E | 1.187 | 1.275 | 93.098 | -6.902 | 0.39543 | -0.22255 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13070A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 0770139 | 2013-03-20 | E | 1.221 | 1.275 | 95.7647 | -4.2353 | 0.39543 | -0.13656 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13079A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 0810129 | 2013-03-25 | E | 1.092 | 1.275 | 85.6471 | -14.3529 | 0.39543 | -0.46279 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13084A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 0930131 | 2013-04-05 | E | 1.183 | 1.275 | 92.7843 | -7.2157 | 0.39543 | -0.23266 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13094A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 0990046 | 2013-04-16 | E | 19.366 | 20.925 | 92.5496 | -7.4504 | 1.3976 | -1.1155 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1020052 | 2013-04-17 | E | 20.086 | 20.925 | 95.9904 | -4.0096 | 1.3976 | -0.60033 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1120128 | 2013-04-26 | E | 19.078 | 20.925 | 91.1732 | -8.8268 | 1.3976 | -1.3216 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13115A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1190071 | 2013-05-01 | E | 19.342 | 20.925 | 92.4349 | -7.5651 | 1.3976 | -1.1327 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13120A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1340114 | 2013-05-21 | E | 10.523 | 11.7 | 89.9402 | -10.0598 | 0.9271 | -1.2696 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13141A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1410052 | 2013-05-31 | E | 10.995 | 11.7 | 93.9744 | -6.0256 | 0.9271 | -0.76044 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13149A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1490097 | 2013-06-18 | E | 8.273 | 11.7 | 70.7094 | -29.2906 | 0.9271 | -3.6965 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13168A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1510105 | 2013-06-20 | E | 9.367 | 11.7 | 80.0598 | -19.9402 | 0.9271 | -2.5164 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13170A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1620028 | 2013-06-25 | E | 4.488 | 4.725 | 94.9841 | -5.0159 | 0.57137 | -0.41479 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13176A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1650048 | 2013-06-27 | E | 4.678 | 4.725 | 99.0053 | -0.99471 | 0.57137 | -0.082258 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13178A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1760002 | 2013-07-11 | E | 4.233 | 4.725 | 89.5873 | -10.4127 | 0.57137 | -0.86108 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13191A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1790268 | 2013-07-17 | E | 4.506 | 4.725 | 95.3651 | -4.6349 | 0.57137 | -0.38329 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13198A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1900078 | 2013-07-20 | E | 3.067 | 2.85 | 107.614 | 7.614 | 0.47575 | 0.45612 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13200A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 1970039 | 2013-07-29 | E | 2.798 | 2.85 | 98.1754 | -1.8246 | 0.47575 | -0.1093 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13207A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2040004 | 2013-08-06 | E | 2.769 | 2.85 | 97.1579 | -2.8421 | 0.47575 | -0.17026 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13217A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2110016 | 2013-08-14 | E | 2.754 | 2.85 | 96.6316 | -3.3684 | 0.47575 | -0.20179 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13226A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2240030 | 2013-09-04 | E | 22.76 | 21.35 | 106.6042 | 6.6042 | 1.4192 | 0.99348 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13241A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2310158 | 2013-09-19 | E | 22.558 | 21.35 | 105.6581 | 5.6581 | 1.4192 | 0.85115 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13262A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2380014 | 2013-09-26 | E | 21.328 | 21.35 | 99.897 | -0.10304 | 1.4192 | -0.015501 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13268A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2470001 | 2013-10-23 | E | 22.716 | 21.35 | 106.3981 | 6.3981 | 1.4192 | 0.96248 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13296A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2530089 | 2013-10-28 | E | 1.244 | 1.275 | 97.5686 | -2.4314 | 0.39543 | -0.078397 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13301A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2610005 | 2013-10-31 |  | 1.298 | 1.275 | 101.8039 | 1.8039 | 0.39543 | 0.058165 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13304A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2660140 | 2013-11-04 |  | 1.28 | 1.275 | 100.3922 | 0.39216 | 0.39543 | 0.012645 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13308A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2940003 | 2013-11-13 |  | 1.453 | 1.275 | 113.9608 | 13.9608 | 0.39543 | 0.45015 | 0.1 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13311A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2013 | 2730150 | 2013-11-18 |  | 1.484 | 1.275 | 116.3922 | 16.3922 | 0.39543 | 0.52855 | 0.05 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13310B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 3030015 | 2013-11-27 |  | 1.435 | 1.275 | 112.549 | 12.549 | 0.39543 | 0.40463 | 0.1 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13331A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 3160071 | 2014-01-08 |  | 15.51 | 16.65 | 93.1532 | -6.8468 | 1.1796 | -0.96647 | 0.1 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14008A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 3190019 | 2014-01-11 |  | 15.51 | 16.65 | 93.1532 | -6.8468 | 1.1796 | -0.96647 | 0.1 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14010A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 3290110 | 2014-01-22 |  | 15.77 | 16.65 | 94.7147 | -5.2853 | 1.1796 | -0.74605 | 0.1 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14021A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 3330001 | 2014-01-23 |  | 15.57 | 16.65 | 93.5135 | -6.4865 | 1.1796 | -0.9156 | 0.1 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14022A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 3430117 | 2014-01-25 |  | 6.203 | 6.825 | 90.8864 | -9.1136 | 0.67848 | -0.91676 | 0.1 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14024A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 3500048 | 2014-01-28 |  | 6.69 | 6.825 | 98.022 | -1.978 | 0.67848 | -0.19898 | 0.1 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14028A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 3610044 | 2014-02-05 |  | 6.209 | 6.825 | 90.9744 | -9.0256 | 0.67848 | -0.90792 | 0.1 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14035A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 3580044 | 2014-02-06 |  | 6.796 | 6.825 | 99.5751 | -0.42491 | 0.67848 | -0.042743 | 0.1 | 0664 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14034A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0100002 | 2014-02-07 |  | 2.715 | 2.825 | 96.1062 | -3.8938 | 0.47447 | -0.23184 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14037A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0160095 | 2014-02-12 |  | 2.831 | 2.825 | 100.2124 | 0.21239 | 0.47447 | 0.012646 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14043A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0240058 | 2014-02-20 |  | 2.764 | 2.825 | 97.8407 | -2.1593 | 0.47447 | -0.12856 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14044B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0340014 | 2014-02-21 |  | 2.851 | 2.825 | 100.9204 | 0.92035 | 0.47447 | 0.054797 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14052A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0380064 | 2014-02-27 |  | 15.95 | 17.45 | 91.404 | -8.596 | 1.2204 | -1.2292 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14055A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0500019 | 2014-02-28 |  | 15.92 | 17.45 | 91.2321 | -8.7679 | 1.2204 | -1.2537 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14058A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0550006 | 2014-03-01 |  | 16.02 | 17.45 | 91.8052 | -8.1948 | 1.2204 | -1.1718 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14059A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0620010 | 2014-03-06 |  | 15.8 | 17.45 | 90.5444 | -9.4556 | 1.2204 | -1.3521 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0660131 | 2014-03-12 |  | 2.487 | 2.4 | 103.625 | 3.625 | 0.4528 | 0.19214 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14070B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0760025 | 2014-03-19 |  | 2.09 | 2.4 | 87.0833 | -12.9167 | 0.4528 | -0.68463 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0850026 | 2014-03-28 |  | 2.016 | 2.4 | 84 | -16 | 0.4528 | -0.84806 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14087A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0900036 | 2014-04-03 |  | 2.241 | 2.4 | 93.375 | -6.625 | 0.4528 | -0.35115 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 0940008 | 2014-04-07 |  | 0.393 | 1.275 | 30.8235 | -69.1765 | 0.39543 | -2.2305 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14097A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 |  | 1.038 | 1.275 | 81.4118 | -18.5882 | 0.39543 | -0.59936 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14113A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1130031 | 2014-04-29 |  | 1.107 | 1.275 | 86.8235 | -13.1765 | 0.39543 | -0.42486 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14119A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1190011 | 2014-05-02 |  | 1.383 | 1.275 | 108.4706 | 8.4706 | 0.39543 | 0.27312 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1340012 | 2014-05-20 |  | 15.16 | 16.65 | 91.0511 | -8.9489 | 1.1796 | -1.2632 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14139A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1400019 | 2014-05-22 |  | 16.08 | 16.65 | 96.5766 | -3.4234 | 1.1796 | -0.48324 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14141A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1480051 | 2014-05-31 |  | 13.79 | 16.65 | 82.8228 | -17.1772 | 1.1796 | -2.4247 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14150A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1500016 | 2014-06-04 |  | 14.83 | 16.65 | 89.0691 | -10.9309 | 1.1796 | -1.543 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14154A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1600104 | 2014-06-13 |  | 5.782 | 6.825 | 84.7179 | -15.2821 | 0.67848 | -1.5373 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14163A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1680071 | 2014-06-20 |  | 6.728 | 6.825 | 98.5788 | -1.4212 | 0.67848 | -0.14297 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14170A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1750061 | 2014-06-28 |  | 5.703 | 6.825 | 83.5604 | -16.4396 | 0.67848 | -1.6537 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14178A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1810177 | 2014-07-08 |  | 6.443 | 6.825 | 94.4029 | -5.5971 | 0.67848 | -0.56303 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14188A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 1920114 | 2014-07-16 |  | 2.473 | 2.825 | 87.5398 | -12.4602 | 0.47447 | -0.74187 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14196A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2030109 | 2014-07-25 |  | 2.946 | 2.825 | 104.2832 | 4.2832 | 0.47447 | 0.25502 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2090040 | 2014-07-30 |  | 2.583 | 2.825 | 91.4336 | -8.5664 | 0.47447 | -0.51004 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14210A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2160072 | 2014-08-07 |  | 3.01 | 2.825 | 106.5487 | 6.5487 | 0.47447 | 0.3899 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14217B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2230130 | 2014-08-13 |  | 16.39 | 17.45 | 93.9255 | -6.0745 | 1.2204 | -0.8686 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14225A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2310124 | 2014-08-22 |  | 16.68 | 17.45 | 95.5874 | -4.4126 | 1.2204 | -0.63097 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14234A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2380226 | 2014-09-05 |  | 16.81 | 17.45 | 96.3324 | -3.6676 | 1.2204 | -0.52444 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14247A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2480069 | 2014-09-09 |  | 2.67 | 2.4 | 111.25 | 11.25 | 0.4528 | 0.59629 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14251A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2460102 | 2014-09-23 |  | 16.05 | 17.45 | 91.9771 | -8.0229 | 1.2204 | -1.1472 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14266A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2580039 | 2014-10-18 |  | 2.014 | 2.4 | 83.9167 | -16.0833 | 0.4528 | -0.85247 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14290A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2620047 | 2014-10-21 |  | 2.528 | 2.4 | 105.3333 | 5.3333 | 0.4528 | 0.28269 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14293A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2014 | 2720119 | 2014-11-01 |  | 2.556 | 2.4 | 106.5 | 6.5 | 0.4528 | 0.34452 | 0.1 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14304A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2870094 | 2014-11-14 |  | 2.269 | 2.4 | 94.5417 | -5.4583 | 0.4528 | -0.28931 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14317A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2930058 | 2014-11-17 |  | 16.87 | 19.29 | 87.4546 | -12.5454 | 1.3142 | -1.8414 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14321A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 3000109 | 2014-11-21 |  | 2.026 | 2.4 | 84.4167 | -15.5833 | 0.4528 | -0.82597 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 3040042 | 2014-11-24 |  | 18.9 | 19.29 | 97.9782 | -2.0218 | 1.3142 | -0.29676 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14328A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 3140042 | 2014-12-01 |  | 50.65 | 55.7 | 90.9336 | -9.0664 | 3.1711 | -1.5925 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14335A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 |  | 2.733 | 2.73 | 100.1099 | 0.10989 | 0.46963 | 0.006388 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 3280085 | 2014-12-08 |  | 50.14 | 55.7 | 90.018 | -9.982 | 3.1711 | -1.7533 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14339A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 3300046 | 2014-12-09 |  | 2.146 | 2.73 | 78.6081 | -21.3919 | 0.46963 | -1.2435 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14339A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 |  | 1.091 | 0.99 | 110.202 | 10.202 | 0.38089 | 0.26517 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14345A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 3560056 | 2014-12-30 |  | 1.069 | 0.99 | 107.9798 | 7.9798 | 0.38089 | 0.20741 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14363A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 0090043 | 2015-01-21 |  | 17.33 | 19.29 | 89.8393 | -10.1607 | 1.3142 | -1.4914 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15021A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 0230026 | 2015-01-29 |  | 15.79 | 19.29 | 81.8559 | -18.1441 | 1.3142 | -2.6632 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15028A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 0370057 | 2015-02-13 |  | 2.096 | 2.73 | 76.7766 | -23.2234 | 0.46963 | -1.35 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15042A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 0510049 | 2015-02-23 |  | 2.576 | 2.73 | 94.359 | -5.641 | 0.46963 | -0.32792 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15054B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 0650045 | 2015-03-19 |  | 49.09 | 54.9 | 89.4171 | -10.5829 | 3.1303 | -1.8561 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15075A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 0750029 | 2015-03-20 |  | 0.949 | 0.99 | 95.8586 | -4.1414 | 0.38089 | -0.10764 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15077A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 0840083 | 2015-03-31 |  | 50.08 | 54.9 | 91.2204 | -8.7796 | 3.1303 | -1.5398 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15086B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 0900120 | 2015-04-22 |  | 0.956 | 0.99 | 96.5657 | -3.4343 | 0.38089 | -0.089265 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15111A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1030094 | 2015-05-08 |  | 2.392 | 2.4 | 99.6667 | -0.33333 | 0.4528 | -0.017668 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15125C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1070070 | 2015-05-12 |  | 19.35 | 19.29 | 100.311 | 0.31104 | 1.3142 | 0.045655 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15128B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1180081 | 2015-05-23 |  | 3.452 | 2.4 | 143.8333 | 43.8333 | 0.4528 | 2.3233 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15138C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1210015 | 2015-05-25 |  | 19.41 | 19.29 | 100.6221 | 0.62208 | 1.3142 | 0.091311 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15143A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1310024 | 2015-06-02 |  | 55.52 | 55.7 | 99.6768 | -0.32316 | 3.1711 | -0.056763 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15154A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1350073 | 2015-06-06 |  | 1.895 | 2.73 | 69.4139 | -30.5861 | 0.46963 | -1.778 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15155A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1460100 | 2015-06-15 |  | 55.05 | 55.7 | 98.833 | -1.167 | 3.1711 | -0.20498 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15162C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1490088 | 2015-06-16 |  | 3.363 | 2.73 | 123.1868 | 23.1868 | 0.46963 | 1.3479 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15162D
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1610001 | 2015-06-23 |  | 1.053 | 0.99 | 106.3636 | 6.3636 | 0.38089 | 0.1654 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15169C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1670047 | 2015-06-30 |  | 51.99 | 54.9 | 94.6995 | -5.3005 | 3.1303 | -0.92962 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15180A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1730008 | 2015-07-16 |  | 1.142 | 0.99 | 115.3535 | 15.3535 | 0.38089 | 0.39907 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15196A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1770059 | 2015-07-17 |  | 57.23 | 54.9 | 104.2441 | 4.2441 | 3.1303 | 0.74434 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15196B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 1910076 | 2015-07-21 |  | 18.62 | 19.29 | 96.5267 | -3.4733 | 1.3142 | -0.50982 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15201B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2010039 | 2015-07-25 |  | 2.643 | 2.4 | 110.125 | 10.125 | 0.4528 | 0.53666 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15203C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2050099 | 2015-08-06 |  | 19.28 | 19.29 | 99.9482 | -0.05184 | 1.3142 | -0.0076092 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15215B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2190001 | 2015-08-12 |  | 2.409 | 2.73 | 88.2418 | -11.7582 | 0.46963 | -0.68352 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15224A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2150036 | 2015-08-22 |  | 2.32 | 2.4 | 96.6667 | -3.3333 | 0.4528 | -0.17668 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15233A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2300001 | 2015-08-31 |  | 50.9 | 55.7 | 91.3824 | -8.6176 | 3.1711 | -1.5137 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15241A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2330121 | 2015-09-05 |  | 2.943 | 2.73 | 107.8022 | 7.8022 | 0.46963 | 0.45355 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15246A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2580002 | 2015-09-19 |  | 0.141 | 0.99 | 14.2424 | -85.7576 | 0.38089 | -2.229 | 0.13 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15261C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2510002 | 2015-09-23 |  | 55.95 | 54.9 | 101.9126 | 1.9126 | 3.1303 | 0.33543 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15265A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2430086 | 2015-10-01 |  | 56.45 | 55.7 | 101.3465 | 1.3465 | 3.1711 | 0.23651 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15271A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2610001 | 2015-10-07 |  | 51 | 54.9 | 92.8962 | -7.1038 | 3.1303 | -1.2459 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15278B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2015 | 2710062 | 2015-10-14 |  | 0.468 | 0.99 | 47.2727 | -52.7273 | 0.38089 | -1.3705 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15286B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 2860107 | 2015-10-20 |  | 52.33 | 54.9 | 95.3188 | -4.6812 | 3.1303 | -0.82101 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15293B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 2890004 | 2015-10-22 |  | 10.28 | 11.6 | 88.6207 | -11.3793 | 0.852 | -1.5493 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15293B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 3200021 | 2015-11-19 |  | 3.062 | 3.2 | 95.6875 | -4.3125 | 0.423 | -0.32624 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15322A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 3140014 | 2015-11-20 |  | 19.84 | 20.7 | 95.8454 | -4.1546 | 1.39 | -0.61871 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15324A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 3270016 | 2015-11-26 |  | 19.79 | 20.7 | 95.6039 | -4.3961 | 1.39 | -0.65468 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15329B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 2990059 | 2015-11-28 |  | 53.03 | 54.9 | 96.5938 | -3.4062 | 3.1303 | -0.59739 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15331A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 3030023 | 2015-11-30 |  | 10.56 | 11.6 | 91.0345 | -8.9655 | 0.852 | -1.2207 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15331C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 3340003 | 2015-12-09 |  | 3.302 | 3.2 | 103.1875 | 3.1875 | 0.423 | 0.24113 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15341C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 3490011 | 2015-12-24 |  | 7.215 | 8.4 | 85.8929 | -14.1071 | 1.07 | -1.1075 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE15356B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 3630062 | 2016-01-08 |  | 7.742 | 8.4 | 92.1667 | -7.8333 | 1.07 | -0.61495 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16007C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 0080060 | 2016-01-14 |  | 10.31 | 11.6 | 88.8793 | -11.1207 | 0.852 | -1.5141 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16014A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 0220021 | 2016-02-11 |  | 10.75 | 11.6 | 92.6724 | -7.3276 | 0.852 | -0.99765 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16040B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 0360140 | 2016-02-22 |  | 3.559 | 3.2 | 111.2188 | 11.2188 | 0.423 | 0.8487 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16050B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 0500013 | 2016-03-01 |  | 3.625 | 3.2 | 113.2812 | 13.2812 | 0.423 | 1.0047 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16056A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 1380005 | 2016-06-21 |  | 4.199 | 3.2 | 131.2188 | 31.2188 | 0.423 | 2.3617 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16172A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 1480195 | 2016-07-06 |  | 2.686 | 3.2 | 83.9375 | -16.0625 | 0.423 | -1.2151 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16187A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 1620234 | 2016-08-01 |  | 8.693 | 8.4 | 103.4881 | 3.4881 | 1.07 | 0.27383 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16212A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2016 | 1740082 | 2016-08-06 |  | 1.238 | 1.32 | 93.7879 | -6.2121 | 0.178 | -0.46067 | 0.13 | 0664 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16218B