## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2410144 | 2011-10-04 |  | 75.4 | 76.5 | 98.5621 | -1.4379 | 3.825 | -0.28758 | 0.8 | 2382 |  |  |  | ug/L | 25193-75195 | TCMS100411
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2420141 | 2011-10-04 |  | 472.3 | 469.5 | 100.5964 | 0.59638 | 23.475 | 0.11928 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS100411
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 |  | 1184 | 1192.5 | 99.2872 | -0.71279 | 59.625 | -0.14256 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2520218 | 2011-10-06 |  | 1193 | 1216.5 | 98.0682 | -1.9318 | 60.825 | -0.38635 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS100611
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2510058 | 2011-10-06 |  | 454.6 | 469.5 | 96.8264 | -3.1736 | 23.475 | -0.63472 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS100611
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2580085 | 2011-10-07 |  | 470.6 | 469.5 | 100.2343 | 0.23429 | 23.475 | 0.046858 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS100611
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 |  | 1178 | 1192.5 | 98.7841 | -1.2159 | 59.625 | -0.24319 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2630071 | 2011-10-11 |  | 1117 | 1216.5 | 91.8208 | -8.1792 | 60.825 | -1.6358 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2650117 | 2011-10-11 |  | 468.1 | 469.5 | 99.7018 | -0.29819 | 23.475 | -0.059638 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS101111
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 |  | 1218 | 1192.5 | 102.1384 | 2.1384 | 59.625 | 0.42767 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2660131 | 2011-10-12 |  | 1251 | 1216.5 | 102.836 | 2.836 | 60.825 | 0.5672 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2730124 | 2011-10-12 |  | 1214 | 1216.5 | 99.7945 | -0.20551 | 60.825 | -0.041102 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 |  | 1194 | 1192.5 | 100.1258 | 0.12579 | 59.625 | 0.025157 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2850056 | 2011-10-28 |  | 1258 | 1347.75 | 93.3408 | -6.6592 | 67.3875 | -1.3318 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102711
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-03 |  | 1163 | 1192.5 | 97.5262 | -2.4738 | 59.625 | -0.49476 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS110211
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-11-16 |  | 1194 | 1192.5 | 100.1258 | 0.12579 | 59.625 | 0.025157 | 0.4 | 2382 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111411
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2910075 | 2011-11-17 |  | 1228.5 | 1347.75 | 91.1519 | -8.8481 | 67.3875 | -1.7696 | 0.4 | 2382 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS111611
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 |  | 1206 | 1192.5 | 101.1321 | 1.1321 | 59.625 | 0.22642 | 0.4 | 2382 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-11-23 |  | 1127 | 1192.5 | 94.5073 | -5.4927 | 59.625 | -1.0985 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3040116 | 2011-11-29 |  | 1293 | 1347.75 | 95.9377 | -4.0623 | 67.3875 | -0.81247 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS112811
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 |  | 1131 | 1192.5 | 94.8428 | -5.1572 | 59.625 | -1.0314 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3080113 | 2011-11-30 |  | 1151 | 1192.5 | 96.5199 | -3.4801 | 59.625 | -0.69602 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2940162 | 2011-12-06 |  | 1326 | 1347.75 | 98.3862 | -1.6138 | 67.3875 | -0.32276 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS120611
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-12 |  | 1203 | 1192.5 | 100.8805 | 0.8805 | 59.625 | 0.1761 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-12 |  | 1183 | 1192.5 | 99.2034 | -0.79665 | 59.625 | -0.15933 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3190050 | 2011-12-12 |  | 1191 | 1192.5 | 99.8742 | -0.12579 | 59.625 | -0.025157 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3250139 | 2011-12-12 |  | 1188 | 1192.5 | 99.6226 | -0.37736 | 59.625 | -0.075472 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 |  | 1203 | 1192.5 | 100.8805 | 0.8805 | 59.625 | 0.1761 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3330123 | 2011-12-13 |  | 1189 | 1192.5 | 99.7065 | -0.2935 | 59.625 | -0.0587 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 |  | 405.1 | 408.075 | 99.271 | -0.72903 | 20.4037 | -0.14581 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-10 |  | 421.9 | 408.075 | 103.3879 | 3.3879 | 20.4037 | 0.67757 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS010912
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 |  | 426 | 408.075 | 104.3926 | 4.3926 | 20.4037 | 0.87851 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-12 |  | 421.8 | 408.075 | 103.3634 | 3.3634 | 20.4037 | 0.67267 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 |  | 446.9 | 459.825 | 97.1891 | -2.8109 | 22.9913 | -0.56217 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 |  | 443.5 | 459.825 | 96.4497 | -3.5503 | 22.9913 | -0.71005 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-23 |  | 444.4 | 459.825 | 96.6455 | -3.3545 | 22.9913 | -0.67091 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012312
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 |  | 444.6 | 459.825 | 96.689 | -3.311 | 22.9913 | -0.66221 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-16 |  | 1521 | 1641.75 | 92.645 | -7.355 | 82.0875 | -1.471 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021612
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 |  | 1596 | 1641.75 | 97.2133 | -2.7867 | 82.0875 | -0.55733 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 |  | 1632 | 1641.75 | 99.4061 | -0.59388 | 82.0875 | -0.11878 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-07 |  | 1611 | 1641.75 | 98.127 | -1.873 | 82.0875 | -0.3746 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS030612
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-14 |  | 1303 | 1347.75 | 96.6797 | -3.3203 | 67.3875 | -0.66407 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS031312
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0740076 | 2012-03-23 |  | 1626 | 1641.75 | 99.0407 | -0.95934 | 82.0875 | -0.19187 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS032212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-23 |  | 1323 | 1347.75 | 98.1636 | -1.8364 | 67.3875 | -0.36728 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0810005 | 2012-03-29 |  | 1629 | 1641.75 | 99.2234 | -0.77661 | 82.0875 | -0.15532 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS032812
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0830117 | 2012-03-29 |  | 1652 | 1641.75 | 100.6243 | 0.62433 | 82.0875 | 0.12487 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS032812
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 |  | 1305 | 1347.75 | 96.828 | -3.172 | 67.3875 | -0.63439 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 |  | 1301 | 1347.75 | 96.5313 | -3.4687 | 67.3875 | -0.69375 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0930041 | 2012-04-06 |  | 1666 | 1641.75 | 101.4771 | 1.4771 | 82.0875 | 0.29542 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS040512
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 |  | 1168 | 1192.5 | 97.9455 | -2.0545 | 59.625 | -0.4109 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 0970149 | 2012-04-11 |  | 1287 | 1347.75 | 95.4925 | -4.5075 | 67.3875 | -0.9015 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041012
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-18 |  | 1197 | 1192.5 | 100.3774 | 0.37736 | 59.625 | 0.075472 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041812
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-04-30 |  | 1194 | 1192.5 | 100.1258 | 0.12579 | 59.625 | 0.025157 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1080033 | 2012-05-01 |  | 1302 | 1347.75 | 96.6055 | -3.3945 | 67.3875 | -0.67891 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS043012
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1140067 | 2012-05-01 |  | 1344 | 1347.75 | 99.7218 | -0.27824 | 67.3875 | -0.055648 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS043012
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 |  | 1204 | 1192.5 | 100.9644 | 0.96436 | 59.625 | 0.19287 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1210131 | 2012-05-16 |  | 1319 | 1347.75 | 97.8668 | -2.1332 | 67.3875 | -0.42664 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051612
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-17 |  | 1180 | 1192.5 | 98.9518 | -1.0482 | 59.625 | -0.20964 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS051612
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1360096 | 2012-05-23 |  | 1177 | 1192.5 | 98.7002 | -1.2998 | 59.625 | -0.25996 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-05-29 |  | 1172 | 1192.5 | 98.2809 | -1.7191 | 59.625 | -0.34382 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1390132 | 2012-05-29 |  | 1177 | 1192.5 | 98.7002 | -1.2998 | 59.625 | -0.25996 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-05-31 |  | 1164 | 1192.5 | 97.6101 | -2.3899 | 59.625 | -0.47799 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS053112
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1510153 | 2012-06-14 |  | 1202 | 1192.5 | 100.7966 | 0.79665 | 59.625 | 0.15933 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-19 |  | 1177 | 1192.5 | 98.7002 | -1.2998 | 59.625 | -0.25996 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1560095 | 2012-06-19 |  | 1202 | 1192.5 | 100.7966 | 0.79665 | 59.625 | 0.15933 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-20 |  | 405.9 | 408.075 | 99.467 | -0.53299 | 20.4037 | -0.1066 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS061912
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1660013 | 2012-06-29 |  | 1314 | 1351.275 | 97.2415 | -2.7585 | 67.5637 | -0.5517 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS062812
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-04 |  | 399.8 | 408.075 | 97.9722 | -2.0278 | 20.4037 | -0.40556 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-04 |  | 404.1 | 408.075 | 99.0259 | -0.97409 | 20.4037 | -0.19482 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1710063 | 2012-07-04 |  | 1286 | 1351.275 | 95.1694 | -4.8306 | 67.5637 | -0.96612 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS070212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 |  | 409.5 | 408.075 | 100.3492 | 0.3492 | 20.4037 | 0.06984 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1800014 | 2012-07-25 |  | 1358 | 1351.275 | 100.4977 | 0.49768 | 67.5637 | 0.099536 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS072412
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1850042 | 2012-07-25 |  | 1293 | 1351.275 | 95.6874 | -4.3126 | 67.5637 | -0.86252 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS072512
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 |  | 424.1 | 459.825 | 92.2307 | -7.7693 | 22.9913 | -1.5539 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1940179 | 2012-07-26 |  | 407.9 | 408.075 | 99.9571 | -0.042884 | 20.4037 | -0.0085769 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072512
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1980059 | 2012-07-26 |  | 397.8 | 408.075 | 97.4821 | -2.5179 | 20.4037 | -0.50358 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072512
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-07-26 |  | 437.2 | 459.825 | 95.0796 | -4.9204 | 22.9913 | -0.98407 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-07-31 |  | 443.6 | 459.825 | 96.4715 | -3.5285 | 22.9913 | -0.7057 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS073012
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2060082 | 2012-08-02 |  | 411.5 | 408.075 | 100.8393 | 0.83931 | 20.4037 | 0.16786 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS080112
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 |  | 457.2 | 459.825 | 99.4291 | -0.57087 | 22.9913 | -0.11417 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2090213 | 2012-08-07 |  | 404.8 | 408.075 | 99.1975 | -0.80255 | 20.4037 | -0.16051 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS080612
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 |  | 1649 | 1641.75 | 100.4416 | 0.4416 | 82.0875 | 0.08832 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2230118 | 2012-08-16 |  | 458.1 | 459.825 | 99.6249 | -0.37514 | 22.9913 | -0.075029 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS081512
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-23 |  | 1618 | 1641.75 | 98.5534 | -1.4466 | 82.0875 | -0.28933 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2340240 | 2012-08-28 |  | 450.2 | 459.825 | 97.9068 | -2.0932 | 22.9913 | -0.41864 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS082712
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-08-30 |  | 1652 | 1641.75 | 100.6243 | 0.62433 | 82.0875 | 0.12487 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS083012
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2370371 | 2012-08-31 |  | 448.8 | 459.825 | 97.6023 | -2.3977 | 22.9913 | -0.47953 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS083012
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-09-06 |  | 1619 | 1641.75 | 98.6143 | -1.3857 | 82.0875 | -0.27714 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2440031 | 2012-09-06 |  | 436.9 | 459.825 | 95.0144 | -4.9856 | 22.9913 | -0.99712 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS090612
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-09-13 |  | 1285 | 1347.75 | 95.3441 | -4.6559 | 67.3875 | -0.93118 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091212
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2550022 | 2012-09-18 |  | 1627 | 1641.75 | 99.1016 | -0.89843 | 82.0875 | -0.17969 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS091712
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-09-18 |  | 1327 | 1347.75 | 98.4604 | -1.5396 | 67.3875 | -0.30792 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091712
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2640126 | 2012-10-03 |  | 1584 | 1641.75 | 96.4824 | -3.5176 | 82.0875 | -0.70352 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS100312
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 |  | 1283 | 1347.75 | 95.1957 | -4.8043 | 67.3875 | -0.96086 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-04 |  | 1319 | 1347.75 | 97.8668 | -2.1332 | 67.3875 | -0.42664 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 |  | 1321 | 1347.75 | 98.0152 | -1.9848 | 67.3875 | -0.39696 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 |  | 1322 | 1347.75 | 98.0894 | -1.9106 | 67.3875 | -0.38212 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 |  | 1289 | 1347.75 | 95.6409 | -4.3591 | 67.3875 | -0.87182 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 |  | 1287 | 1347.75 | 95.4925 | -4.5075 | 67.3875 | -0.9015 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 |  | 524.2 | 544.5 | 96.2718 | -3.7282 | 27.225 | -0.74564 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 |  | 513 | 544.5 | 94.2149 | -5.7851 | 27.225 | -1.157 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 |  | 529.8 | 544.5 | 97.3003 | -2.6997 | 27.225 | -0.53994 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 |  | 515.2 | 544.5 | 94.6189 | -5.3811 | 27.225 | -1.0762 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 |  | 93.19 | 95.25 | 97.8373 | -2.1627 | 4.7625 | -0.43255 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 |  | 92.59 | 95.25 | 97.2073 | -2.7927 | 4.7625 | -0.55853 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 |  | 95.55 | 95.25 | 100.315 | 0.31496 | 4.7625 | 0.062992 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 |  | 91.66 | 95.25 | 96.231 | -3.769 | 4.7625 | -0.75381 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 |  | 39.09 | 38.725 | 100.9425 | 0.94254 | 2.152 | 0.16961 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 |  | 37.6 | 38.725 | 97.0949 | -2.9051 | 2.152 | -0.52278 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 |  | 37.95 | 38.725 | 97.9987 | -2.0013 | 2.152 | -0.36014 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 |  | 37.06 | 38.725 | 95.7005 | -4.2995 | 2.152 | -0.77371 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 |  | 1291 | 1350.075 | 95.6243 | -4.3757 | 67.5037 | -0.87514 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-27 |  | 1345 | 1350.075 | 99.6241 | -0.37591 | 67.5037 | -0.075181 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 |  | 1307 | 1350.075 | 96.8094 | -3.1906 | 67.5037 | -0.63811 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 |  | 1308 | 1350.075 | 96.8835 | -3.1165 | 67.5037 | -0.6233 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 |  | 6.663 | 6.975 | 95.5269 | -4.4731 | 0.71242 | -0.43795 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 |  | 6.768 | 6.975 | 97.0323 | -2.9677 | 0.71242 | -0.29056 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 |  | 6.634 | 6.975 | 95.1111 | -4.8889 | 0.71242 | -0.47865 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 |  | 6.862 | 6.975 | 98.3799 | -1.6201 | 0.71242 | -0.15862 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 |  | 1237 | 1347.75 | 91.7826 | -8.2174 | 67.3875 | -1.6435 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 |  | 1258 | 1347.75 | 93.3408 | -6.6592 | 67.3875 | -1.3318 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 |  | 1278 | 1347.75 | 94.8247 | -5.1753 | 67.3875 | -1.0351 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 |  | 1319 | 1347.75 | 97.8668 | -2.1332 | 67.3875 | -0.42664 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-05-28 |  | 534.9 | 544.5 | 98.2369 | -1.7631 | 27.225 | -0.35262 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 |  | 539 | 544.5 | 98.9899 | -1.0101 | 27.225 | -0.20202 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 |  | 518.3 | 544.5 | 95.1882 | -4.8118 | 27.225 | -0.96235 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 |  | 529.7 | 544.5 | 97.2819 | -2.7181 | 27.225 | -0.54362 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 |  | 90.72 | 95.25 | 95.2441 | -4.7559 | 4.7625 | -0.95118 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 |  | 91.42 | 95.25 | 95.979 | -4.021 | 4.7625 | -0.8042 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 |  | 91.55 | 95.25 | 96.1155 | -3.8845 | 4.7625 | -0.7769 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 |  | 91.65 | 95.25 | 96.2205 | -3.7795 | 4.7625 | -0.75591 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 |  | 39.1 | 38.725 | 100.9684 | 0.96837 | 2.152 | 0.17426 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 |  | 37.73 | 38.725 | 97.4306 | -2.5694 | 2.152 | -0.46237 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 |  | 38.01 | 38.725 | 98.1536 | -1.8464 | 2.152 | -0.33226 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 |  | 37.7 | 38.725 | 97.3531 | -2.6469 | 2.152 | -0.47631 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 |  | 1322 | 1350.075 | 97.9205 | -2.0795 | 67.5037 | -0.4159 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 |  | 1299 | 1350.075 | 96.2169 | -3.7831 | 67.5037 | -0.75662 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-25 |  | 1286 | 1350.075 | 95.254 | -4.746 | 67.5037 | -0.94921 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112513
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 |  | 1288 | 1350.075 | 95.4021 | -4.5979 | 67.5037 | -0.91958 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 |  | 6.943 | 6.975 | 99.5412 | -0.45878 | 0.71242 | -0.044918 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 |  | 6.479 | 6.975 | 92.8889 | -7.1111 | 0.71242 | -0.69622 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 |  | 7.251 | 6.975 | 103.957 | 3.957 | 0.71242 | 0.38741 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-12 |  | 7.006 | 6.975 | 100.4444 | 0.44444 | 0.71242 | 0.043514 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 |  | 6.863 | 6.975 | 98.3943 | -1.6057 | 0.71242 | -0.15721 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 |  | 160.9 | 177.75 | 90.5204 | -9.4796 | 8.8875 | -1.8959 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 |  | 172.5 | 177.75 | 97.0464 | -2.9536 | 8.8875 | -0.59072 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 |  | 63.85 | 66.225 | 96.4137 | -3.5863 | 3.3988 | -0.69877 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 |  | 169.3 | 177.75 | 95.2461 | -4.7539 | 8.8875 | -0.95077 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 |  | 64 | 66.225 | 96.6402 | -3.3598 | 3.3988 | -0.65464 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 |  | 64.44 | 66.225 | 97.3046 | -2.6954 | 3.3988 | -0.52518 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-16 |  | 169.8 | 177.75 | 95.5274 | -4.4726 | 8.8875 | -0.89451 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011614
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 |  | 9.93 | 10.575 | 93.9007 | -6.0993 | 0.87564 | -0.7366 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 |  | 64.68 | 66.225 | 97.667 | -2.333 | 3.3988 | -0.45457 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 |  | 10.39 | 10.575 | 98.2506 | -1.7494 | 0.87564 | -0.21127 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 |  | 10.16 | 10.575 | 96.0757 | -3.9243 | 0.87564 | -0.47394 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 |  | 10.49 | 10.575 | 99.1962 | -0.80378 | 0.87564 | -0.097072 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 |  | 179.6 | 180.5 | 99.5014 | -0.49861 | 9.025 | -0.099723 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 |  | 180.9 | 180.5 | 100.2216 | 0.22161 | 9.025 | 0.044321 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 |  | 178.9 | 180.5 | 99.1136 | -0.88643 | 9.025 | -0.17729 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 |  | 178 | 180.5 | 98.615 | -1.385 | 9.025 | -0.27701 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 |  | 8.08 | 8.25 | 97.9394 | -2.0606 | 0.77023 | -0.22071 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 |  | 7.956 | 8.25 | 96.4364 | -3.5636 | 0.77023 | -0.38171 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 |  | 7.936 | 8.25 | 96.1939 | -3.8061 | 0.77023 | -0.40767 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 |  | 7.935 | 8.25 | 96.1818 | -3.8182 | 0.77023 | -0.40897 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 |  | 6.391 | 6.975 | 91.6272 | -8.3728 | 0.71242 | -0.81975 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 |  | 6.522 | 6.975 | 93.5054 | -6.4946 | 0.71242 | -0.63586 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-29 |  | 6.813 | 6.975 | 97.6774 | -2.3226 | 0.71242 | -0.2274 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042914
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 |  | 6.804 | 6.975 | 97.5484 | -2.4516 | 0.71242 | -0.24003 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 |  | 167.5 | 177.75 | 94.2335 | -5.7665 | 8.8875 | -1.1533 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 |  | 171.1 | 177.75 | 96.2588 | -3.7412 | 8.8875 | -0.74824 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 |  | 173.8 | 177.75 | 97.7778 | -2.2222 | 8.8875 | -0.44444 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 |  | 177.1 | 177.75 | 99.6343 | -0.36568 | 8.8875 | -0.073136 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 |  | 67.13 | 66.225 | 101.3666 | 1.3666 | 3.3988 | 0.26627 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 |  | 64.63 | 66.225 | 97.5915 | -2.4085 | 3.3988 | -0.46928 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 |  | 64.17 | 66.225 | 96.8969 | -3.1031 | 3.3988 | -0.60462 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 |  | 64.79 | 66.225 | 97.8331 | -2.1669 | 3.3988 | -0.42221 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 |  | 10.13 | 10.575 | 95.792 | -4.208 | 0.87564 | -0.5082 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 |  | 10.36 | 10.575 | 97.9669 | -2.0331 | 0.87564 | -0.24553 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 |  | 10.67 | 10.575 | 100.8983 | 0.89835 | 0.87564 | 0.10849 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 |  | 10.78 | 10.575 | 101.9385 | 1.9385 | 0.87564 | 0.23411 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 |  | 174.2 | 180.5 | 96.5097 | -3.4903 | 9.025 | -0.69806 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 |  | 179.5 | 180.5 | 99.446 | -0.55402 | 9.025 | -0.1108 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 |  | 178 | 180.5 | 98.615 | -1.385 | 9.025 | -0.27701 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 |  | 179.3 | 180.5 | 99.3352 | -0.66482 | 9.025 | -0.13296 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 |  | 8.446 | 8.25 | 102.3758 | 2.3758 | 0.77023 | 0.25447 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 |  | 8.124 | 8.25 | 98.4727 | -1.5273 | 0.77023 | -0.16359 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-30 | E | 8.265 | 8.25 | 100.1818 | 0.18182 | 0.77023 | 0.019475 | 0.4 | 2382 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 |  | 7.958 | 8.25 | 96.4606 | -3.5394 | 0.77023 | -0.37911 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 |  | 8.269 | 8.25 | 100.2303 | 0.2303 | 0.77023 | 0.024668 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 |  | 195.3 | 203.625 | 95.9116 | -4.0884 | 10.1813 | -0.81768 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 |  | 8.33 | 8.25 | 100.9697 | 0.9697 | 0.77023 | 0.10387 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 |  | 197.5 | 203.625 | 96.992 | -3.008 | 10.1813 | -0.6016 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 |  | 500.1 | 511.25 | 97.8191 | -2.1809 | 25.5625 | -0.43619 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 |  | 19.96 | 19.625 | 101.707 | 1.707 | 1.286 | 0.2605 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 |  | 506.9 | 511.25 | 99.1491 | -0.85086 | 25.5625 | -0.17017 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 |  | 20.07 | 19.625 | 102.2675 | 2.2675 | 1.286 | 0.34604 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 |  | 34.15 | 34.125 | 100.0733 | 0.07326 | 1.9434 | 0.012864 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 |  | 499.8 | 508.5 | 98.2891 | -1.7109 | 25.425 | -0.34218 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 |  | 36.11 | 34.125 | 105.8168 | 5.8168 | 1.9434 | 1.0214 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 |  | 505.5 | 508.5 | 99.41 | -0.58997 | 25.425 | -0.11799 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 |  | 202.3 | 203.625 | 99.3493 | -0.65071 | 10.1813 | -0.13014 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 |  | 8.31 | 8.25 | 100.7273 | 0.72727 | 0.77023 | 0.077899 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 |  | 196.7 | 203.625 | 96.5991 | -3.4009 | 10.1813 | -0.68017 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 |  | 8.527 | 8.25 | 103.3576 | 3.3576 | 0.77023 | 0.35964 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 |  | 18.9 | 19.625 | 96.3057 | -3.6943 | 1.286 | -0.56378 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 |  | 494.8 | 511.25 | 96.7824 | -3.2176 | 25.5625 | -0.64352 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 |  | 19.9 | 19.625 | 101.4013 | 1.4013 | 1.286 | 0.21385 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 |  | 525.4 | 511.25 | 102.7677 | 2.7677 | 25.5625 | 0.55355 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 |  | 34.69 | 34.125 | 101.6557 | 1.6557 | 1.9434 | 0.29073 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 |  | 496.4 | 508.5 | 97.6205 | -2.3795 | 25.425 | -0.47591 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 |  | 490.3 | 508.5 | 96.4208 | -3.5792 | 25.425 | -0.71583 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 |  | 34.79 | 34.125 | 101.9487 | 1.9487 | 1.9434 | 0.34218 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 |  | 8.244 | 8.25 | 99.9273 | -0.072727 | 0.77023 | -0.0077899 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 |  | 197.7 | 203.625 | 97.0902 | -2.9098 | 10.1813 | -0.58195 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 |  | 7.964 | 8.25 | 96.5333 | -3.4667 | 0.77023 | -0.37132 | 0.4 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015