## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 |  | 197.3 | 203.625 | 96.8938 | -3.1062 | 10.1813 | -0.62124 |  | 3419 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 |  | 502.3 | 511.25 | 98.2494 | -1.7506 | 25.5625 | -0.35012 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 |  | 20.38 | 19.625 | 103.8471 | 3.8471 | 1.286 | 0.58711 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 |  | 35.23 | 34.125 | 103.2381 | 3.2381 | 1.9434 | 0.56859 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-07-01 |  | 20.06 | 19.625 | 102.2166 | 2.2166 | 1.286 | 0.33827 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS063015
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-07-06 |  | 492 | 511.25 | 96.2347 | -3.7653 | 25.5625 | -0.75306 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS070615
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 |  | 478.3 | 508.5 | 94.061 | -5.939 | 25.425 | -1.1878 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 |  | 34.08 | 34.125 | 99.8681 | -0.13187 | 1.9434 | -0.023155 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 |  | 486.1 | 508.5 | 95.5949 | -4.4051 | 25.425 | -0.88102 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 |  | 198.8 | 203.625 | 97.6304 | -2.3696 | 10.1813 | -0.47391 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 |  | 197.6 | 203.625 | 97.0411 | -2.9589 | 10.1813 | -0.59177 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 |  | 505.3 | 508.5 | 99.3707 | -0.6293 | 25.425 | -0.12586 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 |  | 19.34 | 19.625 | 98.5478 | -1.4522 | 1.286 | -0.22162 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-09-01 |  | 496.5 | 508.5 | 97.6401 | -2.3599 | 25.425 | -0.47198 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS090115
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 |  | 490.7 | 511.25 | 95.9804 | -4.0196 | 25.5625 | -0.80391 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 |  | 19.84 | 19.625 | 101.0955 | 1.0955 | 1.286 | 0.16719 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 |  | 506.6 | 511.25 | 99.0905 | -0.90954 | 25.5625 | -0.18191 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 |  | 482.6 | 508.5 | 94.9066 | -5.0934 | 25.425 | -1.0187 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 |  | 33.75 | 34.125 | 98.9011 | -1.0989 | 1.9434 | -0.19296 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 |  | 503.7 | 508.5 | 99.056 | -0.94395 | 25.425 | -0.18879 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 |  | 31.92 | 34.125 | 93.5385 | -6.4615 | 1.9434 | -1.1346 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 |  | 498.2 | 508.5 | 97.9744 | -2.0256 | 25.425 | -0.40511 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 |  | 202.4 | 201 | 100.6965 | 0.69652 | 10.05 | 0.1393 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 |  | 487 | 508.5 | 95.7719 | -4.2281 | 25.425 | -0.84562 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 |  | 199.3 | 201 | 99.1542 | -0.84577 | 10.05 | -0.16915 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 |  | 221.3 | 219 | 101.0502 | 1.0502 | 10.95 | 0.21005 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 |  | 10.91 | 11 | 99.1818 | -0.81818 | 0.66 | -0.13636 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 |  | 222 | 219 | 101.3699 | 1.3699 | 10.95 | 0.27397 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 |  | 11 | 11 | 100 | 0 | 0.66 | 0 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 |  | 45.95 | 45.5 | 100.989 | 0.98901 | 2.275 | 0.1978 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2016-01-04 |  | 76.59 | 76.9 | 99.5969 | -0.40312 | 3.845 | -0.080624 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 |  | 45.9 | 45.5 | 100.8791 | 0.87912 | 2.275 | 0.17582 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 |  | 77.57 | 76.9 | 100.8713 | 0.87126 | 3.845 | 0.17425 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 |  | 195.2 | 201 | 97.1144 | -2.8856 | 10.05 | -0.57711 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 |  | 504.8 | 508.5 | 99.2724 | -0.72763 | 25.425 | -0.14553 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 |  | 198.9 | 201 | 98.9552 | -1.0448 | 10.05 | -0.20896 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 |  | 489.9 | 508.5 | 96.3422 | -3.6578 | 25.425 | -0.73156 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-26 |  | 11.04 | 11 | 100.3636 | 0.36364 | 0.66 | 0.060606 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS032516
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-04-08 |  | 11.3 | 11 | 102.7273 | 2.7273 | 0.66 | 0.45455 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS040816
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-04-08 |  | 218 | 219 | 99.5434 | -0.45662 | 10.95 | -0.091324 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 |  | 230.1 | 219 | 105.0685 | 5.0685 | 10.95 | 1.0137 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 |  | 46.55 | 45.5 | 102.3077 | 2.3077 | 2.275 | 0.46154 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 |  | 78.84 | 76.9 | 102.5228 | 2.5228 | 3.845 | 0.50455 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 |  | 508.8 | 508.5 | 100.059 | 0.058997 | 25.425 | 0.011799 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 |  | 47.71 | 45.5 | 104.8571 | 4.8571 | 2.275 | 0.97143 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 |  | 77.68 | 76.9 | 101.0143 | 1.0143 | 3.845 | 0.20286 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 |  | 208.3 | 201 | 103.6318 | 3.6318 | 10.05 | 0.72637 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 |  | 518.4 | 508.5 | 101.9469 | 1.9469 | 25.425 | 0.38938 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 |  | 207.4 | 201 | 103.1841 | 3.1841 | 10.05 | 0.63682 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-16 |  | 223.1 | 219 | 101.8721 | 1.8721 | 10.95 | 0.37443 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061616
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 |  | 10.99 | 11 | 99.9091 | -0.090909 | 0.66 | -0.015152 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 |  | 221.7 | 219 | 101.2329 | 1.2329 | 10.95 | 0.24658 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 |  | 11.29 | 11 | 102.6364 | 2.6364 | 0.66 | 0.43939 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 |  | 76.97 | 76.9 | 100.091 | 0.091027 | 3.845 | 0.018205 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 |  | 45.69 | 45.5 | 100.4176 | 0.41758 | 2.275 | 0.083516 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 |  | 47.33 | 45.5 | 104.022 | 4.022 | 2.275 | 0.8044 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 |  | 78.63 | 76.9 | 102.2497 | 2.2497 | 3.845 | 0.44993 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 |  | 501.5 | 508.5 | 98.6234 | -1.3766 | 25.425 | -0.27532 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 |  | 207.8 | 201 | 103.3831 | 3.3831 | 10.05 | 0.67662 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 |  | 496.1 | 508.5 | 97.5615 | -2.4385 | 25.425 | -0.48771 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 |  | 201.8 | 201 | 100.398 | 0.39801 | 10.05 | 0.079602 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 |  | 220.5 | 219 | 100.6849 | 0.68493 | 10.95 | 0.13699 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 |  | 10.74 | 11 | 97.6364 | -2.3636 | 0.66 | -0.39394 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916