## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 |  | 1124 | 1192.5 | 94.2558 | -5.7442 | 59.625 | -1.1488 | 0.4 | 2363 |  |  |  | ug/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 |  | 1111 | 1192.5 | 93.1656 | -6.8344 | 59.625 | -1.3669 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 |  | 1102 | 1192.5 | 92.4109 | -7.5891 | 59.625 | -1.5178 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 |  | 1132 | 1192.5 | 94.9266 | -5.0734 | 59.625 | -1.0147 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 |  | 1124 | 1192.5 | 94.2558 | -5.7442 | 59.625 | -1.1488 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 |  | 1088 | 1192.5 | 91.2369 | -8.7631 | 59.625 | -1.7526 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 |  | 1139 | 1192.5 | 95.5136 | -4.4864 | 59.625 | -0.89727 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-11-16 |  | 1106 | 1192.5 | 92.7463 | -7.2537 | 59.625 | -1.4507 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 |  | 1246 | 1351.275 | 92.2092 | -7.7908 | 67.5637 | -1.5582 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 |  | 1237 | 1351.275 | 91.5432 | -8.4568 | 67.5637 | -1.6914 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 |  | 1222 | 1351.275 | 90.4331 | -9.5669 | 67.5637 | -1.9134 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 |  | 1219 | 1351.275 | 90.2111 | -9.7889 | 67.5637 | -1.9578 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 |  | 382.5 | 408.075 | 93.7328 | -6.2672 | 20.4037 | -1.2534 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 |  | 392.3 | 408.075 | 96.1343 | -3.8657 | 20.4037 | -0.77314 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 |  | 434 | 459.825 | 94.3837 | -5.6163 | 22.9913 | -1.1233 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 |  | 430.2 | 459.825 | 93.5573 | -6.4427 | 22.9913 | -1.2885 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 |  | 1545 | 1641.75 | 94.1069 | -5.8931 | 82.0875 | -1.1786 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 |  | 1542 | 1641.75 | 93.9242 | -6.0758 | 82.0875 | -1.2152 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 |  | 1236 | 1347.75 | 91.7084 | -8.2916 | 67.3875 | -1.6583 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 |  | 1256 | 1347.75 | 93.1924 | -6.8076 | 67.3875 | -1.3615 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 |  | 1238 | 1347.75 | 91.8568 | -8.1432 | 67.3875 | -1.6286 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 |  | 1281 | 1347.75 | 95.0473 | -4.9527 | 67.3875 | -0.99054 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 |  | 1173 | 1192.5 | 98.3648 | -1.6352 | 59.625 | -0.32704 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 |  | 1126 | 1192.5 | 94.4235 | -5.5765 | 59.625 | -1.1153 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 |  | 1115 | 1192.5 | 93.501 | -6.499 | 59.625 | -1.2998 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 |  | 1141 | 1192.5 | 95.6813 | -4.3187 | 59.625 | -0.86373 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 |  | 1240 | 1351.275 | 91.7652 | -8.2348 | 67.5637 | -1.647 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 |  | 1253 | 1351.275 | 92.7272 | -7.2728 | 67.5637 | -1.4546 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 |  | 1231 | 1351.275 | 91.0991 | -8.9009 | 67.5637 | -1.7802 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 |  | 1238 | 1351.275 | 91.6172 | -8.3828 | 67.5637 | -1.6766 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 |  | 394 | 408.075 | 96.5509 | -3.4491 | 20.4037 | -0.68982 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 |  | 389.3 | 408.075 | 95.3991 | -4.6009 | 20.4037 | -0.92017 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 |  | 408.9 | 408.075 | 100.2022 | 0.20217 | 20.4037 | 0.040434 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 |  | 398 | 408.075 | 97.5311 | -2.4689 | 20.4037 | -0.49378 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 |  | 432.7 | 459.825 | 94.101 | -5.899 | 22.9913 | -1.1798 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 |  | 436 | 459.825 | 94.8187 | -5.1813 | 22.9913 | -1.0363 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 |  | 433.6 | 459.825 | 94.2967 | -5.7033 | 22.9913 | -1.1407 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 |  | 436.3 | 459.825 | 94.8839 | -5.1161 | 22.9913 | -1.0232 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 |  | 1525 | 1641.75 | 92.8887 | -7.1113 | 82.0875 | -1.4223 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 |  | 1504 | 1641.75 | 91.6096 | -8.3904 | 82.0875 | -1.6781 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 |  | 1560 | 1641.75 | 95.0206 | -4.9794 | 82.0875 | -0.99589 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 |  | 1489 | 1641.75 | 90.6959 | -9.3041 | 82.0875 | -1.8608 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 |  | 1231 | 1347.75 | 91.3374 | -8.6626 | 67.3875 | -1.7325 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-01 |  | 1209 | 1347.75 | 89.7051 | -10.2949 | 67.3875 | -2.059 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 |  | 1217 | 1347.75 | 90.2986 | -9.7014 | 67.3875 | -1.9403 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 |  | 1189 | 1347.75 | 88.2211 | -11.7789 | 67.3875 | -2.3558 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 |  | 1208 | 1347.75 | 89.6309 | -10.3691 | 67.3875 | -2.0738 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 |  | 1200 | 1347.75 | 89.0373 | -10.9627 | 67.3875 | -2.1925 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 |  | 1220 | 1347.75 | 90.5212 | -9.4788 | 67.3875 | -1.8958 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 |  | 1230 | 1347.75 | 91.2632 | -8.7368 | 67.3875 | -1.7474 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-05 |  | 509.1 | 544.5 | 93.4986 | -6.5014 | 27.225 | -1.3003 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 |  | 509.4 | 544.5 | 93.5537 | -6.4463 | 27.225 | -1.2893 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 |  | 498.3 | 544.5 | 91.5152 | -8.4848 | 27.225 | -1.697 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 |  | 503.8 | 544.5 | 92.5253 | -7.4747 | 27.225 | -1.4949 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 |  | 90.05 | 95.25 | 94.5407 | -5.4593 | 4.7625 | -1.0919 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 |  | 91.56 | 95.25 | 96.126 | -3.874 | 4.7625 | -0.7748 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 |  | 36.13 | 38.725 | 93.2989 | -6.7011 | 2.152 | -1.2059 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 |  | 37.61 | 38.725 | 97.1207 | -2.8793 | 2.152 | -0.51813 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 |  | 1171 | 1350.075 | 86.7359 | -13.2641 | 67.5037 | -2.6528 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 |  | 1190 | 1350.075 | 88.1433 | -11.8567 | 67.5037 | -2.3713 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 |  | 6.701 | 6.975 | 96.0717 | -3.9283 | 0.71242 | -0.38461 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 |  | 6.883 | 6.975 | 98.681 | -1.319 | 0.71242 | -0.12914 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 |  | 6.582 | 6.975 | 94.3656 | -5.6344 | 0.71242 | -0.55164 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 |  | 6.622 | 6.975 | 94.9391 | -5.0609 | 0.71242 | -0.4955 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 |  | 1167 | 1347.75 | 86.5888 | -13.4112 | 67.3875 | -2.6822 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 |  | 1171 | 1347.75 | 86.8855 | -13.1145 | 67.3875 | -2.6229 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 |  | 1239 | 1347.75 | 91.931 | -8.069 | 67.3875 | -1.6138 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 |  | 1183 | 1347.75 | 87.7759 | -12.2241 | 67.3875 | -2.4448 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 |  | 483.3 | 544.5 | 88.7603 | -11.2397 | 27.225 | -2.2479 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 |  | 466.8 | 544.5 | 85.73 | -14.27 | 27.225 | -2.854 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 |  | 484.6 | 544.5 | 88.9991 | -11.0009 | 27.225 | -2.2002 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 |  | 499.8 | 544.5 | 91.7906 | -8.2094 | 27.225 | -1.6419 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 |  | 89.41 | 95.25 | 93.8688 | -6.1312 | 4.7625 | -1.2262 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 |  | 88.49 | 95.25 | 92.9029 | -7.0971 | 4.7625 | -1.4194 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 |  | 88.78 | 95.25 | 93.2073 | -6.7927 | 4.7625 | -1.3585 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 |  | 36.09 | 38.725 | 93.1956 | -6.8044 | 2.152 | -1.2245 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-30 |  | 88.26 | 95.25 | 92.6614 | -7.3386 | 4.7625 | -1.4677 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13235B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 |  | 36.56 | 38.725 | 94.4093 | -5.5907 | 2.152 | -1.0061 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 |  | 35.97 | 38.725 | 92.8857 | -7.1143 | 2.152 | -1.2802 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 |  | 36.17 | 38.725 | 93.4022 | -6.5978 | 2.152 | -1.1873 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 |  | 1173 | 1350.075 | 86.8841 | -13.1159 | 67.5037 | -2.6232 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 |  | 1141 | 1350.075 | 84.5138 | -15.4862 | 67.5037 | -3.0972 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 |  | 1220 | 1350.075 | 90.3654 | -9.6346 | 67.5037 | -1.9269 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-12 |  | 5.55 | 6.975 | 79.5699 | -20.4301 | 0.71242 | -2.0002 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13346A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 |  | 6.497 | 6.975 | 93.147 | -6.853 | 0.71242 | -0.67096 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2014-02-07 |  | 1249 | 1350.075 | 92.5134 | -7.4866 | 67.5037 | -1.4973 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE14038A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 |  | 6.744 | 6.975 | 96.6882 | -3.3118 | 0.71242 | -0.32425 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 |  | 6.708 | 6.975 | 96.172 | -3.828 | 0.71242 | -0.37478 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 |  | 6.371 | 6.975 | 91.3405 | -8.6595 | 0.71242 | -0.84782 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2980030 | 2014-02-11 |  | 7.669 | 8.25 | 92.9576 | -7.0424 | 0.77023 | -0.75433 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14041B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3110117 | 2014-02-12 |  | 6.707 | 6.975 | 96.1577 | -3.8423 | 0.71242 | -0.37618 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190025 | 2014-02-12 |  | 6.629 | 6.975 | 95.0394 | -4.9606 | 0.71242 | -0.48567 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3260026 | 2014-02-12 |  | 6.591 | 6.975 | 94.4946 | -5.5054 | 0.71242 | -0.53901 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-13 |  | 7.176 | 6.975 | 102.8817 | 2.8817 | 0.71242 | 0.28214 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330012 | 2014-02-13 |  | 6.47 | 6.975 | 92.7599 | -7.2401 | 0.71242 | -0.70886 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 |  | 167.4 | 177.75 | 94.1772 | -5.8228 | 8.8875 | -1.1646 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 |  | 165.3 | 177.75 | 92.9958 | -7.0042 | 8.8875 | -1.4008 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 |  | 161.3 | 177.75 | 90.7454 | -9.2546 | 8.8875 | -1.8509 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 |  | 161.6 | 177.75 | 90.9142 | -9.0858 | 8.8875 | -1.8172 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3390105 | 2014-02-14 |  | 163.8 | 177.75 | 92.1519 | -7.8481 | 8.8875 | -1.5696 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 |  | 61.7 | 66.225 | 93.1672 | -6.8328 | 3.3988 | -1.3313 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 |  | 9.601 | 10.575 | 90.7896 | -9.2104 | 0.87564 | -1.1123 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 |  | 9.937 | 10.575 | 93.9669 | -6.0331 | 0.87564 | -0.72861 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0090007 | 2014-02-25 |  | 60.87 | 66.225 | 91.9139 | -8.0861 | 3.3988 | -1.5756 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-25 |  | 60.84 | 66.225 | 91.8686 | -8.1314 | 3.3988 | -1.5844 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 |  | 60.81 | 66.225 | 91.8233 | -8.1767 | 3.3988 | -1.5932 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 |  | 61.08 | 66.225 | 92.231 | -7.769 | 3.3988 | -1.5138 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3540028 | 2014-02-25 |  | 160.7 | 177.75 | 90.4079 | -9.5921 | 8.8875 | -1.9184 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0370011 | 2014-02-26 |  | 9.807 | 10.575 | 92.7376 | -7.2624 | 0.87564 | -0.87707 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 |  | 9.78 | 10.575 | 92.4823 | -7.5177 | 0.87564 | -0.90791 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 |  | 9.674 | 10.575 | 91.4799 | -8.5201 | 0.87564 | -1.029 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0230091 | 2014-02-26 |  | 61.22 | 66.225 | 92.4424 | -7.5576 | 3.3988 | -1.4726 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-03-05 |  | 159.6 | 180.5 | 88.4211 | -11.5789 | 9.025 | -2.3158 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0510051 | 2014-03-06 |  | 9.731 | 10.575 | 92.0189 | -7.9811 | 0.87564 | -0.96387 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14057A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 |  | 163.1 | 180.5 | 90.3601 | -9.6399 | 9.025 | -1.928 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 |  | 162.7 | 180.5 | 90.1385 | -9.8615 | 9.025 | -1.9723 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 |  | 164.8 | 180.5 | 91.3019 | -8.6981 | 9.025 | -1.7396 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660129 | 2014-03-26 |  | 158.1 | 180.5 | 87.59 | -12.41 | 9.025 | -2.482 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0720081 | 2014-03-26 |  | 158.1 | 180.5 | 87.59 | -12.41 | 9.025 | -2.482 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-26 |  | 7.29 | 8.25 | 88.3636 | -11.6364 | 0.77023 | -1.2464 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 |  | 7.383 | 8.25 | 89.4909 | -10.5091 | 0.77023 | -1.1256 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0840107 | 2014-04-08 |  | 159.5 | 180.5 | 88.3657 | -11.6343 | 9.025 | -2.3269 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0860094 | 2014-04-08 |  | 158.7 | 180.5 | 87.9224 | -12.0776 | 9.025 | -2.4155 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 |  | 7.173 | 8.25 | 86.9455 | -13.0545 | 0.77023 | -1.3983 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-23 |  | 6.427 | 6.975 | 92.1434 | -7.8566 | 0.71242 | -0.76921 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 |  | 6.365 | 6.975 | 91.2545 | -8.7455 | 0.71242 | -0.85624 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0930043 | 2014-04-24 |  | 7.508 | 8.25 | 91.0061 | -8.9939 | 0.77023 | -0.96335 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1000249 | 2014-04-24 |  | 7.621 | 8.25 | 92.3758 | -7.6242 | 0.77023 | -0.81664 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 |  | 7.574 | 8.25 | 91.8061 | -8.1939 | 0.77023 | -0.87767 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 |  | 6.494 | 6.975 | 93.1039 | -6.8961 | 0.71242 | -0.67517 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1080042 | 2014-04-28 |  | 7.553 | 8.25 | 91.5515 | -8.4485 | 0.77023 | -0.90493 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14118A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-06 |  | 6.472 | 6.975 | 92.7885 | -7.2115 | 0.71242 | -0.70605 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14126A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1150022 | 2014-05-06 |  | 7.585 | 8.25 | 91.9394 | -8.0606 | 0.77023 | -0.86338 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14126A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 |  | 167 | 177.75 | 93.9522 | -6.0478 | 8.8875 | -1.2096 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 |  | 168 | 177.75 | 94.5148 | -5.4852 | 8.8875 | -1.097 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1290013 | 2014-06-24 |  | 6.374 | 6.975 | 91.3835 | -8.6165 | 0.71242 | -0.84361 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1360101 | 2014-06-24 |  | 6.45 | 6.975 | 92.4731 | -7.5269 | 0.71242 | -0.73693 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1420017 | 2014-06-24 |  | 6.645 | 6.975 | 95.2688 | -4.7312 | 0.71242 | -0.46321 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500005 | 2014-06-26 |  | 6.732 | 6.975 | 96.5161 | -3.4839 | 0.71242 | -0.34109 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14177C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 |  | 163.2 | 177.75 | 91.8143 | -8.1857 | 8.8875 | -1.6371 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1570153 | 2014-06-27 |  | 162 | 177.75 | 91.1392 | -8.8608 | 8.8875 | -1.7722 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 |  | 63.15 | 66.225 | 95.3567 | -4.6433 | 3.3988 | -0.90473 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-07-01 |  | 163.9 | 177.75 | 92.2082 | -7.7918 | 8.8875 | -1.5584 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14181B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 |  | 63.18 | 66.225 | 95.402 | -4.598 | 3.3988 | -0.8959 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1640084 | 2014-07-14 |  | 165.6 | 177.75 | 93.1646 | -6.8354 | 8.8875 | -1.3671 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14191A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1710128 | 2014-07-15 |  | 167.6 | 177.75 | 94.2897 | -5.7103 | 8.8875 | -1.1421 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14196B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 |  | 69.37 | 66.225 | 104.749 | 4.749 | 3.3988 | 0.92532 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1770169 | 2014-07-21 |  | 165.7 | 177.75 | 93.2208 | -6.7792 | 8.8875 | -1.3558 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14199A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-29 |  | 61.52 | 66.225 | 92.8954 | -7.1046 | 3.3988 | -1.3843 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 |  | 10.12 | 10.575 | 95.6974 | -4.3026 | 0.87564 | -0.51962 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1910249 | 2014-07-30 |  | 61.29 | 66.225 | 92.5481 | -7.4519 | 3.3988 | -1.452 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1980175 | 2014-07-31 |  | 61.32 | 66.225 | 92.5934 | -7.4066 | 3.3988 | -1.4432 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14211B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 |  | 9.849 | 10.575 | 93.1348 | -6.8652 | 0.87564 | -0.82911 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2050074 | 2014-08-28 |  | 61.12 | 66.225 | 92.2914 | -7.7086 | 3.3988 | -1.502 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-09-18 |  | 9.938 | 10.575 | 93.9764 | -6.0236 | 0.87564 | -0.72747 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 |  | 9.642 | 10.575 | 91.1773 | -8.8227 | 0.87564 | -1.0655 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2130140 | 2014-09-18 |  | 61.97 | 66.225 | 93.5749 | -6.4251 | 3.3988 | -1.2519 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14245C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2200091 | 2014-09-24 |  | 9.66 | 10.575 | 91.3475 | -8.6525 | 0.87564 | -1.0449 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2270008 | 2014-09-25 |  | 9.706 | 10.575 | 91.7825 | -8.2175 | 0.87564 | -0.99242 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 |  | 161.8 | 180.5 | 89.6399 | -10.3601 | 9.025 | -2.072 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 |  | 164.7 | 180.5 | 91.2465 | -8.7535 | 9.025 | -1.7507 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2340185 | 2014-10-01 |  | 9.733 | 10.575 | 92.0378 | -7.9622 | 0.87564 | -0.96158 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 |  | 160.3 | 180.5 | 88.8089 | -11.1911 | 9.025 | -2.2382 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2450331 | 2014-10-10 |  | 10.22 | 10.575 | 96.643 | -3.357 | 0.87564 | -0.40542 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14276A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 |  | 159.8 | 180.5 | 88.5319 | -11.4681 | 9.025 | -2.2936 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480047 | 2014-10-16 |  | 159.7 | 180.5 | 88.4765 | -11.5235 | 9.025 | -2.3047 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-16 |  | 7.476 | 8.25 | 90.6182 | -9.3818 | 0.77023 | -1.0049 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14288A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580038 | 2014-10-28 |  | 163.6 | 180.5 | 90.6371 | -9.3629 | 9.025 | -1.8726 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14296B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-10-28 |  | 7.641 | 8.25 | 92.6182 | -7.3818 | 0.77023 | -0.79068 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14296B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620035 | 2014-11-05 |  | 161.9 | 180.5 | 89.6953 | -10.3047 | 9.025 | -2.0609 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720029 | 2014-11-05 |  | 148.3 | 180.5 | 82.1607 | -17.8393 | 9.025 | -3.5679 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 |  | 7.58 | 8.25 | 91.8788 | -8.1212 | 0.77023 | -0.86988 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 |  | 7.62 | 8.25 | 92.3636 | -7.6364 | 0.77023 | -0.81794 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2800024 | 2014-11-06 |  | 434.8 | 508.5 | 85.5064 | -14.4936 | 25.425 | -2.8987 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 |  | 180 | 203.625 | 88.3978 | -11.6022 | 10.1813 | -2.3204 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 |  | 7.608 | 8.25 | 92.2182 | -7.7818 | 0.77023 | -0.83352 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2880092 | 2014-11-07 |  | 432.9 | 508.5 | 85.1327 | -14.8673 | 25.425 | -2.9735 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2940049 | 2014-11-07 |  | 434.5 | 508.5 | 85.4474 | -14.5526 | 25.425 | -2.9105 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 |  | 7.983 | 8.25 | 96.7636 | -3.2364 | 0.77023 | -0.34665 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3010076 | 2014-11-20 |  | 448 | 508.5 | 88.1023 | -11.8977 | 25.425 | -2.3795 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14316A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 |  | 450.2 | 511.25 | 88.0587 | -11.9413 | 25.5625 | -2.3883 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 |  | 185 | 203.625 | 90.8533 | -9.1467 | 10.1813 | -1.8293 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3080069 | 2014-11-22 |  | 7.796 | 8.25 | 94.497 | -5.503 | 0.77023 | -0.58944 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3160017 | 2014-11-22 |  | 7.958 | 8.25 | 96.4606 | -3.5394 | 0.77023 | -0.37911 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 |  | 451.6 | 511.25 | 88.3325 | -11.6675 | 25.5625 | -2.3335 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 |  | 18.37 | 19.625 | 93.6051 | -6.3949 | 1.286 | -0.97592 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 |  | 18.34 | 19.625 | 93.4522 | -6.5478 | 1.286 | -0.99925 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3220010 | 2014-12-03 |  | 7.81 | 8.25 | 94.6667 | -5.3333 | 0.77023 | -0.57126 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3290071 | 2014-12-03 |  | 7.848 | 8.25 | 95.1273 | -4.8727 | 0.77023 | -0.52193 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3360063 | 2014-12-11 |  | 458.3 | 511.25 | 89.643 | -10.357 | 25.5625 | -2.0714 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14345B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 |  | 32.08 | 34.125 | 94.0073 | -5.9927 | 1.9434 | -1.0523 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3450056 | 2014-12-29 |  | 451.3 | 511.25 | 88.2738 | -11.7262 | 25.5625 | -2.3452 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14358A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3500004 | 2014-12-29 |  | 451.4 | 511.25 | 88.2934 | -11.7066 | 25.5625 | -2.3413 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14358A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3640004 | 2015-01-15 |  | 446 | 511.25 | 87.2372 | -12.7628 | 25.5625 | -2.5526 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15013A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 |  | 186.5 | 203.625 | 91.5899 | -8.4101 | 10.1813 | -1.682 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0060044 | 2015-01-15 |  | 31.97 | 34.125 | 93.685 | -6.315 | 1.9434 | -1.1089 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 |  | 31.97 | 34.125 | 93.685 | -6.315 | 1.9434 | -1.1089 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0130020 | 2015-01-28 |  | 32.55 | 34.125 | 95.3846 | -4.6154 | 1.9434 | -0.81044 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15027A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 |  | 184.4 | 203.625 | 90.5586 | -9.4414 | 10.1813 | -1.8883 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0210033 | 2015-02-10 |  | 31.8 | 34.125 | 93.1868 | -6.8132 | 1.9434 | -1.1964 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0280020 | 2015-02-10 |  | 32.54 | 34.125 | 95.3553 | -4.6447 | 1.9434 | -0.81558 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 |  | 18.34 | 19.625 | 93.4522 | -6.5478 | 1.286 | -0.99925 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0340026 | 2015-02-26 |  | 185.4 | 203.625 | 91.0497 | -8.9503 | 10.1813 | -1.7901 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0410030 | 2015-02-26 |  | 185.6 | 203.625 | 91.1479 | -8.8521 | 10.1813 | -1.7704 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 |  | 18.33 | 19.625 | 93.4013 | -6.5987 | 1.286 | -1.007 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0490011 | 2015-02-28 |  | 187.4 | 203.625 | 92.0319 | -7.9681 | 10.1813 | -1.5936 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15058A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0550065 | 2015-03-12 |  | 186.6 | 203.625 | 91.639 | -8.361 | 10.1813 | -1.6722 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15063A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0630087 | 2015-03-27 |  | 18.95 | 19.625 | 96.5605 | -3.4395 | 1.286 | -0.5249 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0690080 | 2015-03-27 |  | 18.66 | 19.625 | 95.0828 | -4.9172 | 1.286 | -0.75041 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0760062 | 2015-03-27 |  | 19.14 | 19.625 | 97.5287 | -2.4713 | 1.286 | -0.37715 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-27 |  | 33.54 | 34.125 | 98.2857 | -1.7143 | 1.9434 | -0.30102 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-27 |  | 460.4 | 508.5 | 90.5408 | -9.4592 | 25.425 | -1.8918 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15085A