## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 |  | 178.6 | 169.5 | 105.3687 | 5.3687 | 8.475 | 1.0737 |  | 3422 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 |  | 235.3 | 233 | 100.9871 | 0.98712 | 11.65 | 0.19742 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 |  | 112.1 | 111.5 | 100.5381 | 0.53812 | 5.575 | 0.10762 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 |  | 101 | 100.5 | 100.4975 | 0.49751 | 5.025 | 0.099502 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 |  | 242.1 | 233 | 103.9056 | 3.9056 | 11.65 | 0.78112 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-07-01 |  | 115.1 | 111.5 | 103.2287 | 3.2287 | 5.575 | 0.64574 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS063015
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 |  | 223.6 | 207 | 108.0193 | 8.0193 | 10.35 | 1.6039 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 |  | 100.1 | 100.5 | 99.602 | -0.39801 | 5.025 | -0.079602 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 |  | 204 | 207 | 98.5507 | -1.4493 | 10.35 | -0.28986 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 |  | 179.3 | 169.5 | 105.7817 | 5.7817 | 8.475 | 1.1563 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 |  | 175.8 | 169.5 | 103.7168 | 3.7168 | 8.475 | 0.74336 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 |  | 212.3 | 207 | 102.5604 | 2.5604 | 10.35 | 0.51208 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 |  | 108 | 111.5 | 96.861 | -3.139 | 5.575 | -0.6278 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-09-01 |  | 209.2 | 207 | 101.0628 | 1.0628 | 10.35 | 0.21256 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS090115
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 |  | 229.7 | 233 | 98.5837 | -1.4163 | 11.65 | -0.28326 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 |  | 114.5 | 111.5 | 102.6906 | 2.6906 | 5.575 | 0.53812 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 |  | 239.7 | 233 | 102.8755 | 2.8755 | 11.65 | 0.57511 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 |  | 214.9 | 207 | 103.8164 | 3.8164 | 10.35 | 0.76329 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 |  | 100.8 | 100.5 | 100.2985 | 0.29851 | 5.025 | 0.059701 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 |  | 212.7 | 207 | 102.7536 | 2.7536 | 10.35 | 0.55072 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 |  | 102.7 | 100.5 | 102.1891 | 2.1891 | 5.025 | 0.43781 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 |  | 206.2 | 207 | 99.6135 | -0.38647 | 10.35 | -0.077295 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 |  | 193.5 | 186 | 104.0323 | 4.0323 | 9.3 | 0.80645 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 |  | 204.7 | 207 | 98.8889 | -1.1111 | 10.35 | -0.22222 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 |  | 186.5 | 186 | 100.2688 | 0.26882 | 9.3 | 0.053763 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 |  | 137.9 | 135 | 102.1481 | 2.1481 | 6.75 | 0.42963 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 |  | 105.3 | 104 | 101.25 | 1.25 | 5.2 | 0.25 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 |  | 138.2 | 135 | 102.3704 | 2.3704 | 6.75 | 0.47407 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 |  | 109 | 104 | 104.8077 | 4.8077 | 5.2 | 0.96154 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 |  | 257.6 | 257 | 100.2335 | 0.23346 | 12.85 | 0.046693 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 |  | 133.7 | 134 | 99.7761 | -0.22388 | 6.7 | -0.044776 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 |  | 135.3 | 134 | 100.9701 | 0.97015 | 6.7 | 0.19403 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 |  | 262.4 | 257 | 102.1012 | 2.1012 | 12.85 | 0.42023 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 |  | 186 | 186 | 100 | 0 | 9.3 | 0 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 |  | 212.8 | 207 | 102.8019 | 2.8019 | 10.35 | 0.56039 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 |  | 192.5 | 186 | 103.4946 | 3.4946 | 9.3 | 0.69892 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 |  | 209.6 | 207 | 101.256 | 1.256 | 10.35 | 0.25121 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 |  | 105.2 | 104 | 101.1538 | 1.1538 | 5.2 | 0.23077 | 0.8 | 3422 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 |  | 136.8 | 135 | 101.3333 | 1.3333 | 6.75 | 0.26667 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 |  | 107.3 | 104 | 103.1731 | 3.1731 | 5.2 | 0.63462 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 |  | 139.3 | 135 | 103.1852 | 3.1852 | 6.75 | 0.63704 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 |  | 139.5 | 134 | 104.1045 | 4.1045 | 6.7 | 0.8209 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 |  | 261.8 | 257 | 101.8677 | 1.8677 | 12.85 | 0.37354 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 |  | 216.6 | 207 | 104.6377 | 4.6377 | 10.35 | 0.92754 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 |  | 138.8 | 134 | 103.5821 | 3.5821 | 6.7 | 0.71642 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 |  | 260.8 | 257 | 101.4786 | 1.4786 | 12.85 | 0.29572 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 |  | 195.9 | 186 | 105.3226 | 5.3226 | 9.3 | 1.0645 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 |  | 216.2 | 207 | 104.4444 | 4.4444 | 10.35 | 0.88889 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 |  | 193.9 | 186 | 104.2473 | 4.2473 | 9.3 | 0.84946 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 |  | 140.4 | 135 | 104 | 4 | 6.75 | 0.8 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 |  | 104.2 | 104 | 100.1923 | 0.19231 | 5.2 | 0.038462 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 |  | 140.1 | 135 | 103.7778 | 3.7778 | 6.75 | 0.75556 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 |  | 106 | 104 | 101.9231 | 1.9231 | 5.2 | 0.38462 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 |  | 257.7 | 257 | 100.2724 | 0.27237 | 12.85 | 0.054475 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 |  | 133.7 | 134 | 99.7761 | -0.22388 | 6.7 | -0.044776 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 |  | 138.1 | 134 | 103.0597 | 3.0597 | 6.7 | 0.61194 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 |  | 267.6 | 257 | 104.1245 | 4.1245 | 12.85 | 0.8249 | 0.8 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 |  | 210.3 | 207 | 101.5942 | 1.5942 | 10.35 | 0.31884 | 0.8 | 3422 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 |  | 196.8 | 186 | 105.8065 | 5.8065 | 9.3 | 1.1613 | 0.8 | 3422 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 |  | 214.5 | 207 | 103.6232 | 3.6232 | 10.35 | 0.72464 | 0.8 | 3422 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 |  | 191.4 | 186 | 102.9032 | 2.9032 | 9.3 | 0.58065 | 0.8 | 3422 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 |  | 140 | 135 | 103.7037 | 3.7037 | 6.75 | 0.74074 | 0.8 | 3422 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 |  | 105.2 | 104 | 101.1538 | 1.1538 | 5.2 | 0.23077 | 0.8 | 3422 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916