## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2011 | 2730124 | 2011-10-05 |  | 1.039 | 1.075 | 96.6512 | -3.3488 | 0.58956 | -0.061062 | 0.04 | 2508 |  |  |  | ug/L | 25195-75197 | FC100411
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2770117 | 2011-10-06 |  | 0.7073 | 0.7575 | 93.3729 | -6.6271 | 0.061364 | -0.81807 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC100611
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2011 | 2560145 | 2011-10-14 |  | 0.7465 | 0.7575 | 98.5479 | -1.4521 | 0.56636 | -0.019422 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC101411
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2860100 | 2011-10-14 |  | 0.736 | 0.7575 | 97.1617 | -2.8383 | 0.061364 | -0.35037 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC101411
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2850056 | 2011-10-14 |  | 4.747 | 4.74 | 100.1477 | 0.14768 | 0.25065 | 0.027927 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101411
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2011 | 2640166 | 2011-10-19 |  | 0.7829 | 0.7575 | 103.3531 | 3.3531 | 0.56636 | 0.044848 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC101811
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2910075 | 2011-10-19 |  | 4.348 | 4.74 | 91.73 | -8.27 | 0.25065 | -1.5639 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101911
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2920082 | 2011-10-21 |  | 0.7293 | 0.7575 | 96.2772 | -3.7228 | 0.061364 | -0.45955 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC102111
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2940162 | 2011-10-26 |  | 4.606 | 4.74 | 97.173 | -2.827 | 0.25065 | -0.53461 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102511
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2980078 | 2011-11-01 |  | 0.7611 | 0.7575 | 100.4752 | 0.47525 | 0.061364 | 0.058666 | 0.01 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC103111
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3040116 | 2011-11-02 |  | 5.207 | 4.74 | 109.8523 | 9.8523 | 0.25065 | 1.8631 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC110111
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3080113 | 2011-11-11 |  | 0.7995 | 0.7575 | 105.5446 | 5.5446 | 0.061364 | 0.68444 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111011
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3190050 | 2011-11-22 |  | 0.8181 | 0.7575 | 108 | 8 | 0.061364 | 0.98755 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111611
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3210038 | 2011-11-25 |  | 0.7989 | 0.7575 | 105.4653 | 5.4653 | 0.061364 | 0.67466 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112511
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3250139 | 2011-11-28 |  | 0.8112 | 0.7575 | 107.0891 | 7.0891 | 0.061364 | 0.87511 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112811
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3260064 | 2011-11-29 |  | 0.8142 | 0.7575 | 107.4851 | 7.4851 | 0.061364 | 0.92399 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112911
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 |  | 0.818 | 0.7575 | 107.9868 | 7.9868 | 0.061364 | 0.98592 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111411
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3340064 | 2011-12-01 |  | 0.7946 | 0.7575 | 104.8977 | 4.8977 | 0.061364 | 0.60459 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC120111
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3330123 | 2011-12-01 |  | 0.7993 | 0.7575 | 105.5182 | 5.5182 | 0.061364 | 0.68118 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC120111
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3470033 | 2011-12-14 |  | 2.124 | 1.9175 | 110.7692 | 10.7692 | 0.1165 | 1.7726 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC121411
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3500189 | 2011-12-19 |  | 2.127 | 1.9175 | 110.9257 | 10.9257 | 0.1165 | 1.7983 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC121911
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3550122 | 2011-12-28 |  | 2.015 | 1.9175 | 105.0847 | 5.0847 | 0.1165 | 0.83692 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC122811
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 3640040 | 2012-01-04 |  | 1.937 | 1.9175 | 101.0169 | 1.0169 | 0.1165 | 0.16738 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC010312
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0090029 | 2012-01-12 |  | 3.461 | 3.245 | 106.6564 | 6.6564 | 0.17959 | 1.2027 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011112
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0120081 | 2012-01-13 |  | 3.534 | 3.245 | 108.906 | 8.906 | 0.17959 | 1.6092 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011312
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0180052 | 2012-01-20 |  | 3.533 | 3.245 | 108.8752 | 8.8752 | 0.17959 | 1.6036 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011912
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0250006 | 2012-01-31 |  | 3.352 | 3.245 | 103.2974 | 3.2974 | 0.17959 | 0.59579 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC013012
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0380030 | 2012-02-08 | < | 0.01 | 2.3375 | 0.42781 | -99.5722 | 0.13646 | -17.0561 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC020812
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0460093 | 2012-02-16 |  | 2.511 | 2.3375 | 107.4225 | 7.4225 | 0.13646 | 1.2714 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC021712
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0550042 | 2012-02-26 |  | 2.536 | 2.3375 | 108.492 | 8.492 | 0.13646 | 1.4546 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC022712
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0610070 | 2012-03-05 |  | 2.639 | 2.3375 | 112.8984 | 12.8984 | 0.13646 | 2.2094 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC030612
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0670106 | 2012-03-08 |  | 4.322 | 4.74 | 91.1814 | -8.8186 | 0.25065 | -1.6676 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC030912
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0760154 | 2012-03-18 | < | 0.01 | 4.74 | 0.21097 | -99.789 | 0.25065 | -18.8708 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC031912
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0740076 | 2012-03-19 |  | 2.4633 | 2.3375 | 105.3818 | 5.3818 | 0.13646 | 0.92187 | 0.01 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC031912
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0810005 | 2012-03-21 |  | 2.177 | 2.3375 | 93.1337 | -6.8663 | 0.13646 | -1.1762 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC032212
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0830117 | 2012-04-01 |  | 2.309 | 2.3375 | 98.7807 | -1.2193 | 0.13646 | -0.20885 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040212
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0820026 | 2012-04-01 |  | 3.815 | 4.74 | 80.4852 | -19.5148 | 0.25065 | -3.6904 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040212
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0880123 | 2012-04-02 |  | 4.868 | 4.74 | 102.7004 | 2.7004 | 0.25065 | 0.51067 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040312
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0930041 | 2012-04-04 |  | 2.288 | 2.3375 | 97.8824 | -2.1176 | 0.13646 | -0.36274 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040512
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0940055 | 2012-04-04 |  | 0.7577 | 0.7575 | 100.0264 | 0.026403 | 0.061364 | 0.0032592 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC040512
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 0970149 | 2012-04-08 |  | 4.225 | 4.74 | 89.135 | -10.865 | 0.25065 | -2.0546 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040912
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1020091 | 2012-04-17 |  | 0.8172 | 0.7575 | 107.8812 | 7.8812 | 0.061364 | 0.97288 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC041812
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1080125 | 2012-04-19 |  | 0.8201 | 0.7575 | 108.264 | 8.264 | 0.061364 | 1.0201 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042012
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1080033 | 2012-04-19 |  | 5.294 | 4.74 | 111.6878 | 11.6878 | 0.25065 | 2.2102 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC042012
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1140067 | 2012-04-23 |  | 5.144 | 4.74 | 108.5232 | 8.5232 | 0.25065 | 1.6118 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC042412
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1150162 | 2012-04-25 |  | 0.7575 | 0.7575 | 1e+19 | -1.1102e-14 | 0.061364 | -1.8092e-15 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042612
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1210131 | 2012-04-30 |  | 4.248 | 4.74 | 89.6203 | -10.3797 | 0.25065 | -1.9629 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC050112
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1300076 | 2012-05-10 |  | 0.7976 | 0.7575 | 105.2937 | 5.2937 | 0.061364 | 0.65348 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051112
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1360096 | 2012-05-15 |  | 0.7731 | 0.7575 | 102.0594 | 2.0594 | 0.061364 | 0.25422 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051612
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1390132 | 2012-05-20 |  | 0.7757 | 0.7575 | 102.4026 | 2.4026 | 0.061364 | 0.29659 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052112
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1430152 | 2012-05-22 |  | 0.7611 | 0.7575 | 100.4752 | 0.47525 | 0.061364 | 0.058666 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052312
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1510153 | 2012-05-30 |  | 0.6909 | 0.7575 | 91.2079 | -8.7921 | 0.061364 | -1.0853 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC053112
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1520237 | 2012-05-31 |  | 0.7515 | 0.7575 | 99.2079 | -0.79208 | 0.061364 | -0.097777 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC060112
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1560095 | 2012-06-04 |  | 0.7125 | 0.7575 | 94.0594 | -5.9406 | 0.061364 | -0.73333 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC060212
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1590139 | 2012-06-07 |  | 1.982 | 1.9175 | 103.3638 | 3.3638 | 0.1165 | 0.55365 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC060812
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1660013 | 2012-06-18 |  | 5.245 | 5.295 | 99.0557 | -0.94429 | 0.27703 | -0.18048 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC061912
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1670028 | 2012-06-19 |  | 2 | 1.9175 | 104.3025 | 4.3025 | 0.1165 | 0.70816 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC062012
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1710063 | 2012-06-20 |  | 5.256 | 5.295 | 99.2635 | -0.73654 | 0.27703 | -0.14078 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC062112
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1730009 | 2012-06-24 |  | 1.996 | 1.9175 | 104.0939 | 4.0939 | 0.1165 | 0.67383 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC062512
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1800014 | 2012-07-01 |  | 5.393 | 5.295 | 101.8508 | 1.8508 | 0.27703 | 0.35375 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC070212
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1810010 | 2012-07-02 |  | 1.973 | 1.9175 | 102.8944 | 2.8944 | 0.1165 | 0.4764 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC070312
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1850042 | 2012-07-04 |  | 5.56 | 5.295 | 105.0047 | 5.0047 | 0.27703 | 0.95657 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC070512
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1870029 | 2012-07-09 |  | 3.396 | 3.245 | 104.6533 | 4.6533 | 0.17959 | 0.84078 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071012
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1940179 | 2012-07-12 |  | 1.985 | 1.9175 | 103.5202 | 3.5202 | 0.1165 | 0.57941 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC071312
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1950050 | 2012-07-15 |  | 3.402 | 3.245 | 104.8382 | 4.8382 | 0.17959 | 0.87419 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071612
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1980059 | 2012-07-16 |  | 2.016 | 1.9175 | 105.1369 | 5.1369 | 0.1165 | 0.8455 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC071712
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2000154 | 2012-07-18 |  | 3.524 | 3.245 | 108.5978 | 8.5978 | 0.17959 | 1.5535 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071912
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2060082 | 2012-07-24 |  | 1.988 | 1.9175 | 103.6767 | 3.6767 | 0.1165 | 0.60516 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC072512
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 1380009 | 2012-07-24 |  | 0.7994 | 0.7575 | 105.5314 | 5.5314 | 0.061364 | 0.68281 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC072512
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2080190 | 2012-07-26 |  | 3.411 | 3.245 | 105.1156 | 5.1156 | 0.17959 | 0.9243 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC072712
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2090213 | 2012-07-30 |  | 2.037 | 1.9175 | 106.2321 | 6.2321 | 0.1165 | 1.0258 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC073112
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2200016 | 2012-08-09 |  | 2.614 | 2.3375 | 111.8289 | 11.8289 | 0.13646 | 2.0262 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC080812
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2230118 | 2012-08-14 |  | 3.475 | 3.245 | 107.0878 | 7.0878 | 0.17959 | 1.2807 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC081412
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2280055 | 2012-08-17 |  | 2.523 | 2.3375 | 107.9358 | 7.9358 | 0.13646 | 1.3594 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC081612
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2340240 | 2012-08-27 |  | 3.565 | 3.245 | 109.8613 | 9.8613 | 0.17959 | 1.7818 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC082712
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2360063 | 2012-08-28 |  | 2.577 | 2.3375 | 110.246 | 10.246 | 0.13646 | 1.7551 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC082712
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2370371 | 2012-08-29 |  | 3.476 | 3.245 | 107.1186 | 7.1186 | 0.17959 | 1.2862 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC082912
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2430006 | 2012-09-01 |  | 2.573 | 2.3375 | 110.0749 | 10.0749 | 0.13646 | 1.7258 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC083112
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2440031 | 2012-09-21 |  | 3.433 | 3.245 | 105.7935 | 5.7935 | 0.17959 | 1.0468 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC092012
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2550022 | 2012-09-29 |  | 2.598 | 2.3375 | 111.1444 | 11.1444 | 0.13646 | 1.909 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC092812
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2500240 | 2012-09-29 |  | 5.187 | 4.74 | 109.4304 | 9.4304 | 0.25065 | 1.7833 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC092812
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2560009 | 2012-09-29 |  | 5.261 | 4.74 | 110.9916 | 10.9916 | 0.25065 | 2.0786 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC092812
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2640126 | 2012-10-05 |  | 2.607 | 2.3375 | 111.5294 | 11.5294 | 0.13646 | 1.9749 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC100412
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2650052 | 2012-10-10 |  | 5.109 | 4.74 | 107.7848 | 7.7848 | 0.25065 | 1.4722 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC100512
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2750032 | 2012-10-13 |  | 2.535 | 2.3375 | 108.4492 | 8.4492 | 0.13646 | 1.4473 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101212
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2830013 | 2012-10-16 |  | 1.026 | 1.0275 | 99.854 | -0.14599 | 0.074197 | -0.020216 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC101612
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2690164 | 2012-10-18 |  | 2.593 | 2.3375 | 110.9305 | 10.9305 | 0.13646 | 1.8723 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101812
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2840065 | 2012-10-18 |  | 5.224 | 4.74 | 110.211 | 10.211 | 0.25065 | 1.931 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101812
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2890173 | 2012-10-19 |  | 1.043 | 1.0275 | 101.5085 | 1.5085 | 0.074197 | 0.2089 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC101912
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2900076 | 2012-10-22 |  | 5.242 | 4.74 | 110.5907 | 10.5907 | 0.25065 | 2.0028 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102212
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2012 | 2700120 | 2012-10-23 |  | 5.33 | 4.74 | 112.4473 | 12.4473 | 0.25065 | 2.3539 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102312
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2760094 | 2012-10-23 |  | 5.23 | 4.74 | 110.3376 | 10.3376 | 0.25065 | 1.9549 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102312
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2960049 | 2012-10-24 |  | 1.088 | 1.0275 | 105.8881 | 5.8881 | 0.074197 | 0.8154 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC102412
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2970075 | 2012-10-25 |  | 5.04 | 4.74 | 106.3291 | 6.3291 | 0.25065 | 1.1969 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102512
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3040103 | 2012-11-05 |  | 1.116 | 1.0275 | 108.6131 | 8.6131 | 0.074197 | 1.1928 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC110512
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3120053 | 2012-11-14 |  | 3.356 | 3.0425 | 110.304 | 10.304 | 0.16997 | 1.8444 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC110912
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3200018 | 2012-11-20 |  | 5.386 | 4.74 | 113.6287 | 13.6287 | 0.25065 | 2.5773 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112012
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 |  | 3.157 | 3.0425 | 103.7634 | 3.7634 | 0.16997 | 0.67365 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC112112
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3260048 | 2012-11-26 |  | 3.543 | 3.0425 | 116.4503 | 16.4503 | 0.16997 | 2.9446 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC112612
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3250072 | 2012-11-26 |  | 5.453 | 4.74 | 115.0422 | 15.0422 | 0.25065 | 2.8446 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112612
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3340089 | 2012-11-30 |  | 3.46 | 3.0425 | 113.7223 | 13.7223 | 0.16997 | 2.4563 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC113012
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3330028 | 2012-11-30 |  | 5.488 | 4.74 | 115.7806 | 15.7806 | 0.25065 | 2.9842 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC113012
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3390132 | 2012-12-05 |  | 5.528 | 4.74 | 116.6245 | 16.6245 | 0.25065 | 3.1438 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC120512
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3410094 | 2012-12-14 |  | 1.535 | 1.4625 | 104.9573 | 4.9573 | 0.094873 | 0.76418 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC121412
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3530081 | 2012-12-20 |  | 1.484 | 1.4625 | 101.4701 | 1.4701 | 0.094873 | 0.22662 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC122012
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3480090 | 2012-12-26 | < | 0.01 | 1.4625 | 0.68376 | -99.3162 | 0.094873 | -15.31 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC122612
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 3620041 | 2013-01-14 |  | 1.446 | 1.4625 | 98.8718 | -1.1282 | 0.094873 | -0.17392 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC011413
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0080023 | 2013-01-18 |  | 1.509 | 1.515 | 99.604 | -0.39604 | 0.097368 | -0.061622 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC011813
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0150083 | 2013-01-24 |  | 1.526 | 1.515 | 100.7261 | 0.72607 | 0.097368 | 0.11297 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC012413
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0230084 | 2013-01-31 |  | 1.599 | 1.515 | 105.5446 | 5.5446 | 0.097368 | 0.86271 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC013113
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0300026 | 2013-02-07 |  | 1.662 | 1.515 | 109.703 | 9.703 | 0.097368 | 1.5097 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC020613
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0380083 | 2013-02-08 |  | 5.487 | 5.0825 | 107.9587 | 7.9587 | 0.26693 | 1.5154 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC020813
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0440011 | 2013-03-05 | < | 0.01 | 5.0825 | 0.19675 | -99.8032 | 0.26693 | -19.003 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC030413
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0520099 | 2013-03-06 |  | 5.785 | 5.0825 | 113.8219 | 13.8219 | 0.26693 | 2.6318 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC030513
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0570092 | 2013-03-08 |  | 5.613 | 5.0825 | 110.4378 | 10.4378 | 0.26693 | 1.9874 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC030713
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0670135 | 2013-03-12 |  | 5.572 | 5.0825 | 109.6311 | 9.6311 | 0.26693 | 1.8338 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC031113
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0650033 | 2013-03-15 |  | 1.1 | 1.0275 | 107.056 | 7.056 | 0.074197 | 0.97713 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC031413
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0770138 | 2013-03-20 |  | 5.738 | 5.0825 | 112.8972 | 12.8972 | 0.26693 | 2.4557 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC031913
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0810128 | 2013-03-26 |  | 5.658 | 5.0825 | 111.3232 | 11.3232 | 0.26693 | 2.156 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC032513
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0710046 | 2013-04-02 |  | 1.057 | 1.0275 | 102.871 | 2.871 | 0.074197 | 0.39759 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC040213
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0780127 | 2013-04-02 |  | 1.026 | 1.0275 | 99.854 | -0.14599 | 0.074197 | -0.020216 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC040213
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0930130 | 2013-04-04 |  | 5.67 | 5.0825 | 111.5593 | 11.5593 | 0.26693 | 2.2009 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC040413
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0930137 | 2013-04-11 |  | 5.085 | 4.74 | 107.2785 | 7.2785 | 0.25065 | 1.3764 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC041113
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1000019 | 2013-04-11 |  | 5.177 | 4.74 | 109.2194 | 9.2194 | 0.25065 | 1.7435 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC041113
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 0860032 | 2013-04-11 |  | 1.082 | 1.0275 | 105.3041 | 5.3041 | 0.074197 | 0.73453 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC041113
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1070077 | 2013-04-19 |  | 4.885 | 4.74 | 103.0591 | 3.0591 | 0.25065 | 0.57849 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FCMS041813
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1150035 | 2013-05-02 |  | 5.044 | 4.74 | 106.4135 | 6.4135 | 0.25065 | 1.2128 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FCMS050113
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1280076 | 2013-05-20 |  | 3.133 | 3.0425 | 102.9745 | 2.9745 | 0.16997 | 0.53245 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC052013
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1350110 | 2013-05-25 |  | 3.23 | 3.0425 | 106.1627 | 6.1627 | 0.16997 | 1.1031 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC052413
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1560018 | 2013-06-10 |  | 1.456 | 1.4625 | 99.5556 | -0.44444 | 0.094873 | -0.068513 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | 1FC061013
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1420119 | 2013-06-11 |  | 3.179 | 3.0425 | 104.4864 | 4.4864 | 0.16997 | 0.80308 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | 1FC061013
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1640018 | 2013-06-17 |  | 1.439 | 1.4625 | 98.3932 | -1.6068 | 0.094873 | -0.2477 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC061713
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1700024 | 2013-06-20 |  | 1.482 | 1.4625 | 101.3333 | 1.3333 | 0.094873 | 0.20554 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC062013
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1500059 | 2013-06-26 |  | 3.126 | 3.0425 | 102.7445 | 2.7445 | 0.16997 | 0.49126 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC062613
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1770037 | 2013-06-27 |  | 1.484 | 1.4625 | 101.4701 | 1.4701 | 0.094873 | 0.22662 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC062713
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1920072 | 2013-07-17 |  | 1.509 | 1.515 | 99.604 | -0.39604 | 0.097368 | -0.061622 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC071713
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1990001 | 2013-07-24 |  | 1.501 | 1.515 | 99.0759 | -0.92409 | 0.097368 | -0.14378 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC072413
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2190038 | 2013-08-09 |  | 5.543 | 5.0825 | 109.0605 | 9.0605 | 0.26693 | 1.7252 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC080813
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 1840063 | 2013-08-15 |  | 1.579 | 1.515 | 104.2244 | 4.2244 | 0.097368 | 0.6573 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC081513
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2250101 | 2013-08-19 |  | 5.316 | 5.0825 | 104.5942 | 4.5942 | 0.26693 | 0.87476 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC081913
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2330151 | 2013-08-27 |  | 5.278 | 5.0825 | 103.8465 | 3.8465 | 0.26693 | 0.7324 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC082713
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2060064 | 2013-09-04 |  | 1.476 | 1.515 | 97.4257 | -2.5743 | 0.097368 | -0.40054 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC090413
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2400032 | 2013-09-06 |  | 5.184 | 5.0825 | 101.997 | 1.997 | 0.26693 | 0.38025 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC090513
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2480140 | 2013-09-16 |  | 1.013 | 1.0275 | 98.5888 | -1.4112 | 0.074197 | -0.19543 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC091613
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2550161 | 2013-09-18 |  | 0.9359 | 1.0275 | 91.0852 | -8.9148 | 0.074197 | -1.2346 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC091813
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2610041 | 2013-09-24 |  | 0.993 | 1.0275 | 96.6423 | -3.3577 | 0.074197 | -0.46498 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC092413
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2013 | 2680006 | 2013-09-30 |  | 0.0219 | 1.0275 | 2.1314 | -97.8686 | 0.074197 | -13.5531 | 0.01 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC093013
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2950057 | 2013-10-28 |  | 0.9779 | 1.0275 | 95.1727 | -4.8273 | 0.074197 | -0.66849 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC102813
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 3100021 | 2013-11-15 |  | 0.3581 | 0.35775 | 100.0978 | 0.097834 | 0.042364 | 0.0082618 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC111513
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 3160070 | 2013-11-20 |  | 0.9819 | 1.0275 | 95.562 | -4.438 | 0.074197 | -0.61458 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC111913
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 3170096 | 2013-11-20 |  | 0.3593 | 0.35775 | 100.4333 | 0.43326 | 0.042364 | 0.036588 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC111913
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 3290111 | 2013-11-29 |  | 1.004 | 1.0275 | 97.7129 | -2.2871 | 0.074197 | -0.31672 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC112913
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 3310035 | 2013-11-29 |  | 0.3495 | 0.35775 | 97.6939 | -2.3061 | 0.042364 | -0.19474 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC112913
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 3370061 | 2013-12-05 |  | 1.099 | 1.1467 | 95.8361 | -4.1639 | 0.079865 | -0.59788 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC120513
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 3450005 | 2013-12-26 |  | 1.114 | 1.1467 | 97.1441 | -2.8559 | 0.079865 | -0.41007 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC122613
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 3510101 | 2013-12-27 |  | 1.153 | 1.1467 | 100.545 | 0.54502 | 0.079865 | 0.078257 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC122713
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 3240008 | 2014-01-03 |  | 0.3408 | 0.35775 | 95.2621 | -4.7379 | 0.042364 | -0.40011 | 0.03 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC010214
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0070051 | 2014-01-16 |  | 0.4737 | 0.425 | 111.4588 | 11.4588 | 0.04556 | 1.0689 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC011614
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0160011 | 2014-01-22 |  | 0.4135 | 0.425 | 97.2941 | -2.7059 | 0.04556 | -0.25241 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012214
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0220056 | 2014-01-23 |  | 0.4154 | 0.425 | 97.7412 | -2.2588 | 0.04556 | -0.21071 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012314
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 3600073 | 2014-01-24 |  | 1.141 | 1.1467 | 99.4986 | -0.50142 | 0.079865 | -0.071996 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC012414
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0280032 | 2014-01-29 |  | 0.4106 | 0.425 | 96.6118 | -3.3882 | 0.04556 | -0.31606 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0350094 | 2014-02-19 |  | 0.4074 | 0.38525 | 105.7495 | 5.7495 | 0.043671 | 0.5072 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC021914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0420039 | 2014-02-22 |  | 0.4069 | 0.38525 | 105.6197 | 5.6197 | 0.043671 | 0.49575 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC022114
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0500033 | 2014-02-25 | < | 0.03 | 0.38525 | 7.7872 | -92.2128 | 0.043671 | -8.1347 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC022514
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0570005 | 2014-03-03 |  | 0.4011 | 0.38525 | 104.1142 | 4.1142 | 0.043671 | 0.36294 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC030314
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0630111 | 2014-03-06 |  | 0.0779 | 0.0825 | 94.4242 | -5.5758 | 0.029281 | -0.1571 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC030614
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0660132 | 2014-03-11 |  | 0.4231 | 0.38525 | 109.8248 | 9.8248 | 0.043671 | 0.86671 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC031114
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0720018 | 2014-03-17 |  | 0.0755 | 0.0825 | 91.5152 | -8.4848 | 0.029281 | -0.23906 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC031714
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0770141 | 2014-03-20 |  | 0.0745 | 0.0825 | 90.303 | -9.697 | 0.029281 | -0.27321 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC032014
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0850027 | 2014-04-01 |  | 0.3874 | 0.38525 | 100.5581 | 0.55808 | 0.043671 | 0.049232 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC040114
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0850065 | 2014-04-01 |  | 0.0754 | 0.0825 | 91.3939 | -8.6061 | 0.029281 | -0.24248 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040114
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0920058 | 2014-04-07 |  | 0.9879 | 1.0275 | 96.146 | -3.854 | 0.074197 | -0.53371 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC040714
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0940009 | 2014-04-07 |  | 0.0777 | 0.0825 | 94.1818 | -5.8182 | 0.029281 | -0.16393 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040714
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 0980062 | 2014-04-09 |  | 0.9774 | 1.0275 | 95.1241 | -4.8759 | 0.074197 | -0.67523 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC040914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1050157 | 2014-04-17 |  | 0.9631 | 1.0275 | 93.7324 | -6.2676 | 0.074197 | -0.86796 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC041714
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1130030 | 2014-04-23 | < | 0.03 | 0.0825 | 36.3636 | -63.6364 | 0.029281 | -1.793 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC042314
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1140014 | 2014-04-30 |  | 1.013 | 1.0275 | 98.5888 | -1.4112 | 0.074197 | -0.19543 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC042914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1270072 | 2014-05-10 |  | 0.36 | 0.35775 | 100.6289 | 0.62893 | 0.042364 | 0.053111 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC050914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1340011 | 2014-05-16 |  | 0.9862 | 1.0275 | 95.9805 | -4.0195 | 0.074197 | -0.55663 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC051514
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1340007 | 2014-05-16 |  | 0.3516 | 0.35775 | 98.2809 | -1.7191 | 0.042364 | -0.14517 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC051514
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 |  | 0.3582 | 0.35775 | 100.1258 | 0.12579 | 0.042364 | 0.010622 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC052914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1550073 | 2014-07-01 |  | 1.121 | 1.1467 | 97.7545 | -2.2455 | 0.079865 | -0.32242 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC063014
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1600105 | 2014-07-07 |  | 0.3697 | 0.35775 | 103.3403 | 3.3403 | 0.042364 | 0.28208 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC070714A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1680201 | 2014-07-09 |  | 1.144 | 1.1467 | 99.7602 | -0.23981 | 0.079865 | -0.034433 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC070914A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1620024 | 2014-07-10 |  | 1.181 | 1.1467 | 102.9867 | 2.9867 | 0.079865 | 0.42885 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC071014
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1750200 | 2014-07-11 |  | 1.126 | 1.1467 | 98.1905 | -1.8095 | 0.079865 | -0.25981 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC071114A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1750060 | 2014-07-11 |  | 0.37 | 0.35775 | 103.4242 | 3.4242 | 0.042364 | 0.28916 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC071114
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1900014 | 2014-07-16 |  | 0.4256 | 0.425 | 100.1412 | 0.14118 | 0.04556 | 0.013169 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC071614
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1920115 | 2014-07-28 |  | 1.081 | 1.1467 | 94.2664 | -5.7336 | 0.079865 | -0.82326 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC072814
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1480052 | 2014-08-19 |  | 1.034 | 1.0275 | 100.6326 | 0.6326 | 0.074197 | 0.087605 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC081914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1480173 | 2014-08-20 |  | 0.3455 | 0.35775 | 96.5758 | -3.4242 | 0.042364 | -0.28916 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC082014
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 1970059 | 2014-08-21 |  | 0.3896 | 0.425 | 91.6706 | -8.3294 | 0.04556 | -0.77699 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC082114
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2040110 | 2014-08-28 |  | 0.4379 | 0.425 | 103.0353 | 3.0353 | 0.04556 | 0.28314 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC082814
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2090039 | 2014-09-03 |  | 1.175 | 1.1467 | 102.4635 | 2.4635 | 0.079865 | 0.35372 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC090214
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2110052 | 2014-09-10 |  | 0.4181 | 0.425 | 98.3765 | -1.6235 | 0.04556 | -0.15145 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC091014
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2170108 | 2014-09-19 |  | 0.3774 | 0.38525 | 97.9624 | -2.0376 | 0.043671 | -0.17975 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC091914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2230129 | 2014-09-24 |  | 0.4098 | 0.425 | 96.4235 | -3.5765 | 0.04556 | -0.33362 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC092414
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2240181 | 2014-09-24 |  | 0.3705 | 0.38525 | 96.1713 | -3.8287 | 0.043671 | -0.33775 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC092414
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2330171 | 2014-10-08 |  | 0.3875 | 0.38525 | 100.584 | 0.58404 | 0.043671 | 0.051522 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC100814
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2380225 | 2014-10-14 |  | 0.3931 | 0.425 | 92.4941 | -7.5059 | 0.04556 | -0.70017 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC101414
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2410102 | 2014-10-15 |  | 0.3718 | 0.38525 | 96.5088 | -3.4912 | 0.043671 | -0.30799 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC101514
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2470047 | 2014-10-17 |  | 0.0794 | 0.0825 | 96.2424 | -3.7576 | 0.029281 | -0.10587 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC101714
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2480068 | 2014-10-18 |  | 0.3659 | 0.38525 | 94.9773 | -5.0227 | 0.043671 | -0.44309 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC101714
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2530082 | 2014-10-30 |  | 0.0704 | 0.0825 | 85.3333 | -14.6667 | 0.029281 | -0.41323 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC102914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2590059 | 2014-11-19 |  | 0.0779 | 0.0825 | 94.4242 | -5.5758 | 0.029281 | -0.1571 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC111914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2620046 | 2014-11-20 |  | 0.3734 | 0.38525 | 96.9241 | -3.0759 | 0.043671 | -0.27135 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC112014
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2014 | 2660083 | 2014-11-25 |  | 0.0786 | 0.0825 | 95.2727 | -4.7273 | 0.029281 | -0.13319 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC112514
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2800023 | 2014-12-02 |  | 0.0745 | 0.0825 | 90.303 | -9.697 | 0.029281 | -0.27321 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC120214
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2880091 | 2014-12-04 |  | 2.714 | 2.8625 | 94.8122 | -5.1878 | 0.16141 | -0.91999 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC120414
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2890081 | 2014-12-08 |  | 3.253 | 3.3 | 98.5758 | -1.4242 | 0.18221 | -0.25795 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC120814
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2940052 | 2014-12-09 |  | 0.0804 | 0.0825 | 97.4545 | -2.5455 | 0.029281 | -0.071718 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC120914
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3080070 | 2014-12-10 |  | 3.207 | 3.3275 | 96.3787 | -3.6213 | 0.18352 | -0.65662 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FCMS121014
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3010077 | 2014-12-10 |  | 2.71 | 2.8625 | 94.6725 | -5.3275 | 0.16141 | -0.94477 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC121014
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3030082 | 2014-12-11 |  | 3.102 | 3.3 | 94 | -6 | 0.18221 | -1.0867 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC121114
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3160014 | 2014-12-16 |  | 0.6508 | 0.67 | 97.1343 | -2.8657 | 0.057205 | -0.33563 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC121614
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3170066 | 2014-12-16 |  | 0.0807 | 0.0825 | 97.8182 | -2.1818 | 0.029281 | -0.061473 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC121614
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3220011 | 2014-12-17 |  | 3.308 | 3.3275 | 99.414 | -0.58603 | 0.18352 | -0.10626 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC121714
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3290070 | 2014-12-18 |  | 0.689 | 0.67 | 102.8358 | 2.8358 | 0.057205 | 0.33214 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC121814
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3350076 | 2014-12-18 |  | 0.0828 | 0.0825 | 100.3636 | 0.36364 | 0.029281 | 0.010245 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC121814
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3360067 | 2014-12-23 |  | 1.76 | 1.7625 | 99.8582 | -0.14184 | 0.10913 | -0.022908 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC122214
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3450057 | 2014-12-31 |  | 3.191 | 3.3 | 96.697 | -3.303 | 0.18221 | -0.59821 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC123114
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3500003 | 2015-01-05 |  | 1.727 | 1.7625 | 97.9858 | -2.0142 | 0.10913 | -0.3253 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC010215
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 |  | 3.25 | 3.3 | 98.4848 | -1.5152 | 0.18221 | -0.27441 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC010615
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0060042 | 2015-01-08 |  | 2.77 | 2.8625 | 96.7686 | -3.2314 | 0.16141 | -0.57306 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC010715
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0130021 | 2015-01-20 |  | 0.0832 | 0.0825 | 100.8485 | 0.84848 | 0.029281 | 0.023906 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC012015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0210030 | 2015-01-26 |  | 2.85 | 2.8625 | 99.5633 | -0.43668 | 0.16141 | -0.07744 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC012615
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0280019 | 2015-01-29 |  | 0.081 | 0.0825 | 98.1818 | -1.8182 | 0.029281 | -0.051227 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC012915
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 |  | 0.6515 | 0.67 | 97.2388 | -2.7612 | 0.057205 | -0.3234 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC021115
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0410028 | 2015-02-12 |  | 3.18 | 3.3275 | 95.5672 | -4.4328 | 0.18352 | -0.80374 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC021215
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0490009 | 2015-02-19 |  | 0.6525 | 0.67 | 97.3881 | -2.6119 | 0.057205 | -0.30592 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC021915
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0550067 | 2015-02-25 |  | 3.229 | 3.3275 | 97.0398 | -2.9602 | 0.18352 | -0.53674 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC022515
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0630088 | 2015-03-06 |  | 3.251 | 3.3 | 98.5152 | -1.4848 | 0.18221 | -0.26892 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC030515
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0710080 | 2015-03-31 |  | 0.6479 | 0.67 | 96.7015 | -3.2985 | 0.057205 | -0.38633 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC033115
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0690079 | 2015-03-31 |  | 1.785 | 1.7625 | 101.2766 | 1.2766 | 0.10913 | 0.20617 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC033015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0760064 | 2015-04-01 |  | 3.283 | 3.3 | 99.4848 | -0.51515 | 0.18221 | -0.093299 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC040115
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0850096 | 2015-04-07 |  | 1.893 | 1.7625 | 107.4043 | 7.4043 | 0.10913 | 1.1958 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC040715
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0890070 | 2015-04-08 |  | 0.6437 | 0.67 | 96.0746 | -3.9254 | 0.057205 | -0.45975 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC040815
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 0970037 | 2015-04-10 |  | 0.0904 | 0.0825 | 109.5758 | 9.5758 | 0.029281 | 0.2698 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040915
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1040075 | 2015-04-16 |  | 3.061 | 2.8625 | 106.9345 | 6.9345 | 0.16141 | 1.2298 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC041615
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1060011 | 2015-04-20 |  | 3.763 | 3.3 | 114.0303 | 14.0303 | 0.18221 | 2.541 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC042015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1110125 | 2015-04-23 |  | 0.0788 | 0.0825 | 95.5152 | -4.4848 | 0.029281 | -0.12636 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC042315
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1190148 | 2015-05-06 |  | 3.038 | 2.8625 | 106.131 | 6.131 | 0.16141 | 1.0873 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC050515
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1200159 | 2015-05-07 |  | 3.497 | 3.3 | 105.9697 | 5.9697 | 0.18221 | 1.0812 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC050615
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1250074 | 2015-05-11 |  | 3.661 | 3.3275 | 110.0225 | 10.0225 | 0.18352 | 1.8173 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC051115
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1320073 | 2015-05-15 | < | 0.03 | 0.67 | 4.4776 | -95.5224 | 0.057205 | -11.1878 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC051515
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1340066 | 2015-05-15 | < | 0.03 | 0.0825 | 36.3636 | -63.6364 | 0.029281 | -1.793 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC051515
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1390153 | 2015-05-20 |  | 3.519 | 3.3275 | 105.7551 | 5.7551 | 0.18352 | 1.0435 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC052015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1470115 | 2015-05-29 |  | 0.6881 | 0.67 | 102.7015 | 2.7015 | 0.057205 | 0.31641 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC052915
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1480118 | 2015-06-23 |  | 0.0858 | 0.0825 | 104 | 4 | 0.029281 | 0.1127 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC060415
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1530193 | 2015-06-26 |  | 1.775 | 1.7625 | 100.7092 | 0.70922 | 0.10913 | 0.11454 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC062515
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1620201 | 2015-07-06 |  | 3.574 | 3.3 | 108.303 | 8.303 | 0.18221 | 1.5038 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC070615
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1660029 | 2015-07-08 |  | 3.575 | 3.3275 | 107.438 | 7.438 | 0.18352 | 1.3487 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC070815
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1690074 | 2015-07-10 |  | 1.848 | 1.7625 | 104.8511 | 4.8511 | 0.10913 | 0.78346 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC071015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1740034 | 2015-07-13 |  | 3.543 | 3.3 | 107.3636 | 7.3636 | 0.18221 | 1.3336 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC071315
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1760083 | 2015-07-15 |  | 3.651 | 3.3275 | 109.722 | 9.722 | 0.18352 | 1.7628 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC071415
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1880120 | 2015-07-24 |  | 3.003 | 2.8625 | 104.9083 | 4.9083 | 0.16141 | 0.87043 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC072215
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1950022 | 2015-08-07 |  | 3.464 | 3.3 | 104.9697 | 4.9697 | 0.18221 | 0.90007 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC080715
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 1970116 | 2015-08-11 |  | 1.792 | 1.7625 | 101.6738 | 1.6738 | 0.10913 | 0.27032 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC081115
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2030107 | 2015-08-18 |  | 2.948 | 2.8625 | 102.9869 | 2.9869 | 0.16141 | 0.52969 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC081815
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2090026 | 2015-08-21 |  | 3.4 | 3.3 | 103.0303 | 3.0303 | 0.18221 | 0.54882 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC082215
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 |  | 1.769 | 1.7625 | 100.3688 | 0.36879 | 0.10913 | 0.059561 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC082615
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2160028 | 2015-09-01 |  | 0.7011 | 0.67 | 104.6418 | 4.6418 | 0.057205 | 0.54366 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC083115
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2230087 | 2015-09-08 |  | 3.192 | 3.3275 | 95.9279 | -4.0721 | 0.18352 | -0.73835 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC090815
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2250102 | 2015-09-09 |  | 2.77 | 2.8625 | 96.7686 | -3.2314 | 0.16141 | -0.57306 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC090915
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 |  | 0.6539 | 0.67 | 97.597 | -2.403 | 0.057205 | -0.28144 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC091615
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2370155 | 2015-09-23 |  | 3.205 | 3.3275 | 96.3186 | -3.6814 | 0.18352 | -0.66752 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC092315
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2390155 | 2015-10-02 |  | 3.009 | 2.8625 | 105.1179 | 5.1179 | 0.16141 | 0.9076 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC100215
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2450074 | 2015-10-09 |  | 3.512 | 3.3 | 106.4242 | 6.4242 | 0.18221 | 1.1635 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC100815
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2520016 | 2015-10-14 |  | 1.759 | 1.7625 | 99.8014 | -0.19858 | 0.10913 | -0.032071 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC101415
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2530063 | 2015-10-15 |  | 0.6707 | 0.67 | 100.1045 | 0.10448 | 0.057205 | 0.012237 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC101515
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2580071 | 2015-10-16 |  | 2.937 | 3.3 | 89 | -11 | 0.18221 | -1.9922 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC101615
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2670054 | 2015-10-20 |  | 0.6605 | 0.67 | 98.5821 | -1.4179 | 0.057205 | -0.16607 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC102015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2015 | 2660034 | 2015-10-20 |  | 1.726 | 1.7625 | 97.9291 | -2.0709 | 0.10913 | -0.33446 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC102015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2790069 | 2015-10-27 |  | 3.224 | 3.3 | 97.697 | -2.303 | 0.18221 | -0.4171 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC102715
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2870054 | 2015-10-29 |  | 4.001 | 3.9 | 102.5897 | 2.5897 | 0.245 | 0.41224 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | FC102915
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2880094 | 2015-10-31 |  | 2.297 | 2.35 | 97.7447 | -2.2553 | 0.1175 | -0.45106 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | FC103015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2930192 | 2015-11-05 |  | 3.245 | 3.3 | 98.3333 | -1.6667 | 0.18221 | -0.30185 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC110515
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3020042 | 2015-11-13 |  | 2.306 | 2.35 | 98.1277 | -1.8723 | 0.1175 | -0.37447 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | FC111215
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3000098 | 2015-11-13 |  | 3.844 | 3.9 | 98.5641 | -1.4359 | 0.245 | -0.22857 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | FC111215
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3070095 | 2015-11-19 |  | 5.614 | 5.7 | 98.4912 | -1.5088 | 0.36 | -0.23889 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | FC111715
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3140098 | 2015-11-25 |  | 0.0992 | 0.11 | 90.1818 | -9.8182 | 0.015 | -0.72 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T209 | FC112515
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3200020 | 2015-11-30 |  | 3.193 | 3.3 | 96.7576 | -3.2424 | 0.18221 | -0.58724 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC113015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3210006 | 2015-11-30 |  | 5.406 | 5.7 | 94.8421 | -5.1579 | 0.36 | -0.81667 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | FC113015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3340004 | 2015-12-07 |  | 3.186 | 3.3 | 96.5455 | -3.4545 | 0.18221 | -0.62566 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC120715
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3290007 | 2015-12-07 |  | 0.0998 | 0.11 | 90.7273 | -9.2727 | 0.015 | -0.68 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T209 | FC120715
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3420099 | 2015-12-09 |  | 7.021 | 7.03 | 99.872 | -0.12802 | 0.3515 | -0.025605 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | FC120915
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3500111 | 2015-12-18 |  | 2.41 | 2.35 | 102.5532 | 2.5532 | 0.1175 | 0.51064 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | FC121815
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3560097 | 2015-12-29 |  | 6.873 | 7.03 | 97.7667 | -2.2333 | 0.3515 | -0.44666 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | FC122915
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 3630067 | 2015-12-30 |  | 2.348 | 2.35 | 99.9149 | -0.085106 | 0.1175 | -0.017021 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | FC123015
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0050023 | 2016-01-11 |  | 3.866 | 3.9 | 99.1282 | -0.87179 | 0.245 | -0.13878 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | FC011116
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 |  | 3.07 | 3.3 | 93.0303 | -6.9697 | 0.18221 | -1.2623 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC012116
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0200028 | 2016-01-21 | < | 0.03 | 3.9 | 0.76923 | -99.2308 | 0.245 | -15.7959 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | FC012116
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0260031 | 2016-02-03 |  | 3.113 | 3.3 | 94.3333 | -5.6667 | 0.18221 | -1.0263 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC020316
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0330057 | 2016-02-03 |  | 0.1033 | 0.11 | 93.9091 | -6.0909 | 0.015 | -0.44667 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T209 | FC020316
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0400035 | 2016-02-11 |  | 5.538 | 5.7 | 97.1579 | -2.8421 | 0.36 | -0.45 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | FC021116
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0480024 | 2016-02-19 |  | 0.1131 | 0.11 | 102.8182 | 2.8182 | 0.015 | 0.20667 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T209 | FC021916
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0540101 | 2016-02-24 |  | 5.946 | 5.7 | 104.3158 | 4.3158 | 0.36 | 0.68333 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | FC022416
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0690046 | 2016-03-21 |  | 2.313 | 2.35 | 98.4255 | -1.5745 | 0.1175 | -0.31489 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | FC032116
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0770086 | 2016-03-25 |  | 0.1098 | 0.11 | 99.8182 | -0.18182 | 0.015 | -0.013333 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T209 | FC032316
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0750071 | 2016-03-25 |  | 7.285 | 7.03 | 103.6273 | 3.6273 | 0.3515 | 0.72546 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | FC032316
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0820024 | 2016-03-29 |  | 2.357 | 2.35 | 100.2979 | 0.29787 | 0.1175 | 0.059574 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | FC032916
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0890172 | 2016-03-31 |  | 7.216 | 7.03 | 102.6458 | 2.6458 | 0.3515 | 0.52916 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | FC033016
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0910017 | 2016-04-01 |  | 0.0975 | 0.11 | 88.6364 | -11.3636 | 0.015 | -0.83333 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T209 | FC040116
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 0960078 | 2016-04-06 |  | 3.212 | 3.3 | 97.3333 | -2.6667 | 0.18221 | -0.48296 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC040616
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1030064 | 2016-05-03 |  | 3.983 | 3.9 | 102.1282 | 2.1282 | 0.245 | 0.33878 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | FC041416
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1050160 | 2016-05-04 |  | 2.313 | 2.35 | 98.4255 | -1.5745 | 0.1175 | -0.31489 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | FC050416
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1110067 | 2016-05-06 |  | 3.122 | 3.3 | 94.6061 | -5.3939 | 0.18221 | -0.9769 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC050616
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1170029 | 2016-05-09 |  | 3.733 | 3.9 | 95.7179 | -4.2821 | 0.245 | -0.68163 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | FC050916
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1190078 | 2016-05-11 |  | 2.421 | 2.35 | 103.0213 | 3.0213 | 0.1175 | 0.60426 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | FC051116
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1240108 | 2016-05-13 |  | 5.478 | 5.7 | 96.1053 | -3.8947 | 0.36 | -0.61667 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | FC051216
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1320064 | 2016-05-25 |  | 0.1127 | 0.11 | 102.4545 | 2.4545 | 0.015 | 0.18 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T209 | FC052016
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1340012 | 2016-06-01 |  | 3.248 | 3.3 | 98.4242 | -1.5758 | 0.18221 | -0.28539 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC053116
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1400027 | 2016-06-06 |  | 5.541 | 5.7 | 97.2105 | -2.7895 | 0.36 | -0.44167 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | FC060616
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1470084 | 2016-06-22 |  | 3.253 | 3.3 | 98.5758 | -1.4242 | 0.18221 | -0.25795 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC062216
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1460114 | 2016-06-29 |  | 0.1072 | 0.11 | 97.4545 | -2.5455 | 0.015 | -0.18667 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T209 | FC062916
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1590119 | 2016-06-29 |  | 7.058 | 7.03 | 100.3983 | 0.39829 | 0.3515 | 0.079659 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | FC062816
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1720042 | 2016-07-08 |  | 5.79 | 5.7 | 101.5789 | 1.5789 | 0.36 | 0.25 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | FC070716
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1740273 | 2016-07-12 |  | 7.364 | 7.03 | 104.7511 | 4.7511 | 0.3515 | 0.95021 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | FC071216
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1800078 | 2016-07-14 |  | 2.255 | 2.35 | 95.9574 | -4.0426 | 0.1175 | -0.80851 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | FC071416
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1660104 | 2016-07-22 |  | 2.273 | 2.35 | 96.7234 | -3.2766 | 0.1175 | -0.65532 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | FC072216
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1820114 | 2016-07-25 |  | 5.754 | 5.7 | 100.9474 | 0.94737 | 0.36 | 0.15 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | FC072516
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1880119 | 2016-08-03 |  | 4.104 | 3.9 | 105.2308 | 5.2308 | 0.245 | 0.83265 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | 1FC080216
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1940102 | 2016-08-10 |  | 3.221 | 3.3 | 97.6061 | -2.3939 | 0.18221 | -0.43357 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC081016
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 1960356 | 2016-08-13 |  | 6.836 | 7.03 | 97.2404 | -2.7596 | 0.3515 | -0.55192 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | FC081216
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2010272 | 2016-08-16 |  | 3.83 | 3.9 | 98.2051 | -1.7949 | 0.245 | -0.28571 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | FC081616
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2080216 | 2016-08-23 |  | 3.253 | 3.3 | 98.5758 | -1.4242 | 0.18221 | -0.25795 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC081916
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2100264 | 2016-09-01 |  | 7.181 | 7.03 | 102.1479 | 2.1479 | 0.3515 | 0.42959 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | FC091116
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2150172 | 2016-09-26 |  | 5.658 | 5.7 | 99.2632 | -0.73684 | 0.36 | -0.11667 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | FC092616
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2230020 | 2016-09-29 |  | 0.1136 | 0.11 | 103.2727 | 3.2727 | 0.015 | 0.24 | 0.03 | 2508 |  |  |  | µg/L | T209 | FC093016