## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-10-03 |  | 0.7751 | 1.075 | 72.1023 | -27.8977 | 0.58956 | -0.50868 | 0.08 | 2388 |  |  |  | ug/L | 25195-75197 | TCMS100311
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 |  | 0.5643 | 0.7575 | 74.495 | -25.505 | 0.56636 | -0.34113 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 |  | 0.5639 | 0.7575 | 74.4422 | -25.5578 | 0.56636 | -0.34183 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 |  | 0.5906 | 0.7575 | 77.967 | -22.033 | 0.56636 | -0.29469 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-24 |  | 0.5371 | 0.7575 | 70.9043 | -29.0957 | 0.56636 | -0.38915 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS102411
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-24 |  | 4.376 | 4.74 | 92.3207 | -7.6793 | 0.25065 | -1.4522 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102312
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 |  | 4.456 | 4.74 | 94.0084 | -5.9916 | 0.25065 | -1.133 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 |  | 4.442 | 4.74 | 93.7131 | -6.2869 | 0.25065 | -1.1889 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 |  | 4.47 | 4.74 | 94.3038 | -5.6962 | 0.25065 | -1.0772 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 |  | 2.945 | 3.0425 | 96.7954 | -3.2046 | 0.16997 | -0.57363 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 |  | 2.903 | 3.0425 | 95.415 | -4.585 | 0.16997 | -0.82073 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 |  | 2.908 | 3.0425 | 95.5793 | -4.4207 | 0.16997 | -0.79132 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-11 |  | 2.821 | 3.0425 | 92.7198 | -7.2802 | 0.16997 | -1.3032 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS121112
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-13 |  | 1.257 | 1.4625 | 85.9487 | -14.0513 | 0.094873 | -2.1661 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121312
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2013-01-02 |  | 1.25 | 1.4625 | 85.4701 | -14.5299 | 0.094873 | -2.2398 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 |  | 1.236 | 1.4625 | 84.5128 | -15.4872 | 0.094873 | -2.3874 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-14 |  | 1.21 | 1.4625 | 82.735 | -17.265 | 0.094873 | -2.6615 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS011413
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 |  | 1.168 | 1.515 | 77.0957 | -22.9043 | 0.097368 | -3.5638 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-24 |  | 1.167 | 1.515 | 77.0297 | -22.9703 | 0.097368 | -3.5741 | 0.06 | 2388 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012413
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-02-05 |  | 1.378 | 1.515 | 90.9571 | -9.0429 | 0.097368 | -1.407 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS020413
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 |  | 1.102 | 1.515 | 72.7393 | -27.2607 | 0.097368 | -4.2416 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 |  | 4.912 | 5.0825 | 96.6454 | -3.3546 | 0.26693 | -0.63874 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-27 |  | 4.197 | 5.0825 | 82.5775 | -17.4225 | 0.26693 | -3.3173 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-03-05 |  | 4.455 | 5.0825 | 87.6537 | -12.3463 | 0.26693 | -2.3508 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-07 |  | 4.572 | 5.0825 | 89.9557 | -10.0443 | 0.26693 | -1.9125 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030713
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-26 |  | 0.788 | 1.0275 | 76.691 | -23.309 | 0.074197 | -3.2279 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-04-03 |  | 0.814 | 1.0275 | 79.2214 | -20.7786 | 0.074197 | -2.8775 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-04-04 |  | 0.892 | 1.0275 | 86.8127 | -13.1873 | 0.074197 | -1.8262 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-11 |  | 4.535 | 4.74 | 95.6751 | -4.3249 | 0.25065 | -0.81787 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041113
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-11 |  | 0.9805 | 1.0275 | 95.4258 | -4.5742 | 0.074197 | -0.63345 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041113
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 |  | 4.543 | 4.74 | 95.8439 | -4.1561 | 0.25065 | -0.78595 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 |  | 4.131 | 4.74 | 87.1519 | -12.8481 | 0.25065 | -2.4297 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 |  | 4.142 | 4.74 | 87.384 | -12.616 | 0.25065 | -2.3858 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-05-28 |  | 2.652 | 3.0425 | 87.1652 | -12.8348 | 0.16997 | -2.2975 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 |  | 2.714 | 3.0425 | 89.203 | -10.797 | 0.16997 | -1.9327 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 |  | 2.515 | 3.0425 | 82.6623 | -17.3377 | 0.16997 | -3.1035 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 |  | 1.211 | 1.4625 | 82.8034 | -17.1966 | 0.094873 | -2.6509 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-07-02 |  | 2.644 | 3.0425 | 86.9022 | -13.0978 | 0.16997 | -2.3445 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS070213
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-07-02 |  | 1.14 | 1.4625 | 77.9487 | -22.0513 | 0.094873 | -3.3993 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070213
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 |  | 1.189 | 1.4625 | 81.2991 | -18.7009 | 0.094873 | -2.8828 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 |  | 1.194 | 1.4625 | 81.641 | -18.359 | 0.094873 | -2.8301 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 |  | 1.261 | 1.515 | 83.2343 | -16.7657 | 0.097368 | -2.6087 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-15 |  | 1.228 | 1.515 | 81.0561 | -18.9439 | 0.097368 | -2.9476 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 |  | 1.32 | 1.515 | 87.1287 | -12.8713 | 0.097368 | -2.0027 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 |  | 1.287 | 1.515 | 84.9505 | -15.0495 | 0.097368 | -2.3416 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 |  | 4.768 | 5.0825 | 93.8121 | -6.1879 | 0.26693 | -1.1782 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 |  | 5.051 | 5.0825 | 99.3802 | -0.61977 | 0.26693 | -0.11801 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 |  | 4.874 | 5.0825 | 95.8977 | -4.1023 | 0.26693 | -0.7811 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 |  | 4.727 | 5.0825 | 93.0054 | -6.9946 | 0.26693 | -1.3318 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 |  | 0.8644 | 1.0275 | 84.1265 | -15.8735 | 0.074197 | -2.1982 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 |  | 0.8484 | 1.0275 | 82.5693 | -17.4307 | 0.074197 | -2.4138 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 |  | 0.8634 | 1.0275 | 84.0292 | -15.9708 | 0.074197 | -2.2117 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 |  | 0.8764 | 1.0275 | 85.2944 | -14.7056 | 0.074197 | -2.0365 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-30 |  | 0.876 | 1.0275 | 85.2555 | -14.7445 | 0.074197 | -2.0419 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS123013
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 |  | 0.3137 | 0.35775 | 87.6869 | -12.3131 | 0.042364 | -1.0398 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 |  | 0.9925 | 1.1467 | 86.5489 | -13.4511 | 0.079865 | -1.9314 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-13 |  | 0.1376 | 0.35775 | 38.4626 | -61.5374 | 0.042364 | -5.1966 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 |  | 0.9187 | 1.1467 | 80.1134 | -19.8866 | 0.079865 | -2.8554 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 |  | 1.062 | 1.1467 | 92.6095 | -7.3905 | 0.079865 | -1.0612 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-23 |  | 0.3981 | 0.35775 | 111.2788 | 11.2788 | 0.042364 | 0.95246 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS012314
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-23 |  | 0.2297 | 0.35775 | 64.2068 | -35.7932 | 0.042364 | -3.0226 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS012314
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 |  | 0.3716 | 0.425 | 87.4353 | -12.5647 | 0.04556 | -1.1721 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-02-12 |  | 0.361 | 0.425 | 84.9412 | -15.0588 | 0.04556 | -1.4047 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS021214
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-12 |  | 0.3481 | 0.425 | 81.9059 | -18.0941 | 0.04556 | -1.6879 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS021214
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-12 |  | 0.3505 | 0.425 | 82.4706 | -17.5294 | 0.04556 | -1.6352 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS021214
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-02-12 |  | 0.9796 | 1.1467 | 85.424 | -14.576 | 0.079865 | -2.0929 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS021214
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-18 |  | 0.303 | 0.38525 | 78.6502 | -21.3498 | 0.043671 | -1.8834 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 |  | 0.3189 | 0.38525 | 82.7774 | -17.2226 | 0.043671 | -1.5193 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 |  | 0.5048 | 0.38525 | 131.0318 | 31.0318 | 0.043671 | 2.7375 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 |  | 0.2969 | 0.38525 | 77.0668 | -22.9332 | 0.043671 | -2.0231 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | < | 0.06 | 0.0825 | 72.7273 | -27.2727 | 0.029281 | -0.76841 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | < | 0.06 | 0.0825 | 72.7273 | -27.2727 | 0.029281 | -0.76841 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | < | 0.06 | 0.0825 | 72.7273 | -27.2727 | 0.029281 | -0.76841 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | < | 0.06 | 0.0825 | 72.7273 | -27.2727 | 0.029281 | -0.76841 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 |  | 0.8668 | 1.0275 | 84.3601 | -15.6399 | 0.074197 | -2.1659 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 |  | 0.8795 | 1.0275 | 85.5961 | -14.4039 | 0.074197 | -1.9947 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 |  | 0.8262 | 1.0275 | 80.4088 | -19.5912 | 0.074197 | -2.713 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 |  | 0.885 | 1.0275 | 86.1314 | -13.8686 | 0.074197 | -1.9206 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 |  | 0.1568 | 0.35775 | 43.8295 | -56.1705 | 0.042364 | -4.7434 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 |  | 0.284 | 0.35775 | 79.385 | -20.615 | 0.042364 | -1.7409 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 |  | 0.3066 | 0.35775 | 85.7023 | -14.2977 | 0.042364 | -1.2074 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 |  | 0.2954 | 0.35775 | 82.5716 | -17.4284 | 0.042364 | -1.4718 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 |  | 0.9899 | 1.1467 | 86.3222 | -13.6778 | 0.079865 | -1.9639 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 |  | 1.027 | 1.1467 | 89.5574 | -10.4426 | 0.079865 | -1.4994 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 |  | 0.9562 | 1.1467 | 83.3835 | -16.6165 | 0.079865 | -2.3859 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 |  | 1.009 | 1.1467 | 87.9878 | -12.0122 | 0.079865 | -1.7248 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 |  | 0.339 | 0.425 | 79.7647 | -20.2353 | 0.04556 | -1.8876 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 |  | 0.3384 | 0.425 | 79.6235 | -20.3765 | 0.04556 | -1.9008 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 |  | 0.384 | 0.425 | 90.3529 | -9.6471 | 0.04556 | -0.89991 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 |  | 0.3598 | 0.425 | 84.6588 | -15.3412 | 0.04556 | -1.4311 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 |  | 0.324 | 0.38525 | 84.1012 | -15.8988 | 0.043671 | -1.4025 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 |  | 0.325 | 0.38525 | 84.3608 | -15.6392 | 0.043671 | -1.3796 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 |  | 0.3177 | 0.38525 | 82.4659 | -17.5341 | 0.043671 | -1.5468 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 |  | 0.3107 | 0.38525 | 80.6489 | -19.3511 | 0.043671 | -1.7071 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 |  | 0.0667 | 0.0825 | 80.8485 | -19.1515 | 0.029281 | -0.53959 | 0.06 | 2388 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 |  | 0.0607 | 0.0825 | 73.5758 | -26.4242 | 0.029281 | -0.7445 | 0.06 | 2388 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 |  | 0.065 | 0.0825 | 78.7879 | -21.2121 | 0.029281 | -0.59765 | 0.06 | 2388 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | < | 0.06 | 0.0825 | 72.7273 | -27.2727 | 0.029281 | -0.76841 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814