## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 |  | 0.2548 | 0.27675 | 92.0687 | -7.9313 | 0.013838 | -1.5863 | 0.02 | 2389 |  |  |  | ug/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 |  | 0.2569 | 0.27675 | 92.8275 | -7.1725 | 0.013838 | -1.4345 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 |  | 0.2771 | 0.27675 | 100.1265 | 0.12647 | 0.013838 | 0.025294 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 |  | 0.2693 | 0.27675 | 97.308 | -2.692 | 0.013838 | -0.53839 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 |  | 6.882 | 6.915 | 99.5228 | -0.47722 | 0.3501 | -0.094258 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 |  | 6.981 | 6.915 | 100.9544 | 0.95445 | 0.3501 | 0.18852 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 |  | 6.87 | 6.915 | 99.3492 | -0.65076 | 0.3501 | -0.12853 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 |  | 6.872 | 6.915 | 99.3782 | -0.62184 | 0.3501 | -0.12282 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 |  | 2.887 | 2.8675 | 100.68 | 0.68003 | 0.1436 | 0.13579 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 |  | 2.818 | 2.8675 | 98.2738 | -1.7262 | 0.1436 | -0.34471 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 |  | 2.805 | 2.8675 | 97.8204 | -2.1796 | 0.1436 | -0.43524 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 |  | 2.787 | 2.8675 | 97.1927 | -2.8073 | 0.1436 | -0.56059 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 |  | 0.5465 | 0.5625 | 97.1556 | -2.8444 | 0.028125 | -0.56889 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 |  | 0.5462 | 0.5625 | 97.1022 | -2.8978 | 0.028125 | -0.57956 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 |  | 0.5649 | 0.5625 | 100.4267 | 0.42667 | 0.028125 | 0.085333 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 |  | 0.5643 | 0.5625 | 100.32 | 0.32 | 0.028125 | 0.064 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-15 |  | 0.7151 | 0.72 | 99.3194 | -0.68056 | 0.036 | -0.13611 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 |  | 0.7377 | 0.72 | 102.4583 | 2.4583 | 0.036 | 0.49167 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 |  | 0.6934 | 0.72 | 96.3056 | -3.6944 | 0.036 | -0.73889 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 |  | 0.7001 | 0.72 | 97.2361 | -2.7639 | 0.036 | -0.55278 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 |  | 6.836 | 7.0925 | 96.3835 | -3.6165 | 0.35916 | -0.71417 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-26 |  | 6.966 | 7.0925 | 98.2164 | -1.7836 | 0.35916 | -0.35221 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022613
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 |  | 7.001 | 7.0925 | 98.7099 | -1.2901 | 0.35916 | -0.25476 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 |  | 7.094 | 7.0925 | 100.0211 | 0.021149 | 0.35916 | 0.0041764 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 |  | 0.5425 | 0.5325 | 101.8779 | 1.8779 | 0.026625 | 0.37559 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 |  | 0.5218 | 0.5325 | 97.9906 | -2.0094 | 0.026625 | -0.40188 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 |  | 0.539 | 0.5325 | 101.2207 | 1.2207 | 0.026625 | 0.24413 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 |  | 0.5442 | 0.5325 | 102.1972 | 2.1972 | 0.026625 | 0.43944 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 |  | 6.372 | 6.915 | 92.1475 | -7.8525 | 0.3501 | -1.551 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 |  | 6.835 | 6.915 | 98.8431 | -1.1569 | 0.3501 | -0.2285 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 |  | 6.778 | 6.915 | 98.0188 | -1.9812 | 0.3501 | -0.39131 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 |  | 6.856 | 6.915 | 99.1468 | -0.85322 | 0.3501 | -0.16852 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 |  | 3.159 | 2.8675 | 110.1656 | 10.1656 | 0.1436 | 2.0299 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 |  | 2.732 | 2.8675 | 95.2746 | -4.7254 | 0.1436 | -0.94359 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-06-04 |  | 2.83 | 2.8675 | 98.6922 | -1.3078 | 0.1436 | -0.26114 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 |  | 2.831 | 2.8675 | 98.7271 | -1.2729 | 0.1436 | -0.25418 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 |  | 0.5412 | 0.5625 | 96.2133 | -3.7867 | 0.028125 | -0.75733 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 |  | 0.5572 | 0.5625 | 99.0578 | -0.94222 | 0.028125 | -0.18844 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 |  | 0.5453 | 0.5625 | 96.9422 | -3.0578 | 0.028125 | -0.61156 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 |  | 0.5536 | 0.5625 | 98.4178 | -1.5822 | 0.028125 | -0.31644 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 |  | 0.7642 | 0.72 | 106.1389 | 6.1389 | 0.036 | 1.2278 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 |  | 0.7342 | 0.72 | 101.9722 | 1.9722 | 0.036 | 0.39444 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 |  | 0.7672 | 0.72 | 106.5556 | 6.5556 | 0.036 | 1.3111 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 |  | 0.7256 | 0.72 | 100.7778 | 0.77778 | 0.036 | 0.15556 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 |  | 7.394 | 7.0925 | 104.251 | 4.251 | 0.35916 | 0.83946 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-20 |  | 7.061 | 7.0925 | 99.5559 | -0.44413 | 0.35916 | -0.087705 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112013
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 |  | 7.015 | 7.0925 | 98.9073 | -1.0927 | 0.35916 | -0.21578 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 |  | 6.994 | 7.0925 | 98.6112 | -1.3888 | 0.35916 | -0.27425 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 |  | 0.534 | 0.5325 | 100.2817 | 0.28169 | 0.026625 | 0.056338 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 |  | 0.5166 | 0.5325 | 97.0141 | -2.9859 | 0.026625 | -0.59718 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 |  | 0.5236 | 0.5325 | 98.3286 | -1.6714 | 0.026625 | -0.33427 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-12 |  | 0.5358 | 0.5325 | 100.6197 | 0.61972 | 0.026625 | 0.12394 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 |  | 0.5344 | 0.5325 | 100.3568 | 0.35681 | 0.026625 | 0.071362 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 |  | 1.248 | 1.35 | 92.4444 | -7.5556 | 0.0675 | -1.5111 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 |  | 1.332 | 1.35 | 98.6667 | -1.3333 | 0.0675 | -0.26667 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 |  | 0.9821 | 0.9825 | 99.9593 | -0.040712 | 0.049125 | -0.0081425 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-13 |  | 1.299 | 1.35 | 96.2222 | -3.7778 | 0.0675 | -0.75556 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 |  | 1.308 | 1.35 | 96.8889 | -3.1111 | 0.0675 | -0.62222 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 |  | 0.9922 | 0.9825 | 100.9873 | 0.98728 | 0.049125 | 0.19746 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 |  | 0.9809 | 0.9825 | 99.8372 | -0.16285 | 0.049125 | -0.03257 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 |  | 1.142 | 1.1375 | 100.3956 | 0.3956 | 0.056875 | 0.079121 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 |  | 0.9784 | 0.9825 | 99.5827 | -0.4173 | 0.049125 | -0.083461 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 |  | 1.159 | 1.1375 | 101.8901 | 1.8901 | 0.056875 | 0.37802 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 |  | 1.118 | 1.1375 | 98.2857 | -1.7143 | 0.056875 | -0.34286 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 |  | 1.128 | 1.1375 | 99.1648 | -0.83516 | 0.056875 | -0.16703 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 |  | 1.717 | 1.67 | 102.8144 | 2.8144 | 0.0835 | 0.56287 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 |  | 1.694 | 1.67 | 101.4371 | 1.4371 | 0.0835 | 0.28743 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 |  | 1.712 | 1.67 | 102.515 | 2.515 | 0.0835 | 0.50299 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 |  | 1.642 | 1.67 | 98.3234 | -1.6766 | 0.0835 | -0.33533 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 |  | 0.9526 | 0.96 | 99.2292 | -0.77083 | 0.048 | -0.15417 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 |  | 0.9114 | 0.96 | 94.9375 | -5.0625 | 0.048 | -1.0125 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 |  | 0.9367 | 0.96 | 97.5729 | -2.4271 | 0.048 | -0.48542 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 |  | 0.9361 | 0.96 | 97.5104 | -2.4896 | 0.048 | -0.49792 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 |  | 0.495 | 0.5325 | 92.9577 | -7.0423 | 0.026625 | -1.4085 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 |  | 0.5422 | 0.5325 | 101.8216 | 1.8216 | 0.026625 | 0.36432 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 |  | 0.4912 | 0.5325 | 92.2441 | -7.7559 | 0.026625 | -1.5512 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-08 |  | 0.5299 | 0.5325 | 99.5117 | -0.48826 | 0.026625 | -0.097653 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-20 |  | 0.9779 | 1.35 | 72.437 | -27.563 | 0.0675 | -5.5126 | 0.014 | 2389 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052014
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-29 |  | 1.332 | 1.35 | 98.6667 | -1.3333 | 0.0675 | -0.26667 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 |  | 1.362 | 1.35 | 100.8889 | 0.88889 | 0.0675 | 0.17778 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 |  | 1.356 | 1.35 | 100.4444 | 0.44444 | 0.0675 | 0.088889 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 |  | 1.015 | 0.9825 | 103.3079 | 3.3079 | 0.049125 | 0.66158 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 |  | 1.006 | 0.9825 | 102.3919 | 2.3919 | 0.049125 | 0.47837 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 |  | 0.9882 | 0.9825 | 100.5802 | 0.58015 | 0.049125 | 0.11603 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 |  | 0.9905 | 0.9825 | 100.8142 | 0.81425 | 0.049125 | 0.16285 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 |  | 1.111 | 1.1375 | 97.6703 | -2.3297 | 0.056875 | -0.46593 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 |  | 1.158 | 1.1375 | 101.8022 | 1.8022 | 0.056875 | 0.36044 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 |  | 1.177 | 1.1375 | 103.4725 | 3.4725 | 0.056875 | 0.69451 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 |  | 1.144 | 1.1375 | 100.5714 | 0.57143 | 0.056875 | 0.11429 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 |  | 1.658 | 1.67 | 99.2814 | -0.71856 | 0.0835 | -0.14371 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 |  | 1.69 | 1.67 | 101.1976 | 1.1976 | 0.0835 | 0.23952 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 |  | 1.632 | 1.67 | 97.7246 | -2.2754 | 0.0835 | -0.45509 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 |  | 1.647 | 1.67 | 98.6228 | -1.3772 | 0.0835 | -0.27545 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 |  | 0.944 | 0.96 | 98.3333 | -1.6667 | 0.048 | -0.33333 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 |  | 0.9616 | 0.96 | 100.1667 | 0.16667 | 0.048 | 0.033333 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-10-01 |  | 0.9523 | 0.96 | 99.1979 | -0.80208 | 0.048 | -0.16042 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 |  | 0.9602 | 0.96 | 100.0208 | 0.020833 | 0.048 | 0.0041667 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 |  | 1.006 | 0.96 | 104.7917 | 4.7917 | 0.048 | 0.95833 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 |  | 0.9011 | 0.8975 | 100.4011 | 0.40111 | 0.044875 | 0.080223 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 |  | 0.9571 | 0.96 | 99.6979 | -0.30208 | 0.048 | -0.060417 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 |  | 0.8903 | 0.8975 | 99.1978 | -0.80223 | 0.044875 | -0.16045 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 |  | 1.674 | 1.6625 | 100.6917 | 0.69173 | 0.083125 | 0.13835 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 |  | 1.124 | 1.11 | 101.2613 | 1.2613 | 0.0555 | 0.25225 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 |  | 1.611 | 1.6625 | 96.9023 | -3.0977 | 0.083125 | -0.61955 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 |  | 1.11 | 1.11 | 100 | 2.2204e-14 | 0.0555 | 4.0008e-15 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 |  | 0.448 | 0.45 | 99.5556 | -0.44444 | 0.0225 | -0.088889 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 |  | 1.32 | 1.3425 | 98.324 | -1.676 | 0.067125 | -0.3352 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 |  | 0.458 | 0.45 | 101.7778 | 1.7778 | 0.0225 | 0.35556 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 |  | 1.26 | 1.3425 | 93.8547 | -6.1453 | 0.067125 | -1.2291 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 |  | 0.9097 | 0.8975 | 101.3593 | 1.3593 | 0.044875 | 0.27187 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 |  | 0.9842 | 0.96 | 102.5208 | 2.5208 | 0.048 | 0.50417 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 |  | 0.9006 | 0.8975 | 100.3454 | 0.3454 | 0.044875 | 0.069081 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 |  | 1.011 | 0.96 | 105.3125 | 5.3125 | 0.048 | 1.0625 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 |  | 1.105 | 1.11 | 99.5495 | -0.45045 | 0.0555 | -0.09009 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 |  | 1.673 | 1.6625 | 100.6316 | 0.63158 | 0.083125 | 0.12632 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 |  | 1.152 | 1.11 | 103.7838 | 3.7838 | 0.0555 | 0.75676 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 |  | 1.844 | 1.6625 | 110.9173 | 10.9173 | 0.083125 | 2.1835 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 |  | 0.4909 | 0.45 | 109.0889 | 9.0889 | 0.0225 | 1.8178 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 |  | 1.42 | 1.3425 | 105.7728 | 5.7728 | 0.067125 | 1.1546 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 |  | 1.388 | 1.3425 | 103.3892 | 3.3892 | 0.067125 | 0.67784 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 |  | 0.4598 | 0.45 | 102.1778 | 2.1778 | 0.0225 | 0.43556 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 |  | 1.002 | 0.96 | 104.375 | 4.375 | 0.048 | 0.875 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 |  | 0.9348 | 0.8975 | 104.156 | 4.156 | 0.044875 | 0.8312 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215