## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-05-28 |  | 309.3 | 303 | 102.0792 | 2.0792 | 19.2212 | 0.32776 |  | 3522 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 75211-25DIW | ICPOE15131A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 |  | 336.6 | 349 | 96.447 | -3.553 | 22.1348 | -0.5602 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 |  | 7.297 | 7.0125 | 104.057 | 4.057 | 0.75 | 0.37933 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 |  | 136.8 | 140.3375 | 97.4793 | -2.5207 | 8.9181 | -0.39666 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 |  | 338.3 | 349 | 96.9341 | -3.0659 | 22.1348 | -0.4834 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 |  | 7.117 | 7.0125 | 101.4902 | 1.4902 | 0.75 | 0.13933 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 |  | 109.1 | 108.0125 | 101.0068 | 1.0068 | 6.8707 | 0.15828 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 |  | 131.7 | 140.3375 | 93.8452 | -6.1548 | 8.9181 | -0.96853 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 |  | 104.7 | 108.0125 | 96.9332 | -3.0668 | 6.8707 | -0.48212 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 |  | 131.1 | 138 | 95 | -5 | 8.7701 | -0.78677 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 |  | 286.8 | 303 | 94.6535 | -5.3465 | 19.2212 | -0.84282 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 |  | 127.4 | 138 | 92.3188 | -7.6812 | 8.7701 | -1.2087 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-03 |  | 292.1 | 303 | 96.4026 | -3.5974 | 19.2212 | -0.56708 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15182B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 |  | 127.4 | 138 | 92.3188 | -7.6812 | 8.7701 | -1.2087 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 |  | 334.5 | 349 | 95.8453 | -4.1547 | 22.1348 | -0.65508 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 |  | 5.365 | 7.0125 | 76.5062 | -23.4938 | 0.75 | -2.1967 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 |  | 321.9 | 349 | 92.235 | -7.765 | 22.1348 | -1.2243 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-08-28 |  | 104 | 108.0125 | 96.2852 | -3.7148 | 6.8707 | -0.584 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15239A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-08-28 |  | 4.067 | 7.0125 | 57.9964 | -42.0036 | 0.75 | -3.9273 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15239A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 |  | 126 | 140.3375 | 89.7836 | -10.2164 | 8.9181 | -1.6077 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 |  | 100 | 108.0125 | 92.5819 | -7.4181 | 6.8707 | -1.1662 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 |  | 127 | 140.3375 | 90.4961 | -9.5039 | 8.9181 | -1.4955 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 |  | 290.8 | 303 | 95.9736 | -4.0264 | 19.2212 | -0.63472 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 |  | 127.7 | 138 | 92.5362 | -7.4638 | 8.7701 | -1.1744 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 |  | 125.7 | 138 | 91.087 | -8.913 | 8.7701 | -1.4025 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 |  | 291.5 | 303 | 96.2046 | -3.7954 | 19.2212 | -0.5983 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 |  | 121.7 | 138 | 88.1884 | -11.8116 | 8.7701 | -1.8586 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 |  | 183.4 | 191 | 96.0209 | -3.9791 | 9.55 | -0.79581 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15308A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 |  | 125.7 | 138 | 91.087 | -8.913 | 8.7701 | -1.4025 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 |  | 181.6 | 191 | 95.0785 | -4.9215 | 9.55 | -0.98429 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15336A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 |  | 182.4 | 193 | 94.5078 | -5.4922 | 9.65 | -1.0984 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15336A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 |  | 7.375 | 9.35 | 78.877 | -21.123 | 1 | -1.975 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15336A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 |  | 180.4 | 193 | 93.4715 | -6.5285 | 9.65 | -1.3057 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15337A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 |  | 8.218 | 9.35 | 87.893 | -12.107 | 1 | -1.132 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15365A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 |  | 3.732 | 4.45 | 83.8652 | -16.1348 | 1 | -0.718 | 2 | 3522 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T215 | ICPOE15365A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 |  | 3.315 | 4.45 | 74.4944 | -25.5056 | 1 | -1.135 | 2 | 3522 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T215 | ICPOE16020A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 |  | 184.9 | 191 | 96.8063 | -3.1937 | 9.55 | -0.63874 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16020A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 |  | 178.2 | 191 | 93.2984 | -6.7016 | 9.55 | -1.3403 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16033A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 |  | 8.471 | 9.35 | 90.5989 | -9.4011 | 1 | -0.879 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16047A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 |  | 8.621 | 9.35 | 92.2032 | -7.7968 | 1 | -0.729 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16067A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-05 |  | 379.1 | 404 | 93.8366 | -6.1634 | 25.1 | -0.99203 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16095A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 |  | 3.721 | 4.45 | 83.618 | -16.382 | 1 | -0.729 | 2 | 3522 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T215 | ICPOE16095A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 |  | 409.9 | 404 | 101.4604 | 1.4604 | 25.1 | 0.23506 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16103A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-15 |  | 4.028 | 4.45 | 90.5169 | -9.4831 | 1 | -0.422 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16103A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 |  | 124.6 | 138 | 90.2899 | -9.7101 | 8.7701 | -1.5279 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 |  | 188 | 191 | 98.4293 | -1.5707 | 9.55 | -0.31414 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16116A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-05-19 |  | 129.2 | 138 | 93.6232 | -6.3768 | 8.7701 | -1.0034 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16139B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-05-19 |  | 179.2 | 191 | 93.822 | -6.178 | 9.55 | -1.2356 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16139B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-06-01 |  | 9.269 | 9.35 | 99.1337 | -0.86631 | 1 | -0.081 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16152A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-01 |  | 186.9 | 193 | 96.8394 | -3.1606 | 9.65 | -0.63212 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16152A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-06-09 |  | 186.7 | 193 | 96.7358 | -3.2642 | 9.65 | -0.65285 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16161B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 |  | 8.686 | 9.35 | 92.8984 | -7.1016 | 1 | -0.664 | 2 | 3522 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16161B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 |  | 402.4 | 404 | 99.604 | -0.39604 | 25.1 | -0.063745 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16231A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-08-18 |  | 2.992 | 4.45 | 67.236 | -32.764 | 1 | -1.458 | 2 | 3522 | Below the reporting level but at or above the detection level | o | See result laboratory comment | µg/L | T215 | ICPOE16231A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-19 |  | 390.8 | 404 | 96.7327 | -3.2673 | 25.1 | -0.5259 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16232B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 |  | 4.135 | 4.45 | 92.9213 | -7.0787 | 1 | -0.315 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16232B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 |  | 135.1 | 138 | 97.8986 | -2.1014 | 8.7701 | -0.33067 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 2140006 | 2016-08-22 |  | 132.4 | 138 | 95.942 | -4.058 | 8.7701 | -0.63854 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-08-22 |  | 199.9 | 191 | 104.6597 | 4.6597 | 9.55 | 0.93194 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16235A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-08-24 |  | 9.628 | 9.35 | 102.9733 | 2.9733 | 1 | 0.278 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16236B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-08-26 |  | 183.5 | 193 | 95.0777 | -4.9223 | 9.65 | -0.98446 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16239A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-09-08 |  | 192.7 | 191 | 100.8901 | 0.89005 | 9.55 | 0.17801 | 2 | 3522 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16252A