## Br_FIL_IC_71870IC027
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20062780056 | 2006-10-11 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06283A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20062850002 | 2006-10-13 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06286A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20062910006 | 2006-10-25 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06297A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20062960125 | 2006-10-25 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06297A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20063030052 | 2006-11-09 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06312A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20063100090 | 2006-11-09 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06312A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20063180100 | 2006-11-28 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06332A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20063240088 | 2006-11-28 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06332A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20063310034 | 2006-12-04 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06338A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20063380051 | 2006-12-07 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06340A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20063450076 | 2006-12-22 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06353A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20063520074 | 2006-12-22 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06353A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20063610094 | 2006-12-28 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06362A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070040006 | 2007-01-19 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07019A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070120019 | 2007-01-19 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07019A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070180075 | 2007-01-19 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07019A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070250018 | 2007-01-29 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07029A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070400093 | 2007-02-13 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07044A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070460006 | 2007-02-16 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07047A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070540002 | 2007-03-01 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07060A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070580122 | 2007-03-01 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07060A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070650021 | 2007-03-14 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07073A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070710066 | 2007-03-14 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07073A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070780115 | 2007-03-20 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07079A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070860225 | 2007-04-04 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07094A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070930060 | 2007-04-05 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07094A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20070990059 | 2007-04-10 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07100A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071070003 | 2007-04-24 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07114A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071130111 | 2007-04-24 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07114A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071200076 | 2007-05-03 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07123A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071280021 | 2007-05-14 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07134A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071340094 | 2007-05-17 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07137A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071410080 | 2007-05-23 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07141A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071560009 | 2007-06-07 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07158A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071500036 | 2007-06-01 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07151B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071620044 | 2007-06-20 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07170A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071690139 | 2007-06-26 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07176A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071770212 | 2007-07-03 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07183A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071830165 | 2007-07-06 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07187A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20071900096 | 2007-07-11 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07191A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20072040090 | 2007-08-01 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07212A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20072110152 | 2007-08-03 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07215A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20072210108 | 2007-08-14 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07225A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20072260192 | 2007-08-16 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07228A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20072330006 | 2007-08-22 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07234A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20072400003 | 2007-09-04 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07247A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20072480024 | 2007-09-07 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07249A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20072540032 | 2007-09-17 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07260A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20072600121 | 2007-09-18 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07261A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2007 | 20072670060 | 2007-09-27 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07270A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2008 | 20072850028 | 2007-10-15 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07288A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2008 | 20072890066 | 2007-10-24 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07297A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2008 | 20072960182 | 2007-10-24 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC07297A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20132970036 | 2013-11-12 | 0 | <0.01 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC13306A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20133090092 | 2013-11-16 | 0 | <0.01 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC13311A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20133170110 | 2013-11-19 | 0 | <0.01 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC13319A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20133300005 | 2013-12-19 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC13352A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140070063 | 2014-01-14 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14013A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140130050 | 2014-01-27 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14017A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20133430104 | 2013-12-31 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC13353A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20133580052 | 2014-01-10 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14003A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140270194 | 2014-02-08 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14036A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140340017 | 2014-02-14 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14043B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140210043 | 2014-01-30 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14027A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20133030019 | 2013-11-13 | 0 | <0.01 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC13306A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20133230007 | 2013-11-22 | 0 | <0.01 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC13325A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20133360013 | 2013-12-19 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC13352A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20133500077 | 2014-01-01 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC13353A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140410016 | 2014-02-14 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14043B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140630118 | 2014-03-05 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14064A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140490008 | 2014-02-22 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14050A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140550041 | 2014-02-27 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14058A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140760041 | 2014-03-31 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14078A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140690014 | 2014-03-31 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14078A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141330200 | 2014-05-19 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14136A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140840103 | 2014-04-01 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14078A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141250083 | 2014-05-09 | 0.0075 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14128A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140970038 | 2014-04-29 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14118A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141050002 | 2014-04-25 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14113A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141470142 | 2014-05-29 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14148A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141400007 | 2014-05-23 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14143A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141130017 | 2014-05-07 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14125A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141190026 | 2014-05-08 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14128A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141820113 | 2014-07-09 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14190A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141680075 | 2014-06-24 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14171A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141750147 | 2014-06-27 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14176A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141620031 | 2014-06-18 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14167A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141550064 | 2014-06-09 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14157A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141890080 | 2014-07-10 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14190A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20140900026 | 2014-04-23 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14092A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20142030076 | 2014-07-29 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14204B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20141960045 | 2014-07-18 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14197A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20142160062 | 2014-08-13 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14218A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20142090220 | 2014-08-05 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14213A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20142230076 | 2014-08-19 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14226B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20142520023 | 2014-09-29 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14269A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20142590040 | 2014-10-01 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14273A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20142470063 | 2014-09-26 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14268A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20142720100 | 2014-10-10 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14280A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 20142650107 | 2014-10-03 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14273B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20142790026 | 2014-10-16 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14282A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20143420018 | 2014-12-11 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14343A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150200026 | 2015-01-23 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15022A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20143360074 | 2014-12-09 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14338A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20143010062 | 2014-11-03 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14301B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20142880079 | 2014-10-21 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14289A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20143630010 | 2015-01-08 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15002A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20143160025 | 2014-11-18 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14322A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150050010 | 2015-01-09 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15008A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20143560043 | 2015-01-02 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14357A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20143080081 | 2014-11-07 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14311A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150120024 | 2015-01-16 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15015A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20143300035 | 2014-12-05 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14329A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20142950121 | 2014-10-29 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14297A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20143230044 | 2014-11-25 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14324A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150330016 | 2015-02-06 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15036A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150400032 | 2015-02-10 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15041A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150490018 | 2015-02-24 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15051A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150540023 | 2015-02-25 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15056A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150260007 | 2015-01-30 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15029A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150690107 | 2015-03-13 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15070A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150770033 | 2015-04-03 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15077A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150850033 | 2015-04-07 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15093A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151050036 | 2015-04-21 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15105A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150900045 | 2015-04-10 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15097A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150970051 | 2015-04-14 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15098A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20150610098 | 2015-03-04 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15062A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20143490031 | 2014-12-30 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC14352A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20152710072 | 2015-10-21 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15288A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151730010 | 2015-07-22 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15189A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151800052 | 2015-07-27 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15189B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20152010046 | 2015-08-17 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15215A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20152430094 | 2015-10-02 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15267A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151180067 | 2015-05-06 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15126A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151310082 | 2015-05-20 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15135A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151660041 | 2015-07-16 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15187A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151870014 | 2015-07-28 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15189B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20152330005 | 2015-09-18 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15246A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151140033 | 2015-05-05 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15118A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151390190 | 2015-05-26 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15140A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151460115 | 2015-06-15 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15159A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20152590158 | 2015-10-16 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15274A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151240060 | 2015-05-18 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15126B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151530207 | 2015-06-16 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15159A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20151620211 | 2015-07-15 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15167A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 20152150070 | 2015-08-25 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15232A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20160880035 | 2016-04-13 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16096A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20161160084 | 2016-05-09 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16119A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20161800081 | 2016-07-19 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16200A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20162230003 | 2016-09-20 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16258A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20162640166 | 2016-10-25 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16291A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20160050029 | 2016-01-15 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16007A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20160320009 | 2016-02-11 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16035A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20160190017 | 2016-02-18 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16042A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20152860158 | 2015-11-03 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15292A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20153140010 | 2015-11-24 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15316A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20153270014 | 2015-12-01 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15327A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20153550006 | 2015-12-29 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15362A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20160740012 | 2016-04-05 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16084A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20161270007 | 2016-05-10 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16130A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20161660160 | 2016-06-28 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16172A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20153420011 | 2015-12-14 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15344A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20161020024 | 2016-04-27 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16105A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20162520020 | 2016-11-01 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16298A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20160470014 | 2016-03-10 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16049A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20161940106 | 2016-08-03 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16201A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20162360194 | 2016-10-04 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16258C | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20152990061 | 2015-11-11 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC15300A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20160600019 | 2016-03-24 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16054B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20161520024 | 2016-06-14 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16165A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 20162080231 | 2016-09-12 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16245B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20163630044 | 2017-01-04 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17003A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20163350011 | 2016-12-13 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16340A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20170100057 | 2017-01-19 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17005A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20163480099 | 2016-12-15 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16348A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20170380077 | 2017-02-09 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17038A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20170240070 | 2017-02-06 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17033A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20163200109 | 2016-12-05 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16326A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20162940172 | 2016-11-11 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16305A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20162780119 | 2016-11-07 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16298B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20163060093 | 2016-11-15 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC16312A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20170540104 | 2017-02-28 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17045A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20170660123 | 2017-03-22 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17058A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20170800056 | 2017-03-31 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17082A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20171080124 | 2017-04-21 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17108A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20170940140 | 2017-04-19 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17107A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20171510126 | 2017-06-07 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17152A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20171370201 | 2017-05-24 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17135A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20171220103 | 2017-05-08 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17124A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20171640186 | 2017-06-23 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17166A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20171780235 | 2017-07-14 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17191B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20171990200 | 2017-08-09 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17215A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20172130261 | 2017-08-16 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17226A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20172690263 | 2017-10-10 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17275A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20172560112 | 2017-09-29 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17268A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20172270256 | 2017-08-18 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17230A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2017 | 20172410200 | 2017-09-21 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17244A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20172860006 | 2017-10-18 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17286A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20172910007 | 2017-10-19 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17292A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20173050019 | 2017-11-14 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17306A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20173180155 | 2017-12-01 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC17321A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20173330017 | 2018-01-31 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18026A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20173460060 | 2018-02-07 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18030A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20173620006 | 2018-02-24 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18054A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20180100005 | 2018-02-28 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18054B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20180240084 | 2018-03-06 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18058A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20180650059 | 2018-03-30 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18079A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20180370079 | 2018-03-22 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18059A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20180520079 | 2018-03-29 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18079A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20180790080 | 2018-04-12 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18088A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20180930114 | 2018-05-08 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18103A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20181090173 | 2018-05-17 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18130A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20181350115 | 2018-05-30 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18149A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20181220001 | 2018-05-29 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18149A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20181500150 | 2018-06-05 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18151A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20181640002 | 2018-06-28 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18166A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20181770211 | 2018-07-18 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18171A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20181910198 | 2018-08-08 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18207A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20182050278 | 2018-08-24 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18226A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20182200018 | 2018-09-14 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18250A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20182330207 | 2018-11-16 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18264A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20182610148 | 2018-11-21 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18318A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 20182490002 | 2018-12-12 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18282A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20191070140 | 2019-05-14 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19122A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20182760022 | 2018-12-21 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18332A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20182890067 | 2018-12-19 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18345A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20183180140 | 2019-03-11 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19064A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20183030077 | 2019-03-07 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC18345B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20183400009 | 2019-03-15 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19066A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20190520012 | 2019-04-03 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19084B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20183530003 | 2019-03-26 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19071A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20190780105 | 2019-04-11 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19094A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20190640118 | 2019-04-09 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19087A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20190360203 | 2019-04-16 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19098A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20190920099 | 2019-04-22 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19112A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20191200092 | 2019-05-22 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19133A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20191350008 | 2019-06-18 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19141A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20191490091 | 2019-07-03 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19163A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20191620192 | 2019-07-25 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19192A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20191760235 | 2019-08-16 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19205A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20191900123 | 2019-09-05 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19232A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20192050067 | 2019-09-11 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19238A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20192180199 | 2019-09-26 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19253A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20192320246 | 2019-10-02 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19268A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20192470198 | 2019-10-08 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19274A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 20192600337 | 2019-10-31 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19276A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20192810098 | 2019-12-04 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19336A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20192950178 | 2019-12-13 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19336B | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20193230164 | 2020-01-30 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC20023A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20193370108 | 2020-01-15 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC19364A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20193510005 | 2020-01-10 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC20008A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20193650129 | 2020-02-12 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC20042A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20200150002 | 2020-02-26 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC20055A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20200280074 | 2020-03-18 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC20057A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20200420086 | 2020-03-18 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC20057A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20200560060 | 2020-04-01 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC20078A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20200700092 | 2020-04-17 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC20091A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20200840017 | 2020-04-24 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC20114A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20200980030 | 2020-04-24 | 0 | <0.01 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC20114A | IC6
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20201550015 | 2020-07-22 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20161A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20201680163 | 2020-07-29 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20162A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20201890161 | 2020-09-03 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20232A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20202040002 | 2020-10-02 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20252A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20202170011 | 2020-10-10 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20282A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20202320069 | 2020-10-23 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20294A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20202530038 | 2020-10-29 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20302A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 20202670165 | 2020-11-10 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20309A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20202810039 | 2020-11-19 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20317A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20202950008 | 2020-11-24 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20325A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20203080090 | 2020-12-18 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_20344A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20203230004 | 2021-01-07 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21005A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20203440021 | 2021-02-05 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21033A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20203580035 | 2021-02-12 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20210050008 | 2021-02-12 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20210210033 | 2021-03-02 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21053A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20210330088 | 2021-03-03 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21053A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20210480021 | 2021-03-05 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21062A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20210620142 | 2021-04-28 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21104A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20210760034 | 2021-07-01 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21130A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20210970019 | 2021-05-27 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21141A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20211100002 | 2021-06-29 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21174A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20211250026 | 2021-07-15 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21189A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20211380005 | 2021-07-30 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21204A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20211600008 | 2021-08-27 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21223A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20211730232 | 2021-09-02 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21243A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20211880196 | 2021-09-10 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21243B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 20212020194 | 2021-09-29 | 0 | <0.010 | 0.01 | 3166 | Result may be affected by interference |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC_21266A