## Cl-LL_FIL_IC_00940IC024
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20062500010 | 2006-12-04 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06332A | IC5
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20062540022 | 2006-12-04 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06332A | IC5
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20062620006 | 2006-12-04 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06332A | IC5