## F_FIL_ISE_00950ISE05
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20062620006 | 2006-10-06 | 0 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR279A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20063180100 | 2006-11-29 | 0.051 | E0.05 | 0.05 | 0031 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR333B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20063520074 | 2007-01-24 | 0.05 | E0.05 | 0.05 | 0031 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR024A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20072040090 | 2007-08-16 | 0.089 | E0.09 | 0.05 | 0031 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR227A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20062780056 | 2006-10-26 | -0.024 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR297A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20062850002 | 2006-10-26 | -0.036 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR297A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20062910006 | 2006-11-14 | 0.021 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR317A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20062960125 | 2006-11-14 | 0.01 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR317A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20063030052 | 2006-11-16 | -0.007 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR320A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20063100090 | 2006-11-17 | -0.043 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR321A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20063240088 | 2006-12-05 | -0.056 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR338B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20063310034 | 2006-12-08 | -0.057 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR341A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20063380051 | 2006-12-22 | -0.039 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR356A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20063450076 | 2007-01-17 | 0.02 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR016A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20063610094 | 2007-01-26 | 0.018 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR026A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070040006 | 2007-01-30 | 0.005 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR030A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070120019 | 2007-02-01 | 0.018 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR032A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070180075 | 2007-02-02 | 0.013 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR033A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070250018 | 2007-02-07 | -0.012 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR038A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070400093 | 2007-03-13 | 0.01 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR072A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070460006 | 2007-03-13 | -0.004 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR072A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070540002 | 2007-03-14 | 0.012 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR073A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070580122 | 2007-03-27 | -0.005 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR079A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070650021 | 2007-04-03 | 0.046 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR093B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070710066 | 2007-04-05 | 0.038 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR095A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070780115 | 2007-04-12 | -0.01 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR102A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070860225 | 2007-04-18 | -0.025 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR108A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070930060 | 2007-04-18 | -0.028 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR108A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20070990059 | 2007-05-01 | -0.02 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR121A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071070003 | 2007-05-02 | -0.021 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR122B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071130111 | 2007-05-23 | -0.003 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR143C | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071200076 | 2007-05-23 | -0.013 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR143B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071280021 | 2007-06-04 | 0 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR151A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071340094 | 2007-06-11 | -0.014 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR159A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071410080 | 2007-06-13 | -0.03 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR164B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071500036 | 2007-06-14 | -0.017 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR165A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071560009 | 2007-06-20 | 0.003 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR171A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071620044 | 2007-06-21 | -0.007 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR172A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071690139 | 2007-06-27 | -0.015 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR178A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071770212 | 2007-07-23 | -0.01 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR204A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071830165 | 2007-08-08 | -0.053 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR220A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20071900096 | 2007-08-01 | -0.029 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR213A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20072110152 | 2007-08-22 | 0.005 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR234A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20072210108 | 2007-08-29 | -0.033 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR241A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20072260192 | 2007-09-12 | -0.03 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR255A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20072330006 | 2007-09-26 | -0.023 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR269A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20072400003 | 2007-10-03 | -0.031 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR276A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20072480024 | 2007-10-12 | -0.012 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR284A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20072540032 | 2007-10-17 | 0.013 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR289A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20072600121 | 2007-10-17 | 0.004 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR290A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2007 | 20072670060 | 2007-10-26 | -0.03 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR296A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20072850028 | 2007-10-30 | -0.028 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR303A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20072890066 | 2007-11-02 | -0.026 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR305A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20072960182 | 2007-11-08 | -0.03 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR311A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20073020068 | 2007-11-08 | 0.022 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR311A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20073100004 | 2007-11-16 | -0.018 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR318B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20073170046 | 2007-11-29 | -0.002 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR333A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20073230118 | 2007-12-04 | -0.024 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR337A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20073300033 | 2007-12-04 | -0.035 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR338A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20073370089 | 2007-12-18 | -0.014 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR351A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20073440029 | 2007-12-20 | -0.022 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR352A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20073510103 | 2008-01-10 | -0.003 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR010A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20073620006 | 2008-01-16 | 0.007 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR016A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080070033 | 2008-01-24 | -0.017 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR024A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080140018 | 2008-01-25 | -0.027 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR025A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080230012 | 2008-01-31 | -0.033 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR031A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080280051 | 2008-02-11 | 0.009 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR042A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080360053 | 2008-02-13 | 0.016 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR044A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080420060 | 2008-02-21 | -0.001 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR051A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080510062 | 2008-02-27 | -0.005 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR058A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080560060 | 2008-03-05 | -0.004 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR065A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080630056 | 2008-03-20 | 0.02 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR080A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080700087 | 2008-03-14 | -0.015 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR074A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080770115 | 2008-03-26 | -0.021 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR086A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080840055 | 2008-03-28 | -0.005 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR088A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080920077 | 2008-04-15 | 0.022 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR106B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20080980091 | 2008-04-15 | 0.012 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR106B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081050104 | 2008-04-24 | -0.006 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR115A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081120023 | 2008-04-29 | -0.017 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR120A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081190051 | 2008-05-09 | -0.041 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR127B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081260063 | 2008-05-15 | 0.004 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR136A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081330109 | 2008-06-06 | -0.006 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR157A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081400075 | 2008-06-11 | -0.024 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR163A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081480078 | 2008-06-17 | -0.003 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR169A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081540114 | 2008-06-20 | 0.028 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR170B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081620019 | 2008-06-26 | -0.026 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR178A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081680073 | 2008-07-01 | -0.022 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR183A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081750129 | 2008-07-11 | -0.033 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR192B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081820056 | 2008-07-22 | -0.003 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR204A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081890056 | 2008-07-22 | -0.01 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR204B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20081970143 | 2008-08-06 | -0.005 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR219A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20082030117 | 2008-09-04 | -0.01 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR247A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20082190019 | 2008-09-10 | 0.003 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR253A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20082250020 | 2008-09-11 | 0.01 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR254A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20082310143 | 2008-09-17 | -0.014 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR261A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20082380088 | 2008-09-24 | -0.016 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR267B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20082460108 | 2008-10-01 | -0.004 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR274B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20082520006 | 2008-10-21 | -0.041 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR295A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20082590100 | 2008-10-03 | -0.026 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR276A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20082660038 | 2008-10-08 | -0.032 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR281B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2008 | 20082730084 | 2008-10-22 | -0.018 | <0.12 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR295B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20082800062 | 2008-10-23 | -0.046 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR296A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20082880047 | 2008-10-30 | -0.018 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR302B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20082940070 | 2008-10-30 | -0.03 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR303A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20083010113 | 2008-11-05 | -0.027 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR309B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20083080091 | 2008-11-18 | -0.039 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR323A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20083150069 | 2008-11-20 | -0.033 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR325B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20083220075 | 2008-12-02 | -0.015 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR337A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20083290065 | 2008-12-16 | 0.01 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR351A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20083360033 | 2008-12-12 | -0.032 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR346A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20083450072 | 2008-12-31 | -0.007 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR365A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20083500075 | 2009-01-22 | -0.003 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR022A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20083570046 | 2009-01-28 | 0.003 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR027B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20083650088 | 2009-01-28 | 0.004 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR027B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090050012 | 2009-01-28 | 0.004 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR027B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090120045 | 2009-02-12 | -0.029 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR043A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090200047 | 2009-01-28 | -0.025 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR028A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090260034 | 2009-01-28 | -0.01 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR028A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090330029 | 2009-02-12 | 0.011 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR043A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090400039 | 2009-02-19 | -0.035 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR050A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090480060 | 2009-02-20 | -0.009 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR051A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090540047 | 2009-03-04 | -0.035 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR062B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090610062 | 2009-03-04 | 0.002 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR062B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090680056 | 2009-03-24 | -0.032 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR083B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090750039 | 2009-03-24 | -0.037 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR083B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090820034 | 2009-04-21 | -0.022 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR111A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090890061 | 2009-04-23 | -0.032 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR112B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20090960046 | 2009-04-28 | -0.028 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR118A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091030072 | 2009-05-07 | -0.015 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR125A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091110103 | 2009-05-13 | -0.026 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR132B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091170115 | 2009-05-27 | -0.002 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR147A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091240119 | 2009-05-14 | 0.006 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR133A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091320019 | 2009-05-15 | -0.052 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR134A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091380114 | 2009-06-03 | -0.02 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR153B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091460178 | 2009-06-04 | 0.009 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR154A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091520143 | 2009-06-18 | 0 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR168A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091590083 | 2009-06-24 | -0.037 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR174B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091660204 | 2009-07-08 | 0.017 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR188B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091730206 | 2009-07-09 | -0.025 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR189A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091800175 | 2009-07-28 | -0.018 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR209A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091870018 | 2009-07-10 | -0.026 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR190A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20091950029 | 2009-07-29 | -0.026 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR209B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092010117 | 2009-07-30 | -0.049 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR210A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092090257 | 2009-08-14 | -0.025 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR225B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092150070 | 2009-08-21 | -0.008 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR232B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092220162 | 2009-08-28 | -0.033 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR239B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092290205 | 2009-09-03 | -0.045 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR245B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092360166 | 2009-09-04 | -0.032 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR246A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092430147 | 2009-09-18 | -0.012 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR259B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092520134 | 2009-09-25 | -0.024 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR267A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092570055 | 2009-09-25 | -0.01 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR267A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092640047 | 2009-10-21 | -0.018 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR294A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092720010 | 2009-11-04 | -0.019 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR308A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093560025 | 2010-01-21 | 0.069 | E0.069 | 0.04 | 0031 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR021A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102640138 | 2010-09-24 | 0.051 | E0.051 | 0.04 | 0031 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR264B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20092780083 | 2009-10-22 | -0.02 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR294B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20092870068 | 2009-10-23 | 0 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR295A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20092920095 | 2009-11-05 | -0.032 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR309A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093000113 | 2009-11-06 | -0.042 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR309B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093070156 | 2009-11-20 | -0.018 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR323B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093130070 | 2009-11-20 | -0.029 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR323B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093200082 | 2009-12-11 | -0.032 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR344B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093280011 | 2009-12-17 | 0.004 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR350B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093360010 | 2009-12-17 | -0.019 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR350B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093420017 | 2009-12-17 | -0.03 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR351A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093480067 | 2009-12-17 | -0.015 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR351A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093620024 | 2010-01-06 | -0.051 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR364B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100050004 | 2010-01-13 | -0.018 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR013A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100110084 | 2010-01-22 | -0.012 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR021B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100190100 | 2010-01-22 | -0.032 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR021B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100260066 | 2010-02-03 | -0.034 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR033A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100320031 | 2010-02-03 | -0.002 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR033A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100390045 | 2010-02-18 | -0.037 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR048B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100470042 | 2010-02-18 | -0.033 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR048B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100530057 | 2010-03-09 | -0.011 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR062A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100600058 | 2010-03-09 | -0.026 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR062A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100680103 | 2010-03-19 | -0.013 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR076B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100750009 | 2010-03-19 | -0.029 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR076B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100850070 | 2010-04-01 | -0.002 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR090B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100880051 | 2010-04-01 | -0.011 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR090B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100950028 | 2010-04-16 | -0.02 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR105A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101020077 | 2010-04-16 | -0.004 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR105A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101090067 | 2010-04-29 | -0.018 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR118B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101170072 | 2010-04-30 | 0 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR119A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101240083 | 2010-05-21 | -0.04 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR132B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101310105 | 2010-05-26 | 0.032 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR146A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101380011 | 2010-05-26 | -0.01 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR146B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101440156 | 2010-06-04 | -0.028 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR154B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101530086 | 2010-06-10 | -0.015 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR160B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101590008 | 2010-06-30 | -0.014 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR180A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101660066 | 2010-06-24 | -0.015 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR174A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101730072 | 2010-07-01 | -0.014 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR180B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101790130 | 2010-07-02 | -0.017 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR182A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101870068 | 2010-07-22 | -0.029 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR200B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101930093 | 2010-07-22 | -0.03 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR200B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102000193 | 2010-07-23 | -0.026 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR203A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102080013 | 2010-08-13 | 0.038 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR222B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102140111 | 2010-08-18 | -0.015 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR228B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102230047 | 2010-08-31 | -0.002 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR242A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102290195 | 2010-08-27 | -0.044 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR238A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102350191 | 2010-09-01 | 0 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR242B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102430239 | 2010-09-03 | -0.002 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR245A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102510066 | 2010-09-15 | -0.007 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR256B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102570017 | 2010-09-16 | -0.032 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR258A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102700142 | 2011-01-12 | -0.006 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20102770094 | 2010-10-26 | -0.02 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR294B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20102850137 | 2010-10-26 | -0.009 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR294B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20102920002 | 2010-10-29 | -0.008 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR300B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20102990002 | 2010-11-10 | 0.01 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR313B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103060011 | 2010-11-10 | -0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR313B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103120037 | 2010-11-24 | -0.018 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR327B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103190053 | 2010-11-24 | -0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR327B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103260077 | 2010-12-03 | -0.035 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR334B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103330101 | 2010-12-29 | -0.03 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR363A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103400090 | 2011-01-12 | -0.027 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103470092 | 2010-12-30 | -0.004 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR363B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103540051 | 2011-01-13 | 0.003 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103610050 | 2011-01-13 | 0.007 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110030011 | 2011-01-13 | 0.013 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110110009 | 2011-02-03 | -0.027 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR034A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110180051 | 2011-01-28 | -0.017 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR026B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110240054 | 2011-01-28 | -0.005 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR026B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110400062 | 2011-02-25 | -0.025 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR055A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110410095 | 2011-02-25 | -0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR055A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110450028 | 2011-02-25 | 0.014 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR055A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110530111 | 2011-03-03 | -0.005 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR060B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110590071 | 2011-03-03 | 0.01 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR060B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110660022 | 2011-03-16 | -0.001 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR074A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110750064 | 2011-05-10 | -0.041 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR129A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110800055 | 2011-04-07 | -0.028 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR089B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110870083 | 2011-04-15 | -0.017 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR104B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110950046 | 2011-04-15 | -0.023 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR104B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111010111 | 2011-04-22 | 0.011 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR111A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111080063 | 2011-04-22 | -0.006 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR111A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111150122 | 2011-05-11 | 0.004 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR129B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111220075 | 2011-05-12 | -0.015 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR131A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111290053 | 2011-05-12 | -0.026 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR131A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111360132 | 2011-06-01 | -0.038 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR151A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111430205 | 2011-06-03 | -0.044 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR153A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111510153 | 2011-06-09 | -0.053 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR159A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111570071 | 2011-06-15 | -0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR166A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111640057 | 2011-06-16 | -0.033 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR166B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111710117 | 2011-07-15 | -0.02 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR195A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111780156 | 2011-08-03 | -0.001 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR215A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111860066 | 2011-07-28 | -0.015 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR207B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111920090 | 2011-07-28 | -0.035 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR207B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112000198 | 2011-08-11 | -0.016 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR222B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112060085 | 2011-08-11 | -0.026 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR222B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112130146 | 2011-08-12 | -0.03 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR223A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112200056 | 2011-09-01 | -0.064 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR243B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112300035 | 2011-09-01 | -0.055 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR243B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112360069 | 2011-09-14 | -0.026 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR251B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112500178 | 2011-10-27 | -0.006 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR297A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112510027 | 2011-10-27 | 0.005 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR297A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112560013 | 2011-10-28 | -0.031 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR297B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112630051 | 2011-11-02 | -0.05 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR304B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112690119 | 2011-11-09 | -0.032 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR307B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122550007 | 2012-11-29 | 0.031 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR333A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122490096 | 2012-11-14 | 0.034 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR314A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122410005 | 2012-11-08 | 0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR310A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120090041 | 2012-01-26 | 0.043 | 0.043 | 0.04 | 0031 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR026A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20112760055 | 2011-11-15 | 0.027 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR318A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20112840062 | 2011-11-10 | -0.034 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR313A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20112910123 | 2011-11-10 | -0.014 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR313A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20112970108 | 2011-11-10 | -0.026 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR313A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113050102 | 2011-11-18 | -0.032 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR318B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113110057 | 2011-11-22 | -0.013 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR325A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113180154 | 2011-11-23 | -0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR325B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113250122 | 2011-12-09 | 0.003 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR342B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113320109 | 2011-12-09 | -0.022 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR342B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113460129 | 2011-12-21 | -0.03 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR353B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113490081 | 2011-12-21 | -0.044 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR353B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113530129 | 2012-01-13 | -0.017 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113610077 | 2012-01-13 | -0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120030016 | 2012-01-13 | 0.014 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120180004 | 2012-01-26 | -0.008 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR026A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120230039 | 2012-01-26 | 0.01 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR026A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120310019 | 2012-03-09 | -0.006 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR068A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120370067 | 2012-02-17 | -0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR047A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120450027 | 2012-03-09 | -0.039 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR068A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120530101 | 2012-03-16 | -0.017 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR075A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120580088 | 2012-03-16 | -0.024 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR075A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120660065 | 2012-03-16 | -0.024 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR075A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120730092 | 2012-03-23 | -0.043 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR082A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120790076 | 2012-04-20 | -0.008 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR101A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120870041 | 2012-04-20 | -0.011 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR101A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120930062 | 2012-04-25 | -0.024 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR115A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121010026 | 2012-04-25 | -0.029 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR115A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121080020 | 2012-05-04 | -0.025 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR124A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121150091 | 2012-05-18 | -0.037 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR137A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121210120 | 2012-08-07 | 0.02 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR220A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121290084 | 2012-08-23 | 0.026 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR226A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121370042 | 2012-08-15 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR222A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121430019 | 2012-08-23 | 0.015 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR226A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121510032 | 2012-08-22 | 0.025 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR228A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121560118 | 2012-08-22 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR228A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121650047 | 2012-08-30 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR241A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121710014 | 2012-08-30 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR241A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121780039 | 2012-09-27 | 0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR255A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121870020 | 2012-09-27 | 0.035 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR255A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121910035 | 2012-09-26 | 0.033 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR263A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121990071 | 2012-09-28 | 0.035 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR270A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122050092 | 2012-09-28 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR272A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122690144 | 2012-11-30 | 0.023 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR334A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122700100 | 2012-11-30 | 0.015 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR334A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122280085 | 2012-11-01 | 0.022 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR303A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122140042 | 2012-10-16 | 0.029 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR275A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122350178 | 2012-11-02 | 0.023 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR306A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122190090 | 2012-10-31 | 0.032 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR290A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130020006 | 2013-02-28 | 0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130230095 | 2013-03-01 | 0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130700006 | 2013-03-29 | 0.021 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13086A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130520016 | 2013-03-07 | 0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13065A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130570013 | 2013-03-15 | 0.023 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13070A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130630117 | 2013-03-15 | 0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13070A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130350019 | 2013-03-06 | 0.021 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13063A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130420060 | 2013-03-07 | 0.021 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13065A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20122750018 | 2012-11-30 | 0.016 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR334A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20122830025 | 2012-12-05 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR339A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20122900087 | 2012-12-05 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR339A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20122980120 | 2012-12-06 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR340A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123040110 | 2012-12-06 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR340A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123120059 | 2012-12-13 | 0.032 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR347A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123200044 | 2012-12-14 | 0.02 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR348A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123330006 | 2013-01-18 | 0.028 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR015A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123390107 | 2013-01-25 | 0.017 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR023A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123480056 | 2013-02-22 | 0.024 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13052A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123530090 | 2013-02-28 | 0.038 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130070054 | 2013-02-28 | 0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130140070 | 2013-03-01 | 0.034 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123620006 | 2013-02-28 | 0.029 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130280032 | 2013-03-06 | 0.031 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13063A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123250059 | 2012-12-14 | 0.015 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR348A | ISE2