## SO4_FIL_IC_00945IC022
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2007 | 20062780056 | 2006-10-10 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06283A | IC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2007 | 20062850002 | 2006-10-13 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06286A | IC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2007 | 20062910006 | 2006-10-19 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06292A | IC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2007 | 20062960125 | 2006-10-25 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06298A | IC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20133030019 | 2013-12-18 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE13350C | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20132970036 | 2013-12-14 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE13347B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20133090092 | 2013-12-21 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE13353B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20133170110 | 2014-01-05 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14003B | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20133360013 | 2014-01-26 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14013A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20133230007 | 2014-01-18 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14017A | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20133500077 | 2014-01-24 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14021B | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140130050 | 2014-02-05 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14030A | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140210043 | 2014-02-22 | 0.011 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14051A | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20133300005 | 2014-01-12 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14010B | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140070063 | 2014-01-30 | 0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14029B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140340017 | 2014-02-08 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14038B | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140270194 | 2014-02-09 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14038A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20133580052 | 2014-02-01 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14029A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20133430104 | 2014-01-16 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14014A | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140490008 | 2014-02-25 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14055A | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140550041 | 2014-02-27 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14057B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140410016 | 2014-02-13 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14043A | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140630118 | 2014-03-07 | 0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14065A | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140760041 | 2014-03-25 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14079A | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140690014 | 2014-03-13 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14071A | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141190026 | 2014-05-06 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14125A | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141130017 | 2014-04-26 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14115A | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140900026 | 2014-04-08 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14097A | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141400007 | 2014-05-29 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14147A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141330200 | 2014-05-18 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14136A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141250083 | 2014-05-14 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14133A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140970038 | 2014-04-11 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14099B | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20140840103 | 2014-03-29 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14087A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141680075 | 2014-06-25 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14174A | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141550064 | 2014-07-25 | 0.112 | 0.112 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPRE14204A | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141620031 | 2014-06-17 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14167B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141820113 | 2014-07-11 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14191B | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141750147 | 2014-07-01 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14181A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141890080 | 2014-07-15 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14192B | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141960045 | 2014-07-23 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14198A | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20142030076 | 2014-07-30 | 0.011 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14210A | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20142160062 | 2014-08-22 | 0.009 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14232A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20142090220 | 2014-08-06 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14216B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20142230076 | 2014-08-27 | -0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14237C | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141470142 | 2014-06-04 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14154B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20141050002 | 2014-04-22 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14111B | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20142520023 | 2014-11-24 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14325A | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20142590040 | 2014-12-10 | 0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14342B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20142650107 | 2014-12-13 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14344A | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20142470063 | 2014-12-06 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14339A | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2014 | 20142720100 | 2014-12-17 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14349B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20142790026 | 2014-12-19 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14351C | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20143300035 | 2015-01-15 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15013C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20143360074 | 2015-01-17 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15015B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20143490031 | 2015-01-22 | 0.013 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15020C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20142880079 | 2014-12-24 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14356A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20143630010 | 2015-01-23 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15022B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150050010 | 2015-01-23 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15022B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20142950121 | 2014-12-31 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14363A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20143560043 | 2015-01-24 | 0.012 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15022C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20143230044 | 2015-01-10 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15009A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20143080081 | 2015-01-07 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15005B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150200026 | 2015-02-03 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15033A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150120024 | 2015-01-29 | 0.011 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15028C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20143420018 | 2015-01-22 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15020A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20143160025 | 2015-01-09 | 0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15006B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20143010062 | 2015-01-02 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE14365A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150330016 | 2015-02-10 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15040C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150260007 | 2015-02-05 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15035A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150490018 | 2015-02-21 | 0.011 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15050C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150540023 | 2015-02-27 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15057B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150400032 | 2015-02-12 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15042B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150690107 | 2015-03-19 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15071B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150610098 | 2015-03-19 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15071B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150770033 | 2015-03-25 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15083A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150900045 | 2015-04-07 | -0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15096C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150850033 | 2015-04-02 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15090A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151050036 | 2015-04-17 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15106C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20150970051 | 2015-04-10 | -0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15099C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151140033 | 2015-04-28 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15117C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151870014 | 2015-07-10 | -0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15190B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151730010 | 2015-07-01 | 0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15180B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151240060 | 2015-05-07 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15126B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20152010046 | 2015-07-25 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15204C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20152150070 | 2015-08-05 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15216B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20152590158 | 2015-09-25 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15267B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151180067 | 2015-05-02 | -0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15121C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20152330005 | 2015-08-25 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15236C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151530207 | 2015-06-10 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15159A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20152710072 | 2015-10-08 | 0.014 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15279B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151620211 | 2015-07-03 | -0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15182B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151660041 | 2015-06-23 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15173B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151800052 | 2015-07-08 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15187C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151390190 | 2015-05-28 | -0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15146C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151310082 | 2015-05-15 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15133C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20152430094 | 2015-09-05 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15247A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2015 | 20151460115 | 2015-06-03 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15151A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20161800081 | 2016-07-19 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16196C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20162640166 | 2016-09-27 | 0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16270C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20153270014 | 2015-12-03 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15335B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20153420011 | 2015-12-10 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15343B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20160880035 | 2016-04-06 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16095A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20160050029 | 2016-01-07 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16006B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20160320009 | 2016-02-06 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16036A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20162520020 | 2016-09-15 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16258B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20161270007 | 2016-05-11 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16131B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20153550006 | 2016-01-06 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16004B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20161020024 | 2016-04-20 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16109B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20153140010 | 2015-11-18 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15320B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20160190017 | 2016-01-22 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16021B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20161660160 | 2016-06-22 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16172B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20161160084 | 2016-04-29 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16119C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20162230003 | 2016-08-17 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16229C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20152990061 | 2015-11-04 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15306A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20160470014 | 2016-02-24 | 0.009 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16053B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20161940106 | 2016-07-24 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16204C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20152860158 | 2015-10-17 | 0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE15287C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20161520024 | 2016-06-08 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16158B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20160740012 | 2016-03-17 | 0.013 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16076B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20162360194 | 2016-09-02 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16244A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20162080231 | 2016-08-05 | 0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16216B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 20160600019 | 2016-03-04 | 0.012 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16062B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20163480099 | 2016-12-16 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16350B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20163200109 | 2016-11-23 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16327B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20163350011 | 2016-12-06 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16340A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20170380077 | 2017-02-15 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17045A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20170240070 | 2017-01-27 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17026A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20162780119 | 2016-10-07 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16280C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20163060093 | 2016-11-08 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16312A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20162940172 | 2016-10-27 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE16300C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20163630044 | 2017-01-05 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17004B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20170540104 | 2017-03-01 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17059B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20170800056 | 2017-03-29 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17087A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20170660123 | 2017-03-15 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17073A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20170100057 | 2017-01-13 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17012B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20171510126 | 2017-06-09 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17159A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20170940140 | 2017-04-22 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17110C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20171080124 | 2017-05-12 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17130A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20171370201 | 2017-06-02 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17152A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20171220103 | 2017-05-23 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17142B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20171640186 | 2017-06-20 | 0.011 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17170A | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20171990200 | 2017-07-28 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17201C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20171780235 | 2017-07-05 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17184C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20172130261 | 2017-08-11 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17222C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20172690263 | 2017-10-05 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17276C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20172560112 | 2017-09-20 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17262B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20172410200 | 2017-09-07 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17249C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 20172270256 | 2017-08-25 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17236A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20172860006 | 2017-10-20 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17292C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20172910007 | 2017-10-25 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17297A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20173050019 | 2017-11-09 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17312A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20173180155 | 2017-11-23 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17326B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20173330017 | 2017-12-01 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17334B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20173460060 | 2017-12-20 | 0.01 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE17353A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20180100005 | 2018-01-17 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18016A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20180240084 | 2018-01-31 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18030A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20180520079 | 2018-03-01 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18059C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20180650059 | 2018-03-14 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18072A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20180370079 | 2018-02-14 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18044B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20180790080 | 2018-03-27 | 0.003 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18085A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20180930114 | 2018-04-11 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18099C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20173620006 | 2018-01-04 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18003B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20181090173 | 2018-05-04 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18123A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20181350115 | 2018-05-25 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18143A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20181220001 | 2018-05-10 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18129A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20181500150 | 2018-06-08 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18158A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20181640002 | 2018-06-22 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18172B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20181770211 | 2018-07-04 | 0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18184B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20181910198 | 2018-07-18 | 0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18198B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20182050278 | 2018-08-01 | -0.001 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18212C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20182200018 | 2018-08-15 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18226A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20182330207 | 2018-08-29 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18240A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20182610148 | 2018-09-26 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18268B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 20182490002 | 2018-09-12 | -0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18253C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20182760022 | 2018-10-11 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18283C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20182890067 | 2018-10-19 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18291A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20183030077 | 2018-11-09 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18312B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20183180140 | 2018-11-21 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18324C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20183400009 | 2018-12-12 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE18345B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20190520012 | 2019-03-07 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19065A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20190780105 | 2019-03-29 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19087C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20190640118 | 2019-03-15 | 0.009 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19072A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20183530003 | 2019-01-31 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19030C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20190360203 | 2019-02-12 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19042B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20190920099 | 2019-04-10 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19099C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20191200092 | 2019-05-09 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19128A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20191350008 | 2019-05-23 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19141C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20191070140 | 2019-04-26 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19115C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20191490091 | 2019-06-14 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19164A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20191620192 | 2019-06-21 | 0.004 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19171C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20191760235 | 2019-07-04 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19184A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20191900123 | 2019-07-18 | 0.007 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19198A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20192050067 | 2019-08-01 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19212A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20192180199 | 2019-08-16 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19227C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20192320246 | 2019-09-11 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19253B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20192470198 | 2019-09-20 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19261B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 20192600337 | 2019-10-03 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19274A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20192810098 | 2019-10-16 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19287C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20192950178 | 2019-11-01 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19304A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20193090153 | 2019-11-21 | 0.005 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19323A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20193230164 | 2019-11-26 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19329B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20193370108 | 2019-12-12 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19344A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20193510005 | 2020-01-01 | 0.009 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE19364A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20193650129 | 2020-01-15 | 0.012 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20014B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20200150002 | 2020-01-29 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20028C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20200280074 | 2020-02-07 | 0.008 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20036B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20200420086 | 2020-02-26 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20056A | MIC1
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20200560060 | 2020-03-06 | 0.006 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20065B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20200700092 | 2020-03-18 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20077B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20200840017 | 2020-04-01 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20091C | MIC3
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20200980030 | 2020-04-16 | 0 | <0.02 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20106B | MIC2
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20201550015 | 2020-06-16 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20168A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20201680163 | 2020-06-30 | 0 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20181A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20201890161 | 2020-08-05 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20217B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20202040002 | 2020-08-13 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20225A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20202170011 | 2020-08-26 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20237B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20202320069 | 2020-09-08 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20252A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20202530038 | 2020-10-06 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20279B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 20202670165 | 2020-11-04 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20308A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20202810039 | 2020-11-18 | 0.007 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20321A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20202950008 | 2020-12-03 | 0.008 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE20338A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20203080090 | 2021-01-06 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21005A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20203230004 | 2021-01-12 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21008B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20203440021 | 2021-02-02 | 0.011 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21029B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20203580035 | 2021-02-04 | 0.013 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21034B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20210050008 | 2021-02-05 | 0.013 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21034B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20210210033 | 2021-02-11 | 0.013 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21040B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20210330088 | 2021-02-26 | 0.012 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21055A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20210480021 | 2021-03-11 | 0.012 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21068A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20210620142 | 2021-03-24 | 0.012 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21082A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20210760034 | 2021-04-13 | 0.007 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21099B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20210970019 | 2021-05-04 | 0.01 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21123C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20211100002 | 2021-05-26 | 0.016 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21140A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20211250026 | 2021-06-10 | 0.008 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21159A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20211380005 | 2021-06-29 | 0.007 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21176A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20211600008 | 2021-07-19 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21193B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20211730232 | 2021-07-27 | 0.009 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21203C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20211880196 | 2021-08-17 | 0.007 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21225B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20212020194 | 2021-09-01 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1572 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21243C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20212150077 | 2021-09-03 | 0.012 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21243A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20212290231 | 2021-09-13 | 0.007 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21251B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 20212520221 | 2021-09-30 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPRE21272A