## SiO2_FIL_CFA_00955CL064
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20062780056 | 2006-10-19 | -0.077 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2292B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20062850002 | 2006-10-23 | -0.085 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2292C | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20062910006 | 2006-10-23 | -0.093 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2292C | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20062960125 | 2006-10-26 | -0.017 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2299A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20063030052 | 2006-11-08 | -0.029 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2304A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20063100090 | 2006-11-08 | 0.024 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2312A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20063180100 | 2006-12-07 | -0.048 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2341A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20063240088 | 2006-12-07 | -0.041 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2341B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20063310034 | 2006-12-11 | -0.071 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2341C | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20063380051 | 2006-12-11 | -0.089 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2341C | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20063450076 | 2007-01-16 | -0.052 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2016A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20063520074 | 2007-01-16 | -0.033 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2016A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20063610094 | 2007-01-18 | -0.077 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2018A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070040006 | 2007-01-18 | -0.065 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2018A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070120019 | 2007-01-18 | -0.066 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2018A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070180075 | 2007-02-14 | -0.023 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2039A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070250018 | 2007-02-14 | -0.105 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2039A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070400093 | 2007-03-05 | -0.076 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2059A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070460006 | 2007-03-05 | -0.073 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2059A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070540002 | 2007-04-02 | -0.03 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2092A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070580122 | 2007-04-02 | -0.022 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2092A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070650021 | 2007-04-03 | -0.048 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2092B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070710066 | 2007-04-03 | 0 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2092C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070780115 | 2007-04-12 | -0.017 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2102A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070860225 | 2007-04-12 | -0.025 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2102B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070930060 | 2007-04-12 | -0.03 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2102B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20070990059 | 2007-04-13 | -0.032 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2103A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071070003 | 2007-05-30 | -0.028 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2149A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071130111 | 2007-05-30 | -0.064 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2149B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071200076 | 2007-05-31 | 0.048 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2149C | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071280021 | 2007-05-31 | 0.015 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2151A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071340094 | 2007-06-04 | -0.11 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2151B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071410080 | 2007-07-09 | -0.088 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2190A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071500036 | 2007-07-10 | -0.006 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2191A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071560009 | 2007-07-10 | -0.073 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2191B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071620044 | 2007-07-12 | -0.056 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2191C | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071690139 | 2007-07-12 | -0.016 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2191D | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071770212 | 2007-07-16 | -0.056 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2197A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071830165 | 2007-07-17 | -0.044 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2197C | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20071900096 | 2007-07-18 | -0.016 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2199A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20072040090 | 2007-07-30 | -0.052 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2211A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20072110152 | 2007-08-08 | -0.082 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2219A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20072210108 | 2007-08-14 | -0.063 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2226A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20072260192 | 2007-08-16 | -0.039 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2227A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20072330006 | 2007-08-22 | -0.102 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2234B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20072400003 | 2007-09-04 | -0.026 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2247A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20072480024 | 2007-09-07 | -0.051 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2250A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20072540032 | 2007-09-17 | -0.023 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2260A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20072600121 | 2007-09-25 | -0.002 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2267A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2007 | 20072670060 | 2007-10-11 | 0.031 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2284A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20072850028 | 2007-10-18 | -0.064 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2291A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20072890066 | 2007-10-18 | -0.061 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2291A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20072960182 | 2007-10-25 | -0.014 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2298A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20073020068 | 2007-10-30 | -0.031 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2303A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20073100004 | 2007-11-08 | -0.016 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2312A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20073170046 | 2007-11-15 | 0 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2319B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20073230118 | 2007-11-21 | -0.012 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2325A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20073300033 | 2007-11-30 | 0.07 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2334A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20073370089 | 2007-12-05 | -0.011 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2339A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20073440029 | 2007-12-11 | -0.024 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2345A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20073510103 | 2007-12-20 | 0.061 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2354A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20073620006 | 2008-01-02 | -0.007 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2002A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080070033 | 2008-01-25 | 0 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2025A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080140018 | 2008-01-15 | -0.036 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2015A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080230012 | 2008-01-25 | 0.003 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2025A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080280051 | 2008-01-31 | -0.019 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2031A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080360053 | 2008-02-11 | -0.053 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2042A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080420060 | 2008-02-14 | -0.026 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2045A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080510062 | 2008-02-26 | -0.019 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2057A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080560060 | 2008-02-26 | 0.035 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2057A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080630056 | 2008-03-12 | -0.01 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2072A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080700087 | 2008-03-12 | -0.057 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2072A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080770115 | 2008-03-24 | -0.034 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2084A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080840055 | 2008-03-31 | -0.026 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2091A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080920077 | 2008-04-11 | -0.058 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2102A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20080980091 | 2008-04-11 | -0.048 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2102A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081050104 | 2008-04-18 | 0.015 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2109A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081120023 | 2008-04-23 | -0.029 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2114A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081190051 | 2008-05-05 | -0.046 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2126A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081260063 | 2008-05-12 | -0.036 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2133A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081330109 | 2008-05-15 | -0.049 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2136A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081400075 | 2008-05-23 | 0.01 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2144A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081480078 | 2008-06-02 | -0.054 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2154A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081540114 | 2008-06-06 | -0.04 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2158A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081620019 | 2008-06-16 | 0.017 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2168A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081680073 | 2008-06-23 | -0.078 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2175A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081750129 | 2008-06-26 | -0.012 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2178A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081820056 | 2008-07-08 | -0.027 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2190A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081890056 | 2008-07-08 | 0.007 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2190A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20081970143 | 2008-07-17 | 0.012 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2198A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20082030117 | 2008-07-23 | 0.031 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2205A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20082190019 | 2008-08-12 | -0.093 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2225A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20082250020 | 2008-08-13 | -0.042 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2226A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20082310143 | 2008-08-20 | -0.084 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2233A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20082380088 | 2008-08-27 | -0.068 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2240A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20082460108 | 2008-09-04 | -0.056 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2248A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20082520006 | 2008-09-17 | -0.011 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2261A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20082590100 | 2008-09-17 | -0.034 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2261A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20082660038 | 2008-09-25 | -0.027 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2269A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2008 | 20082730084 | 2008-10-01 | -0.026 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2275A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092090257 | 2009-08-31 | 0.114 | E0.11 | 0.1 | 0056 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | SIO2243A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20082800062 | 2008-10-08 | 0.014 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2282A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20082880047 | 2008-10-20 | -0.067 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2294A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20082940070 | 2008-10-27 | -0.061 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2301A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20083010113 | 2008-11-03 | -0.038 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2308A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20083080091 | 2008-11-20 | -0.06 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2323A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20083150069 | 2008-11-20 | 0.059 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2323A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20083220075 | 2008-12-08 | -0.026 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2338A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20083290065 | 2008-12-08 | -0.048 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2343A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20083360033 | 2008-12-16 | -0.1 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2351A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20083450072 | 2009-01-13 | -0.098 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2007A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20083500075 | 2009-01-13 | -0.06 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2007A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20083570046 | 2009-01-13 | -0.083 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2007A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20083650088 | 2009-01-13 | -0.076 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2007A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090050012 | 2009-01-27 | 0.03 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2027A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090120045 | 2009-01-27 | 0.014 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2027A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090200047 | 2009-01-27 | -0.001 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2027A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090260034 | 2009-02-04 | -0.021 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2034A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090330029 | 2009-02-04 | -0.044 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2034A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090400039 | 2009-02-23 | -0.072 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2054A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090480060 | 2009-03-16 | -0.089 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2068A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090540047 | 2009-03-16 | -0.065 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2068A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090610062 | 2009-03-17 | -0.075 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2068B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090680056 | 2009-03-17 | -0.071 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2068B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090750039 | 2009-03-25 | -0.069 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2082A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090820034 | 2009-04-14 | -0.04 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2103A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090890061 | 2009-04-14 | -0.039 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2103A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20090960046 | 2009-04-14 | -0.121 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2103A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091030072 | 2009-04-20 | -0.122 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2107A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091110103 | 2009-04-27 | -0.075 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2117A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091170115 | 2009-05-22 | -0.06 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2133A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091240119 | 2009-05-29 | -0.076 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2148A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091320019 | 2009-05-29 | -0.031 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2148A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091380114 | 2009-06-10 | -0.051 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2156A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091460178 | 2009-06-12 | -0.134 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2162A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091520143 | 2009-06-12 | -0.062 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2162A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091590083 | 2009-06-12 | -0.051 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2162A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091660204 | 2009-07-07 | -0.073 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2188A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091730206 | 2009-07-16 | -0.092 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2197A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091800175 | 2009-08-18 | -0.015 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2229A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091870018 | 2009-08-18 | -0.016 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2229A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20091950029 | 2009-08-18 | -0.001 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2229A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092010117 | 2009-08-18 | -0.054 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2229B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092150070 | 2009-08-31 | 0.098 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2243A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092220162 | 2009-09-09 | -0.015 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2252A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092290205 | 2009-09-28 | -0.034 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2271A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092360166 | 2009-09-29 | 0 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2272A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092430147 | 2009-10-08 | -0.025 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2281A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092520134 | 2009-10-27 | 0.024 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2300A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092570055 | 2009-10-27 | -0.036 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2300B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092640047 | 2009-10-28 | -0.062 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2301A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092720010 | 2009-10-28 | 0.007 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2301B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20092780083 | 2009-10-29 | 0.048 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2302A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20092870068 | 2009-10-30 | -0.027 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2303A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20092920095 | 2009-10-30 | -0.044 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2303A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093000113 | 2009-10-30 | 0.018 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2303B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093070156 | 2009-12-04 | 0.01 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2338A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093130070 | 2009-12-08 | -0.014 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2341A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093200082 | 2009-12-08 | 0.042 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2341B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093280011 | 2009-12-08 | -0.029 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2342A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093360010 | 2009-12-08 | 0.001 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2342B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093420017 | 2009-12-09 | -0.028 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2343A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093480067 | 2010-01-20 | 0.018 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2019A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093560025 | 2010-01-07 | -0.027 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2007A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093620024 | 2010-01-07 | -0.043 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2007A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100050004 | 2010-01-07 | -0.026 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2007A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100110084 | 2010-01-20 | 0.001 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2019A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100190100 | 2010-01-27 | -0.04 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2026A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100260066 | 2010-02-17 | 0.034 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2048A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100320031 | 2010-02-17 | 0.048 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2048A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100390045 | 2010-02-17 | 0.04 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2048A | SIO