## Al_FIL_ICPMS_01106PLM10
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190290115 | 2019-02-13 | 0.3535 | <3 | 3 | 1734 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19043A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20183530005 | 2019-02-08 | 0.1357 | <3 | 3 | 1734 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19038A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190360206 | 2019-02-15 | 0.219 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19045A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190430212 | 2019-02-15 | 0.2008 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19045A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190570193 | 2019-03-01 | 0.2204 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19059A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190520014 | 2019-02-22 | 0.2894 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19052A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190640120 | 2019-03-12 | 0.157 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19064A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190720008 | 2019-03-15 | 0.204 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19071A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190780107 | 2019-03-22 | 0.2903 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19078A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190860015 | 2019-03-28 | 110.3751 | 110 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS19085A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190920101 | 2019-04-09 | 0.0552 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19095A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20190990203 | 2019-04-15 | -0.0444 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19100A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191130139 | 2019-05-01 | 0.188 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19113A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191200094 | 2019-05-03 | 0.285 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19122A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191300192 | 2019-05-17 | 0.0029 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19136A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191410238 | 2019-05-24 | 0.0573 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19142A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191350010 | 2019-05-17 | 0.0447 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19136A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191070142 | 2019-04-29 | 0.2404 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19119A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191490086 | 2019-05-30 | 0.0973 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19144A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191620187 | 2019-06-14 | -0.087 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19163A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191690170 | 2019-06-20 | 0.2482 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19168A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191760232 | 2019-06-28 | 0.3349 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19178A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191830148 | 2019-07-09 | 0.1617 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19189A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191900120 | 2019-07-12 | 0.1897 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19192A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20191550208 | 2019-06-11 | 0.129 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19161A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192000009 | 2019-07-25 | 0.1351 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19205A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192050072 | 2019-07-26 | 0.1956 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19206A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192110137 | 2019-08-09 | 0.135 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19220A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192180197 | 2019-08-15 | -0.042 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19226A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192250188 | 2019-08-21 | 0.1923 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19231A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192320242 | 2019-08-23 | 0.2581 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19233A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192390249 | 2019-09-04 | 0.1165 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19242A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192470194 | 2019-09-10 | 0.2276 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19248A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192530106 | 2019-09-12 | 0.2407 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19253A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192600332 | 2019-09-24 | 0.2805 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19261A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2019 | 20192670172 | 2019-10-01 | 0.1677 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19270A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20192810096 | 2019-10-11 | -0.0112 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19282A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20192890229 | 2019-10-22 | 0.3137 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19290A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20192950175 | 2019-10-28 | 0.1901 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19297A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20193030010 | 2019-11-01 | 0.1452 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19302A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20193090151 | 2019-11-19 | 0.0582 | <3 | 3 | 1734 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19310A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20193170128 | 2019-12-10 | 0.3648 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19343A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20193230161 | 2019-12-17 | 0.1971 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19347A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20193310010 | 2019-12-06 | 0.2478 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19326A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20193370110 | 2019-12-09 | 0.2134 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19340A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20193440276 | 2019-12-18 | 0.5479 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19351A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20193510010 | 2019-12-19 | 0.0243 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19352A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20193600028 | 2020-01-02 | 0.5423 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19357A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20193650125 | 2020-01-08 | 0.0133 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20002A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200070047 | 2020-01-08 | 0.2288 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20002A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200150004 | 2020-01-16 | 0.2913 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20014A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200220088 | 2020-01-23 | 0.8056 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20022A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200280077 | 2020-02-25 | 1.0563 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20055A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200350115 | 2020-02-12 | 1.5629 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20042A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200420081 | 2020-02-20 | 0.8752 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20049A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200500098 | 2020-03-02 | 1.2838 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20059A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200560057 | 2020-03-03 | 0.8685 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20062A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200630075 | 2020-03-04 | 0.3319 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20063A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200700089 | 2020-03-11 | 0.8869 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20069A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200770099 | 2020-03-30 | 0.7077 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20087A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200840012 | 2020-04-01 | 0.2579 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20091A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200910072 | 2020-04-13 | 1.5888 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20093A | MS2
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20200980032 | 2020-04-20 | 0.7195 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20111A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201060062 | 2020-04-20 | 0.3196 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20111A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201190091 | 2020-04-29 | 0.6972 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20120A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201260091 | 2020-05-08 | 0.2732 | <3 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20129A | MS1
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201330111 | 2020-06-03 | 0.8642 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20154A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201470027 | 2020-06-29 | 0.553 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20181A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201550016 | 2020-06-29 | 0.7032 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20181A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201610145 | 2020-06-30 | 0.7622 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20182A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201680165 | 2020-07-01 | 0.2129 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20183A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201750079 | 2020-07-20 | 0.5721 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20198A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201890163 | 2020-07-20 | 0.1979 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20202A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20201960121 | 2020-08-11 | 0.2213 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20224A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20202040005 | 2020-08-17 | 0.1315 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20226A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20202110016 | 2020-09-03 | 0.0894 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20247A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20202170014 | 2020-09-21 | -0.0136 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20265A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20202240074 | 2020-10-06 | 0.3412 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20280A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20202320073 | 2020-10-19 | 0.3046 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20293A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20202390007 | 2020-10-23 | 0.0689 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20202530035 | 2020-10-29 | 0.3176 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20303B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20202590125 | 2020-11-02 | 0.205 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20307A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20202670162 | 2020-11-03 | 0.2384 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20307C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2020 | 20202740035 | 2020-11-12 | 0.1857 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20317A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20202810035 | 2020-11-13 | 0.3836 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20318A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20202870021 | 2020-11-16 | 0.0869 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20321A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20202950002 | 2020-11-23 | 0.0331 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20328B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20203010136 | 2021-01-19 | 0.1623 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21019A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20203080093 | 2021-01-26 | 0.2221 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21020A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20203150086 | 2021-01-22 | 0.2182 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21022A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20203230006 | 2021-01-28 | 0.4053 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21027A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20203300029 | 2021-02-16 | 0.5586 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21040A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20203440024 | 2021-02-23 | 0.2475 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21053A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20203530090 | 2021-03-02 | 0.3395 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21061A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20203580040 | 2021-03-03 | 0.3062 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20203640025 | 2021-03-03 | -0.1124 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210050011 | 2021-03-03 | 0.1448 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210120041 | 2021-03-08 | 1.4552 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21063A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210210035 | 2021-03-09 | -2.0961 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21067A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210270016 | 2021-05-27 | 0.4625 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21146A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210330091 | 2021-03-09 | 0.1863 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21068A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210400059 | 2021-03-11 | 0.1242 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21069A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210480015 | 2021-03-11 | 0.1546 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21070A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210540042 | 2021-03-11 | 0.2549 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21070A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210620146 | 2021-04-26 | -0.1921 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21116A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210690058 | 2021-04-27 | -0.145 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21117A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210760029 | 2021-04-27 | -0.2467 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21117A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210830006 | 2021-05-05 | -0.0262 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21123A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20210970024 | 2021-05-13 | 0.7411 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21133A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211030198 | 2021-05-18 | 0.4317 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21137A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211100005 | 2021-05-25 | 0.3772 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211180007 | 2021-06-08 | 0.3659 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21158B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211250022 | 2021-06-10 | 0.182 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21160A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211320142 | 2021-06-23 | 0.1422 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21174A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211380007 | 2021-06-24 | 0.3077 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21174B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211460020 | 2021-06-30 | 0.1705 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21181A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211600011 | 2021-07-12 | -0.1241 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21193A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211660071 | 2021-07-21 | 0.1761 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21202A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211730229 | 2021-07-23 | 0.1402 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21204A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211800177 | 2021-07-29 | 0.2822 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21210A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211880189 | 2021-08-17 | 0.0259 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21229A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20211940179 | 2021-08-23 | 0.3482 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21235A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20212020188 | 2021-08-30 | 0.2353 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20212080103 | 2021-09-13 | 0.2627 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21256A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2021 | 20212150072 | 2021-09-14 | -0.2416 | <3.0 | 3 | 1734 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21257A