## As-SPEC_FIL_ICICPMS_62452PLM36
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2006 | 20062500001 | 2006-10-04 | 0.045 | <1.0 | 0.5 | 2744 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732100306 | MS5
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2006 | 20062620017 | 2006-10-04 | -0.013 | <1.0 | 0.5 | 2744 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1732100306 | MS5