## B_UNF_ICPMS_01022PLM47
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 20062540020 | 2006-10-02 | 0.394 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06275A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 20062620004 | 2006-10-04 | 3.353 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06277A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071500039 | 2007-06-19 | 4.78 | E5 | 4 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TcMS061907 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20062780058 | 2006-10-18 | 1.645 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06291B | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20062850005 | 2006-10-18 | 0.918 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06291B | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20062910003 | 2006-10-24 | 0.649 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06297A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20062960128 | 2006-10-31 | 1.602 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06304A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20063030061 | 2006-11-06 | 1.243 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06310A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20063100096 | 2006-11-12 | 0.656 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06319A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20063180098 | 2006-11-22 | -1.242 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06326A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20063240090 | 2006-11-29 | -0.521 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06333A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20063310035 | 2006-12-07 | 1.125 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06341A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20063380047 | 2006-12-13 | 2.803 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06347A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20063450073 | 2007-01-29 | 2.585 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07029A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20063520075 | 2007-01-10 | 3.071 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07010A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20063610093 | 2007-01-10 | -0.644 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07010A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070040005 | 2007-01-29 | 1.218 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07029A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070120017 | 2007-01-29 | -1.168 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07029A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070180082 | 2007-01-30 | -1.264 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07030A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070250013 | 2007-01-31 | -0.672 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07031A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070400090 | 2007-02-14 | -0.651 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07045A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070460003 | 2007-02-26 | 1.754 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07057A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070540006 | 2007-02-28 | 1.726 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07059A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070580126 | 2007-03-05 | 1.185 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07064A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070650025 | 2007-03-15 | 0.096 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07074A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070710063 | 2007-03-19 | 0.033 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07078A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070780113 | 2007-04-04 | -0.651 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07094A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070860222 | 2007-04-09 | -0.191 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07099A | MS3
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070930064 | 2007-04-17 | 3.49 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS041607 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20070990061 | 2007-04-17 | 2.39 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS041607 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071070005 | 2007-04-27 | 3.09 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS042707 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071130116 | 2007-05-07 | -0.15 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS050707 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071200079 | 2007-05-18 | 2.05 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS051807 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071280023 | 2007-05-23 | 1.52 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS052207 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071340091 | 2007-06-01 | 1.26 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS053107 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071410083 | 2007-06-05 | 1.06 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS060407 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071560004 | 2007-06-21 | 1.44 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS062007 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071620042 | 2007-06-22 | 3.3 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS062007 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071690137 | 2007-07-06 | -0.52 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS070507 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071770214 | 2007-07-26 | 0.16 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS072407 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071830169 | 2007-07-27 | 1.51 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS072607 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20071900092 | 2007-07-27 | -0.81 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS072607 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20072040086 | 2007-08-03 | 1.59 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS080207 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20072110150 | 2007-08-13 | 3.22 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081307 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20072210114 | 2007-08-28 | -0.87 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082707 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20072260189 | 2007-09-14 | 3.227 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC091107 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20072330005 | 2007-11-27 | -0.6903 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112707 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20072400006 | 2007-10-11 | -0.7426 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 0TCMS101107 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20072480023 | 2007-10-12 | 0.0045 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 0TCMS101107 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20072540026 | 2007-10-17 | 0.9996 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101607 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20072600122 | 2007-10-18 | 0.1601 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101807 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2007 | 20072670063 | 2007-10-18 | 1.568 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101807 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20082190015 | 2008-08-28 | 4.016 | E4 | 4 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS082808 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20082460112 | 2008-09-05 | 6.066 | E6 | 4 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS090408 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20072850031 | 2007-11-14 | 3.841 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111307 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20072890065 | 2007-11-19 | -0.5972 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111507 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20072960184 | 2007-11-20 | 0.0344 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111507 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20073020073 | 2007-11-20 | -0.5672 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111507 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20073100007 | 2007-11-28 | -0.9446 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112707 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20073170047 | 2007-12-12 | -1.455 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 0TCMS121107 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20073230114 | 2007-12-07 | -0.829 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120607A | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20073300034 | 2007-12-07 | -0.4661 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120607A | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20073370086 | 2007-12-19 | -1.794 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121807 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20073440028 | 2007-12-26 | -0.0456 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122607 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20073510108 | 2008-02-05 | -2.574 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020408 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20073620007 | 2008-02-06 | -2.248 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020408 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080070031 | 2008-02-06 | -4.524 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020608 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080140021 | 2008-02-07 | -4.144 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020608 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080230008 | 2008-02-13 | -2.788 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021208 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080280053 | 2008-02-13 | -0.5555 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021208 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080360057 | 2008-02-13 | -3.042 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021208 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080420063 | 2008-02-21 | -1.246 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022008 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080510060 | 2008-03-12 | -0.4621 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC031108 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080560061 | 2008-03-12 | -2.969 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC031108 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080630057 | 2008-03-13 | -1.626 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC031108 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080700086 | 2008-03-24 | 0.1107 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032408 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080770117 | 2008-03-26 | -3.381 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032608 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080840054 | 2008-04-02 | -2.612 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040108 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080920079 | 2008-04-14 | -0.625 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041408 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20080980095 | 2008-04-15 | -4.114 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041408 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081050103 | 2008-04-21 | -1.396 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042108 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081120021 | 2008-04-29 | 0.1245 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | Tc042808b | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081190052 | 2008-05-07 | -2.582 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS050608 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081260064 | 2008-05-20 | -1.82 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052008B | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081330106 | 2008-05-20 | -1.632 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052008B | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081400070 | 2008-05-27 | -2.131 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052708 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081480081 | 2008-06-04 | -2.802 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TMS060408 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081540117 | 2008-06-12 | -0.4092 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | Tc061208 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081620004 | 2008-06-26 | -2.698 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062608 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081680076 | 2008-06-27 | -3.72 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062608 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081750135 | 2008-08-20 | -0.8354 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082008 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081820054 | 2008-07-11 | -0.7501 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | Tc070808 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081890050 | 2008-07-29 | -3.129 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072908 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20081970148 | 2008-07-24 | -2.83 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072408 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20082030115 | 2008-07-25 | -4.473 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072408 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20082250021 | 2008-08-29 | -0.3263 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082808 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20082310146 | 2008-09-03 | -3.371 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090208 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20082380086 | 2008-09-04 | -3.303 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090408 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20082520018 | 2008-09-11 | -2.129 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091108 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20082590097 | 2008-09-19 | -2.623 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091808 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20082660035 | 2008-09-25 | -1.629 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092508 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2008 | 20082730085 | 2008-10-09 | -0.7543 | <8 | 4 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100908 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20082800049 | 2008-10-16 | 0.4441 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101608 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20082880049 | 2008-10-30 | -0.8622 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102908 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20082940065 | 2008-11-03 | -0.0137 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110308 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20083010115 | 2008-11-03 | -0.2511 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110308 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20083080092 | 2008-11-12 | 0.1182 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111208 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20083150073 | 2008-11-20 | -0.1024 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112008 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20083220080 | 2008-12-01 | 0.2089 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120108 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20083290066 | 2008-12-03 | 2.668 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120308 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20083360037 | 2008-12-03 | 5.894 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120308 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20083450073 | 2008-12-17 | -4.168 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121608 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20083500081 | 2008-12-23 | -0.5305 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122308 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20083570043 | 2009-01-06 | -0.7625 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010609 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20083650089 | 2009-01-07 | -0.4503 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010609 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090050015 | 2009-01-14 | 0.2885 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011409 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090120043 | 2009-01-14 | -2.19 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011409 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090200043 | 2009-01-29 | 0.4166 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012909 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090260037 | 2009-01-29 | -1.072 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012909 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090330032 | 2009-02-05 | -0.7655 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020509 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090400045 | 2009-02-13 | -1.256 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021209 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090480063 | 2009-02-26 | -0.3576 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022609 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090540046 | 2009-03-10 | -0.4396 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030909 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090610051 | 2009-03-12 | 0.4859 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031109 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090680052 | 2009-03-18 | -0.216 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031809 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090750042 | 2009-03-25 | 0.6317 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032509 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090820032 | 2009-04-01 | 0.9518 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040109 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090890064 | 2009-04-02 | -0.09 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040109 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20090960050 | 2009-04-14 | -1.471 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041409 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091030073 | 2009-04-22 | 0.3654 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042209 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091110097 | 2009-04-29 | -0.507 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042909 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091170111 | 2009-05-04 | 0.7364 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS050409 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091240114 | 2009-05-11 | -0.5829 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051109 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091320026 | 2009-05-19 | -2.231 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051909 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091380117 | 2009-05-22 | -0.3346 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052109 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091460185 | 2009-06-04 | 0.9332 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060309 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091520144 | 2009-06-15 | -1.365 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061509 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091590082 | 2009-06-18 | -0.2852 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061709 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091660197 | 2009-07-02 | -0.5162 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070109 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091730208 | 2009-07-28 | -0.6136 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072709 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091800176 | 2009-07-30 | 1.51 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072909 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091870016 | 2009-08-03 | 0.0442 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080309 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20091950031 | 2009-08-20 | -2.423 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081809 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092010120 | 2009-08-25 | 6.558 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082409 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092090256 | 2009-08-27 | -3.669 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082609 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092150068 | 2009-09-02 | -1.153 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090109 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092220165 | 2009-09-02 | -1.837 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090109 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092290206 | 2009-09-15 | -0.5661 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | Tc091409 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092360140 | 2009-09-21 | 1.372 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092109 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092430151 | 2009-10-05 | -1.165 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100509 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092520138 | 2009-10-07 | -0.9896 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100709 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092570054 | 2009-10-20 | -1.194 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102009 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092640027 | 2009-10-08 | -0.1579 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100709 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 20092720008 | 2009-10-15 | -1.543 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101409 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20092780080 | 2009-11-02 | 0.7426 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110209 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20092870065 | 2009-11-04 | 0.6712 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110409 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20092920086 | 2009-11-05 | 0.5901 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110409 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20093000117 | 2009-11-05 | -2.369 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110509 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20093070196 | 2009-11-18 | -2.216 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111709 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20093130063 | 2009-11-23 | 1.115 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112309 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20093200061 | 2009-11-24 | -1.595 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112309 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20093280014 | 2009-12-08 | -0.8036 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120709 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20093360005 | 2009-12-09 | -1.203 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120909 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20093420006 | 2009-12-16 | -0.509 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121609 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20093480052 | 2009-12-17 | -0.9671 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121609 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20093560030 | 2009-12-30 | 1.118 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS123009 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20093620043 | 2009-12-31 | -1.633 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS123009 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100050002 | 2010-01-11 | -0.0779 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011110 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100110086 | 2010-01-19 | 2.86 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011910 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100190096 | 2010-01-25 | 0.7216 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012510 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100260068 | 2010-02-08 | -1.469 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020810 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100320030 | 2010-02-10 | 0.2613 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021010 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100390046 | 2010-02-17 | -0.133 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021710 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100470036 | 2010-02-22 | -1.122 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022210 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100530052 | 2010-03-01 | 2.032 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030110 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100600063 | 2010-03-10 | 0.2955 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031010 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100680011 | 2010-03-15 | -1.734 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031510 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100750004 | 2010-04-01 | -1.025 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040110 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100850045 | 2010-04-06 | -2.83 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040610 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100880036 | 2010-04-07 | -1.781 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040610 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20100950039 | 2010-04-14 | -1.835 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041310 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101020085 | 2010-04-22 | -0.8722 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042010 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101090071 | 2010-04-29 | -0.5269 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042910 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101170100 | 2010-05-13 | -1.307 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051210 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101240085 | 2010-06-08 | 0.0431 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060810 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101310099 | 2010-06-09 | 0.7176 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060910 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101380008 | 2010-06-10 | -0.2285 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060910 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101440167 | 2010-06-30 | -1.856 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS063010 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101530087 | 2010-07-06 | -2.826 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070610 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101590003 | 2010-07-07 | -4.256 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070610 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101660052 | 2010-07-08 | -1.229 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070810 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101730081 | 2010-07-09 | -0.1864 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070810 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101790135 | 2010-08-02 | 3.129 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080210 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101870067 | 2010-08-03 | -0.1846 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080210 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20101930100 | 2010-08-24 | -3.159 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082310 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102000196 | 2010-08-03 | -2.681 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080310 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102080017 | 2010-08-17 | -1.8 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081610 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102140108 | 2010-08-19 | -1.516 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081810 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102230050 | 2010-08-25 | 2.681 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082510 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102290120 | 2010-09-08 | 1.61 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090710 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102350192 | 2010-09-09 | 0.9582 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090710 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102430248 | 2010-09-29 | -3.846 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092910 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102510069 | 2010-10-05 | -1.935 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100410 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102570001 | 2010-10-05 | -3.34 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100410 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102640145 | 2010-10-12 | 0.7057 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101210 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 20102700139 | 2010-10-12 | -2.982 | <14.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101210 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20102770097 | 2010-10-19 | -4.294 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101810 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20102850136 | 2010-11-09 | -3.658 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110810 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20102920018 | 2010-11-17 | -1.081 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111610 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20102990004 | 2010-12-01 | 0.5688 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS113010 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20103060014 | 2010-12-01 | 0.7211 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS113010 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20103120038 | 2010-12-01 | 0.3976 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS113010 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20103190057 | 2010-12-01 | 1.041 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS113010 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20103260073 | 2010-12-02 | 0.7433 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120210 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20103330103 | 2010-12-02 | 0.491 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120210 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20103400091 | 2010-12-16 | -1.439 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121510 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20103470089 | 2010-12-17 | -1.287 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121510 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20103540036 | 2010-12-28 | -0.1263 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122710 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20103610045 | 2011-01-05 | -1.711 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010511 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110030016 | 2011-01-12 | -0.3764 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011211 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110110010 | 2011-01-20 | -0.3037 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011911 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110180056 | 2011-02-09 | 0.8597 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020911 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110240060 | 2011-02-10 | -1.58 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021011 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110400066 | 2011-02-17 | -1.114 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021611 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110410101 | 2011-02-17 | -0.8786 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021611 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110450032 | 2011-02-24 | 0.6479 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022411 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110530109 | 2011-03-01 | 0.1759 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022811 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110590076 | 2011-03-11 | 0.3405 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030911 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110660028 | 2011-03-16 | -0.217 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031611 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110750060 | 2011-03-21 | -1.555 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032111 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110800062 | 2011-03-23 | -1.469 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032311 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110870086 | 2011-04-05 | -2.004 | <7 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040411 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20110950048 | 2011-04-13 | 0.9896 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041311 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111010113 | 2011-04-14 | -0.4862 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041311 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111080068 | 2011-04-25 | -0.7188 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042511 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111150116 | 2011-04-27 | -0.2638 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042711 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111220080 | 2011-05-05 | -0.8112 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS050511 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111290051 | 2011-05-12 | -0.3896 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051111 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111360140 | 2011-05-24 | -0.5376 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052311 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111430211 | 2011-06-14 | -1.015 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061311 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111510157 | 2011-06-14 | -0.8878 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061311 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111570066 | 2011-06-22 | -0.3639 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062111 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111640063 | 2011-06-28 | -1.214 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062311 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111710120 | 2011-07-08 | 1.666 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070711 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111780153 | 2011-07-12 | 1.345 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS071211 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111860064 | 2011-07-14 | -1.846 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS071211 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20111920094 | 2011-07-26 | -1.89 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072511 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112010009 | 2011-07-28 | -0.5393 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072711 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112060089 | 2011-08-03 | -2.058 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080211 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112130150 | 2011-08-05 | -0.0296 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080411 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112200063 | 2011-08-18 | -0.9686 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081711 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112300032 | 2011-08-25 | -0.6148 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082511 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112360072 | 2011-08-31 | -0.8787 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS083111 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112500179 | 2011-10-05 | -0.81 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100411 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112510032 | 2011-10-06 | -0.4481 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100611 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112560018 | 2011-10-07 | -0.9881 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100611 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112630055 | 2011-10-11 | -0.3487 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101111 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 20112690116 | 2011-10-12 | -0.805 | <7.0 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101111 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20112760060 | 2011-10-12 | -1.38 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101111 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20112840069 | 2011-10-28 | 0.7444 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102711 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20112910129 | 2011-11-22 | -2.406 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112211 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20112970112 | 2011-11-23 | -0.665 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112211 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20113050096 | 2011-11-29 | -0.87 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112811 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20113110053 | 2011-11-30 | -1.378 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS113011 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20113180160 | 2011-12-09 | -1.291 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120811 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20113250117 | 2011-12-12 | -0.7685 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121211 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20113320112 | 2011-12-13 | -0.8955 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121211 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20113460135 | 2011-12-19 | -1.578 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121911 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20113490079 | 2012-01-09 | -3.017 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010912 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20113530134 | 2012-01-10 | 0.3207 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011012 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20113610084 | 2012-01-12 | -0.6233 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011112 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120030020 | 2012-01-12 | -0.916 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011112 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120090050 | 2012-01-18 | -0.8557 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011812 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120180009 | 2012-01-23 | -0.7246 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012312 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120230044 | 2012-01-25 | -0.0404 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012512 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120310018 | 2012-02-08 | -0.5165 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020712 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120370071 | 2012-02-15 | -0.618 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021512 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120450026 | 2012-02-22 | 0.1467 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022212 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120530048 | 2012-02-28 | 0.0281 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022812 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120580054 | 2012-03-06 | -0.2487 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030612 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120660068 | 2012-03-14 | -0.019 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031312 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120730085 | 2012-03-23 | -0.1033 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032212 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120790077 | 2012-03-28 | 0.493 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032812 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120870040 | 2012-04-02 | -0.1924 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040212 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20120930052 | 2012-04-06 | 0.2074 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040512 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121010022 | 2012-04-18 | 0.3766 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041812 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121080015 | 2012-04-30 | 0.149 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS043012 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121150093 | 2012-04-30 | 0.3792 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS043012 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121210116 | 2012-05-16 | -0.8899 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051612 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121290089 | 2012-05-15 | 0.8737 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS51412B | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121370043 | 2012-05-29 | 0.445 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052912 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121430075 | 2012-05-30 | 0.5514 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052912B | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121510035 | 2012-06-14 | 1.486 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061212 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121560115 | 2012-06-20 | 0.6609 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061912 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121650050 | 2012-06-29 | 0.5445 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062812 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121710004 | 2012-07-04 | 0.2358 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070212 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121780038 | 2012-07-04 | 0.3167 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070212 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121870015 | 2012-07-25 | -0.2819 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072512 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121910039 | 2012-07-25 | 0.2788 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072512 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20121990076 | 2012-07-31 | 0.7113 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS073012 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20122050096 | 2012-08-02 | -0.412 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080112 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20122140045 | 2012-08-13 | -0.482 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081312 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20122190094 | 2012-08-14 | 1.649 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081312 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20122280084 | 2012-08-23 | -0.0325 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082212 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20122350117 | 2012-08-30 | 1.933 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS083012 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20122400102 | 2012-09-05 | -1.35 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090512 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20122490100 | 2012-09-13 | -1.326 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091212 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20122550005 | 2012-09-18 | -0.7677 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091712 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20122690148 | 2012-10-04 | -1.481 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100312 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 20122700103 | 2012-10-04 | -1.43 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100312 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20123200048 | 2012-11-21 | 0.3947 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112112 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130070049 | 2013-01-14 | 0.3862 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011413 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20123390109 | 2012-12-11 | 0.2456 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121112 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20123250058 | 2012-11-29 | -0.6643 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112812 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130840048 | 2013-04-03 | -0.7173 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040313 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130630115 | 2013-03-07 | -1.11 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030713 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131150010 | 2013-05-15 | 0.2719 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051513 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131220004 | 2013-05-16 | 7.434 | 7.43 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS051513 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131090024 | 2013-05-15 | -0.6295 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051513 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131430171 | 2013-06-04 | -0.5084 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS053013 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131120116 | 2013-05-15 | -0.6144 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051513 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131350128 | 2013-05-29 | -1.03 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052813 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130770150 | 2013-03-27 | -1.701 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032513 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131550019 | 2013-06-18 | -2.161 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061713 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130520013 | 2013-02-27 | -1.537 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022713 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131770015 | 2013-07-09 | 1.319 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070813 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131640003 | 2013-06-20 | -1.642 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061913 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131270015 | 2013-06-04 | 0.2408 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060413 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131500022 | 2013-06-17 | -2.324 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061713 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130930076 | 2013-04-11 | 0.3364 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041113 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130700008 | 2013-03-26 | -0.6277 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032513 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130570016 | 2013-03-06 | 0.0027 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030513 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131700032 | 2013-07-08 | -0.2715 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070813 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131830079 | 2013-08-08 | -2.945 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080713 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131900082 | 2013-08-12 | -1.422 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081213 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20131970029 | 2013-08-19 | -0.8016 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081913 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132040024 | 2013-08-20 | -3.176 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081913 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132120023 | 2013-09-09 | -0.8896 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090913 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132390014 | 2013-11-22 | -1.156 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112113 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132350022 | 2013-11-21 | -1.855 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112113 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132180183 | 2013-11-20 | -1.313 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112013 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132270019 | 2013-11-19 | 1.015 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111813 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132530104 | 2013-12-03 | -2.24 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120313 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132600008 | 2013-12-04 | -2.575 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120413 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132660101 | 2013-12-05 | -1.648 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120413 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132730129 | 2013-12-06 | 1.379 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120513 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20132410008 | 2013-11-26 | 2.565 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112613 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20123480049 | 2012-12-20 | -0.6777 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121912 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130230091 | 2013-01-30 | -0.7056 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS013013 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20122750019 | 2012-10-10 | -0.4558 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101012 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20122830030 | 2012-11-01 | -0.6098 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102912 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20122900091 | 2012-11-05 | -0.5253 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110512 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20122980118 | 2012-11-06 | -0.0374 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110612 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20123040115 | 2012-11-07 | -0.8213 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110612 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20123120063 | 2012-11-21 | 1.212 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112112 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20123330002 | 2012-12-03 | -2.503 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120312 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20123530087 | 2013-01-02 | -0.8148 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010213 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20123620003 | 2013-01-09 | 2.74 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010913 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130020002 | 2013-01-09 | -0.9612 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010913 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130140064 | 2013-01-22 | -0.7336 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012213 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130280034 | 2013-02-06 | 1.393 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020613 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130350027 | 2013-02-14 | -1.297 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021413 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 20130420059 | 2013-02-22 | -1.066 | <7.00 | 7 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022013 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20133360014 | 2014-01-13 | 0.2018 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011314 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20133230011 | 2014-01-09 | -3.276 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010914 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20133500072 | 2014-01-16 | 0.7207 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011414 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20133170109 | 2014-01-07 | -1.384 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010714 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140210044 | 2014-02-03 | -1.716 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020314 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140270192 | 2014-02-04 | -2.638 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020314 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20133580047 | 2014-01-21 | 1.818 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012114 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20133430106 | 2014-01-15 | 0.4223 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011414 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140410012 | 2014-02-18 | -0.0919 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021814 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140490011 | 2014-02-26 | -0.9081 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022614 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20133090094 | 2014-01-07 | 0.551 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010714 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140340018 | 2014-02-06 | -0.8475 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020614 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140550044 | 2014-03-04 | 0.5399 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030414 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140070059 | 2014-01-21 | -0.6758 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012114 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140130046 | 2014-01-21 | -1.702 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012114 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20132970029 | 2013-12-16 | -1.619 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121613 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20133030026 | 2013-12-30 | 1.097 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS123013 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20133300009 | 2014-01-13 | 1.847 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011314 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140630113 | 2014-03-19 | -2.207 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031914 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140690019 | 2014-03-20 | -1.216 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031914 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140760037 | 2014-03-31 | 0.8869 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033114 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140840100 | 2014-04-01 | -0.0541 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033114 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140970041 | 2014-04-22 | 0.0681 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042114 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20140900030 | 2014-04-11 | -0.0951 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040914 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141680084 | 2014-06-30 | 0.3196 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS063014 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141330197 | 2014-05-21 | 3.688 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052014 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141250079 | 2014-05-15 | 1.264 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051314 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141130018 | 2014-05-20 | 0.5202 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052014 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141750148 | 2014-07-02 | -0.5525 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070214 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141960038 | 2014-07-29 | 10.21 | 10.2 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS072814 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141890086 | 2014-07-24 | 0.5059 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072214 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20142030073 | 2014-07-31 | 1.542 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS073014 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20142090219 | 2014-08-13 | -0.1944 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081314 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20142230074 | 2014-08-19 | 1.703 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081914 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20142470059 | 2014-09-16 | -0.4516 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091514 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20142520025 | 2014-09-22 | -0.2923 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092214 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20142720094 | 2014-10-08 | -0.5129 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100814 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141050004 | 2014-04-22 | -2.066 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042114 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141190023 | 2014-05-01 | -1.434 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS050114 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141620028 | 2014-06-23 | -0.4108 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062314 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141550059 | 2014-06-16 | 1.603 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061614 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141820116 | 2014-07-24 | 0.386 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072214 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141470141 | 2014-06-05 | 1.135 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060414 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20141400006 | 2014-05-30 | 0.8958 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052914 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20142160067 | 2014-08-14 | -0.4944 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081314 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20142590044 | 2014-09-29 | -0.104 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092914 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 20142650105 | 2014-10-01 | 0.9904 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100114 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20142790029 | 2014-10-15 | 0.4472 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101414 | MS7
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20142880083 | 2014-11-04 | 1.578 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110314 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20142950118 | 2014-11-13 | 0.2868 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111314 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20143300033 | 2014-12-03 | 2.45 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120314 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20143160023 | 2014-11-20 | -0.2879 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112014 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20143010060 | 2014-11-17 | -1.1 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111714 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20143080080 | 2014-11-18 | -0.6465 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111714 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20143230039 | 2014-12-01 | -0.2173 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120114 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20143630004 | 2015-01-07 | 0.7722 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010715 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20143490025 | 2014-12-18 | 0.4116 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121814 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20143560047 | 2015-01-07 | 1.951 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010715 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20143360075 | 2014-12-16 | -0.0735 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121614 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20143420017 | 2014-12-17 | 2.295 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121614 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150050012 | 2015-01-14 | 0.4771 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011415 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150200032 | 2015-01-27 | -0.6258 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012615 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150120018 | 2015-01-26 | -0.3833 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012615 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150490022 | 2015-02-25 | -0.5472 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022515 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150400030 | 2015-02-18 | 0.9793 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021815 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150260010 | 2015-02-09 | 3.257 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020915 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150330023 | 2015-02-11 | 0.9125 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021115 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150610102 | 2015-03-18 | -0.4649 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031615 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150690103 | 2015-03-18 | -0.4584 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031615 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150540027 | 2015-03-27 | 1.548 | <5.0 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032615 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150900042 | 2015-04-11 | -0.3366 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041015 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150850037 | 2015-04-10 | 0.3744 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041015 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150970055 | 2015-04-16 | -1.287 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041415 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20150770035 | 2015-04-07 | 0.8707 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033115 | MS6
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 20151050032 | 2015-04-23 | 2.301 | <5.00 | 5 | 2501 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042215 | MS6