## Cu_UNF_ICPMS_01042PLM48
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062540020 | 2006-10-02 | -0.019 | <0.6 | 0.3 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06275A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062620004 | 2006-10-04 | 0.184 | <0.6 | 0.3 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06277A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063610093 | 2007-01-10 | 0.94 | E0.94 | 0.6 | 2379 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | WMS07010A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062780058 | 2006-10-18 | 0.016 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06291B | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062850005 | 2006-10-18 | 0.044 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06291B | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062910003 | 2006-10-24 | 0.037 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06297A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062960128 | 2006-10-31 | 0.07 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06304A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063030061 | 2006-11-06 | 0.02 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06310A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063100096 | 2006-11-12 | 0.038 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06319A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063180098 | 2006-11-22 | 0.088 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06326A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063240090 | 2006-11-29 | 0.145 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06333A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063310035 | 2006-12-07 | 0.058 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06341A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063380047 | 2006-12-13 | 0.133 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06347A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063450073 | 2007-01-09 | 0.109 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07009A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063520075 | 2007-01-10 | 0.179 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07010A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070040005 | 2007-01-29 | 0.006 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07029A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070120017 | 2007-01-29 | -0.087 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07029A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070180082 | 2007-01-30 | -0.131 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07030A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070250013 | 2007-01-31 | -0.006 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07031A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070400090 | 2007-02-14 | -0.038 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07045A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070460003 | 2007-02-26 | 0.045 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07057A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070540006 | 2007-02-28 | 0.029 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07059A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070580126 | 2007-03-05 | 0.043 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07064A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070650025 | 2007-03-15 | 0.219 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07074A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070710063 | 2007-03-20 | 0.074 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07079A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070780113 | 2007-04-04 | 0.178 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07094A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070860222 | 2007-04-09 | 0.025 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07099A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070930064 | 2007-04-12 | 0.269 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07102A | MS3
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070990061 | 2007-04-19 | -0.001 | <1.2 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07108A | MS3