## Mn_UNF_ICPMS_01055PLM48
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062540020 | 2006-10-02 | 0.094 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06275A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 20062620004 | 2006-10-04 | 0.134 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06277A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070710063 | 2007-03-19 | 0.367 | E0.4 | 0.3 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | WMS07078A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20072260189 | 2007-09-14 | 0.5801 | E0.6 | 0.3 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TC091107 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062780058 | 2006-10-18 | 0.033 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06291B | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062850005 | 2006-10-18 | 0.084 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06291B | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062910003 | 2006-10-24 | 0.105 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06297A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20062960128 | 2006-10-31 | 0.051 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06304A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063030061 | 2006-11-06 | 0.138 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06310A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063100096 | 2006-11-12 | 0.136 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06319A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063180098 | 2006-11-22 | 0.119 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06326A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063240090 | 2006-11-29 | 0.052 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06333A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063310035 | 2006-12-07 | 0.049 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06341A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063380047 | 2006-12-13 | 0.139 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS06347A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063450073 | 2007-01-09 | 0.271 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07009A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063520075 | 2007-01-10 | 0.064 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07010A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20063610093 | 2007-01-10 | 0.022 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07010A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070040005 | 2007-01-29 | 0.089 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07029A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070120017 | 2007-01-29 | 0.067 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07029A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070180082 | 2007-01-30 | 0.051 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07030A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070250013 | 2007-01-31 | 0.061 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07031A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070400090 | 2007-02-14 | 0.092 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07045A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070460003 | 2007-02-26 | 0.041 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07057A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070540006 | 2007-02-28 | 0.027 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07059A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070580126 | 2007-03-05 | 0.132 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07064A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070650025 | 2007-03-15 | 0.174 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07074A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070780113 | 2007-04-04 | 0.085 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | WMS07094A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070860222 | 2007-04-09 | 0.743 | 0.7 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | WMS07099A | MS3
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070930064 | 2007-04-17 | 0.03 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS041607 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20070990061 | 2007-04-17 | 0.02 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS041607 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071070005 | 2007-04-27 | 0.09 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS042707 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071130116 | 2007-05-07 | 0 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS050707 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071200079 | 2007-05-18 | 0.04 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS051807 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071280023 | 2007-05-23 | -0.22 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS052207 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071340091 | 2007-06-01 | 0.04 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS053107 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071410083 | 2007-06-05 | 0.04 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS060407 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071500039 | 2007-06-19 | 0.05 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS061907 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071560004 | 2007-06-21 | -0.01 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS062007 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071620042 | 2007-06-22 | 0.02 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS062007 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071690137 | 2007-07-06 | 0 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS070507 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071770214 | 2007-07-26 | 0.02 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS072407 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071830169 | 2007-07-27 | 0.04 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS072607 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20071900092 | 2007-07-27 | 0.03 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS072607 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20072040086 | 2007-08-03 | 0.1 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TcMS080207 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20072110150 | 2007-08-13 | 0.01 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081307 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20072210114 | 2007-08-28 | 0.02 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082707 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20072330005 | 2007-11-27 | -0.0175 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112707 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20072400006 | 2007-10-11 | 0.0263 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 0TCMS101107 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20072480023 | 2007-10-12 | -0.0073 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 0TCMS101107 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20072540026 | 2007-10-17 | -0.0048 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101607 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20072600122 | 2007-10-18 | 0.0109 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101807 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2007 | 20072670063 | 2007-10-18 | -0.0011 | <0.6 | 0.3 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101807 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081400070 | 2008-05-27 | 0.5376 | E0.5 | 0.4 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS052708 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081680076 | 2008-06-27 | 0.4203 | E0.4 | 0.4 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS062608 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20082660035 | 2008-10-01 | 0.6818 | E0.7 | 0.4 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS100108 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20072850031 | 2007-11-14 | 0.0822 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111307 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20072890065 | 2007-11-19 | 0.0165 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111507 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20072960184 | 2007-11-20 | 0.1116 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111507 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20073020073 | 2007-11-20 | 0.0156 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111507 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20073100007 | 2007-11-28 | 0.1208 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112707 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20073170047 | 2007-12-12 | -0.0021 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 0TCMS121107 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20073230114 | 2007-12-07 | -0.0053 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120607A | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20073300034 | 2007-12-07 | 0.0225 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120607A | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20073370086 | 2007-12-19 | -0.0106 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121807 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20073440028 | 2007-12-26 | 0.0978 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122607 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20073510108 | 2008-01-30 | -0.0078 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012908 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20073620007 | 2008-02-06 | 0.091 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020408 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080070031 | 2008-02-06 | 0.0738 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020608 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080140021 | 2008-02-07 | -0.036 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020608 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080230008 | 2008-02-13 | -0.7606 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021208 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080280053 | 2008-02-13 | -0.756 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021208 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080360057 | 2008-02-13 | -0.6882 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021208 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080420063 | 2008-02-21 | 0.0147 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022008 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080510060 | 2008-03-12 | 0.1178 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC031108 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080560061 | 2008-03-12 | -0.0226 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC031108 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080630057 | 2008-03-13 | 0.0238 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC031108 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080700086 | 2008-03-24 | 0.0803 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032408 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080770117 | 2008-03-26 | 0.032 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032608 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080840054 | 2008-04-02 | -0.0378 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040108 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080920079 | 2008-04-14 | -0.0359 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041408 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20080980095 | 2008-04-15 | 0.0582 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041408 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081050103 | 2008-04-21 | -0.1168 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042108 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081120021 | 2008-04-29 | 0.0388 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | Tc042808b | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081190052 | 2008-05-07 | 0.1243 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS050608 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081260064 | 2008-05-14 | 0.0234 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051408 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081330106 | 2008-05-15 | 0.0082 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051408 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081480081 | 2008-06-02 | 0.1018 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060208 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081540117 | 2008-06-12 | 0.0448 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | Tc061208 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081620004 | 2008-06-26 | 0.1414 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062608 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081750135 | 2008-06-27 | -0.0733 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062608 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081820054 | 2008-07-31 | 0.1537 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS073108 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081890050 | 2008-07-17 | 0.0889 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | Tc071708 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20081970148 | 2008-07-24 | 0.1201 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072408 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20082030115 | 2008-07-25 | 0.066 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072408 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20082190015 | 2008-08-28 | -0.0046 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082808 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20082250021 | 2008-08-29 | 0.0112 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082808 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20082310146 | 2008-09-03 | 0.0098 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090208 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20082380086 | 2008-09-04 | 0.067 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090408 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20082460112 | 2008-09-05 | -0.0241 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090408 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20082520018 | 2008-09-11 | -0.0739 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091108 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20082590097 | 2008-09-19 | 0.0093 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091808 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2008 | 20082730085 | 2008-10-09 | 0.0303 | <0.8 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100908 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090200043 | 2009-01-29 | 0.3634 | E0.36 | 0.2 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS012909 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090400045 | 2009-02-13 | 0.3251 | E0.33 | 0.2 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS021209 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20082800049 | 2008-10-15 | 0.079 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101508 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20082880049 | 2008-10-30 | 0.0135 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102908 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20082940065 | 2008-11-03 | 0.0747 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110308 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20083010115 | 2008-11-03 | 0.0633 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110308 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20083080092 | 2008-11-12 | 0.1312 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111208 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20083150073 | 2008-11-20 | 0.1531 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112008 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20083220080 | 2008-12-01 | 0.1878 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120108 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20083290066 | 2008-12-03 | 0.0669 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120308 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20083360037 | 2008-12-03 | 0.1534 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120308 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20083450073 | 2008-12-17 | -0.1505 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121608 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20083500081 | 2008-12-23 | 0.0065 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122308 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20083570043 | 2009-01-06 | 0.0048 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010609 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20083650089 | 2009-01-07 | 0.1214 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010609 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090050015 | 2009-01-14 | 0.9566 | 0.96 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS011409 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090120043 | 2009-01-14 | 0.1328 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011409 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090260037 | 2009-01-29 | -0.0043 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012909 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090330032 | 2009-02-05 | 0.0611 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020509 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090480063 | 2009-02-26 | 0.0457 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022609 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090540046 | 2009-03-10 | 0.1127 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030909 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090610051 | 2009-03-12 | -0.0114 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031109 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090680052 | 2009-03-18 | 0.1302 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031809 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090750042 | 2009-03-25 | 0.0218 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032509 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090820032 | 2009-04-01 | -0.0173 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040109 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090890064 | 2009-04-02 | 0.0555 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040109 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20090960050 | 2009-04-14 | -0.0488 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041409 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091030073 | 2009-04-22 | 0.0189 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042209 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091110097 | 2009-04-29 | 0.0349 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042909 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091170111 | 2009-05-04 | -0.0707 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS050409 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091240114 | 2009-05-11 | 0.0051 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051109 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091320026 | 2009-05-19 | 0.0233 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051909 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091380117 | 2009-05-22 | 0.0414 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052109 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091460185 | 2009-06-04 | 0.0273 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060309 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091520144 | 2009-06-15 | -0.0377 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061509 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091590082 | 2009-06-18 | 0.0563 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061709 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091660197 | 2009-07-02 | 0.0795 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070109 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091730208 | 2009-07-28 | 0.0742 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072709 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091800176 | 2009-07-30 | 0.0831 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072909 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091870016 | 2009-08-03 | 0.067 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080309 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20091950031 | 2009-08-20 | -0.0564 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081809 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092010120 | 2009-08-25 | -0.2084 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082409 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092090256 | 2009-08-27 | 0.0049 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082609 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092150068 | 2009-09-02 | -0.0489 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090109 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092220165 | 2009-09-02 | -0.4404 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090109 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092290206 | 2009-09-15 | 0.0706 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | Tc091409 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092360140 | 2009-09-21 | 0.039 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092109 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092430151 | 2009-10-05 | -0.0059 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100509 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092520138 | 2009-10-07 | -0.0214 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100709 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092570054 | 2009-10-20 | 0.0288 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102009 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092640027 | 2009-10-08 | 0.0335 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100709 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2009 | 20092720008 | 2009-10-15 | -0.0637 | <0.40 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101409 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100850045 | 2010-04-06 | 0.5364 | E0.54 | 0.4 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS040610 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101440167 | 2010-06-30 | 0.4545 | E0.45 | 0.4 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS063010 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20092780080 | 2009-11-02 | 0.0298 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110209 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20092870065 | 2009-11-04 | 0.0367 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110409 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20092920086 | 2009-11-05 | 0.1373 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110409 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20093000117 | 2009-11-05 | 0.0528 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110509 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20093070196 | 2009-11-18 | 0.0874 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111709 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20093130063 | 2009-11-23 | 0.0701 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112309 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20093200061 | 2009-11-24 | 0.1384 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112309 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20093280014 | 2009-12-08 | 0.0297 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120709 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20093360005 | 2009-12-09 | 0.0356 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120909 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20093420006 | 2009-12-16 | 0.0512 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121609 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20093480052 | 2009-12-17 | 0.0797 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121609 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20093560030 | 2009-12-30 | 0.071 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS123009 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20093620043 | 2009-12-31 | 0.1016 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS123009 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100050002 | 2010-01-11 | 0.1147 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011110 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100110086 | 2010-01-19 | 0.201 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011910 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100190096 | 2010-01-25 | -0.0538 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012510 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100260068 | 2010-02-08 | 0.3418 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020810 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100320030 | 2010-02-10 | 0.0353 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021010 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100390046 | 2010-02-17 | 0.0201 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021710 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100470036 | 2010-02-22 | 0.0476 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022210 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100530052 | 2010-03-01 | 0.1238 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030110 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100600063 | 2010-03-10 | 0.1004 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031010 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100680011 | 2010-03-15 | 0.0195 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031510 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100750004 | 2010-04-01 | 0.0444 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040110 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100880036 | 2010-04-07 | 0.0377 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040610 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20100950039 | 2010-04-14 | -0.021 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041310 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101020085 | 2010-04-22 | 0.1368 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042010 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101090071 | 2010-04-29 | 0.0543 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042910 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101170100 | 2010-05-13 | 0.0293 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051210 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101240085 | 2010-06-08 | -0.0251 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060810 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101310099 | 2010-06-09 | -0.0494 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060910 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101380008 | 2010-06-10 | 0.0148 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060910 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101530087 | 2010-07-06 | 0.0442 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070610 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101590003 | 2010-07-07 | 0.0763 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070610 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101660052 | 2010-07-08 | 0.0625 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070810 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101730081 | 2010-07-09 | 0.0463 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070810 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101790135 | 2010-08-02 | 0.1696 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080210 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101870067 | 2010-08-03 | 0.3302 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080210 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20101930100 | 2010-08-03 | 0.0727 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080310 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102000196 | 2010-08-03 | 0.0472 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080310 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102080017 | 2010-08-17 | 0.0551 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081610 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102140108 | 2010-08-19 | 0.0882 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081810 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102230050 | 2010-08-25 | -0.0063 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082510 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102290120 | 2010-09-08 | 0.0161 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090710 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102350192 | 2010-09-09 | 0.0569 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090710 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102430248 | 2010-09-29 | 0.013 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092910 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102510069 | 2010-10-05 | 0.0797 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100410 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102570001 | 2010-10-05 | 0.02 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100410 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102640145 | 2010-10-12 | 0.0176 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101210 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2010 | 20102700139 | 2010-10-12 | 0.0102 | <0.80 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101210 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20102770097 | 2010-10-19 | 0.0108 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101810 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20102850136 | 2010-11-09 | -0.0291 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110810 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20102920018 | 2010-11-17 | 0.0246 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111610 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20102990004 | 2010-12-01 | 0.0152 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS113010 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20103060014 | 2010-12-01 | 0.0285 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS113010 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20103120038 | 2010-12-01 | 0.0225 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS113010 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20103190057 | 2010-12-01 | 0.0364 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS113010 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20103260073 | 2010-12-02 | 0.0498 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120210 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20103330103 | 2010-12-02 | 0.0173 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120210 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20103400091 | 2010-12-16 | -0.0051 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121510 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20103470089 | 2010-12-17 | 0.0123 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121510 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20103540036 | 2010-12-28 | 0.0397 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122710 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20103610045 | 2011-01-05 | 0.0335 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010511 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110030016 | 2011-01-12 | 0.0169 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011211 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110110010 | 2011-01-20 | 0.0317 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011911 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110180056 | 2011-02-09 | 0.0399 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020911 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110240060 | 2011-02-10 | 0.0419 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021011 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110400066 | 2011-02-17 | 0.0814 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021611 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110410101 | 2011-02-17 | 0.0241 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021611 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110450032 | 2011-02-24 | 0.1382 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022411 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110530109 | 2011-03-01 | 0.0278 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022811 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110590076 | 2011-03-11 | 0.0774 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030911 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110660028 | 2011-03-16 | 0.0113 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031611 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110750060 | 2011-03-21 | 0.0224 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032111 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110800062 | 2011-03-23 | 0.1038 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032311 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110870086 | 2011-04-05 | 0.0648 | <0.4 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040411 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20110950048 | 2011-04-13 | 0.0035 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041311 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111010113 | 2011-04-14 | 0.024 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041311 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111080068 | 2011-04-25 | 0.0146 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042511 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111150116 | 2011-04-27 | 0.0588 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042711 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111220080 | 2011-05-05 | 0.0161 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS050511 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111290051 | 2011-05-12 | 0.0005 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051111 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111360140 | 2011-05-24 | 0.0437 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052311 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111430211 | 2011-06-14 | 0.0344 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061311 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111510157 | 2011-06-14 | 0.0179 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061311 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111570066 | 2011-06-22 | 0.0792 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062111 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111640063 | 2011-06-28 | 0.0094 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062311 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111710120 | 2011-07-08 | 0.0586 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070711 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111780153 | 2011-07-12 | 0.0292 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS071211 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111860064 | 2011-07-14 | 0.0095 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS071211 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20111920094 | 2011-07-26 | 0.0099 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072511 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112010009 | 2011-07-28 | 0.0514 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072711 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112060089 | 2011-08-03 | 0.1468 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080211 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112130150 | 2011-08-05 | 0.0206 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080411 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112200063 | 2011-08-18 | 0.033 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081711 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112300032 | 2011-08-25 | 0.0941 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082511 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112360072 | 2011-08-31 | 0.072 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS083111 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112500179 | 2011-10-05 | 0.011 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100411 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112510032 | 2011-10-06 | 0.0367 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100611 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112560018 | 2011-10-07 | 0.0099 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100611 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112630055 | 2011-10-11 | 0.0433 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101111 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2011 | 20112690116 | 2011-10-12 | 0.0265 | <0.40 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101111 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20112760060 | 2011-10-12 | 0.0777 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101111 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20112840069 | 2011-10-28 | 0.0896 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102711 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20112910129 | 2011-11-22 | 0.1145 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112211 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20112970112 | 2011-11-23 | 0.0348 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112211 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20113050096 | 2011-11-29 | 0.091 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112811 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20113110053 | 2011-11-30 | 0.0274 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS113011 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20113180160 | 2011-12-09 | 0.0223 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120811 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20113250117 | 2011-12-12 | 0.0271 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121211 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20113320112 | 2011-12-13 | 0.0371 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121211 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20113460135 | 2011-12-19 | 0.045 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121911 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20113490079 | 2012-01-09 | 0.0166 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010912 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20113530134 | 2012-01-10 | 0.0093 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011012 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20113610084 | 2012-01-12 | 0.009 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011112 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120030020 | 2012-01-12 | 0.0175 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011112 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120090050 | 2012-01-18 | 0.0545 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011812 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120180009 | 2012-01-23 | 0.014 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012312 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120230044 | 2012-01-25 | 0.0075 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012512 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120310018 | 2012-02-08 | 0.0262 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020712 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120370071 | 2012-02-16 | 0.0548 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021612 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120450026 | 2012-02-22 | 0.051 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022212 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120530048 | 2012-02-28 | 0.0069 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022812 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120580054 | 2012-03-06 | 0.0236 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030612 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120660068 | 2012-03-14 | 0.0815 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031312 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120730085 | 2012-03-28 | 0.0306 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032812 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120790077 | 2012-03-28 | 0.0599 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032812 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120870040 | 2012-04-02 | 0.124 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040212 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20120930052 | 2012-04-06 | 0.0749 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040512 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121010022 | 2012-04-18 | 0.2727 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041812 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121080015 | 2012-04-30 | 0.1852 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS043012 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121150093 | 2012-04-30 | 0.0797 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS043012 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121210116 | 2012-05-16 | 0.0602 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051612 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121290089 | 2012-05-15 | 0.1494 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS51412B | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121370043 | 2012-05-29 | 0.0238 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052912 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121430075 | 2012-05-30 | 0.0334 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052912B | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121510035 | 2012-06-14 | 0.0299 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061212 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121560115 | 2012-06-20 | 0.1408 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061912 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121650050 | 2012-06-29 | -0.0187 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062812 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121710004 | 2012-07-04 | 0.0404 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070212 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121780038 | 2012-07-04 | 0.0195 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070212 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121870015 | 2012-07-25 | -0.0583 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072512 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121910039 | 2012-08-01 | 0.101 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080112 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20121990076 | 2012-07-31 | -0.0264 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS073012 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20122050096 | 2012-08-02 | 0.0693 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080112 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20122140045 | 2012-08-13 | 0.0284 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081312 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20122190094 | 2012-08-14 | -0.1855 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081312 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20122280084 | 2012-08-23 | 0.019 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082212 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20122350117 | 2012-08-30 | 0.0362 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS083012 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20122400102 | 2012-09-05 | 0.0347 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090512 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20122490100 | 2012-09-13 | 0.0168 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091212 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20122550005 | 2012-09-18 | 0.0274 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091712 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20122690148 | 2012-10-04 | 0.0491 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100312 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2012 | 20122700103 | 2012-10-04 | 0.0275 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100312 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20123250058 | 2012-11-29 | 0.1334 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112812 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130280034 | 2013-02-06 | 0.013 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020613 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130630115 | 2013-03-07 | 0.0342 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030713 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131090024 | 2013-05-15 | 0.2056 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051513 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131220004 | 2013-05-23 | 0.8783 | 0.878 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS052113 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131270015 | 2013-06-04 | -0.0384 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060413 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131350128 | 2013-05-29 | 0.3724 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052813 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131640003 | 2013-06-20 | -0.0458 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061913 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131500022 | 2013-06-17 | -0.0854 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061713 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130770150 | 2013-03-27 | 0.1395 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032513 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131120116 | 2013-05-15 | 0.0086 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051513 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131150010 | 2013-05-15 | 0.0064 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051513 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130930076 | 2013-04-11 | 0.5122 | 0.512 | 0.4 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS041113 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130700008 | 2013-03-26 | 0.0249 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032513 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130840048 | 2013-04-03 | -0.1508 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040313 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131770015 | 2013-07-09 | 0.0493 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070813 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130570016 | 2013-03-07 | 0.0202 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030713 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130520013 | 2013-02-27 | 0.0071 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022713 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131700032 | 2013-07-08 | 0.0542 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070813 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131830079 | 2013-08-08 | 0.0409 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080713 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132040024 | 2013-08-20 | -0.0817 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081913 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131970029 | 2013-08-19 | -0.0783 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081913 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131430171 | 2013-06-04 | -0.0404 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS053013 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131900082 | 2013-08-12 | -0.0221 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081213 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132120023 | 2013-09-09 | 0.0841 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090913 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20131550019 | 2013-06-18 | 0.0084 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061713 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132180183 | 2013-11-12 | 0.2219 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111213 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132350022 | 2013-11-21 | 0.0571 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112113 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132530104 | 2013-12-03 | -0.2597 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120313 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132270019 | 2013-12-10 | 0.0271 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121013 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132730129 | 2013-12-06 | 0.1023 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120513 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132600008 | 2013-12-04 | 0.0134 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120413 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132660101 | 2013-12-05 | 0.3706 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120413 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132410008 | 2013-11-26 | 0.0043 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112613 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20132390014 | 2013-11-22 | -0.0659 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112113 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20122750019 | 2012-10-10 | 0.0833 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101012 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20122830030 | 2012-11-01 | 0.0266 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102912 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20122900091 | 2012-11-05 | 0.121 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110512 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20122980118 | 2012-11-06 | 0.0342 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110612 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20123040115 | 2012-11-07 | 0.0454 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110612 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20123120063 | 2012-11-21 | 0.1267 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112112 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20123200048 | 2012-11-21 | 0.9047 | 0.905 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS112112 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20123330002 | 2012-12-03 | 0.0945 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120312 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20123390109 | 2012-12-11 | 0.1009 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121112 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20123480049 | 2012-12-20 | 0.0094 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121912 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20123530087 | 2013-01-02 | -0.0157 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010213 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20123620003 | 2013-01-09 | -0.0086 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010913 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130020002 | 2013-01-09 | 0.0053 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010913 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130070049 | 2013-01-14 | 0.0636 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011413 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130140064 | 2013-01-22 | 0.0524 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012213 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130230091 | 2013-01-30 | 0.0234 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS013013 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130350027 | 2013-02-14 | 0.0293 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021413 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2013 | 20130420059 | 2013-02-22 | 0.0518 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022013 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20132970029 | 2013-12-16 | 0.0067 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121613 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20133030026 | 2013-12-30 | 0.0103 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS123013 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20133230011 | 2014-01-09 | 0.083 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010914 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20133500072 | 2014-01-16 | 0.0105 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011414 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20133300009 | 2014-01-13 | 0.2192 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011314 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140070059 | 2014-01-21 | 0.0006 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012114 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20133090094 | 2014-01-07 | 0.0208 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010714 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140270192 | 2014-02-04 | -0.0653 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020314 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140210044 | 2014-02-03 | 0.4002 | 0.400 | 0.4 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS020314 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20133580047 | 2014-01-21 | 0.1048 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012114 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20133430106 | 2014-01-15 | 0.0613 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011414 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140410012 | 2014-02-18 | 0.0705 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021814 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140550044 | 2014-03-04 | 0.0515 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS030414 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140490011 | 2014-02-26 | 0.1182 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022614 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140130046 | 2014-01-21 | 0.0315 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012114 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20133360014 | 2014-01-13 | -0.0238 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011314 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20133170109 | 2014-01-07 | -0.0361 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010714 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140340018 | 2014-02-06 | 0.1996 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020614 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140690019 | 2014-03-20 | 0.0302 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031914 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140630113 | 2014-03-19 | 0.0298 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031914 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140760037 | 2014-03-31 | 0.0499 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033114 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140840100 | 2014-04-01 | 0.0281 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033114 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140900030 | 2014-04-11 | 0.0031 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040914 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20140970041 | 2014-04-22 | 0.0142 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042114 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141250079 | 2014-05-15 | 0.049 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051314 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141050004 | 2014-04-22 | 0.0244 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042114 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141130018 | 2014-05-20 | 0.0411 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052014 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141680084 | 2014-06-30 | 0.0082 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS063014 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141620028 | 2014-06-23 | 0.2104 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS062314 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141330197 | 2014-05-21 | 0.0907 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052014 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141190023 | 2014-05-01 | 0.0784 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS050114 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141960038 | 2014-07-29 | 0.0455 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072814 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141750148 | 2014-07-02 | 0.0267 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS070214 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20142160067 | 2014-08-14 | 0.1015 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081314 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20142720094 | 2014-10-08 | 0.0627 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100814 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141400006 | 2014-05-30 | 0.0245 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS052914 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141470141 | 2014-06-05 | 0.0281 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060414 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141820116 | 2014-07-24 | 0.026 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072214 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20142030073 | 2014-07-31 | 0.0197 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS073014 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20142470059 | 2014-09-16 | 0.0292 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091514 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20142090219 | 2014-08-13 | 0.0295 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081314 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20142230074 | 2014-08-19 | 0.0326 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081914 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20142650105 | 2014-10-01 | 0.0538 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS100114 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141550059 | 2014-06-16 | 0.0996 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061614 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20141890086 | 2014-07-24 | 0.0079 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072214 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20142520025 | 2014-09-22 | 0.1067 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092214 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2014 | 20142590044 | 2014-09-29 | 0.0508 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092914 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20142790029 | 2014-10-15 | 0.6982 | 0.698 | 0.4 | 2382 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS101414 | MS7
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20142880083 | 2014-11-04 | 0.185 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110314 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20142950118 | 2014-11-13 | 0.0761 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111314 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20143300033 | 2014-12-03 | 0.0342 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120314 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20143080080 | 2014-11-18 | 0.0449 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111714 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20143160023 | 2014-11-20 | 0.0549 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS112014 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20143490025 | 2014-12-18 | -0.0059 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121814 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20143010060 | 2014-11-17 | 0.0008 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111714 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20143420017 | 2014-12-17 | -0.0152 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121614 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150050012 | 2015-01-14 | 0.058 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS011415 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20143630004 | 2015-01-07 | -0.0526 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010715 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150200032 | 2015-01-27 | 0.2656 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012615 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150120018 | 2015-01-26 | 0.0324 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012615 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150260010 | 2015-02-09 | 0.0295 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020915 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20143230039 | 2014-12-01 | 0.0464 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120114 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150490022 | 2015-02-25 | 0.0413 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS022515 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150400030 | 2015-02-18 | 0.0019 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021815 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150330023 | 2015-02-11 | -0.0041 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021115 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20143560047 | 2015-01-07 | -0.0199 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010715 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150610102 | 2015-03-18 | 0.0181 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031615 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150690103 | 2015-03-18 | 0.0156 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS031615 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150540027 | 2015-03-27 | 0.0205 | <0.4 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS032615 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150850037 | 2015-04-10 | 0.0034 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041015 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150970055 | 2015-04-16 | 0.0144 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041415 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150900042 | 2015-04-11 | 0.0398 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041015 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20150770035 | 2015-04-07 | 0.1843 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033115 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20143360075 | 2014-12-16 | -0.0202 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121614 | MS6
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2015 | 20151050032 | 2015-04-23 | 0.1111 | <0.400 | 0.4 | 2382 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042215 | MS6