## Mo_UNF_ICP_01062PLO07
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152510007 | 2015-09-29 | -0.127 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15272B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152330001 | 2015-09-17 | -0.603 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15258A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150900043 | 2015-05-27 | -0.866 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15131A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152010048 | 2015-08-03 | -0.131 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151730011 | 2015-07-02 | -0.265 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152150069 | 2015-09-01 | -0.621 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15243A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151460099 | 2015-06-11 | 0.214 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162E | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151310079 | 2015-06-10 | 0.263 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152080060 | 2015-08-28 | 0.471 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15239A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151620207 | 2015-06-30 | -0.238 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15181A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150850036 | 2015-05-27 | -0.707 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15131A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151530206 | 2015-06-16 | 0.4 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15167D | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151660042 | 2015-07-02 | -0.324 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152590161 | 2015-10-02 | 0.243 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151940021 | 2015-08-03 | 0.353 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152640021 | 2015-10-02 | -0.341 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152230125 | 2015-09-03 | 0.205 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15246D | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151240061 | 2015-06-10 | -0.015 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150970056 | 2015-05-28 | -0.133 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15148A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151870010 | 2015-08-03 | -0.307 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152430092 | 2015-09-25 | -0.726 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15267C | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151390187 | 2015-06-11 | 0.217 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162E | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151140030 | 2015-05-30 | 0.67 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15149A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151050033 | 2015-05-29 | -0.386 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15149A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152360154 | 2015-09-21 | -0.345 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15264A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151800046 | 2015-07-31 | 0.125 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15212A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152710071 | 2015-10-14 | 0.303 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151180068 | 2015-06-09 | 0.442 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162520019 | 2016-12-02 | 0.637 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162580016 | 2016-12-02 | 0.428 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162360198 | 2016-11-30 | -0.716 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16335A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162640170 | 2016-12-03 | 0.067 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162710102 | 2016-12-03 | -0.138 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162440124 | 2016-12-01 | -0.346 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16336A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162290130 | 2016-11-28 | -0.412 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16333A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153550010 | 2015-12-31 | -0.258 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153500159 | 2015-12-31 | 0.014 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161660161 | 2016-08-18 | -0.299 | <1.70 | 1.7 | 3517 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161870027 | 2016-08-18 | 0.163 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160050028 | 2016-01-20 | -0.065 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153270007 | 2015-12-03 | -0.444 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15337A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160810060 | 2016-04-05 | -0.476 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16095A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153630044 | 2016-01-20 | -0.66 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160600016 | 2016-03-10 | 0.223 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153140002 | 2015-12-02 | 0.342 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152860155 | 2015-10-23 | 0 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15295A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161020022 | 2016-04-19 | 0.815 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16109B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161800085 | 2016-08-12 | -0.089 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16225A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162080230 | 2016-08-26 | -0.107 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16239A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160400078 | 2016-03-07 | 0.213 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153420009 | 2015-12-31 | 0.34 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153060029 | 2015-12-02 | 0.4 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161590160 | 2016-08-18 | -0.472 | <1.70 | 1.7 | 3517 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153200034 | 2015-12-02 | 0.245 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160190013 | 2016-02-02 | 0.26 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152780004 | 2015-10-14 | 0.3 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152990064 | 2015-11-10 | 0.56 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162010250 | 2016-08-22 | 0.338 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16235A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161270011 | 2016-05-31 | 0.028 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16152A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161480184 | 2016-06-09 | 0.029 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16161B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161100122 | 2016-04-25 | 0.125 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16116A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160110004 | 2016-02-02 | 0.255 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152920034 | 2015-11-10 | 1.118 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161940111 | 2016-08-18 | -0.226 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160670010 | 2016-03-21 | -0.114 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161230039 | 2016-05-19 | -0.2 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153340015 | 2015-12-31 | 0.013 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160470012 | 2016-03-07 | 0.081 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161160087 | 2016-05-18 | 0.269 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160250022 | 2016-02-02 | 0.289 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160320006 | 2016-02-16 | 0.304 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16047A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161740074 | 2016-08-19 | -0.352 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16232B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160740009 | 2016-03-22 | -0.207 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160950040 | 2016-04-15 | -0.359 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161520022 | 2016-06-09 | 0.243 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16161B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160880038 | 2016-04-15 | 0.307 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160530011 | 2016-03-10 | 0.417 | <1.7 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162150201 | 2016-08-22 | 0.068 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16235A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162230010 | 2016-08-23 | 0.602 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16236B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170870120 | 2017-04-10 | -0.039 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17100A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163000008 | 2016-12-06 | -0.07 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162870009 | 2016-12-05 | 0.207 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16340A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163200113 | 2016-12-07 | -1.951 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170450133 | 2017-03-03 | -0.959 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17059A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170730102 | 2017-03-28 | -0.038 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17087A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163410116 | 2016-12-19 | -0.927 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170590086 | 2017-03-17 | 1.018 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17075A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170940144 | 2017-04-11 | 0.441 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17101A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163060097 | 2016-12-06 | -0.284 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162940171 | 2016-12-06 | 0.347 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163350016 | 2016-12-07 | 0.559 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170540102 | 2017-03-15 | 0.874 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17073B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170240073 | 2017-01-31 | 0.665 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17031A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162780123 | 2016-12-05 | -0.397 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16340A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170800060 | 2017-03-28 | -0.15 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17087A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163630048 | 2017-02-07 | 0.115 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17038A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171020115 | 2017-04-26 | -0.727 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17116A
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170100055 | 2017-01-25 | -0.627 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023A
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170040055 | 2017-01-25 | -1.496 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023A
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163270134 | 2016-12-07 | -0.519 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163130101 | 2016-12-06 | 0.662 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170660122 | 2017-03-22 | -0.269 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17081A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163480100 | 2016-12-22 | 1.211 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16357A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171080128 | 2017-05-22 | 0.404 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17139A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171150172 | 2017-05-22 | 0.24 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17139A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163550013 | 2017-01-05 | -0.333 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17005B | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170380081 | 2017-02-16 | 0.791 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17046A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170310058 | 2017-02-16 | 1.208 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17046A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170190015 | 2017-01-31 | 0.638 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17031A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171220107 | 2017-05-22 | 0.848 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17139A | ICP1
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181640010 | 2018-07-10 | -0.484 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18191A | ICP4
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181570006 | 2018-07-09 | -0.089 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18190A | ICP4
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181770206 | 2018-07-25 | -0.445 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18206A | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181700191 | 2018-07-10 | 0.099 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18191A | ICP4
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182000213 | 2018-08-09 | -1.261 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18221B | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182120175 | 2018-08-23 | -0.102 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18235B | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182200017 | 2018-08-23 | 0.362 | <1.70 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18235B | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181840202 | 2018-08-08 | -0.709 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18220A | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181910203 | 2018-08-08 | -0.303 | <1.70 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18220A | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182050283 | 2018-08-22 | -0.976 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18234A | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182330212 | 2018-09-13 | -0.599 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18255A | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182260163 | 2018-09-10 | -0.359 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18253A | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182410007 | 2018-09-17 | 0.692 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18260A | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182490007 | 2018-09-25 | -0.123 | <1.70 | 1.7 | 3517 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18268A | ICP3
Molybdenum, UNF, ICP-OES | 01062 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182610153 | 2018-09-25 | -0.307 | <1.70 | 1.7 | 3517 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18268A | ICP3