## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 2480033 | 2007-09-19 | 9.24 | 10 | 92.4 | -7.6 | -0.7763 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L | AS6 | S1730091907
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 2620028 | 2007-10-12 | 9.516 | 10 | 95.16 | -4.84 | -0.49438 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730100907
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 2780101 | 2006-11-02 | 9.286 | 10 | 92.86 | -7.14 | -0.72932 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730110206
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 2920083 | 2006-11-02 | 9.609 | 10 | 96.09 | -3.91 | -0.39939 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730110206
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 1000084 | 2007-04-18 | 9.31 | 10 | 93.1 | -6.9 | -0.7048 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730041807
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 1070152 | 2007-04-18 | 9.314 | 10 | 93.14 | -6.86 | -0.70072 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730041807
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 3070097 | 2007-01-08 | 9.5428 | 10 | 95.428 | -4.572 | -0.46701 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730121806
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 3210238 | 2007-01-08 | 10.08 | 10 | 100.8 | 0.8 | 0.081716 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730121806
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 1230068 | 2007-05-14 | 9.664 | 10 | 96.64 | -3.36 | -0.34321 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730051407
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 1360115 | 2007-06-20 | 9.345 | 10 | 93.45 | -6.55 | -0.66905 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730061907
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 2200109 | 2007-08-16 | 9.788 | 10 | 97.88 | -2.12 | -0.21655 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730081607
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 2340040 | 2007-09-06 | 9.019 | 10 | 90.19 | -9.81 | -1.002 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730090507
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 1930321 | 2007-07-23 | 9.22 | 10 | 92.2 | -7.8 | -0.79673 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730072107
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 1990219 | 2007-07-23 | 9.199 | 10 | 91.99 | -8.01 | -0.81818 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730072107
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 0820078 | 2007-04-09 | 9.264 | 10 | 92.64 | -7.36 | -0.75179 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730040407
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 0880059 | 2007-04-09 | 9.148 | 10 | 91.48 | -8.52 | -0.87028 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730040407
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 1570101 | 2007-06-25 | 9.096 | 10 | 90.96 | -9.04 | -0.92339 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730062107
Dimethylarsinate (DMA), IC-ICP-MS | 62455 | PLM35 | FIL | 2007 | 1720220 | 2007-06-26 | 9.015 | 10 | 90.15 | -9.85 | -1.0061 | 0.6 | 2737 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730062507