## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 | 81.04 | 82.875 | 97.7858 | -2.2142 | -0.30879 |  | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1660029 | 2015-07-20 | 214.7 | 220.8 | 97.2373 | -2.7627 | -0.42458 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS072015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1760083 | 2015-08-24 | 195.8 | 220.8 | 88.6775 | -11.3225 | -1.7401 | 3.8 | 3411 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS082415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 | 182.4 | 216 | 84.4444 | -15.5556 | -2.3874 | 3.8 | 3411 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 | 202.9 | 216 | 93.9352 | -6.0648 | -0.93081 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2250102 | 2015-09-11 | 82.3 | 82.875 | 99.3062 | -0.69382 | -0.09676 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS091015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2390155 | 2015-09-23 | 80.82 | 82.875 | 97.5204 | -2.4796 | -0.34581 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS092315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 | 211 | 220.8 | 95.5616 | -4.4384 | -0.68212 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-23 | 202.8 | 220.8 | 91.8478 | -8.1522 | -1.2529 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS092315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-06-09 | 18.42 | 18.025 | 102.1914 | 2.1914 | 0.19935 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS060915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 | 19.79 | 18.025 | 109.792 | 9.792 | 0.89075 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 | 240.8 | 220.8 | 109.058 | 9.058 | 1.3921 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 | 216.7 | 220.8 | 98.1431 | -1.8569 | -0.28538 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1340066 | 2015-06-09 | 16.25 | 14.4 | 112.8472 | 12.8472 | 1.0511 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS060915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1480118 | 2015-06-12 | 17.61 | 14.4 | 122.2917 | 22.2917 | 1.8238 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS061115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 | 17.13 | 18.025 | 95.0347 | -4.9653 | -0.45168 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 19.75 | 18.025 | 109.57 | 9.57 | 0.87056 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 | 82.25 | 82.875 | 99.2459 | -0.75415 | -0.10517 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-09-02 | 87.08 | 82.875 | 105.0739 | 5.0739 | 0.70761 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS090115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 | 10.64 | 10.875 | 97.8391 | -2.1609 | -0.15213 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-11-03 | 11.25 | 10.875 | 103.4483 | 3.4483 | 0.24276 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS110315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 | 200.6 | 216 | 92.8704 | -7.1296 | -1.0942 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 | 217 | 216 | 100.463 | 0.46296 | 0.071054 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2530063 | 2015-10-01 | 17.9 | 18.025 | 99.3065 | -0.69348 | -0.063084 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS093015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2670054 | 2015-11-03 | 19.32 | 18.025 | 107.1845 | 7.1845 | 0.65355 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS110315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 | 12 | 10.875 | 110.3448 | 10.3448 | 0.72827 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 | 9.337 | 10.875 | 85.8575 | -14.1425 | -0.99563 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1970116 | 2015-08-13 | 12.15 | 10.875 | 111.7241 | 11.7241 | 0.82537 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS081215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 | 11.05 | 10.875 | 101.6092 | 1.6092 | 0.11329 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS082615
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 | 185.7 | 216 | 85.9722 | -14.0278 | -2.1529 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-09-02 | 214.2 | 216 | 99.1667 | -0.83333 | -0.1279 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS090215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 | 214.6 | 216 | 99.3519 | -0.64815 | -0.099476 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 | 211.9 | 216 | 98.1019 | -1.8981 | -0.29132 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 | 222.5 | 216 | 103.0093 | 3.0093 | 0.46185 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 | 230.3 | 216 | 106.6204 | 6.6204 | 1.0161 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-11-03 | 52.45 | 48.3 | 108.5921 | 8.5921 | 1.1496 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 | 52.13 | 48.3 | 107.9296 | 7.9296 | 1.0609 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 | 53.56 | 48.3 | 110.8903 | 10.8903 | 1.4571 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 | 51.53 | 48.3 | 106.6874 | 6.6874 | 0.89474 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1720042 | 2016-08-04 | 794.7 | 845 | 94.0473 | -5.9527 | -1.1905 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | TC071316
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1820114 | 2016-08-18 | 822.4 | 845 | 97.3254 | -2.6746 | -0.53491 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | TC081616
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 | 14.85 | 14.5 | 102.4138 | 2.4138 | 0.18421 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 | 15.71 | 14.5 | 108.3448 | 8.3448 | 0.63684 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2880094 | 2015-11-04 | 15.82 | 14.5 | 109.1034 | 9.1034 | 0.69474 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110315
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3020042 | 2015-11-10 | 16.65 | 14.5 | 114.8276 | 14.8276 | 1.1316 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1050160 | 2016-04-27 | 14.76 | 14.5 | 101.7931 | 1.7931 | 0.13684 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042616
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1190078 | 2016-05-24 | 13.39 | 14.5 | 92.3448 | -7.6552 | -0.58421 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC052316
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2240223 | 2016-10-27 | 50.2 | 48.3 | 103.9337 | 3.9337 | 0.52632 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16301A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2380232 | 2016-11-10 | 46.14 | 48.3 | 95.528 | -4.472 | -0.59834 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16294B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 | 848.6 | 845 | 100.426 | 0.42604 | 0.085207 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-27 | 837.23 | 845 | 99.0805 | -0.91953 | -0.18391 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16301A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 | 22.42 | 19.2 | 116.7708 | 16.7708 | 1.5784 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 | 24.24 | 19.2 | 126.25 | 26.25 | 2.4706 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 | 19.62 | 19.2 | 102.1875 | 2.1875 | 0.20588 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-07-07 | 22.02 | 19.2 | 114.6875 | 14.6875 | 1.3824 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC070616
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 | 878.6 | 845 | 103.9763 | 3.9763 | 0.79527 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-17 | 853.3 | 845 | 100.9822 | 0.98225 | 0.19645 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS121715
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-07-20 | 822.9 | 845 | 97.3846 | -2.6154 | -0.52308 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC071116B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 | 864.6 | 845 | 102.3195 | 2.3195 | 0.46391 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3200020 | 2015-12-17 | 224.5 | 216 | 103.9352 | 3.9352 | 0.60396 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121715
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3340004 | 2015-12-21 | 213.7 | 216 | 98.9352 | -1.0648 | -0.16342 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS122115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1340012 | 2016-06-18 | 215.5 | 216 | 99.7685 | -0.23148 | -0.035527 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC061716
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1470084 | 2016-06-24 | 218.1 | 216 | 100.9722 | 0.97222 | 0.14921 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062316
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 | 848.9 | 845 | 100.4615 | 0.46154 | 0.092308 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 | 862.9 | 845 | 102.1183 | 2.1183 | 0.42367 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 | 25.42 | 19.2 | 132.3958 | 32.3958 | 3.049 | 3.8 | 3411 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 | 25.23 | 19.2 | 131.4062 | 31.4062 | 2.9559 | 3.8 | 3411 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 | 18.99 | 19.2 | 98.9062 | -1.0938 | -0.10294 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-10-27 | 20.05 | 19.2 | 104.4271 | 4.4271 | 0.41667 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16301A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 222.3 | 216 | 102.9167 | 2.9167 | 0.44764 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 | 210.6 | 216 | 97.5 | -2.5 | -0.38369 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-21 | 53.89 | 48.3 | 111.5735 | 11.5735 | 1.5485 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 | 51.83 | 48.3 | 107.3085 | 7.3085 | 0.97784 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 | 50.41 | 48.3 | 104.3685 | 4.3685 | 0.58449 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 | 51.74 | 48.3 | 107.1222 | 7.1222 | 0.95291 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 | 126.1 | 121 | 104.2149 | 4.2149 | 0.52905 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 | 126.5 | 121 | 104.5455 | 4.5455 | 0.57054 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 | 116.57 | 121 | 96.3388 | -3.6612 | -0.45954 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 | 131.71 | 121 | 108.8512 | 8.8512 | 1.111 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 | 14.86 | 14.5 | 102.4828 | 2.4828 | 0.18947 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 | 15.41 | 14.5 | 106.2759 | 6.2759 | 0.47895 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 | 14.24 | 14.5 | 98.2069 | -1.7931 | -0.17333 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 | 14.093 | 14.5 | 97.1931 | -2.8069 | -0.27133 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0770086 | 2016-04-22 | 25.62 | 19.2 | 133.4375 | 33.4375 | 3.1471 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCME042116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 0910017 | 2016-04-22 | 22.04 | 19.2 | 114.7917 | 14.7917 | 1.3922 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCME042116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2590098 | 2016-11-09 | 19.06 | 19.2 | 99.2708 | -0.72917 | -0.068627 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16291B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 | 15.6 | 14.5 | 107.5862 | 7.5862 | 0.57895 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 | 15.83 | 14.5 | 109.1724 | 9.1724 | 0.7 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 | 125.9 | 121 | 104.0496 | 4.0496 | 0.5083 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 | 125 | 121 | 103.3058 | 3.3058 | 0.41494 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 | 121.3 | 121 | 100.2479 | 0.24793 | 0.03112 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 | 137.7 | 121 | 113.8017 | 13.8017 | 1.7324 | 3.8 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1960356 | 2016-08-08 | 126.7 | 121 | 104.7107 | 4.7107 | 0.59129 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | TC080516
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2100264 | 2016-09-03 | 126.4 | 121 | 104.4628 | 4.4628 | 0.56017 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | TC083116
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 | 223.4 | 216 | 103.4259 | 3.4259 | 0.5258 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 | 213.6 | 216 | 98.8889 | -1.1111 | -0.17053 | 3.8 | 3411 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 | 370.76 | 374 | 99.1337 | -0.86631 | -0.15355 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 | 382.72 | 374 | 102.3316 | 2.3316 | 0.41327 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 | 414.0001 | 374 | 110.6952 | 10.6952 | 1.8957 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 | 394.351 | 374 | 105.4414 | 5.4414 | 0.9645 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2016-11-29 | 53.22 | 48.3 | 110.1863 | 10.1863 | 1.3629 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16334B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 | 50.48 | 48.3 | 104.5135 | 4.5135 | 0.60388 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 | 50.5021 | 48.3 | 104.5592 | 4.5592 | 0.61 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 | 52.1928 | 48.3 | 108.0596 | 8.0596 | 1.0783 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2017-01-26 | 538.44 | 523 | 102.9522 | 2.9522 | 0.50789 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2017-01-26 | 563.85 | 523 | 107.8107 | 7.8107 | 1.3438 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-26 | 525.1444 | 523 | 100.41 | 0.41002 | 0.070539 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17177A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 | 504.2537 | 523 | 96.4156 | -3.5844 | -0.61665 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 | 827.21 | 845 | 97.8947 | -2.1053 | -0.42107 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 | 899.98 | 845 | 106.5065 | 6.5065 | 1.3013 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 | 838.6185 | 845 | 99.2448 | -0.75521 | -0.15104 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-26 | 832.1353 | 845 | 98.4776 | -1.5224 | -0.30449 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17177A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 | 831.3514 | 845 | 98.3848 | -1.6152 | -0.32304 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 | 810.0727 | 845 | 95.8666 | -4.1334 | -0.82668 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 | 899.9349 | 845 | 106.5012 | 6.5012 | 1.3002 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-19 | 799.5294 | 845 | 94.6189 | -5.3811 | -1.0762 | 3 | 3411 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17292B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 | 556.8669 | 523 | 106.4755 | 6.4755 | 1.114 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 | 560.1144 | 523 | 107.0964 | 7.0964 | 1.2209 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 | 529.2161 | 523 | 101.1885 | 1.1885 | 0.20448 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 | 523.9196 | 523 | 100.1758 | 0.17583 | 0.03025 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 | 369.6845 | 374 | 98.8461 | -1.1539 | -0.20453 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 | 373.3582 | 374 | 99.8284 | -0.1716 | -0.030417 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 | 373.2074 | 374 | 99.7881 | -0.21193 | -0.037564 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 | 405.3553 | 374 | 108.3838 | 8.3838 | 1.486 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 | 49.5179 | 48.3 | 102.5215 | 2.5215 | 0.33737 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 | 49.7878 | 48.3 | 103.0803 | 3.0803 | 0.41213 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 | 49.2044 | 48.3 | 101.8725 | 1.8725 | 0.25053 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 | 43.1403 | 48.3 | 89.3174 | -10.6826 | -1.4293 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 | 129.2929 | 121 | 106.8536 | 6.8536 | 0.86026 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 | 114.2578 | 121 | 94.4279 | -5.5721 | -0.6994 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 | 103.3665 | 121 | 85.4269 | -14.5731 | -1.8292 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-01 | 131.0632 | 121 | 108.3167 | 8.3167 | 1.0439 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17324A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 | 14.9196 | 14.5 | 102.8938 | 2.8938 | 0.27973 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 | 15.2723 | 14.5 | 105.3262 | 5.3262 | 0.51487 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 | 13.7793 | 14.5 | 95.0297 | -4.9703 | -0.48047 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-12-01 | 12.0596 | 14.5 | 83.1697 | -16.8303 | -1.6269 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17324A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 | 14.08 | 14.5 | 97.1034 | -2.8966 | -0.28 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 | 14.1014 | 14.5 | 97.251 | -2.749 | -0.26573 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 | 15.0589 | 14.5 | 103.8545 | 3.8545 | 0.3726 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 | 14.2158 | 14.5 | 98.04 | -1.96 | -0.18947 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 | 124.6 | 121 | 102.9752 | 2.9752 | 0.37344 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 | 123.42 | 121 | 102 | 2 | 0.25104 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 | 115.2471 | 121 | 95.2455 | -4.7545 | -0.59677 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 | 119.3369 | 121 | 98.6255 | -1.3745 | -0.17252 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-04 | 337.5769 | 374 | 90.2612 | -9.7388 | -1.7262 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17338A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-13 | 395.2407 | 374 | 105.6793 | 5.6793 | 1.0067 | 3 | 3411 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17346B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 | 352.8922 | 374 | 94.3562 | -5.6438 | -1.0004 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 | 321.8257 | 374 | 86.0497 | -13.9503 | -2.4727 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-05 | 45.8403 | 48.3 | 94.9075 | -5.0925 | -0.68136 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 | 43.4987 | 48.3 | 90.0594 | -9.9406 | -1.33 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 | 45.1704 | 48.3 | 93.5205 | -6.4795 | -0.86693 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 | 42.356 | 48.3 | 87.6936 | -12.3064 | -1.6465 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 | 648.5731 | 523 | 124.0102 | 24.0102 | 4.1307 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3330004 | 2017-12-27 | 508.7782 | 523 | 97.2807 | -2.7193 | -0.46782 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 | 524.865 | 523 | 100.3566 | 0.3566 | 0.061349 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 | 550.7666 | 523 | 105.3091 | 5.3091 | 0.91338 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-07 | 849.9531 | 845 | 100.5862 | 0.58617 | 0.11723 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17341B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3250154 | 2018-01-10 | 813.8192 | 845 | 96.31 | -3.69 | -0.73801 | 3 | 3411 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18010B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 | 776.6559 | 845 | 91.9119 | -8.0881 | -1.6176 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 | 791.1209 | 845 | 93.6238 | -6.3762 | -1.2752 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 | 777.8388 | 845 | 92.0519 | -7.9481 | -1.5896 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 | 775.196 | 845 | 91.7392 | -8.2608 | -1.6522 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 | 846.8623 | 845 | 100.2204 | 0.22039 | 0.044078 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-27 | 826.539 | 845 | 97.8153 | -2.1847 | -0.43695 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18269A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 | 544.2563 | 523 | 104.0643 | 4.0643 | 0.69922 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 | 515.9769 | 523 | 98.6572 | -1.3428 | -0.23102 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 | 503.7234 | 523 | 96.3142 | -3.6858 | -0.6341 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 | 531.6884 | 523 | 101.6613 | 1.6613 | 0.2858 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 | 361.5078 | 374 | 96.6598 | -3.3402 | -0.59205 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 | 349.83 | 374 | 93.5374 | -6.4626 | -1.1455 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-08-03 | 365.915 | 374 | 97.8382 | -2.1618 | -0.38318 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18214B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 | 349.7831 | 374 | 93.5249 | -6.4751 | -1.1477 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 | 45.7412 | 48.3 | 94.7023 | -5.2977 | -0.70881 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 | 45.6327 | 48.3 | 94.4776 | -5.5224 | -0.73886 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 | 49.448 | 48.3 | 102.3768 | 2.3768 | 0.31801 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-03 | 48.761 | 48.3 | 100.9545 | 0.95445 | 0.1277 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-30 | 593.9443 | 613 | 96.8914 | -3.1086 | -0.62172 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-16 | 539.945 | 613 | 88.0824 | -11.9176 | -2.3835 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18106A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 | 609.665 | 613 | 99.456 | -0.54405 | -0.10881 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 | 574.1241 | 613 | 93.6581 | -6.3419 | -1.2684 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 | 217.7004 | 245 | 88.8573 | -11.1427 | -1.4837 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-05-08 | 252.1807 | 245 | 102.9309 | 2.9309 | 0.39026 | 3 | 3411 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18127A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 | 265.2201 | 245 | 108.2531 | 8.2531 | 1.0989 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 | 265.2239 | 245 | 108.2547 | 8.2547 | 1.0991 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 | 226.0039 | 245 | 92.2465 | -7.7535 | -1.0324 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-11 | 215.0389 | 245 | 87.771 | -12.229 | -1.6283 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18010B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 | 244.657 | 245 | 99.86 | -0.14 | -0.018641 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 | 231.0782 | 245 | 94.3176 | -5.6824 | -0.75662 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 | 716.0844 | 613 | 116.8164 | 16.8164 | 3.3633 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 | 662.9554 | 613 | 108.1493 | 8.1493 | 1.6299 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 | 567.6288 | 613 | 92.5985 | -7.4015 | -1.4803 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-08 | 591.9269 | 613 | 96.5623 | -3.4377 | -0.68754 | 3 | 3411 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18219B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-11-14 | 352.0246 | 374 | 94.1242 | -5.8758 | -1.0415 | 3 | 3411 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T221 | ICPMS18318B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 | 393.9094 | 374 | 105.3234 | 5.3234 | 0.94357 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 | 669.2993 | 680 | 98.4264 | -1.5736 | -0.31473 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 | 692.0033 | 680 | 101.7652 | 1.7652 | 0.35304 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A