## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2480033 | 2007-09-19 | 8.909 | 10 | 89.09 | -10.91 | -1.1144 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L | AS6 | S1730091907
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2620028 | 2007-10-12 | 9.438 | 10 | 94.38 | -5.62 | -0.57406 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730100907
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2780101 | 2006-11-02 | 9.147 | 10 | 91.47 | -8.53 | -0.8713 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730110206
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2920083 | 2006-11-02 | 9.605 | 10 | 96.05 | -3.95 | -0.40347 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730110206
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1000084 | 2007-04-18 | 9.474 | 10 | 94.74 | -5.26 | -0.53728 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730041807
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1070152 | 2007-04-18 | 9.439 | 10 | 94.39 | -5.61 | -0.57303 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730041807
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 3070097 | 2007-01-08 | 9.242 | 10 | 92.42 | -7.58 | -0.77426 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730121806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 3210238 | 2007-01-08 | 9.7847 | 10 | 97.847 | -2.153 | -0.21992 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730121806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1230068 | 2007-05-14 | 9.755 | 10 | 97.55 | -2.45 | -0.25026 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730051407
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1360115 | 2007-06-20 | 9.188 | 10 | 91.88 | -8.12 | -0.82942 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730061907
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2200109 | 2007-08-16 | 9.326 | 10 | 93.26 | -6.74 | -0.68846 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730081607
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 2340040 | 2007-09-06 | 9.036 | 10 | 90.36 | -9.64 | -0.98468 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730090507
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1930321 | 2007-07-23 | 8.87 | 10 | 88.7 | -11.3 | -1.1542 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730072107
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1990219 | 2007-07-23 | 9 | 10 | 90 | -10 | -1.0215 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730072107
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 0820078 | 2007-04-09 | 9.08 | 10 | 90.8 | -9.2 | -0.93973 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730040407
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 0880059 | 2007-04-09 | 8.97 | 10 | 89.7 | -10.3 | -1.0521 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730040407
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1570101 | 2007-06-25 | 8.828 | 10 | 88.28 | -11.72 | -1.1971 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730062107
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2007 | 1720220 | 2007-06-26 | 8.899 | 10 | 88.99 | -11.01 | -1.1246 | 1 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730062507