## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 2500001 | 2007-09-19 | 9.025 | 10 | 90.25 | -9.75 | -0.99591 | 1 | 2744 |  |  |  | ug/L | AS5 | S1732091907
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 2640048 | 2007-10-25 | 8.773 | 10 | 87.73 | -12.27 | -1.2533 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732102507
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 2790136 | 2006-11-30 | 9.662 | 10 | 96.62 | -3.38 | -0.34525 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732112806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 2930155 | 2006-11-30 | 9.559 | 10 | 95.59 | -4.41 | -0.45046 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732112806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 1020149 | 2007-04-27 | 9.072 | 10 | 90.72 | -9.28 | -0.94791 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732042707
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 1090146 | 2007-04-27 | 9.087 | 10 | 90.87 | -9.13 | -0.93258 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732042707
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 3110023 | 2006-11-30 | 9.744 | 10 | 97.44 | -2.56 | -0.26149 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732112806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 3260050 | 2006-11-30 | 9.548 | 10 | 95.48 | -4.52 | -0.4617 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732112806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 1240214 | 2007-05-14 | 9.464 | 10 | 94.64 | -5.36 | -0.5475 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732051307
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 1380238 | 2007-06-07 | 9.072 | 10 | 90.72 | -9.28 | -0.94791 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732060607
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 2220080 | 2007-08-17 | 9.187 | 10 | 91.87 | -8.13 | -0.83044 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732081707
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 2360120 | 2007-09-19 | 9.229 | 10 | 92.29 | -7.71 | -0.78754 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732091907
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 1970127 | 2007-08-17 | 9.233 | 10 | 92.33 | -7.67 | -0.78345 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732081707
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 2010233 | 2007-08-17 | 9.277 | 10 | 92.77 | -7.23 | -0.73851 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732081707
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 0860193 | 2007-04-27 | 9.147 | 10 | 91.47 | -8.53 | -0.8713 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732042707
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 0890057 | 2007-04-27 | 9.267 | 10 | 92.67 | -7.33 | -0.74872 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732042707
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 1590291 | 2007-06-18 | 9.381 | 10 | 93.81 | -6.19 | -0.63228 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732061807
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS | 62452 | PLM36 | FIL | 2007 | 1760167 | 2007-07-03 | 9.334 | 10 | 93.34 | -6.66 | -0.68029 | 1.4 | 2744 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732070307