## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 2480033 | 2007-09-19 | 8.88 | 10 | 88.8 | -11.2 | -1.144 | 1.2 | 2735 |  |  |  | ug/L | AS6 | S1730091907
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 2620028 | 2007-10-12 | 9.238 | 10 | 92.38 | -7.62 | -0.77835 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730100907
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 2780101 | 2006-11-02 | 8.726 | 10 | 87.26 | -12.74 | -1.3013 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730110206
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 2920083 | 2006-11-02 | 9.21 | 10 | 92.1 | -7.9 | -0.80695 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730110206
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 1000084 | 2007-04-18 | 9.14 | 10 | 91.4 | -8.6 | -0.87845 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730041807
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 1070152 | 2007-04-18 | 9.14 | 10 | 91.4 | -8.6 | -0.87845 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730041807
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 3070097 | 2007-01-08 | 9.6462 | 10 | 96.462 | -3.538 | -0.36139 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730121806
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 3210238 | 2007-01-08 | 10.143 | 10 | 101.43 | 1.43 | 0.14607 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730121806
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 1230068 | 2007-05-14 | 9.771 | 10 | 97.71 | -2.29 | -0.23391 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730051407
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 1360115 | 2007-06-20 | 8.969 | 10 | 89.69 | -10.31 | -1.0531 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730061907
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 2200109 | 2007-08-16 | 9.559 | 10 | 95.59 | -4.41 | -0.45046 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730081607
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 2340040 | 2007-09-06 | 8.851 | 10 | 88.51 | -11.49 | -1.1736 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730090507
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 1930321 | 2007-07-23 | 9.184 | 10 | 91.84 | -8.16 | -0.8335 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730072107
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 1990219 | 2007-07-23 | 9.122 | 10 | 91.22 | -8.78 | -0.89683 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730072107
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 0820078 | 2007-04-09 | 8.829 | 10 | 88.29 | -11.71 | -1.1961 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730040407
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 0880059 | 2007-04-09 | 8.688 | 10 | 86.88 | -13.12 | -1.3401 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730040407
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 1570101 | 2007-06-25 | 8.693 | 10 | 86.93 | -13.07 | -1.335 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730062107
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2007 | 1720220 | 2007-06-26 | 8.917 | 10 | 89.17 | -10.83 | -1.1062 | 0.8 | 2735 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730062507