## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 | 50.85 | 46.5 | 109.3548 | 9.3548 | 1.871 |  | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 | 16.4 | 15.75 | 104.127 | 4.127 | 0.8254 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 | 16.37 | 15.75 | 103.9365 | 3.9365 | 0.7873 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 | 25.11 | 23.65 | 106.1734 | 6.1734 | 1.2347 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 | 25.21 | 23.65 | 106.5962 | 6.5962 | 1.3192 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-07-01 | 40.56 | 37.45 | 108.3044 | 8.3044 | 1.6609 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS063015
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 | 39.18 | 37.45 | 104.6195 | 4.6195 | 0.9239 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-08 | 26.46 | 23.65 | 111.8816 | 11.8816 | 2.3763 | 0.25 | 3413 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060615
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 | 25.22 | 23.65 | 106.6385 | 6.6385 | 1.3277 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 | 39.34 | 37.45 | 105.0467 | 5.0467 | 1.0093 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 40.43 | 37.45 | 107.9573 | 7.9573 | 1.5915 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 | 49.86 | 46.5 | 107.2258 | 7.2258 | 1.4452 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 | 48.14 | 46.5 | 103.5269 | 3.5269 | 0.70538 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 | 43.38 | 41.25 | 105.1636 | 5.1636 | 1.0327 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 | 42.05 | 41.25 | 101.9394 | 1.9394 | 0.38788 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 | 17 | 15.75 | 107.9365 | 7.9365 | 1.5873 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 | 16.75 | 15.75 | 106.3492 | 6.3492 | 1.2698 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 | 43.15 | 41.25 | 104.6061 | 4.6061 | 0.92121 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 | 42.65 | 41.25 | 103.3939 | 3.3939 | 0.67879 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 | 17.79 | 15.75 | 112.9524 | 12.9524 | 2.5905 | 0.25 | 3413 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 | 16.6 | 15.75 | 105.3968 | 5.3968 | 1.0794 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 | 16.86 | 15.75 | 107.0476 | 7.0476 | 1.4095 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 | 16.18 | 15.75 | 102.7302 | 2.7302 | 0.54603 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 | 16.66 | 15.75 | 105.7778 | 5.7778 | 1.1556 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 | 16.73 | 15.75 | 106.2222 | 6.2222 | 1.2444 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 | 42.47 | 40.1 | 105.9102 | 5.9102 | 1.182 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 | 42.07 | 40.1 | 104.9127 | 4.9127 | 0.98254 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 | 42.49 | 40.1 | 105.9601 | 5.9601 | 1.192 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 | 43.59 | 40.1 | 108.7032 | 8.7032 | 1.7406 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 | 57.62 | 55 | 104.7636 | 4.7636 | 0.95273 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 | 60.47 | 55 | 109.9455 | 9.9455 | 1.9891 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 | 38.9 | 36.2 | 107.4586 | 7.4586 | 1.4917 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-27 | 36.06 | 36.2 | 99.6133 | -0.38674 | -0.077348 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16301A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 | 32.14 | 31.6 | 101.7089 | 1.7089 | 0.34177 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 | 33.13 | 31.6 | 104.8418 | 4.8418 | 0.96835 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 | 32.6 | 31.6 | 103.1646 | 3.1646 | 0.63291 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 | 32.69 | 31.6 | 103.4494 | 3.4494 | 0.68987 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 | 37.92 | 36.2 | 104.7514 | 4.7514 | 0.95028 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 | 38.27 | 36.2 | 105.7182 | 5.7182 | 1.1436 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 | 37.84 | 36.2 | 104.5304 | 4.5304 | 0.90608 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 | 38.5 | 36.2 | 106.3536 | 6.3536 | 1.2707 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 | 38.25 | 36.2 | 105.663 | 5.663 | 1.1326 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 | 39.26 | 36.2 | 108.453 | 8.453 | 1.6906 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 | 32.88 | 31.6 | 104.0506 | 4.0506 | 0.81013 | 0.25 | 3413 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 | 33.79 | 31.6 | 106.9304 | 6.9304 | 1.3861 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 | 32.12 | 31.6 | 101.6456 | 1.6456 | 0.32911 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-10-27 | 32.05 | 31.6 | 101.4241 | 1.4241 | 0.28481 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16301A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 16.62 | 15.75 | 105.5238 | 5.5238 | 1.1048 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 | 16.31 | 15.75 | 103.5556 | 3.5556 | 0.71111 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 | 43.08 | 40.1 | 107.4314 | 7.4314 | 1.4863 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 | 42.92 | 40.1 | 107.0324 | 7.0324 | 1.4065 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 | 43.17 | 40.1 | 107.6559 | 7.6559 | 1.5312 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 | 44.04 | 40.1 | 109.8254 | 9.8254 | 1.9651 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 | 40.45 | 39 | 103.7179 | 3.7179 | 0.74359 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 | 41.22 | 39 | 105.6923 | 5.6923 | 1.1385 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 | 39.6 | 39 | 101.5385 | 1.5385 | 0.30769 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 | 38.34 | 39 | 98.3077 | -1.6923 | -0.33846 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 | 56.76 | 55 | 103.2 | 3.2 | 0.64 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 | 58.13 | 55 | 105.6909 | 5.6909 | 1.1382 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 | 57.18 | 55 | 103.9636 | 3.9636 | 0.79273 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 | 53.724 | 55 | 97.68 | -2.32 | -0.464 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 | 57.75 | 55 | 105 | 5 | 1 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 | 56.86 | 55 | 103.3818 | 3.3818 | 0.67636 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 | 41.46 | 39 | 106.3077 | 6.3077 | 1.2615 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 | 41.73 | 39 | 107 | 7 | 1.4 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 | 40.92 | 39 | 104.9231 | 4.9231 | 0.98462 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 | 16.9 | 15.75 | 107.3016 | 7.3016 | 1.4603 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 | 16.72 | 15.75 | 106.1587 | 6.1587 | 1.2317 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 | 28.32 | 29 | 97.6552 | -2.3448 | -0.46897 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 | 27.98 | 29 | 96.4828 | -3.5172 | -0.70345 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 | 28.3236 | 29 | 97.6676 | -2.3324 | -0.46648 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 | 28.3317 | 29 | 97.6955 | -2.3045 | -0.4609 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2016-11-29 | 40.48 | 40.1 | 100.9476 | 0.94763 | 0.18953 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16334B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 | 43.5 | 40.1 | 108.4788 | 8.4788 | 1.6958 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 | 38.954 | 40.1 | 97.1421 | -2.8579 | -0.57157 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 | 39.5538 | 40.1 | 98.6379 | -1.3621 | -0.27242 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2016-12-07 | 8.19 | 8.29 | 98.7937 | -1.2063 | -0.24125 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16342A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2016-12-13 | 8.01 | 8.29 | 96.6224 | -3.3776 | -0.67551 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16348A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-20 | 8.2104 | 8.29 | 99.0398 | -0.96019 | -0.19204 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17171A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 | 7.9634 | 8.29 | 96.0603 | -3.9397 | -0.78794 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 | 37.23 | 36.2 | 102.8453 | 2.8453 | 0.56906 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2017-01-26 | 37.658 | 36.2 | 104.0276 | 4.0276 | 0.80552 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17026A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 | 37.1872 | 36.2 | 102.7271 | 2.7271 | 0.54541 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-20 | 35.0146 | 36.2 | 96.7254 | -3.2746 | -0.65492 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17171A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 | 35.373 | 36.2 | 97.7155 | -2.2845 | -0.45691 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 | 35.9117 | 36.2 | 99.2036 | -0.79641 | -0.15928 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 | 35.07 | 36.2 | 96.8785 | -3.1215 | -0.62431 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 | 35.5627 | 36.2 | 98.2395 | -1.7605 | -0.3521 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 | 8.2702 | 8.29 | 99.7612 | -0.23884 | -0.047768 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 | 8.2551 | 8.29 | 99.579 | -0.42099 | -0.084198 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 | 8.3861 | 8.29 | 101.1592 | 1.1592 | 0.23185 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 | 8.2406 | 8.29 | 99.4041 | -0.5959 | -0.11918 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 | 29.5452 | 29 | 101.88 | 1.88 | 0.376 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 | 29.6688 | 29 | 102.3062 | 2.3062 | 0.46124 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 | 29.99 | 29 | 103.4138 | 3.4138 | 0.68276 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 | 27.2194 | 29 | 93.86 | -6.14 | -1.228 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 | 37.4573 | 40.1 | 93.4097 | -6.5903 | -1.3181 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 | 41.8017 | 40.1 | 104.2436 | 4.2436 | 0.84873 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 | 40.6157 | 40.1 | 101.286 | 1.286 | 0.25721 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 | 40.4177 | 40.1 | 100.7923 | 0.79227 | 0.15845 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 | 37.6037 | 39 | 96.4197 | -3.5803 | -0.71605 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 | 36.4207 | 39 | 93.3864 | -6.6136 | -1.3227 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 | 36.5992 | 39 | 93.8441 | -6.1559 | -1.2312 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-22 | 41.1691 | 39 | 105.5618 | 5.5618 | 1.1124 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17345B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 | 54.8362 | 55 | 99.7022 | -0.29782 | -0.059564 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 | 53.5405 | 55 | 97.3464 | -2.6536 | -0.53073 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 | 55.1051 | 55 | 100.1911 | 0.19109 | 0.038218 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-10-17 | 52.778 | 55 | 95.96 | -4.04 | -0.808 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 | 53.77 | 55 | 97.7636 | -2.2364 | -0.44727 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-04-07 | 56.0395 | 55 | 101.89 | 1.89 | 0.378 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17095B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 | 54.1766 | 55 | 98.5029 | -1.4971 | -0.29942 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 | 54.5425 | 55 | 99.1682 | -0.83182 | -0.16636 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 | 38.36 | 39 | 98.359 | -1.641 | -0.32821 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 | 38.76 | 39 | 99.3846 | -0.61538 | -0.12308 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 | 37.7284 | 39 | 96.7395 | -3.2605 | -0.6521 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 | 38.4338 | 39 | 98.5482 | -1.4518 | -0.29036 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-04 | 28.4636 | 29 | 98.1503 | -1.8497 | -0.36993 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17338A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-05 | 29.5658 | 29 | 101.951 | 1.951 | 0.39021 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17339B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 | 29.4716 | 29 | 101.6262 | 1.6262 | 0.32524 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 | 27.8192 | 29 | 95.9283 | -4.0717 | -0.81434 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-05 | 41.4964 | 40.1 | 103.4823 | 3.4823 | 0.69646 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 | 40.9031 | 40.1 | 102.0027 | 2.0027 | 0.40055 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 | 42.3749 | 40.1 | 105.6731 | 5.6731 | 1.1346 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 | 41.882 | 40.1 | 104.4439 | 4.4439 | 0.88878 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 | 8.2435 | 8.29 | 99.4391 | -0.56092 | -0.11218 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 3330004 | 2017-12-27 | 8.0164 | 8.29 | 96.6996 | -3.3004 | -0.66007 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 | 8.1246 | 8.29 | 98.0048 | -1.9952 | -0.39903 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 | 8.2828 | 8.29 | 99.9131 | -0.086852 | -0.01737 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-07 | 36.0416 | 36.2 | 99.5624 | -0.43757 | -0.087514 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17341B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 3250154 | 2017-12-27 | 37.6088 | 36.2 | 103.8917 | 3.8917 | 0.77834 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17361A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 | 36.9763 | 36.2 | 102.1445 | 2.1445 | 0.4289 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 | 34.774 | 36.2 | 96.0608 | -3.9392 | -0.78785 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 | 34.6661 | 36.2 | 95.7627 | -4.2373 | -0.84746 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 | 38.5568 | 36.2 | 106.5105 | 6.5105 | 1.3021 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 | 37.1239 | 36.2 | 102.5522 | 2.5522 | 0.51044 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-12 | 34.9107 | 36.2 | 96.4384 | -3.5616 | -0.71232 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18253B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 | 8.245 | 8.29 | 99.4572 | -0.54282 | -0.10856 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 | 7.9666 | 8.29 | 96.0989 | -3.9011 | -0.78022 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 | 8.184 | 8.29 | 98.7214 | -1.2786 | -0.25573 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 | 8.5288 | 8.29 | 102.8806 | 2.8806 | 0.57612 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 | 28.4025 | 29 | 97.9397 | -2.0603 | -0.41207 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 | 29.9454 | 29 | 103.26 | 3.26 | 0.652 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-07-25 | 28.8835 | 29 | 99.5983 | -0.40172 | -0.080345 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18201A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 | 29.604 | 29 | 102.0828 | 2.0828 | 0.41655 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 | 41.3268 | 40.1 | 103.0594 | 3.0594 | 0.61187 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 | 42.8966 | 40.1 | 106.9741 | 6.9741 | 1.3948 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 | 40.6978 | 40.1 | 101.4908 | 1.4908 | 0.29815 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 | 39.569 | 40.1 | 98.6758 | -1.3242 | -0.26484 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-30 | 27.5865 | 27.4 | 100.6807 | 0.68066 | 0.13613 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-16 | 26.7058 | 27.4 | 97.4664 | -2.5336 | -0.50672 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18106A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 | 28.0704 | 27.4 | 102.4467 | 2.4467 | 0.48934 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 | 28.2484 | 27.4 | 103.0964 | 3.0964 | 0.61927 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 | 118.1641 | 118 | 100.1391 | 0.13907 | 0.02758 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-04-17 | 121.6169 | 118 | 103.0652 | 3.0652 | 0.60788 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18106A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 | 115.01 | 118 | 97.4661 | -2.5339 | -0.50252 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 | 120.0152 | 118 | 101.7078 | 1.7078 | 0.33869 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 | 119.3724 | 118 | 101.1631 | 1.1631 | 0.23066 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-31 | 123.278 | 118 | 104.4729 | 4.4729 | 0.88706 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 | 118.34 | 118 | 100.2881 | 0.28814 | 0.057143 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 | 108.932 | 118 | 92.3153 | -7.6847 | -1.524 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 | 28.2773 | 27.4 | 103.2018 | 3.2018 | 0.64036 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 | 27.1034 | 27.4 | 98.9175 | -1.0825 | -0.2165 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 | 27.526 | 27.4 | 100.4599 | 0.45985 | 0.091971 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-01 | 26.3691 | 27.4 | 96.2376 | -3.7624 | -0.75248 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18211B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 | 28.8812 | 29 | 99.5903 | -0.40966 | -0.081931 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 | 29.0094 | 29 | 100.0324 | 0.032414 | 0.0064828 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 | 29.5947 | 29 | 102.0507 | 2.0507 | 0.41014 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 | 28.7033 | 29 | 98.9769 | -1.0231 | -0.20462 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 | 79.066 | 76.7 | 103.0847 | 3.0847 | 0.61455 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 | 79.3853 | 76.7 | 103.501 | 3.501 | 0.69748 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 | 75.9055 | 76.7 | 98.9641 | -1.0359 | -0.20636 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 | 75.7313 | 76.7 | 98.737 | -1.263 | -0.25161 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 | 7.7164 | 8.29 | 93.0808 | -6.9192 | -1.3838 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 | 8.1209 | 8.29 | 97.9602 | -2.0398 | -0.40796 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 | 8.5166 | 8.29 | 102.7334 | 2.7334 | 0.54668 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 | 8.1215 | 8.29 | 97.9674 | -2.0326 | -0.40651 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-12 | 85.7587 | 89.8 | 95.4997 | -4.5003 | -0.90007 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 | 86.8175 | 89.8 | 96.6787 | -3.3213 | -0.66425 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 | 92.1956 | 89.8 | 102.6677 | 2.6677 | 0.53354 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-24 | 87.4046 | 89.8 | 97.3325 | -2.6675 | -0.5335 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19169A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 | 92.2388 | 89.8 | 102.7158 | 2.7158 | 0.54316 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 | 89.3513 | 89.8 | 99.5003 | -0.49967 | -0.099933 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 | 94.4126 | 89.8 | 105.1365 | 5.1365 | 1.0273 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 | 8.5539 | 8.29 | 103.1834 | 3.1834 | 0.63667 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 | 8.3539 | 8.29 | 100.7708 | 0.77081 | 0.15416 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 | 8.0321 | 8.29 | 96.889 | -3.111 | -0.6222 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 | 28.6449 | 29 | 98.7755 | -1.2245 | -0.2449 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 | 28.4878 | 29 | 98.2338 | -1.7662 | -0.35324 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 | 71.446 | 76.7 | 93.1499 | -6.8501 | -1.3647 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 | 73.4023 | 76.7 | 95.7005 | -4.2995 | -0.85655 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 | 27.7882 | 27.4 | 101.4168 | 1.4168 | 0.28336 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 | 28.1087 | 27.4 | 102.5865 | 2.5865 | 0.5173 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 | 26.27 | 27.4 | 95.8759 | -4.1241 | -0.82482 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 | 27.3651 | 27.4 | 99.8726 | -0.12737 | -0.025474 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-26 | 124.6178 | 118 | 105.6083 | 5.6083 | 1.1122 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 | 126.0446 | 118 | 106.8175 | 6.8175 | 1.352 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 | 123.9878 | 118 | 105.0744 | 5.0744 | 1.0064 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 | 113.7382 | 118 | 96.3883 | -3.6117 | -0.71627 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-03-07 | 114.9675 | 118 | 97.4301 | -2.5699 | -0.50966 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19065A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 | 115.0776 | 118 | 97.5234 | -2.4766 | -0.49116 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 | 122.2469 | 118 | 103.5991 | 3.5991 | 0.71376 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 | 27.3041 | 27.4 | 99.65 | -0.35 | -0.07 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 | 27.1493 | 27.4 | 99.085 | -0.91496 | -0.18299 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 | 27.2397 | 27.4 | 99.415 | -0.58504 | -0.11701 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 | 26.8542 | 27.4 | 98.008 | -1.992 | -0.39839 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 | 27.5217 | 27.4 | 100.4442 | 0.44416 | 0.088832 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 | 27.3331 | 27.4 | 99.7558 | -0.24416 | -0.048832 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 | 27.7258 | 27.4 | 101.1891 | 1.1891 | 0.23781 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 | 27.8562 | 27.4 | 101.665 | 1.665 | 0.33299 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 | 76.0038 | 76.7 | 99.0923 | -0.90769 | -0.18083 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 | 76.79 | 76.7 | 100.1173 | 0.11734 | 0.023377 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 | 76.2944 | 76.7 | 99.4712 | -0.52881 | -0.10535 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 | 51.5211 | 51.4 | 100.2356 | 0.2356 | 0.047121 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 | 52.7857 | 51.4 | 102.6959 | 2.6959 | 0.53918 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 | 50.7449 | 51.4 | 98.7255 | -1.2745 | -0.2549 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 | 91.7448 | 89.8 | 102.1657 | 2.1657 | 0.43314 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 | 94.6462 | 89.8 | 105.3967 | 5.3967 | 1.0793 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 | 87.6809 | 89.8 | 97.6402 | -2.3598 | -0.47196 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 | 88.4889 | 89.8 | 98.54 | -1.46 | -0.292 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 | 92.356 | 89.8 | 102.8463 | 2.8463 | 0.56927 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 | 93.0512 | 89.8 | 103.6205 | 3.6205 | 0.7241 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 | 51.6642 | 51.4 | 100.514 | 0.51401 | 0.1028 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 | 51.0706 | 51.4 | 99.3591 | -0.64086 | -0.12817 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 | 50.903 | 51.4 | 99.0331 | -0.96693 | -0.19339 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 | 52.5827 | 51.4 | 102.301 | 2.301 | 0.46019 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 | 27.0022 | 27.4 | 98.5482 | -1.4518 | -0.29036 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 | 27.3365 | 27.4 | 99.7682 | -0.23175 | -0.04635 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 | 27.3818 | 27.4 | 99.9336 | -0.066423 | -0.013285 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 | 27.2104 | 27.4 | 99.308 | -0.69197 | -0.13839 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 | 76.6306 | 76.7 | 99.9095 | -0.090482 | -0.018026 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 | 77.0843 | 76.7 | 100.501 | 0.50104 | 0.099818 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 | 73.379 | 76.7 | 95.6701 | -4.3299 | -0.8626 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 | 74.5249 | 76.7 | 97.1641 | -2.8359 | -0.56496 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 | 27.9633 | 27.4 | 102.0558 | 2.0558 | 0.41117 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 | 28.1954 | 27.4 | 102.9029 | 2.9029 | 0.58058 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 | 27.3194 | 27.4 | 99.7058 | -0.29416 | -0.058832 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-12-29 | 28.3528 | 27.4 | 103.4774 | 3.4774 | 0.69547 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 | 118.6234 | 118 | 100.5283 | 0.52831 | 0.10477 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 | 118.985 | 118 | 100.8347 | 0.83475 | 0.16555 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 | 120.4143 | 118 | 102.046 | 2.046 | 0.40576 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 | 121.935 | 118 | 103.3347 | 3.3347 | 0.66134 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 | 126.4797 | 118 | 107.1862 | 7.1862 | 1.4252 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 | 120.2786 | 118 | 101.931 | 1.931 | 0.38296 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 | 116.5548 | 118 | 98.7753 | -1.2247 | -0.24289 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 | 117.7325 | 118 | 99.7733 | -0.22669 | -0.044958 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 | 26.0155 | 27.4 | 94.9471 | -5.0529 | -1.0106 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 | 25.946 | 27.4 | 94.6934 | -5.3066 | -1.0613 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 | 26.7871 | 27.4 | 97.7631 | -2.2369 | -0.44737 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 | 26.8707 | 27.4 | 98.0682 | -1.9318 | -0.38635 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2021-01-12 | 28.2371 | 27.4 | 103.0551 | 3.0551 | 0.61102 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20353A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 | 27.7873 | 27.4 | 101.4135 | 1.4135 | 0.2827 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 | 28.1557 | 27.4 | 102.758 | 2.758 | 0.55161 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 | 27.5047 | 27.4 | 100.3821 | 0.38212 | 0.076423 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 | 79.6389 | 76.7 | 103.8317 | 3.8317 | 0.76335 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 | 77.2653 | 76.7 | 100.737 | 0.73703 | 0.14683 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 | 73.0471 | 76.7 | 95.2374 | -4.7626 | -0.94881 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 | 77.7726 | 76.7 | 101.3984 | 1.3984 | 0.2786 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 | 53.0996 | 51.4 | 103.3066 | 3.3066 | 0.66132 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 | 52.5595 | 51.4 | 102.2558 | 2.2558 | 0.45117 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 | 50.1905 | 51.4 | 97.6469 | -2.3531 | -0.47062 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 | 51.3116 | 51.4 | 99.828 | -0.17198 | -0.034397 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 | 91.8942 | 89.8 | 102.3321 | 2.3321 | 0.46641 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 | 94.5928 | 89.8 | 105.3372 | 5.3372 | 1.0674 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 | 91.4249 | 89.8 | 101.8095 | 1.8095 | 0.36189 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 | 91.2194 | 89.8 | 101.5806 | 1.5806 | 0.31612 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 | 93.3734 | 89.8 | 103.9793 | 3.9793 | 0.79586 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 | 89.9714 | 89.8 | 100.1909 | 0.19087 | 0.038174 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 | 89.8173 | 89.8 | 100.0193 | 0.019265 | 0.003853 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 | 50.1714 | 51.4 | 97.6097 | -2.3903 | -0.47805 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 | 51.8826 | 51.4 | 100.9389 | 0.93891 | 0.18778 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 | 49.9468 | 51.4 | 97.1728 | -2.8272 | -0.56545 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 | 51.7723 | 51.4 | 100.7243 | 0.72432 | 0.14486 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 | 26.6592 | 27.4 | 97.2964 | -2.7036 | -0.54073 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 | 25.8252 | 27.4 | 94.2526 | -5.7474 | -1.1495 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 | 27.0751 | 27.4 | 98.8142 | -1.1858 | -0.23715 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 | 28.1851 | 27.4 | 102.8653 | 2.8653 | 0.57307 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 | 75.6879 | 76.7 | 98.6804 | -1.3196 | -0.26288 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-04-21 | 78.6981 | 76.7 | 102.6051 | 2.6051 | 0.51899 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21110A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 | 78.7831 | 76.7 | 102.7159 | 2.7159 | 0.54106 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 | 77.5447 | 76.7 | 101.1013 | 1.1013 | 0.2194 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 | 21.1104 | 21.5 | 98.1879 | -1.8121 | -0.23902 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 | 21.438 | 21.5 | 99.7116 | -0.28837 | -0.038037 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 | 58.964 | 58.3 | 101.1389 | 1.1389 | 0.22779 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 | 58.402 | 58.3 | 100.175 | 0.17496 | 0.034991 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 | 59.2173 | 58.3 | 101.5734 | 1.5734 | 0.31468 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 | 57.5676 | 58.3 | 98.7437 | -1.2563 | -0.25125 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 | 55.2105 | 58.3 | 94.7007 | -5.2993 | -1.0599 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 | 58.1836 | 58.3 | 99.8003 | -0.19966 | -0.039931 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 | 22.2985 | 21.5 | 103.714 | 3.714 | 0.48988 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 | 21.3907 | 21.5 | 99.4916 | -0.50837 | -0.067055 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 | 20.6244 | 21.5 | 95.9274 | -4.0726 | -0.53718 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 | 20.4173 | 21.5 | 94.9642 | -5.0358 | -0.66423 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B