## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 | 1.219 | 1.167 | 104.4559 | 4.4559 | 0.89049 |  | 3416 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1660029 | 2015-07-20 | 0.319 | 0.3335 | 95.6522 | -4.3478 | -0.50047 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS072015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1760083 | 2015-08-07 | 0.3055 | 0.3335 | 91.6042 | -8.3958 | -0.96643 | 0.03 | 3416 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS080715
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-29 | 0.3124 | 0.3285 | 95.0989 | -4.9011 | -0.5591 | 0.03 | 3416 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-08-07 | 0.2989 | 0.3285 | 90.9893 | -9.0107 | -1.0279 | 0.03 | 3416 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS080715
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1200159 | 2015-06-08 | 0.3115 | 0.3285 | 94.825 | -5.175 | -0.59036 | 0.03 | 3416 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS060615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2250102 | 2015-09-11 | 1.174 | 1.167 | 100.5998 | 0.59983 | 0.11987 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS091015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2390155 | 2015-09-23 | 1.233 | 1.167 | 105.6555 | 5.6555 | 1.1302 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS092315
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 | 0.3098 | 0.3335 | 92.8936 | -7.1064 | -0.81802 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 | 0.3166 | 0.3335 | 94.9325 | -5.0675 | -0.58331 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-06-09 | 0.3753 | 0.3675 | 102.1224 | 2.1224 | 0.25851 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS060915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 | 0.3759 | 0.3675 | 102.2857 | 2.2857 | 0.2784 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 | 0.3231 | 0.3335 | 96.8816 | -3.1184 | -0.35896 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 | 0.3574 | 0.3335 | 107.1664 | 7.1664 | 0.82492 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 | 0.3571 | 0.3675 | 97.1701 | -2.8299 | -0.34468 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 0.3752 | 0.3675 | 102.0952 | 2.0952 | 0.2552 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 | 1.245 | 1.167 | 106.6838 | 6.6838 | 1.3357 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 | 1.248 | 1.167 | 106.9409 | 6.9409 | 1.3871 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 | 1.053 | 1.0575 | 99.5745 | -0.42553 | -0.082524 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 | 1.048 | 1.0575 | 99.1017 | -0.89835 | -0.17422 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 | 0.3075 | 0.3285 | 93.6073 | -6.3927 | -0.72927 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 | 0.3077 | 0.3285 | 93.6682 | -6.3318 | -0.72232 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2530063 | 2015-10-01 | 0.3533 | 0.3675 | 96.1361 | -3.8639 | -0.47062 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS093015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2670054 | 2015-10-07 | 0.3674 | 0.3675 | 99.9728 | -0.027211 | -0.0033142 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS100715
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 | 1.068 | 1.0575 | 100.9929 | 0.99291 | 0.19256 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 | 1.03 | 1.0575 | 97.3995 | -2.6005 | -0.50431 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1970116 | 2015-08-13 | 1.079 | 1.0575 | 102.0331 | 2.0331 | 0.39428 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS081215
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 | 1.089 | 1.0575 | 102.9787 | 2.9787 | 0.57767 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS082615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 | 0.3325 | 0.3285 | 101.2177 | 1.2177 | 0.13891 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-09-02 | 0.3112 | 0.3285 | 94.7336 | -5.2664 | -0.60078 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS090215
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 | 0.3253 | 0.3285 | 99.0259 | -0.97412 | -0.11113 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 | 0.3192 | 0.3285 | 97.1689 | -2.8311 | -0.32296 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 | 0.3311 | 0.3285 | 100.7915 | 0.79148 | 0.09029 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 | 0.3387 | 0.3285 | 103.105 | 3.105 | 0.35422 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 | 0.7438 | 0.787 | 94.5108 | -5.4892 | -1.0978 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 | 0.8247 | 0.787 | 104.7903 | 4.7903 | 0.95807 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 | 0.8027 | 0.787 | 101.9949 | 1.9949 | 0.39898 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 | 0.7952 | 0.787 | 101.0419 | 1.0419 | 0.20839 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1720042 | 2016-08-26 | 0.581 | 0.588 | 98.8095 | -1.1905 | -0.14894 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | TC082416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1820114 | 2016-08-18 | 0.5974 | 0.588 | 101.5986 | 1.5986 | 0.2 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | TC081616
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 | 1.402 | 1.41 | 99.4326 | -0.56738 | -0.10811 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 | 1.466 | 1.41 | 103.9716 | 3.9716 | 0.75676 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2880094 | 2015-11-04 | 1.419 | 1.41 | 100.6383 | 0.6383 | 0.12162 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110315
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3020042 | 2015-11-10 | 1.455 | 1.41 | 103.1915 | 3.1915 | 0.60811 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1050160 | 2016-04-27 | 1.423 | 1.41 | 100.922 | 0.92199 | 0.17568 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042616
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1190078 | 2016-05-24 | 1.443 | 1.41 | 102.3404 | 2.3404 | 0.44595 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC052316
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2240223 | 2016-10-08 | 0.84 | 0.787 | 106.7344 | 6.7344 | 1.3469 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16281B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2380232 | 2016-10-11 | 0.85 | 0.787 | 108.0051 | 8.0051 | 1.601 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16285A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 | 0.6419 | 0.588 | 109.1667 | 9.1667 | 1.1468 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-08 | 0.66 | 0.588 | 112.2449 | 12.2449 | 1.5319 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16281B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 | 0.5879 | 0.588 | 99.983 | -0.017007 | -0.0021277 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 | 0.5891 | 0.588 | 100.1871 | 0.18707 | 0.023404 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 | 0.6043 | 0.588 | 102.7721 | 2.7721 | 0.34681 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 | 0.5827 | 0.588 | 99.0986 | -0.90136 | -0.11277 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3200020 | 2015-12-10 | 0.3179 | 0.3285 | 96.7732 | -3.2268 | -0.36811 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS120915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3340004 | 2015-12-21 | 0.3071 | 0.3285 | 93.4855 | -6.5145 | -0.74316 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS122115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1340012 | 2016-06-23 | 0.3342 | 0.3285 | 101.7352 | 1.7352 | 0.19794 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062116B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1470084 | 2016-06-24 | 0.3136 | 0.3285 | 95.4642 | -4.5358 | -0.51743 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062316
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 | 0.5861 | 0.588 | 99.6769 | -0.32313 | -0.040426 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 | 0.5918 | 0.588 | 100.6463 | 0.64626 | 0.080851 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-10-08 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.66667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16281B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-02-16 | 0.3256 | 0.3285 | 99.1172 | -0.8828 | -0.10071 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS021616
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 | 0.3139 | 0.3285 | 95.5556 | -4.4444 | -0.50701 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 | 0.79 | 0.787 | 100.3812 | 0.38119 | 0.076239 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 | 0.7692 | 0.787 | 97.7382 | -2.2618 | -0.45235 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 | 0.7939 | 0.787 | 100.8767 | 0.87675 | 0.17535 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 | 0.8053 | 0.787 | 102.3253 | 2.3253 | 0.46506 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 | 3.796 | 3.85 | 98.5974 | -1.4026 | -0.28052 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 | 3.75 | 3.85 | 97.4026 | -2.5974 | -0.51948 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 | 3.94 | 3.85 | 102.3377 | 2.3377 | 0.46753 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.77922 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 | 1.431 | 1.41 | 101.4894 | 1.4894 | 0.28378 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 | 1.464 | 1.41 | 103.8298 | 3.8298 | 0.72973 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 | 1.53 | 1.41 | 108.5106 | 8.5106 | 1.6216 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 | 1.551 | 1.41 | 110 | 10 | 1.9054 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 | 1.392 | 1.41 | 98.7234 | -1.2766 | -0.24324 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 | 1.377 | 1.41 | 97.6596 | -2.3404 | -0.44595 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 | 3.665 | 3.85 | 95.1948 | -4.8052 | -0.96104 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 | 3.82 | 3.85 | 99.2208 | -0.77922 | -0.15584 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 | 3.799 | 3.85 | 98.6753 | -1.3247 | -0.26494 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 | 3.827 | 3.85 | 99.4026 | -0.5974 | -0.11948 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1960356 | 2016-08-08 | 3.891 | 3.85 | 101.0649 | 1.0649 | 0.21299 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | TC080516
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2100264 | 2016-09-03 | 3.769 | 3.85 | 97.8961 | -2.1039 | -0.42078 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | TC083116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 | 0.3073 | 0.3285 | 93.5464 | -6.4536 | -0.73621 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 | 0.3405 | 0.3285 | 103.653 | 3.653 | 0.41672 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2017-01-10 | 0.06 | 0.038 | 157.8947 | 57.8947 | 1.4667 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17009A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 | 0.04 | 0.038 | 105.2632 | 5.2632 | 0.13333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 | 0.0559 | 0.038 | 147.1053 | 47.1053 | 1.1933 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 | 0.0514 | 0.038 | 135.2632 | 35.2632 | 0.89333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2017-01-10 | 0.79 | 0.787 | 100.3812 | 0.38119 | 0.076239 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17009A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 | 0.81 | 0.787 | 102.9225 | 2.9225 | 0.5845 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 | 0.8325 | 0.787 | 105.7814 | 5.7814 | 1.1563 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 | 0.8095 | 0.787 | 102.859 | 2.859 | 0.57179 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1660140 | 2017-06-30 | 0.6158 | 0.588 | 104.7279 | 4.7279 | 0.59149 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17180A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1810232 | 2017-07-20 | 0.6214 | 0.588 | 105.6803 | 5.6803 | 0.71064 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17201A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2870115 | 2017-01-11 | 1.45 | 1.41 | 102.8369 | 2.8369 | 0.54054 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17011B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3020133 | 2016-12-05 | 1.43 | 1.41 | 101.4184 | 1.4184 | 0.27027 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16340A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1030298 | 2017-05-09 | 1.4305 | 1.41 | 101.4539 | 1.4539 | 0.27703 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17129A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1170220 | 2017-05-26 | 1.5329 | 1.41 | 108.7163 | 8.7163 | 1.6608 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17144B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2290112 | 2017-10-04 | 0.826 | 0.787 | 104.9555 | 4.9555 | 0.99111 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17276C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2430128 | 2017-10-11 | 0.8191 | 0.787 | 104.0788 | 4.0788 | 0.81576 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17284A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2016-12-07 | 3.9 | 3.81 | 102.3622 | 2.3622 | 0.47244 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16342A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2016-12-13 | 3.84 | 3.81 | 100.7874 | 0.7874 | 0.15748 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16348A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-20 | 3.8556 | 3.81 | 101.1969 | 1.1969 | 0.23937 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17171A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 | 3.8207 | 3.81 | 100.2808 | 0.28084 | 0.056168 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 | 0.64 | 0.588 | 108.8435 | 8.8435 | 1.1064 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 | 0.62 | 0.588 | 105.4422 | 5.4422 | 0.68085 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 | 0.6908 | 0.588 | 117.483 | 17.483 | 2.1872 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-20 | 0.6473 | 0.588 | 110.085 | 10.085 | 1.2617 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17171A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3220018 | 2016-12-08 | 0.04 | 0.038 | 105.2632 | 5.2632 | 0.13333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16343A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370164 | 2016-12-13 | 0.04 | 0.038 | 105.2632 | 5.2632 | 0.13333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16348A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1310185 | 2017-06-20 | 0.056 | 0.038 | 147.3684 | 47.3684 | 1.2 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17171A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1450234 | 2017-06-23 | 0.0601 | 0.038 | 158.1579 | 58.1579 | 1.4733 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17174A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 | 0.6119 | 0.588 | 104.0646 | 4.0646 | 0.50851 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 | 0.6448 | 0.588 | 109.6599 | 9.6599 | 1.2085 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 | 0.62 | 0.588 | 105.4422 | 5.4422 | 0.68085 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 | 0.5799 | 0.588 | 98.6224 | -1.3776 | -0.17234 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 | 3.9045 | 3.81 | 102.4803 | 2.4803 | 0.49606 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 | 3.9753 | 3.81 | 104.3386 | 4.3386 | 0.86772 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 | 3.8941 | 3.81 | 102.2073 | 2.2073 | 0.44147 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 | 3.9228 | 3.81 | 102.9606 | 2.9606 | 0.59213 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 | 0.0361 | 0.038 | 95 | -5 | -0.12667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 | 0.0342 | 0.038 | 90 | -10 | -0.25333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 | 0.0413 | 0.038 | 108.6842 | 8.6842 | 0.22 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 | 0.0381 | 0.038 | 100.2632 | 0.26316 | 0.0066667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 | 0.7858 | 0.787 | 99.8475 | -0.15248 | -0.030496 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 | 0.8125 | 0.787 | 103.2402 | 3.2402 | 0.64803 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 | 0.8246 | 0.787 | 104.7776 | 4.7776 | 0.95553 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 | 0.818 | 0.787 | 103.939 | 3.939 | 0.7878 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 | 3.7693 | 3.85 | 97.9039 | -2.0961 | -0.41922 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 | 3.8621 | 3.85 | 100.3143 | 0.31429 | 0.062857 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 | 3.9102 | 3.85 | 101.5636 | 1.5636 | 0.31273 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-22 | 4.1145 | 3.85 | 106.8701 | 6.8701 | 1.374 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17345B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 | 1.4481 | 1.41 | 102.7021 | 2.7021 | 0.51486 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 | 1.4102 | 1.41 | 100.0142 | 0.014184 | 0.0027027 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 | 1.4903 | 1.41 | 105.695 | 5.695 | 1.0851 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-10-17 | 1.3794 | 1.41 | 97.8298 | -2.1702 | -0.41351 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0760023 | 2017-03-28 | 3.7122 | 3.81 | 97.4331 | -2.5669 | -0.51339 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17087A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 0890147 | 2017-04-11 | 3.5738 | 3.81 | 93.8005 | -6.1995 | -1.2399 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17101A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2580020 | 2017-10-17 | 3.7827 | 3.81 | 99.2835 | -0.71654 | -0.14331 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17289C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2710006 | 2017-12-22 | 3.7543 | 3.81 | 98.5381 | -1.4619 | -0.29239 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17345B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 | 1.45 | 1.41 | 102.8369 | 2.8369 | 0.54054 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 | 1.3806 | 1.41 | 97.9149 | -2.0851 | -0.3973 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 | 1.508 | 1.41 | 106.9504 | 6.9504 | 1.3243 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 | 1.4469 | 1.41 | 102.617 | 2.617 | 0.49865 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.25974 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 | 3.93 | 3.85 | 102.0779 | 2.0779 | 0.41558 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 | 3.9599 | 3.85 | 102.8545 | 2.8545 | 0.57091 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 | 3.9068 | 3.85 | 101.4753 | 1.4753 | 0.29506 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 1940221 | 2017-07-25 | 3.8687 | 3.85 | 100.4857 | 0.48571 | 0.097143 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17206B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2017 | 2080086 | 2017-09-30 | 3.9307 | 3.85 | 102.0961 | 2.0961 | 0.41922 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17272A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-22 | 0.09 | 0.038 | 236.8421 | 136.8421 | 3.4667 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17345B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-13 | 0.06 | 0.038 | 157.8947 | 57.8947 | 1.4667 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17346B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 | 0.0351 | 0.038 | 92.3684 | -7.6316 | -0.19333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 | 0.0405 | 0.038 | 106.5789 | 6.5789 | 0.16667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-13 | 0.8738 | 0.787 | 111.0292 | 11.0292 | 2.2058 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17346B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 | 0.8736 | 0.787 | 111.0038 | 11.0038 | 2.2008 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 | 0.8264 | 0.787 | 105.0064 | 5.0064 | 1.0013 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 | 0.8368 | 0.787 | 106.3278 | 6.3278 | 1.2656 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1650204 | 2018-07-16 | 0.6179 | 0.588 | 105.085 | 5.085 | 0.63617 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18193B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1790143 | 2018-07-25 | 0.5998 | 0.588 | 102.0068 | 2.0068 | 0.25106 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18201A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860176 | 2017-12-14 | 1.0548 | 0.969 | 108.8545 | 8.8545 | 1.1595 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17346B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2990148 | 2017-12-07 | 1.033 | 0.969 | 106.6047 | 6.6047 | 0.86486 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17339C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1030057 | 2018-05-12 | 0.9678 | 0.969 | 99.8762 | -0.12384 | -0.016216 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18130A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1160209 | 2018-05-23 | 0.951 | 0.969 | 98.1424 | -1.8576 | -0.24324 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18142A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2280203 | 2018-08-28 | 0.838 | 0.787 | 106.4803 | 6.4803 | 1.2961 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18240A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2420121 | 2018-09-12 | 0.8111 | 0.787 | 103.0623 | 3.0623 | 0.61245 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18253B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 | 4.2329 | 3.81 | 111.0997 | 11.0997 | 2.2199 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 3330004 | 2017-12-27 | 3.9724 | 3.81 | 104.2625 | 4.2625 | 0.85249 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 | 3.7517 | 3.81 | 98.4698 | -1.5302 | -0.30604 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 | 3.7613 | 3.81 | 98.7218 | -1.2782 | -0.25564 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-07 | 0.6856 | 0.588 | 116.5986 | 16.5986 | 2.0766 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17341B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 3250154 | 2017-12-27 | 0.6827 | 0.588 | 116.1054 | 16.1054 | 2.0149 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17361A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 | 0.632 | 0.588 | 107.483 | 7.483 | 0.93617 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 | 0.6261 | 0.588 | 106.4796 | 6.4796 | 0.81064 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 3200122 | 2017-12-13 | 0.047 | 0.038 | 123.6842 | 23.6842 | 0.6 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17346B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 3340146 | 2018-01-03 | 0.0359 | 0.038 | 94.4737 | -5.5263 | -0.14 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18003B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1380027 | 2018-06-06 | 0.0441 | 0.038 | 116.0526 | 16.0526 | 0.40667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18157B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1510124 | 2018-06-18 | 0.0381 | 0.038 | 100.2632 | 0.26316 | 0.0066667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18169A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 | 0.6038 | 0.588 | 102.6871 | 2.6871 | 0.33617 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 | 0.6337 | 0.588 | 107.7721 | 7.7721 | 0.97234 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 | 0.596 | 0.588 | 101.3605 | 1.3605 | 0.17021 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-12 | 0.6072 | 0.588 | 103.2653 | 3.2653 | 0.40851 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18253B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 | 4.074 | 3.81 | 106.9291 | 6.9291 | 1.3858 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 | 3.9175 | 3.81 | 102.8215 | 2.8215 | 0.5643 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 | 3.7711 | 3.81 | 98.979 | -1.021 | -0.2042 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 | 3.8453 | 3.81 | 100.9265 | 0.92651 | 0.1853 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 | 0.0357 | 0.038 | 93.9474 | -6.0526 | -0.15333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 | 0.04 | 0.038 | 105.2632 | 5.2632 | 0.13333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-07-25 | 0.042 | 0.038 | 110.5263 | 10.5263 | 0.26667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T221 | ICPMS18201A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 | 0.0382 | 0.038 | 100.5263 | 0.52632 | 0.013333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 | 0.8431 | 0.787 | 107.1283 | 7.1283 | 1.4257 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 | 0.8738 | 0.787 | 111.0292 | 11.0292 | 2.2058 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 | 0.8037 | 0.787 | 102.122 | 2.122 | 0.4244 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 | 0.8002 | 0.787 | 101.6773 | 1.6773 | 0.33545 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-30 | 0.5049 | 0.478 | 105.6276 | 5.6276 | 1.1255 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-16 | 0.4828 | 0.478 | 101.0042 | 1.0042 | 0.20084 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18106A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 | 0.4846 | 0.478 | 101.3808 | 1.3808 | 0.27615 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 | 0.504 | 0.478 | 105.4393 | 5.4393 | 1.0879 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 | 0.9963 | 0.969 | 102.8173 | 2.8173 | 0.36892 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-05-01 | 0.9937 | 0.969 | 102.549 | 2.549 | 0.33378 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18120B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 | 0.9128 | 0.969 | 94.2002 | -5.7998 | -0.75946 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 | 0.9637 | 0.969 | 99.453 | -0.54696 | -0.071622 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0740074 | 2018-03-28 | 3.8931 | 3.81 | 102.1811 | 2.1811 | 0.43622 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18086B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 0880082 | 2018-04-16 | 3.9595 | 3.81 | 103.9239 | 3.9239 | 0.78478 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18106A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2560308 | 2018-10-03 | 4.0102 | 3.81 | 105.2546 | 5.2546 | 1.0509 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18271B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2700189 | 2018-10-15 | 3.9519 | 3.81 | 103.7244 | 3.7244 | 0.74488 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18288B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 | 0.9877 | 0.969 | 101.9298 | 1.9298 | 0.2527 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-11 | 0.9514 | 0.969 | 98.1837 | -1.8163 | -0.23784 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18010B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 | 0.9344 | 0.969 | 96.4293 | -3.5707 | -0.46757 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 | 0.8995 | 0.969 | 92.8277 | -7.1723 | -0.93919 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 | 0.488 | 0.478 | 102.0921 | 2.0921 | 0.41841 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 | 0.4809 | 0.478 | 100.6067 | 0.60669 | 0.12134 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 | 0.4875 | 0.478 | 101.9874 | 1.9874 | 0.39749 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-01 | 0.4893 | 0.478 | 102.364 | 2.364 | 0.4728 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18211B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 1930155 | 2018-08-01 | 0.4752 | 0.478 | 99.4142 | -0.58577 | -0.11715 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18211B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2070282 | 2018-08-03 | 0.4765 | 0.478 | 99.6862 | -0.31381 | -0.062762 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18215B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 | 0.0413 | 0.038 | 108.6842 | 8.6842 | 0.22 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 | 0.0387 | 0.038 | 101.8421 | 1.8421 | 0.046667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 | 0.038 | 0.038 | 100 | 0 | 0 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 | 0.0384 | 0.038 | 101.0526 | 1.0526 | 0.026667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 | 1.9368 | 1.89 | 102.4762 | 2.4762 | 0.49524 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 | 2.0504 | 1.89 | 108.4868 | 8.4868 | 1.6974 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 | 1.8762 | 1.89 | 99.2698 | -0.73016 | -0.14603 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 | 1.8321 | 1.89 | 96.9365 | -3.0635 | -0.6127 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1640207 | 2019-07-02 | 0.4155 | 0.417 | 99.6403 | -0.35971 | -0.044118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19183B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1780227 | 2019-08-01 | 0.4093 | 0.417 | 98.1535 | -1.8465 | -0.22647 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19211A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2840111 | 2018-10-30 | 0.9869 | 0.969 | 101.8473 | 1.8473 | 0.24189 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18299B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2980090 | 2018-11-29 | 0.9928 | 0.969 | 102.4561 | 2.4561 | 0.32162 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18331A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1010105 | 2019-05-06 | 0.9449 | 0.969 | 97.5129 | -2.4871 | -0.32568 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1150184 | 2019-05-06 | 0.9031 | 0.969 | 93.1992 | -6.8008 | -0.89054 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2270233 | 2019-09-05 | 1.9777 | 1.89 | 104.6402 | 4.6402 | 0.92804 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19247A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 | 3.9013 | 3.81 | 102.3963 | 2.3963 | 0.47927 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 | 3.8796 | 3.81 | 101.8268 | 1.8268 | 0.36535 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 | 3.8738 | 3.81 | 101.6745 | 1.6745 | 0.33491 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 | 3.8681 | 3.81 | 101.5249 | 1.5249 | 0.30499 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 | 0.4074 | 0.417 | 97.6978 | -2.3022 | -0.28235 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 | 0.3987 | 0.417 | 95.6115 | -4.3885 | -0.53824 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 | 0.4146 | 0.417 | 99.4245 | -0.57554 | -0.070588 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 | 0.4246 | 0.417 | 101.8225 | 1.8225 | 0.22353 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3250019 | 2019-02-06 | 0.0432 | 0.038 | 113.6842 | 13.6842 | 0.34667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19036B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3330148 | 2019-02-11 | 0.0388 | 0.038 | 102.1053 | 2.1053 | 0.053333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T221 | ICPMS19042A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1360139 | 2019-06-11 | 0.0363 | 0.038 | 95.5263 | -4.4737 | -0.11333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19158A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550159 | 2019-06-26 | 0.0376 | 0.038 | 98.9474 | -1.0526 | -0.026667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T221 | ICPMS19175B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 | 0.4101 | 0.417 | 98.3453 | -1.6547 | -0.20294 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 | 0.4209 | 0.417 | 100.9353 | 0.93525 | 0.11471 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 | 0.4152 | 0.417 | 99.5683 | -0.43165 | -0.052941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 | 3.8762 | 3.81 | 101.7375 | 1.7375 | 0.34751 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 | 3.8268 | 3.81 | 100.4409 | 0.44094 | 0.088189 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 | 3.8172 | 3.81 | 100.189 | 0.18898 | 0.037795 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 | 0.0405 | 0.038 | 106.5789 | 6.5789 | 0.16667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 | 0.04 | 0.038 | 105.2632 | 5.2632 | 0.13333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 | 1.8223 | 1.89 | 96.418 | -3.582 | -0.7164 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 | 1.8725 | 1.89 | 99.0741 | -0.92593 | -0.18519 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 | 0.4677 | 0.478 | 97.8452 | -2.1548 | -0.43096 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 | 0.5061 | 0.478 | 105.8787 | 5.8787 | 1.1757 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 | 0.4804 | 0.478 | 100.5021 | 0.50209 | 0.10042 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 | 0.4917 | 0.478 | 102.8661 | 2.8661 | 0.57322 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 | 0.9968 | 0.969 | 102.8689 | 2.8689 | 0.37568 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 | 0.9644 | 0.969 | 99.5253 | -0.47472 | -0.062162 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 | 0.9947 | 0.969 | 102.6522 | 2.6522 | 0.3473 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 | 0.997 | 0.969 | 102.8896 | 2.8896 | 0.37838 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0730067 | 2019-04-16 | 4.0476 | 3.81 | 106.2362 | 6.2362 | 1.2472 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19105A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0870140 | 2019-04-30 | 3.9386 | 3.81 | 103.3753 | 3.3753 | 0.67507 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 | 0.9185 | 0.969 | 94.7884 | -5.2116 | -0.68243 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 | 0.9863 | 0.969 | 101.7853 | 1.7853 | 0.23378 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 | 0.9516 | 0.969 | 98.2043 | -1.7957 | -0.23514 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 | 0.4776 | 0.478 | 99.9163 | -0.083682 | -0.016736 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 | 0.5026 | 0.478 | 105.1464 | 5.1464 | 1.0293 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 | 0.4956 | 0.478 | 103.682 | 3.682 | 0.7364 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 | 0.48 | 0.478 | 100.4184 | 0.41841 | 0.083682 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1930195 | 2019-08-05 | 0.4609 | 0.478 | 96.4226 | -3.5774 | -0.71548 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19217A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2060243 | 2019-08-27 | 0.4843 | 0.478 | 101.318 | 1.318 | 0.2636 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19238A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 | 2.742 | 2.83 | 96.8905 | -3.1095 | -0.51765 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 | 2.9227 | 2.83 | 103.2756 | 3.2756 | 0.54529 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 | 2.7971 | 2.83 | 98.8375 | -1.1625 | -0.19353 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 | 2.8708 | 2.83 | 101.4417 | 1.4417 | 0.24 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 | 1.9174 | 1.89 | 101.4497 | 1.4497 | 0.28995 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 | 1.9147 | 1.89 | 101.3069 | 1.3069 | 0.26138 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 | 1.9241 | 1.89 | 101.8042 | 1.8042 | 0.36085 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 | 0.4123 | 0.417 | 98.8729 | -1.1271 | -0.13824 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 | 0.444 | 0.417 | 106.4748 | 6.4748 | 0.79412 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 | 0.4155 | 0.417 | 99.6403 | -0.35971 | -0.044118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 | 0.4162 | 0.417 | 99.8082 | -0.19185 | -0.023529 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 | 0.4245 | 0.417 | 101.7986 | 1.7986 | 0.22059 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 | 0.4286 | 0.417 | 102.7818 | 2.7818 | 0.34118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 | 0.0309 | 0.028 | 110.3571 | 10.3571 | 0.19333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 | 0.0311 | 0.028 | 111.0714 | 11.0714 | 0.20667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 | 2.8537 | 2.83 | 100.8375 | 0.83746 | 0.13941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 | 2.8693 | 2.83 | 101.3887 | 1.3887 | 0.23118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 | 2.913 | 2.83 | 102.9329 | 2.9329 | 0.48824 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 | 2.7729 | 2.83 | 97.9823 | -2.0177 | -0.33588 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 | 1.8722 | 1.89 | 99.0582 | -0.9418 | -0.18836 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 | 1.955 | 1.89 | 103.4392 | 3.4392 | 0.68783 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 | 1.8982 | 1.89 | 100.4339 | 0.43386 | 0.086772 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 | 1.9366 | 1.89 | 102.4656 | 2.4656 | 0.49312 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 | 0.4763 | 0.478 | 99.6444 | -0.35565 | -0.07113 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 | 0.4789 | 0.478 | 100.1883 | 0.18828 | 0.037657 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 | 0.465 | 0.478 | 97.2803 | -2.7197 | -0.54393 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 | 0.507 | 0.478 | 106.0669 | 6.0669 | 1.2134 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-06-03 | 1.0138 | 0.969 | 104.6233 | 4.6233 | 0.60541 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 | 0.9853 | 0.969 | 101.6821 | 1.6821 | 0.22027 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 | 0.9543 | 0.969 | 98.483 | -1.517 | -0.19865 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 | 0.985 | 0.969 | 101.6512 | 1.6512 | 0.21622 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 | 0.9764 | 0.969 | 100.7637 | 0.76367 | 0.1 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 | 0.9261 | 0.969 | 95.5728 | -4.4272 | -0.57973 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 | 0.9818 | 0.969 | 101.3209 | 1.3209 | 0.17297 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 | 0.9542 | 0.969 | 98.4727 | -1.5273 | -0.2 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 | 0.481 | 0.478 | 100.6276 | 0.62762 | 0.12552 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 | 0.4775 | 0.478 | 99.8954 | -0.1046 | -0.020921 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 | 0.4871 | 0.478 | 101.9038 | 1.9038 | 0.38075 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 | 0.4592 | 0.478 | 96.0669 | -3.9331 | -0.78661 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 | 2.8529 | 2.83 | 100.8092 | 0.80919 | 0.13471 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 | 2.888 | 2.83 | 102.0495 | 2.0495 | 0.34118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 | 2.8812 | 2.83 | 101.8092 | 1.8092 | 0.30118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 | 2.7934 | 2.83 | 98.7067 | -1.2933 | -0.21529 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 | 1.9689 | 1.89 | 104.1746 | 4.1746 | 0.83492 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 | 1.9097 | 1.89 | 101.0423 | 1.0423 | 0.20847 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 | 1.9698 | 1.89 | 104.2222 | 4.2222 | 0.84444 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 | 1.9573 | 1.89 | 103.5608 | 3.5608 | 0.71217 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 | 0.0304 | 0.028 | 108.5714 | 8.5714 | 0.16 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 | 0.4254 | 0.417 | 102.0144 | 2.0144 | 0.24706 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 | 0.4126 | 0.417 | 98.9448 | -1.0552 | -0.12941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 | 0.4218 | 0.417 | 101.1511 | 1.1511 | 0.14118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 | 0.435 | 0.417 | 104.3165 | 4.3165 | 0.52941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-05-07 | 0.4104 | 0.417 | 98.4173 | -1.5827 | -0.19412 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21126A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 | 0.413 | 0.417 | 99.0408 | -0.95923 | -0.11765 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 | 0.4279 | 0.417 | 102.6139 | 2.6139 | 0.32059 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 | 0.036 | 0.028 | 128.5714 | 28.5714 | 0.53333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 | 2.6245 | 2.83 | 92.7385 | -7.2615 | -1.2088 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 | 2.7002 | 2.83 | 95.4134 | -4.5866 | -0.76353 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 | 2.8697 | 2.83 | 101.4028 | 1.4028 | 0.23353 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 | 2.9092 | 2.83 | 102.7986 | 2.7986 | 0.46588 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 | 1.8144 | 1.89 | 96 | -4 | -0.8 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 | 1.8185 | 1.89 | 96.2169 | -3.7831 | -0.75661 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 | 1.9383 | 1.89 | 102.5556 | 2.5556 | 0.51111 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 | 1.896 | 1.89 | 100.3175 | 0.31746 | 0.063492 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 | 7.2074 | 7.09 | 101.6559 | 1.6559 | 0.33117 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 | 7.584 | 7.09 | 106.9676 | 6.9676 | 1.3935 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 | 0.4855 | 0.481 | 100.9356 | 0.93555 | 0.18711 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 | 0.4823 | 0.481 | 100.2703 | 0.27027 | 0.054054 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 | 0.4801 | 0.481 | 99.8129 | -0.18711 | -0.037422 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 | 0.4719 | 0.481 | 98.1081 | -1.8919 | -0.37838 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 | 0.4539 | 0.481 | 94.3659 | -5.6341 | -1.1268 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 | 0.4808 | 0.481 | 99.9584 | -0.04158 | -0.008316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 | 6.9062 | 7.09 | 97.4076 | -2.5924 | -0.51848 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 | 7.2045 | 7.09 | 101.615 | 1.615 | 0.32299 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 | 6.9119 | 7.09 | 97.488 | -2.512 | -0.5024 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 | 7.029 | 7.09 | 99.1396 | -0.86037 | -0.17207 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B