## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 2560144 | 2006-10-03 | 2.934 | 2.895 | 101.3472 | 1.3472 | 0.045527 | 0.6 | 2379 |  |  |  | ug/L | 75179-25DIW | WMS06275A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 2630116 | 2006-10-11 | 16.083 | 2.895 | 555.544 | 455.544 | 15.395 | 0.6 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06283A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 2700086 | 2006-10-16 | 3.785 | 2.895 | 130.7427 | 30.7427 | 1.0389 | 0.6 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06289A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 2580207 | 2006-10-03 | 4.223 | 3.3375 | 126.5318 | 26.5318 | 1.011 | 0.6 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06275A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 2650113 | 2006-10-11 | 3.45 | 3.3375 | 103.3708 | 3.3708 | 0.12845 | 0.6 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06283A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 2720070 | 2006-10-16 | 3.234 | 3.3375 | 96.8989 | -3.1011 | -0.11817 | 0.6 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06289A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 2510396 | 2006-10-03 | 1.511 | 1.3875 | 108.9009 | 8.9009 | 0.15609 | 0.6 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06275A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 2620203 | 2006-10-04 | 1.486 | 1.3875 | 107.0991 | 7.0991 | 0.12449 | 0.6 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06277A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 2680087 | 2006-10-11 | 1.391 | 1.3875 | 100.2523 | 0.25225 | 0.0044236 | 0.6 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06283A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2006 | 2750047 | 2006-10-16 | 1.524 | 1.3875 | 109.8378 | 9.8378 | 0.17252 | 0.6 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06289A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 2780105 | 2006-10-18 | 2.836 | 2.895 | 97.962 | -2.038 | -0.068873 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06291B
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 2930156 | 2006-10-24 | 2.987 | 2.895 | 103.1779 | 3.1779 | 0.1074 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06297A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0950129 | 2007-04-12 | 3.098 | 2.895 | 107.0121 | 7.0121 | 0.23697 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS07102A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 1020150 | 2007-04-23 | 2.959 | 2.895 | 102.2107 | 2.2107 | 0.07471 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS07113A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 2790130 | 2006-10-18 | 2.451 | 2.295 | 106.7974 | 6.7974 | 0.18782 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS06291B
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 2900098 | 2006-10-24 | 2.319 | 2.295 | 101.0458 | 1.0458 | 0.028895 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS06297A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0990035 | 2007-04-19 | 2.341 | 2.295 | 102.0044 | 2.0044 | 0.055381 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07108A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 2760027 | 2006-10-16 | 4.637 | 4.8425 | 95.7563 | -4.2437 | -0.21835 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06289A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 2840124 | 2006-10-18 | 4.886 | 4.8425 | 100.8983 | 0.8983 | 0.046219 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06291B
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 2920084 | 2006-10-24 | 4.871 | 4.8425 | 100.5885 | 0.58854 | 0.030282 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06297A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 2990118 | 2006-11-01 | 4.806 | 4.8425 | 99.2463 | -0.75374 | -0.038782 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06304A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0530052 | 2007-02-28 | 4.966 | 4.8425 | 102.5503 | 2.5503 | 0.13122 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07059A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0610079 | 2007-03-07 | 5.225 | 4.8425 | 107.8988 | 7.8988 | 0.40641 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07066A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0570085 | 2007-03-05 | 3.441 | 3.26 | 105.5521 | 5.5521 | 0.20745 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07064A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0670076 | 2007-03-15 | 2.428 | 2.295 | 105.7952 | 5.7952 | 0.16012 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07074A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0810175 | 2007-04-09 | 2.533 | 2.295 | 110.3704 | 10.3704 | 0.28654 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07099A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0880060 | 2007-04-10 | 2.698 | 2.295 | 117.5599 | 17.5599 | 0.48519 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07100A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0710059 | 2007-03-20 | 4.939 | 4.8425 | 101.9928 | 1.9928 | 0.10253 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07079A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0820086 | 2007-04-09 | 5.188 | 4.8425 | 107.1347 | 7.1347 | 0.3671 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07099A
Copper, UNF, ICP-MS | 01042 | PLM48 | UNF | 2007 | 0890063 | 2007-04-10 | 5.895 | 4.8425 | 121.7346 | 21.7346 | 1.1183 | 1.2 | 2379 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07100A