## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 | 3.391 | 3.54 | 95.791 | -4.209 | -0.65169 | 0.2 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-11-25 | 3.396 | 3.54 | 95.9322 | -4.0678 | -0.62982 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-11-26 | 3.309 | 3.54 | 93.4746 | -6.5254 | -1.0103 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 | 3.407 | 3.54 | 96.2429 | -3.7571 | -0.58171 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 | 3.405 | 3.54 | 96.1864 | -3.8136 | -0.59045 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 | 3.426 | 3.54 | 96.7797 | -3.2203 | -0.4986 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 | 3.406 | 3.54 | 96.2147 | -3.7853 | -0.58608 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 | 3.396 | 3.54 | 95.9322 | -4.0678 | -0.62982 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 | 2.626 | 2.88 | 91.1806 | -8.8194 | -1.3192 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-08-10 | 2.849 | 2.88 | 98.9236 | -1.0764 | -0.16101 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10221B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 | 2.688 | 2.88 | 93.3333 | -6.6667 | -0.99722 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 | 2.562 | 2.88 | 88.9583 | -11.0417 | -1.6516 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 | 3.897 | 4.06 | 95.9852 | -4.0148 | -0.63404 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 | 3.845 | 4.06 | 94.7044 | -5.2956 | -0.83631 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 | 3.728 | 4.06 | 91.8227 | -8.1773 | -1.2914 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 | 3.716 | 4.06 | 91.5271 | -8.4729 | -1.3381 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-06 | 3.316 | 3.55 | 93.4085 | -6.5915 | -1.021 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09357A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 | 3.251 | 3.55 | 91.5775 | -8.4225 | -1.3046 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 | 3.603 | 3.55 | 101.493 | 1.493 | 0.23125 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 | 3.241 | 3.55 | 91.2958 | -8.7042 | -1.3483 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 | 3.326 | 3.55 | 93.6901 | -6.3099 | -0.97738 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-17 | 3.408 | 3.55 | 96 | -4 | -0.61959 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 | 3.281 | 3.55 | 92.4225 | -7.5775 | -1.1737 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 | 3.396 | 3.55 | 95.662 | -4.338 | -0.67195 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 | 3.985 | 4.06 | 98.1527 | -1.8473 | -0.29174 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 | 3.883 | 4.06 | 95.6404 | -4.3596 | -0.6885 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 | 3.09 | 3.19 | 96.8652 | -3.1348 | -0.47734 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 | 3.095 | 3.19 | 97.0219 | -2.9781 | -0.45348 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 | 1.884 | 2.01 | 93.7313 | -6.2687 | -0.86928 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 | 1.892 | 2.01 | 94.1294 | -5.8706 | -0.81409 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 | 1.839 | 2.01 | 91.4925 | -8.5075 | -1.1797 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-24 | 1.903 | 2.01 | 94.6766 | -5.3234 | -0.7382 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10113B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 | 1.879 | 2.01 | 93.4826 | -6.5174 | -0.90378 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 | 1.985 | 2.01 | 98.7562 | -1.2438 | -0.17248 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 | 1.982 | 2.01 | 98.607 | -1.393 | -0.19317 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 | 2.064 | 2.01 | 102.6866 | 2.6866 | 0.37255 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 | 2.66 | 2.88 | 92.3611 | -7.6389 | -1.1426 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 | 2.609 | 2.88 | 90.5903 | -9.4097 | -1.4075 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 | 3.108 | 3.19 | 97.4295 | -2.5705 | -0.39142 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 | 2.954 | 3.19 | 92.6019 | -7.3981 | -1.1265 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 | 3.013 | 3.19 | 94.4514 | -5.5486 | -0.8449 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 | 2.97 | 3.19 | 93.1034 | -6.8966 | -1.0502 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 | 1.964 | 2.01 | 97.7114 | -2.2886 | -0.31736 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 | 1.972 | 2.01 | 98.1095 | -1.8905 | -0.26216 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 | 1.944 | 2.01 | 96.7164 | -3.2836 | -0.45534 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 | 1.908 | 2.01 | 94.9254 | -5.0746 | -0.70371 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 | 1.929 | 2.01 | 95.9701 | -4.0299 | -0.55882 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 | 1.938 | 2.01 | 96.4179 | -3.5821 | -0.49673 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11133B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 | 2.002 | 2.01 | 99.602 | -0.39801 | -0.055193 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 | 1.972 | 2.01 | 98.1095 | -1.8905 | -0.26216 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 | 1.35 | 1.42 | 95.0704 | -4.9296 | -0.62126 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 | 1.371 | 1.42 | 96.5493 | -3.4507 | -0.43488 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 | 1.353 | 1.42 | 95.2817 | -4.7183 | -0.59464 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 | 1.364 | 1.42 | 96.0563 | -3.9437 | -0.49701 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 | 4.034 | 4.2775 | 94.3074 | -5.6926 | -0.90527 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 | 4.138 | 4.2775 | 96.7387 | -3.2613 | -0.51863 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-09-30 | 4.202 | 4.2775 | 98.235 | -1.765 | -0.28069 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11269B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 | 3.089 | 3.3525 | 92.1402 | -7.8598 | -1.2066 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 | 3.163 | 3.3525 | 94.3475 | -5.6525 | -0.86775 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 | 3.108 | 3.3525 | 92.7069 | -7.2931 | -1.1196 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 | 3.163 | 3.3525 | 94.3475 | -5.6525 | -0.86775 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 | 3.219 | 3.3525 | 96.0179 | -3.9821 | -0.61131 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 | 3.207 | 3.3525 | 95.66 | -4.34 | -0.66626 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 | 3.188 | 3.3525 | 95.0932 | -4.9068 | -0.75327 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 | 3.215 | 3.3525 | 95.8986 | -4.1014 | -0.62963 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 | 3.956 | 4.2775 | 92.4839 | -7.5161 | -1.1953 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 | 3.851 | 4.2775 | 90.0292 | -9.9708 | -1.5856 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 | 1.898 | 2.0925 | 90.7049 | -9.2951 | -1.3014 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 | 1.926 | 2.0925 | 92.043 | -7.957 | -1.114 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 | 3.768 | 4.0275 | 93.5568 | -6.4432 | -1.0164 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 | 3.793 | 4.0275 | 94.1775 | -5.8225 | -0.91851 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 | 3.903 | 4.0275 | 96.9088 | -3.0912 | -0.48765 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 | 3.857 | 4.0275 | 95.7666 | -4.2334 | -0.66783 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 | 3.838 | 4.0275 | 95.2948 | -4.7052 | -0.74225 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 | 3.845 | 4.0275 | 95.4687 | -4.5313 | -0.71483 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 | 3.78 | 4.0275 | 93.8547 | -6.1453 | -0.96943 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 | 3.78 | 4.0275 | 93.8547 | -6.1453 | -0.96943 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 | 1.327 | 1.42 | 93.4507 | -6.5493 | -0.82539 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 | 1.307 | 1.42 | 92.0423 | -7.9577 | -1.0029 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 | 2.019 | 2.0925 | 96.4875 | -3.5125 | -0.49177 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-08-16 | 2.019 | 2.0925 | 96.4875 | -3.5125 | -0.49177 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11228B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-08-19 | 9.173 | 2.0925 | 438.3751 | 338.3751 | 47.374 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11230B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 | 1.948 | 2.0925 | 93.0944 | -6.9056 | -0.96682 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 | 3.871 | 4.0275 | 96.1142 | -3.8858 | -0.77716 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 | 3.798 | 4.0275 | 94.3017 | -5.6983 | -1.1397 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 | 3.773 | 4.0275 | 93.6809 | -6.3191 | -1.2638 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-11-16 | 3.798 | 4.0275 | 94.3017 | -5.6983 | -1.1397 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 | 3.781 | 4.0275 | 93.8796 | -6.1204 | -1.2241 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 | 3.729 | 4.0275 | 92.5885 | -7.4115 | -1.4823 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 | 3.707 | 4.0275 | 92.0422 | -7.9578 | -1.5916 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 | 3.86 | 4.0275 | 95.8411 | -4.1589 | -0.83178 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 | 2.625 | 2.745 | 95.6284 | -4.3716 | -0.86276 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 | 2.625 | 2.745 | 95.6284 | -4.3716 | -0.86276 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 | 2.7 | 2.745 | 98.3607 | -1.6393 | -0.32354 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 | 2.659 | 2.745 | 96.867 | -3.133 | -0.61831 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 | 5.154 | 5.3375 | 96.5621 | -3.4379 | -0.68759 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 | 4.952 | 5.3375 | 92.7775 | -7.2225 | -1.4445 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 | 5.293 | 5.3375 | 99.1663 | -0.83372 | -0.16674 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 | 5.072 | 5.3375 | 95.0258 | -4.9742 | -0.99485 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 | 4.121 | 4.3975 | 93.7123 | -6.2877 | -1.2575 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 | 4.251 | 4.3975 | 96.6686 | -3.3314 | -0.66629 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 | 4.18 | 4.3975 | 95.054 | -4.946 | -0.9892 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 | 4.086 | 4.3975 | 92.9164 | -7.0836 | -1.4167 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 | 4.181 | 4.3975 | 95.0767 | -4.9233 | -0.98465 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 | 4.285 | 4.3975 | 97.4417 | -2.5583 | -0.51165 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 | 4.186 | 4.3975 | 95.1904 | -4.8096 | -0.96191 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 | 4.268 | 4.3975 | 97.0551 | -2.9449 | -0.58897 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 | 5.081 | 5.3375 | 95.1944 | -4.8056 | -0.96112 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 | 5.009 | 5.3375 | 93.8454 | -6.1546 | -1.2309 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 | 2.542 | 2.7125 | 93.7143 | -6.2857 | -1.237 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 | 2.509 | 2.7125 | 92.4977 | -7.5023 | -1.4764 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 | 3.677 | 3.93 | 93.5623 | -6.4377 | -1.2875 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 | 3.599 | 3.93 | 91.5776 | -8.4224 | -1.6845 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 | 3.679 | 3.93 | 93.6132 | -6.3868 | -1.2774 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 | 3.644 | 3.93 | 92.7226 | -7.2774 | -1.4555 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 | 3.739 | 3.93 | 95.1399 | -4.8601 | -0.97201 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-01 | 3.732 | 3.93 | 94.9618 | -5.0382 | -1.0076 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 | 3.769 | 3.93 | 95.9033 | -4.0967 | -0.81934 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 | 3.727 | 3.93 | 94.8346 | -5.1654 | -1.0331 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 | 2.507 | 2.745 | 91.3297 | -8.6703 | -1.7111 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 | 2.608 | 2.745 | 95.0091 | -4.9909 | -0.98499 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 | 2.548 | 2.7125 | 93.9355 | -6.0645 | -1.1934 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 | 2.579 | 2.7125 | 95.0783 | -4.9217 | -0.96852 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 | 2.514 | 2.7125 | 92.682 | -7.318 | -1.4401 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 | 2.53 | 2.7125 | 93.2719 | -6.7281 | -1.324 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 | 3.781 | 3.93 | 96.2087 | -3.7913 | -0.75827 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 | 3.782 | 3.93 | 96.2341 | -3.7659 | -0.75318 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 | 3.822 | 3.93 | 97.2519 | -2.7481 | -0.54962 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 | 3.772 | 3.93 | 95.9796 | -4.0204 | -0.80407 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 | 3.819 | 3.93 | 97.1756 | -2.8244 | -0.56489 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 | 3.727 | 3.93 | 94.8346 | -5.1654 | -1.0331 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 | 3.787 | 3.93 | 96.3613 | -3.6387 | -0.72774 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 | 3.796 | 3.93 | 96.5903 | -3.4097 | -0.68193 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 | 0.896 | 0.915 | 97.9235 | -2.0765 | -0.27639 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 | 0.922 | 0.915 | 100.765 | 0.76503 | 0.10183 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 | 0.866 | 0.915 | 94.6448 | -5.3552 | -0.7128 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 | 0.843 | 0.915 | 92.1311 | -7.8689 | -1.0474 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 | 3.794 | 4.1288 | 91.8922 | -8.1078 | -1.6216 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 | 3.911 | 4.1288 | 94.726 | -5.274 | -1.0548 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 | 4.031 | 4.1288 | 97.6325 | -2.3675 | -0.47351 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 | 3.764 | 4.1288 | 91.1656 | -8.8344 | -1.7669 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-05 | 2.156 | 2.225 | 96.8989 | -3.1011 | -0.57935 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 | 2.17 | 2.225 | 97.5281 | -2.4719 | -0.4618 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 | 2.151 | 2.225 | 96.6742 | -3.3258 | -0.62133 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 | 2.067 | 2.225 | 92.8989 | -7.1011 | -1.3266 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 | 2.157 | 2.225 | 96.9438 | -3.0562 | -0.57095 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 | 2.114 | 2.225 | 95.0112 | -4.9888 | -0.932 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 | 2.054 | 2.225 | 92.3146 | -7.6854 | -1.4358 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 | 2.132 | 2.225 | 95.8202 | -4.1798 | -0.78086 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 | 3.878 | 4.1288 | 93.9267 | -6.0733 | -1.2147 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 | 3.957 | 4.1288 | 95.8401 | -4.1599 | -0.83197 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 | 0.906 | 0.90125 | 100.527 | 0.52705 | 0.069634 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 | 0.902 | 0.90125 | 100.0832 | 0.083218 | 0.010995 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 | 0.581 | 0.59625 | 97.4423 | -2.5577 | -0.26996 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 | 0.585 | 0.59625 | 98.1132 | -1.8868 | -0.19915 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 | 0.564 | 0.59625 | 94.5912 | -5.4088 | -0.5709 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 | 0.579 | 0.59625 | 97.1069 | -2.8931 | -0.30536 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 | 0.55 | 0.59625 | 92.2432 | -7.7568 | -0.81873 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 | 0.584 | 0.59625 | 97.9455 | -2.0545 | -0.21685 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 | 0.557 | 0.59625 | 93.4172 | -6.5828 | -0.69482 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 | 0.576 | 0.59625 | 96.6038 | -3.3962 | -0.35847 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 | 0.883 | 0.915 | 96.5027 | -3.4973 | -0.4655 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 | 0.901 | 0.915 | 98.4699 | -1.5301 | -0.20366 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 | 0.902 | 0.90125 | 100.0832 | 0.083218 | 0.010995 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 | 0.832 | 0.90125 | 92.3162 | -7.6838 | -1.0152 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 | 0.836 | 0.90125 | 92.7601 | -7.2399 | -0.95655 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 | 0.899 | 0.90125 | 99.7503 | -0.24965 | -0.032984 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A