## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 | 199.6 | 203.625 | 98.0233 | -1.9767 | -0.39533 |  | 3516 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 | 191.3 | 203.625 | 93.9472 | -6.0528 | -1.2106 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 0970040 | 2015-05-28 | 480 | 508.5 | 94.3953 | -5.6047 | -1.1209 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15148A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1040074 | 2015-05-30 | 498.8 | 508.5 | 98.0924 | -1.9076 | -0.38151 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15149A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1110128 | 2015-05-30 | 485.5 | 508.5 | 95.4769 | -4.5231 | -0.90462 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15149A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1190149 | 2015-06-10 | 470.7 | 508.5 | 92.5664 | -7.4336 | -1.4867 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15156A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 | 8.285 | 8.25 | 100.4242 | 0.42424 | 0.045441 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 | 8.154 | 8.25 | 98.8364 | -1.1636 | -0.12464 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1530191 | 2015-06-16 | 465.5 | 511.25 | 91.0513 | -8.9487 | -1.7897 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15167D
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1620202 | 2015-07-01 | 475.7 | 511.25 | 93.0465 | -6.9535 | -1.3907 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15181A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1690079 | 2015-07-02 | 479.4 | 511.25 | 93.7702 | -6.2298 | -1.246 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15182B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1740040 | 2015-07-03 | 472.8 | 511.25 | 92.4792 | -7.5208 | -1.5042 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15182B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 | 33.52 | 34.125 | 98.2271 | -1.7729 | -0.31131 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-03 | 33.31 | 34.125 | 97.6117 | -2.3883 | -0.41937 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15182B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 | 477.4 | 508.5 | 93.884 | -6.116 | -1.2232 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 | 470.3 | 508.5 | 92.4877 | -7.5123 | -1.5025 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2160027 | 2015-08-28 | 192.7 | 203.625 | 94.6347 | -5.3653 | -1.0731 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2230088 | 2015-09-03 | 193.3 | 203.625 | 94.9294 | -5.0706 | -1.0141 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15246D
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2320208 | 2015-09-12 | 191 | 203.625 | 93.7999 | -6.2001 | -1.24 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15252D
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2370156 | 2015-09-21 | 195.5 | 203.625 | 96.0098 | -3.9902 | -0.79804 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15264A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-08-28 | 18.9 | 19.625 | 96.3057 | -3.6943 | -0.56378 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 | 19 | 19.625 | 96.8153 | -3.1847 | -0.48602 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 | 471.3 | 511.25 | 92.1858 | -7.8142 | -1.5628 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 | 470.1 | 511.25 | 91.9511 | -8.0489 | -1.6098 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 | 19.75 | 19.625 | 100.6369 | 0.63694 | 0.097203 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 | 19.01 | 19.625 | 96.8662 | -3.1338 | -0.47824 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1250072 | 2015-06-10 | 8.09 | 8.25 | 98.0606 | -1.9394 | -0.20773 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15159C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1320072 | 2015-06-10 | 8.299 | 8.25 | 100.5939 | 0.59394 | 0.063618 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15159C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1390152 | 2015-06-12 | 7.991 | 8.25 | 96.8606 | -3.1394 | -0.33627 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15162E
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1470117 | 2015-06-12 | 8.116 | 8.25 | 98.3758 | -1.6242 | -0.17398 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15162E
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 | 486.5 | 511.25 | 95.1589 | -4.8411 | -0.96822 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 | 468.2 | 511.25 | 91.5795 | -8.4205 | -1.6841 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 0850095 | 2015-05-28 | 20.21 | 19.625 | 102.9809 | 2.9809 | 0.45491 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15131A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2450075 | 2015-09-26 | 18.71 | 19.625 | 95.3376 | -4.6624 | -0.71153 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15267C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2520011 | 2015-10-02 | 18.85 | 19.625 | 96.051 | -3.949 | -0.60266 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580072 | 2015-10-02 | 19.09 | 19.625 | 97.2739 | -2.7261 | -0.41603 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2660032 | 2015-10-14 | 19.68 | 19.625 | 100.2803 | 0.28025 | 0.042769 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15287A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 | 468.2 | 508.5 | 92.0747 | -7.9253 | -1.5851 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 | 466.5 | 508.5 | 91.7404 | -8.2596 | -1.6519 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 | 470.3 | 508.5 | 92.4877 | -7.5123 | -1.5025 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-05-28 | 35.09 | 34.125 | 102.8278 | 2.8278 | 0.49655 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15131A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 | 32.92 | 34.125 | 96.4689 | -3.5311 | -0.62005 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 | 33.42 | 34.125 | 97.9341 | -2.0659 | -0.36277 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1880123 | 2015-08-03 | 34.62 | 34.125 | 101.4505 | 1.4505 | 0.25471 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15215C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1950024 | 2015-08-04 | 33.22 | 34.125 | 97.348 | -2.652 | -0.46568 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15215C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2030112 | 2015-08-18 | 33.74 | 34.125 | 98.8718 | -1.1282 | -0.19811 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15229C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2090021 | 2015-08-26 | 33.48 | 34.125 | 98.1099 | -1.8901 | -0.33189 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15236C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 | 194.4 | 203.625 | 95.4696 | -4.5304 | -0.90608 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 | 192.2 | 203.625 | 94.3892 | -5.6108 | -1.1222 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 | 8.126 | 8.25 | 98.497 | -1.503 | -0.16099 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-08-28 | 8.32 | 8.25 | 100.8485 | 0.84848 | 0.090883 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 | 195.4 | 201 | 97.2139 | -2.7861 | -0.55721 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15308A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 | 194.6 | 201 | 96.8159 | -3.1841 | -0.63682 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15336A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 | 199.1 | 201 | 99.0547 | -0.94527 | -0.18905 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16116A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-05-19 | 195.3 | 201 | 97.1642 | -2.8358 | -0.56716 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16139B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 | 470.1 | 508.5 | 92.4484 | -7.5516 | -1.5103 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 | 463.8 | 508.5 | 91.2094 | -8.7906 | -1.7581 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 | 463.7 | 508.5 | 91.1898 | -8.8102 | -1.762 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-05-19 | 485.4 | 508.5 | 95.4572 | -4.5428 | -0.90855 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16139B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-08-18 | 73.99 | 76.9 | 96.2159 | -3.7841 | -0.75683 | 0.2 | 3516 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | T215 | ICPOE16231A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 | 77.06 | 76.9 | 100.2081 | 0.20806 | 0.041612 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16232B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-19 | 45.3 | 45.5 | 99.5604 | -0.43956 | -0.087912 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16232B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 | 45.34 | 45.5 | 99.6484 | -0.35165 | -0.07033 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16231A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-08-24 | 11.26 | 11 | 102.3636 | 2.3636 | 0.39394 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16236B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2350041 | 2016-11-30 | 11.19 | 11 | 101.7273 | 1.7273 | 0.28788 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16335A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-08-26 | 209.1 | 219 | 95.4795 | -4.5205 | -0.90411 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2440086 | 2016-12-01 | 229.4 | 219 | 104.7489 | 4.7489 | 0.94977 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16336A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 | 10.76 | 11 | 97.8182 | -2.1818 | -0.36364 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15336A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 | 10.88 | 11 | 98.9091 | -1.0909 | -0.18182 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15365A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-06-01 | 11.38 | 11 | 103.4545 | 3.4545 | 0.57576 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16152A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 | 10.97 | 11 | 99.7273 | -0.27273 | -0.045455 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16161B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 | 212 | 219 | 96.8037 | -3.1963 | -0.63927 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15336A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 | 207.5 | 219 | 94.7489 | -5.2511 | -1.0502 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15337A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-01 | 217.2 | 219 | 99.1781 | -0.82192 | -0.16438 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16152A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-06-09 | 216.3 | 219 | 98.7671 | -1.2329 | -0.24658 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16161B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 | 10.8 | 11 | 98.1818 | -1.8182 | -0.30303 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16047A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 | 10.69 | 11 | 97.1818 | -2.8182 | -0.4697 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16067A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 | 201 | 201 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16020A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 | 193.1 | 201 | 96.0697 | -3.9303 | -0.78607 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16033A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-05 | 43.64 | 45.5 | 95.9121 | -4.0879 | -0.81758 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16095A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 | 46.24 | 45.5 | 101.6264 | 1.6264 | 0.32527 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16103A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2570067 | 2016-12-02 | 45.45 | 45.5 | 99.8901 | -0.10989 | -0.021978 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16337A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2710001 | 2016-12-03 | 46.73 | 45.5 | 102.7033 | 2.7033 | 0.54066 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16337B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 | 72.56 | 76.9 | 94.3563 | -5.6437 | -1.1287 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16095A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-15 | 74.5 | 76.9 | 96.8791 | -3.1209 | -0.62419 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16103A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2600135 | 2016-12-03 | 79.06 | 76.9 | 102.8088 | 2.8088 | 0.56177 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16337B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2740113 | 2016-12-05 | 79.88 | 76.9 | 103.8752 | 3.8752 | 0.77503 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16340A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 | 73.98 | 76.9 | 96.2029 | -3.7971 | -0.75943 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE15365A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 | 76.34 | 76.9 | 99.2718 | -0.72822 | -0.14564 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16020A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-09-08 | 203.7 | 201 | 101.3433 | 1.3433 | 0.26866 | 0.2 | 3516 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16252A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-08-22 | 214.4 | 201 | 106.6667 | 6.6667 | 1.3333 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16235A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 | 505.7 | 508.5 | 99.4494 | -0.55064 | -0.11013 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2140006 | 2016-08-22 | 491.3 | 508.5 | 96.6175 | -3.3825 | -0.6765 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2880016 | 2016-12-05 | 204.8 | 201 | 101.8905 | 1.8905 | 0.37811 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16340A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 3020132 | 2016-12-06 | 204.7 | 201 | 101.8408 | 1.8408 | 0.36816 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16341A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1040168 | 2017-04-26 | 205.5 | 201 | 102.2388 | 2.2388 | 0.44776 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17116A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1180066 | 2017-05-22 | 209.2 | 201 | 104.0796 | 4.0796 | 0.81592 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17139A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2850006 | 2016-12-05 | 34.28 | 33.6 | 102.0238 | 2.0238 | 0.40476 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE16340A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2980006 | 2016-12-06 | 33.9 | 33.6 | 100.8929 | 0.89286 | 0.17857 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE16341A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1010341 | 2017-04-26 | 34.16 | 33.6 | 101.6667 | 1.6667 | 0.33333 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17116A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1140023 | 2017-05-22 | 34.65 | 33.6 | 103.125 | 3.125 | 0.625 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17139A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1600150 | 2017-06-23 | 80.71 | 76.9 | 104.9545 | 4.9545 | 0.9909 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17174A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1740149 | 2017-07-05 | 80.29 | 76.9 | 104.4083 | 4.4083 | 0.88166 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17184A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1700056 | 2017-07-03 | 47.3 | 45.5 | 103.956 | 3.956 | 0.79121 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17181A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1810233 | 2017-07-11 | 47.8 | 45.5 | 105.0549 | 5.0549 | 1.011 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17192B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2260060 | 2017-08-25 | 28.84 | 27 | 106.8148 | 6.8148 | 1.363 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17237A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2400046 | 2017-09-07 | 28.58 | 27 | 105.8519 | 5.8519 | 1.1704 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17250A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2300179 | 2017-09-06 | 236.2 | 219 | 107.8539 | 7.8539 | 1.5708 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17244A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2440274 | 2017-09-15 | 231.3 | 219 | 105.6164 | 5.6164 | 1.1233 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17257A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 3270001 | 2016-12-07 | 27.92 | 27 | 103.4074 | 3.4074 | 0.68148 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE16342A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 3400001 | 2016-12-19 | 28.05 | 27 | 103.8889 | 3.8889 | 0.77778 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE16354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1320085 | 2017-05-31 | 27.93 | 27 | 103.4444 | 3.4444 | 0.68889 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17151C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1460137 | 2017-06-14 | 28.12 | 27 | 104.1481 | 4.1481 | 0.82963 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17163A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 3190001 | 2016-12-07 | 229.6 | 219 | 104.8402 | 4.8402 | 0.96804 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16342A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 3350024 | 2016-12-07 | 227.8 | 219 | 104.0183 | 4.0183 | 0.80365 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16342A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1280011 | 2017-05-30 | 226.8 | 219 | 103.5616 | 3.5616 | 0.71233 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17150A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1420031 | 2017-06-01 | 233.2 | 219 | 106.484 | 6.484 | 1.2968 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17152A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 0370012 | 2017-02-16 | 27.34 | 27 | 101.2593 | 1.2593 | 0.25185 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17046A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 0480085 | 2017-03-03 | 29.05 | 27 | 107.5926 | 7.5926 | 1.5185 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17059A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 0060077 | 2017-01-25 | 203.5 | 201 | 101.2438 | 1.2438 | 0.24876 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17023A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 0230026 | 2017-01-31 | 202.9 | 201 | 100.9453 | 0.94527 | 0.18905 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17031A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 0720004 | 2017-03-22 | 46.06 | 45.5 | 101.2308 | 1.2308 | 0.24615 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17081A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 0860004 | 2017-04-10 | 47.1 | 45.5 | 103.5165 | 3.5165 | 0.7033 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17100A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2550107 | 2017-10-03 | 44.07 | 45.5 | 96.8571 | -3.1429 | -0.62857 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17275A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2680027 | 2017-10-17 | 46.63 | 45.5 | 102.4835 | 2.4835 | 0.4967 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17290A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 0790001 | 2017-03-28 | 78.4 | 76.9 | 101.9506 | 1.9506 | 0.39012 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17087A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 0900189 | 2017-04-11 | 82.63 | 76.9 | 107.4512 | 7.4512 | 1.4902 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17101A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2580248 | 2017-10-03 | 81.39 | 76.9 | 105.8388 | 5.8388 | 1.1678 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17276A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2750013 | 2017-10-17 | 78.23 | 76.9 | 101.7295 | 1.7295 | 0.3459 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17290A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 3440102 | 2016-12-19 | 80.88 | 76.9 | 105.1756 | 5.1756 | 1.0351 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 3580162 | 2017-01-25 | 76.8 | 76.9 | 99.87 | -0.13004 | -0.026008 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17023A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1920148 | 2017-07-21 | 205.9 | 201 | 102.4378 | 2.4378 | 0.48756 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17202A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2020036 | 2017-07-28 | 207 | 201 | 102.9851 | 2.9851 | 0.59701 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17209A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 1980032 | 2017-07-21 | 34.97 | 33.6 | 104.0774 | 4.0774 | 0.81548 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17202A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2017 | 2120001 | 2017-08-15 | 35.48 | 33.6 | 105.5952 | 5.5952 | 1.119 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17222A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2860175 | 2017-10-20 | 217.5 | 201 | 108.209 | 8.209 | 1.6418 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17293A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2990147 | 2017-11-02 | 214.1 | 201 | 106.5174 | 6.5174 | 1.3035 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17306A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1030056 | 2018-05-24 | 215.7 | 201 | 107.3134 | 7.3134 | 1.4627 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18144A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1160210 | 2018-06-29 | 203 | 201 | 100.995 | 0.99502 | 0.199 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18180A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2840082 | 2017-10-20 | 35.36 | 33.6 | 105.2381 | 5.2381 | 1.0476 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17293A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2960003 | 2017-10-31 | 35.06 | 33.6 | 104.3452 | 4.3452 | 0.86905 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17304A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1010001 | 2018-05-24 | 34.08 | 33.6 | 101.4286 | 1.4286 | 0.28571 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18144A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1140023 | 2018-06-28 | 34.79 | 33.6 | 103.5417 | 3.5417 | 0.70833 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18179A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1590256 | 2018-07-10 | 69.16 | 66 | 104.7879 | 4.7879 | 0.95758 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18191A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1730338 | 2018-08-06 | 67.64 | 66 | 102.4848 | 2.4848 | 0.49697 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18218A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1650203 | 2018-07-11 | 44.08 | 43.2 | 102.037 | 2.037 | 0.40741 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18191A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1790144 | 2018-07-25 | 43.5 | 43.2 | 100.6944 | 0.69444 | 0.13889 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18206A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2250029 | 2018-09-13 | 28.56 | 27 | 105.7778 | 5.7778 | 1.1556 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18255A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2400080 | 2018-09-17 | 27.6 | 27 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2280204 | 2018-09-13 | 231.2 | 219 | 105.5708 | 5.5708 | 1.1142 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18255A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2420120 | 2018-09-17 | 226.5 | 219 | 103.4247 | 3.4247 | 0.68493 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 3200123 | 2017-11-29 | 27.95 | 27 | 103.5185 | 3.5185 | 0.7037 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17333A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 3340147 | 2017-12-12 | 27.78 | 27 | 102.8889 | 2.8889 | 0.57778 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17340B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1380028 | 2018-07-05 | 27.26 | 27 | 100.963 | 0.96296 | 0.19259 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18186A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1510123 | 2018-07-09 | 27.69 | 27 | 102.5556 | 2.5556 | 0.51111 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18190A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 3170001 | 2017-11-29 | 226.6 | 219 | 103.4703 | 3.4703 | 0.69406 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17333A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 3310002 | 2017-12-12 | 215.4 | 219 | 98.3562 | -1.6438 | -0.32877 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17340B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1340013 | 2018-06-29 | 225.3 | 219 | 102.8767 | 2.8767 | 0.57534 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18180A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1500066 | 2018-07-09 | 224.5 | 219 | 102.5114 | 2.5114 | 0.50228 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18190A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 0440065 | 2018-03-13 | 29.16 | 27 | 108 | 8 | 1.6 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18071A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 0580013 | 2018-03-20 | 28.36 | 27 | 105.037 | 5.037 | 1.0074 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18079A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 0160011 | 2018-01-26 | 206.8 | 201 | 102.8856 | 2.8856 | 0.57711 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18026A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 0300091 | 2018-02-22 | 207.9 | 201 | 103.4328 | 3.4328 | 0.68657 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18053A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 0720089 | 2018-04-18 | 45.33 | 43.2 | 104.9306 | 4.9306 | 0.98611 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18108A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 0850003 | 2018-05-07 | 41.76 | 43.2 | 96.6667 | -3.3333 | -0.66667 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18127A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2550004 | 2018-10-10 | 43.19 | 43.2 | 99.9769 | -0.023148 | -0.0046296 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18283A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2670001 | 2018-10-11 | 43.15 | 43.2 | 99.8843 | -0.11574 | -0.023148 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18284A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 0740073 | 2018-04-18 | 69.7 | 66 | 105.6061 | 5.6061 | 1.1212 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18108A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 0880083 | 2018-05-07 | 67.34 | 66 | 102.0303 | 2.0303 | 0.40606 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18127A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2560307 | 2018-10-11 | 68.22 | 66 | 103.3636 | 3.3636 | 0.67273 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18284A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2700188 | 2018-10-23 | 68.3 | 66 | 103.4848 | 3.4848 | 0.69697 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18295A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 3420020 | 2018-01-02 | 67.6 | 66 | 102.4242 | 2.4242 | 0.48485 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE17363A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 3560009 | 2018-01-16 | 69.51 | 66 | 105.3182 | 5.3182 | 1.0636 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18016A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1870110 | 2018-08-08 | 205.8 | 201 | 102.3881 | 2.3881 | 0.47761 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18220A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2010198 | 2018-08-10 | 205.1 | 201 | 102.0398 | 2.0398 | 0.40796 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18221B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 1930156 | 2018-08-08 | 34.61 | 33.6 | 103.006 | 3.006 | 0.60119 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18220A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2070281 | 2018-08-22 | 34.03 | 33.6 | 101.2798 | 1.2798 | 0.25595 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18234A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2840110 | 2018-10-24 | 692 | 670 | 103.2836 | 3.2836 | 0.65672 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18297A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2980089 | 2018-11-14 | 689.2 | 670 | 102.8657 | 2.8657 | 0.57313 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18318A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1010104 | 2019-05-10 | 679.4 | 670 | 101.403 | 1.403 | 0.2806 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19129B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1150183 | 2019-05-10 | 688.9 | 670 | 102.8209 | 2.8209 | 0.56418 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19129B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2830076 | 2018-10-24 | 34.63 | 33.6 | 103.0655 | 3.0655 | 0.6131 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18297A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 | 34.87 | 33.6 | 103.7798 | 3.7798 | 0.75595 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 | 33.47 | 33.6 | 99.6131 | -0.3869 | -0.077381 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19129B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 | 34.37 | 33.6 | 102.2917 | 2.2917 | 0.45833 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19130A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 | 67.56 | 66 | 102.3636 | 2.3636 | 0.47273 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19179A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 | 68.28 | 66 | 103.4545 | 3.4545 | 0.69091 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19212A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1640208 | 2019-06-28 | 41.4 | 43.2 | 95.8333 | -4.1667 | -0.83333 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19179A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 | 44.19 | 43.2 | 102.2917 | 2.2917 | 0.45833 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19212A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-16 | 28.35 | 27 | 105 | 5 | 1 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19259A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 | 27.99 | 27 | 103.6667 | 3.6667 | 0.73333 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19262B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2270232 | 2019-09-18 | 28.46 | 28.4 | 100.2113 | 0.21127 | 0.042254 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19261B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2410096 | 2019-09-19 | 28.81 | 28.4 | 101.4437 | 1.4437 | 0.28873 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19262B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3250018 | 2018-12-10 | 28.86 | 27 | 106.8889 | 6.8889 | 1.3778 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18344B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3330149 | 2018-12-20 | 27.87 | 27 | 103.2222 | 3.2222 | 0.64444 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1360140 | 2019-06-05 | 27.55 | 27 | 102.037 | 2.037 | 0.40741 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19156B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1550158 | 2019-06-20 | 28.05 | 27 | 103.8889 | 3.8889 | 0.77778 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19171A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 | 28.52 | 28.4 | 100.4225 | 0.42254 | 0.084507 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18341A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 | 29.41 | 28.4 | 103.5563 | 3.5563 | 0.71127 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18344B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-04 | 29.62 | 28.4 | 104.2958 | 4.2958 | 0.85915 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19151A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 | 28.76 | 28.4 | 101.2676 | 1.2676 | 0.25352 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19169A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 | 27.44 | 27 | 101.6296 | 1.6296 | 0.32593 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19108A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 | 43.9 | 43.2 | 101.6204 | 1.6204 | 0.32407 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19115A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 | 43.21 | 43.2 | 100.0231 | 0.023148 | 0.0046296 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19116A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 | 43.83 | 43.2 | 101.4583 | 1.4583 | 0.29167 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19297B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 | 44.03 | 43.2 | 101.9213 | 1.9213 | 0.38426 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19310A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0730066 | 2019-04-25 | 67.96 | 66 | 102.9697 | 2.9697 | 0.59394 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19115A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0870141 | 2019-04-26 | 66.97 | 66 | 101.4697 | 1.4697 | 0.29394 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19116A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2560157 | 2019-10-25 | 69.7 | 66 | 105.6061 | 5.6061 | 1.1212 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19297B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2690146 | 2019-11-06 | 68.02 | 66 | 103.0606 | 3.0606 | 0.61212 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19310A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 | 69.48 | 66 | 105.2727 | 5.2727 | 1.0545 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19032A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 | 68.14 | 66 | 103.2424 | 3.2424 | 0.64848 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19039B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 | 685.6 | 670 | 102.3284 | 2.3284 | 0.46567 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19213B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-16 | 687 | 670 | 102.5373 | 2.5373 | 0.50746 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19259A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1930194 | 2019-08-07 | 34.01 | 33.6 | 101.2202 | 1.2202 | 0.24405 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19219A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2060244 | 2019-09-16 | 34.6 | 33.6 | 102.9762 | 2.9762 | 0.59524 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19259A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2910179 | 2019-11-12 | 677.1 | 670 | 101.0597 | 1.0597 | 0.21194 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19316A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3040164 | 2019-12-04 | 677.1 | 670 | 101.0597 | 1.0597 | 0.21194 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19338A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1070055 | 2020-05-05 | 672.7 | 670 | 100.403 | 0.40299 | 0.080597 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20126B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 | 18.83 | 18.5 | 101.7838 | 1.7838 | 0.34519 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19312A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 | 18.79 | 18.5 | 101.5676 | 1.5676 | 0.30335 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19329B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 | 18.39 | 18.5 | 99.4054 | -0.59459 | -0.11506 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20118B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 | 18.86 | 18.5 | 101.9459 | 1.9459 | 0.37657 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20128B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 | 69.06 | 66 | 104.6364 | 4.6364 | 0.92727 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20198A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 | 70.3 | 66 | 106.5152 | 6.5152 | 1.303 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20203A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1630146 | 2020-07-20 | 43.66 | 43.2 | 101.0648 | 1.0648 | 0.21296 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20202A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1770247 | 2020-07-17 | 44.47 | 43.2 | 102.9398 | 2.9398 | 0.58796 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20198A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 | 50.02 | 48.2 | 103.7759 | 3.7759 | 0.75519 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20248B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 | 49.48 | 48.2 | 102.6556 | 2.6556 | 0.53112 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20254A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2260121 | 2020-08-27 | 28.71 | 28.4 | 101.0915 | 1.0915 | 0.21831 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20248B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2400049 | 2020-09-10 | 28.51 | 28.4 | 100.3873 | 0.38732 | 0.077465 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20254A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3180077 | 2019-12-04 | 49.74 | 48.2 | 103.195 | 3.195 | 0.639 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19338A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3370104 | 2020-01-14 | 48.95 | 48.2 | 101.556 | 1.556 | 0.3112 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 | 28.88 | 28.4 | 101.6901 | 1.6901 | 0.33803 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19338A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 | 28.8 | 28.4 | 101.4085 | 1.4085 | 0.28169 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 | 29.42 | 28.4 | 103.5915 | 3.5915 | 0.71831 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20153A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 | 29.15 | 28.4 | 102.6408 | 2.6408 | 0.52817 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20167B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 | 48.42 | 48.2 | 100.4564 | 0.45643 | 0.091286 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20057B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 | 50.38 | 48.2 | 104.5228 | 4.5228 | 0.90456 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20064A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 | 667.1 | 670 | 99.5672 | -0.43284 | -0.086567 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20037A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 | 681.4 | 670 | 101.7015 | 1.7015 | 0.3403 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20037A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-04-07 | 41.66 | 43.2 | 96.4352 | -3.5648 | -0.71296 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 | 43.07 | 43.2 | 99.6991 | -0.30093 | -0.060185 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 | 42.54 | 43.2 | 98.4722 | -1.5278 | -0.30556 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20273B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 | 41.98 | 43.2 | 97.1759 | -2.8241 | -0.56481 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20288B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0730160 | 2020-04-07 | 68.57 | 66 | 103.8939 | 3.8939 | 0.77879 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0860002 | 2020-04-08 | 68.17 | 66 | 103.2879 | 3.2879 | 0.65758 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2610177 | 2020-09-29 | 70.77 | 66 | 107.2273 | 7.2273 | 1.4455 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20273B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2750113 | 2020-10-14 | 68.56 | 66 | 103.8788 | 3.8788 | 0.77576 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20288B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 | 67.87 | 66 | 102.8333 | 2.8333 | 0.56667 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 | 68.42 | 66 | 103.6667 | 3.6667 | 0.73333 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 | 685.1 | 670 | 102.2537 | 2.2537 | 0.45075 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20209A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 | 690.6 | 670 | 103.0746 | 3.0746 | 0.61493 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20237A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1980098 | 2020-08-19 | 18.76 | 18.5 | 101.4054 | 1.4054 | 0.27197 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20232A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2130182 | 2020-08-21 | 18.68 | 18.5 | 100.973 | 0.97297 | 0.18828 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20234A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2890051 | 2020-11-13 | 672.3 | 670 | 100.3433 | 0.34328 | 0.068657 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20318A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3030155 | 2020-11-13 | 677.9 | 670 | 101.1791 | 1.1791 | 0.23582 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20318A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1050215 | 2021-06-10 | 686.1 | 670 | 102.403 | 2.403 | 0.4806 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21168A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1190108 | 2021-08-02 | 650.1 | 670 | 97.0299 | -2.9701 | -0.59403 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21214B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-11-12 | 19.39 | 18.5 | 104.8108 | 4.8108 | 0.93096 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 | 18.61 | 18.5 | 100.5946 | 0.59459 | 0.11506 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 | 18.43 | 18.5 | 99.6216 | -0.37838 | -0.073222 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21168A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 | 18.22 | 18.5 | 98.4865 | -1.5135 | -0.29289 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21159B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 | 7.187 | 8.08 | 88.948 | -11.052 | -2.0482 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21182A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 | 6.841 | 8.08 | 84.6658 | -15.3342 | -2.8417 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21187B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1610180 | 2021-07-01 | 113.2 | 118 | 95.9322 | -4.0678 | -0.81356 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21182A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1750331 | 2021-08-02 | 116.1 | 118 | 98.3898 | -1.6102 | -0.32203 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21214B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 | 49.4 | 48.2 | 102.4896 | 2.4896 | 0.49793 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21251A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 | 48.81 | 48.2 | 101.2656 | 1.2656 | 0.25311 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21256A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2240199 | 2021-09-14 | 28.18 | 28.4 | 99.2254 | -0.77465 | -0.15493 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21256A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2380347 | 2021-09-20 | 28.36 | 28.4 | 99.8592 | -0.14085 | -0.028169 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3180093 | 2020-11-25 | 48.4 | 48.2 | 100.4149 | 0.41494 | 0.082988 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20330A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3350002 | 2021-01-14 | 49.16 | 48.2 | 101.9917 | 1.9917 | 0.39834 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1330238 | 2021-06-09 | 49.01 | 48.2 | 101.6805 | 1.6805 | 0.3361 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21159B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1530099 | 2021-06-28 | 47.72 | 48.2 | 99.0041 | -0.99585 | -0.19917 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21179B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 | 28.6 | 28.4 | 100.7042 | 0.70423 | 0.14085 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 | 27.91 | 28.4 | 98.2746 | -1.7254 | -0.34507 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 | 28.65 | 28.4 | 100.8803 | 0.88028 | 0.17606 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21159B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 | 28.69 | 28.4 | 101.0211 | 1.0211 | 0.20423 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21174B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 | 46.58 | 48.2 | 96.639 | -3.361 | -0.6722 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21070A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 | 44.8 | 48.2 | 92.9461 | -7.0539 | -1.4108 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21078A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 | 681.2 | 670 | 101.6716 | 1.6716 | 0.33433 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21026A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 | 652 | 670 | 97.3134 | -2.6866 | -0.53731 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21048A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-29 | 110.2 | 118 | 93.3898 | -6.6102 | -1.322 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21088A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 | 119.7 | 118 | 101.4407 | 1.4407 | 0.28814 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21088A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0690089 | 2021-03-29 | 6.79 | 8.08 | 84.0347 | -15.9653 | -2.9587 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21088A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0840105 | 2021-05-04 | 6.742 | 8.08 | 83.4406 | -16.5594 | -3.0688 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21124A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 | 7.536 | 8.08 | 93.2673 | -6.7327 | -1.2477 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21019A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 | 7.956 | 8.08 | 98.4653 | -1.5347 | -0.2844 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 | 659.3 | 670 | 98.403 | -1.597 | -0.3194 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21215B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 | 700.6 | 670 | 104.5672 | 4.5672 | 0.91343 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1960203 | 2021-08-11 | 18.73 | 18.5 | 101.2432 | 1.2432 | 0.24059 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21223A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2100162 | 2021-08-12 | 18.86 | 18.5 | 101.9459 | 1.9459 | 0.37657 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21224B