## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA, ACD | 00623 | KJ003 | FIL | 2006 | 2620202 | 2006-10-06 | 0.49 | 0.571 | 85.8144 | -14.1856 | -0.82919 | 0.1 | 1994 |  |  |  | mg/L | N90 | KJNA279A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA, ACD | 00623 | KJ003 | FIL | 2006 | 2680091 | 2006-10-06 | 0.512 | 0.571 | 89.6673 | -10.3327 | -0.60398 | 0.1 | 1994 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KJNA279A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA, ACD | 00623 | KJ003 | FIL | 2006 | 2750054 | 2006-10-17 | 0.531 | 0.571 | 92.9947 | -7.0053 | -0.40948 | 0.1 | 1994 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KJNA289A