## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2780064 | 2007-10-30 | 9.659 | 9.525 | 101.4068 | 1.4068 | 0.28136 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07303A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2990007 | 2007-11-30 | 9.77 | 9.525 | 102.5722 | 2.5722 | 0.51444 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07333A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0980071 | 2008-05-01 | 9.298 | 9.525 | 97.6168 | -2.3832 | -0.47664 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08122B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1050085 | 2008-05-16 | 9.555 | 9.525 | 100.315 | 0.31496 | 0.062992 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1120046 | 2008-05-16 | 9.851 | 9.525 | 103.4226 | 3.4226 | 0.68451 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1190036 | 2008-05-23 | 9.529 | 9.525 | 100.042 | 0.041995 | 0.008399 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08143B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1580238 | 2008-06-20 | 13.96 | 13.5 | 103.4074 | 3.4074 | 0.68148 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08172A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1650001 | 2008-06-26 | 13.15 | 13.5 | 97.4074 | -2.5926 | -0.51852 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08178B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1720013 | 2008-07-17 | 13.21 | 13.5 | 97.8519 | -2.1481 | -0.42963 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08197A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1790146 | 2008-07-22 | 13.67 | 13.5 | 101.2593 | 1.2593 | 0.25185 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08204B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2210285 | 2008-08-20 | 10.72 | 10.875 | 98.5747 | -1.4253 | -0.28506 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08233B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2280217 | 2008-08-27 | 10.33 | 10.875 | 94.9885 | -5.0115 | -1.0023 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08239A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2350260 | 2008-09-03 | 10.93 | 10.875 | 100.5057 | 0.50575 | 0.10115 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08247A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2420256 | 2008-10-03 | 11.24 | 10.875 | 103.3563 | 3.3563 | 0.67126 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3130097 | 2007-12-07 | 13.6 | 13.6 | 100 | 0 | 0 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07340B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3230080 | 2007-12-13 | 13.55 | 13.6 | 99.6324 | -0.36765 | -0.073529 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3300017 | 2007-12-13 | 13.5 | 13.6 | 99.2647 | -0.73529 | -0.14706 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3340024 | 2007-12-20 | 14.14 | 13.6 | 103.9706 | 3.9706 | 0.79412 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07353B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1330032 | 2008-05-30 | 13.2 | 13.6 | 97.0588 | -2.9412 | -0.58824 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08150B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1400095 | 2008-06-06 | 13.41 | 13.6 | 98.6029 | -1.3971 | -0.27941 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08158A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1480045 | 2008-06-12 | 13.28 | 13.6 | 97.6471 | -2.3529 | -0.47059 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1510045 | 2008-06-12 | 14 | 13.6 | 102.9412 | 2.9412 | 0.58824 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0420052 | 2008-03-06 | 10.88 | 10.875 | 100.046 | 0.045977 | 0.0091954 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08066A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0560052 | 2008-03-20 | 11.04 | 10.875 | 101.5172 | 1.5172 | 0.30345 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08078A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0110113 | 2008-01-30 | 14.92 | 15.35 | 97.1987 | -2.8013 | -0.56026 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08030A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0280039 | 2008-02-20 | 15.5 | 15.35 | 100.9772 | 0.9772 | 0.19544 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08050B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0670075 | 2008-03-27 | 15.78 | 16.25 | 97.1077 | -2.8923 | -0.57846 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08084A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0740037 | 2008-04-03 | 15.82 | 16.25 | 97.3538 | -2.6462 | -0.52923 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08094B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0840035 | 2008-04-10 | 16.13 | 16.25 | 99.2615 | -0.73846 | -0.14769 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0880039 | 2008-04-10 | 16.07 | 16.25 | 98.8923 | -1.1077 | -0.22154 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2530084 | 2008-09-24 | 15.67 | 16.25 | 96.4308 | -3.5692 | -0.71385 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08267B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2600163 | 2008-09-29 | 16.64 | 16.25 | 102.4 | 2.4 | 0.48 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08273A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2680125 | 2008-10-03 | 17.12 | 16.25 | 105.3538 | 5.3538 | 1.0708 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08277B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2740096 | 2008-10-16 | 16.69 | 16.25 | 102.7077 | 2.7077 | 0.54154 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08289A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3410190 | 2007-12-28 | 13.85 | 13.5 | 102.5926 | 2.5926 | 0.51852 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE07362A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3550027 | 2008-01-24 | 12.79 | 13.5 | 94.7407 | -5.2593 | -1.0519 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08023B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1930216 | 2008-07-24 | 15.3 | 15.35 | 99.6743 | -0.32573 | -0.065147 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2000126 | 2008-07-24 | 15.48 | 15.35 | 100.8469 | 0.84691 | 0.16938 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2070164 | 2008-08-08 | 14.84 | 15.35 | 96.6775 | -3.3225 | -0.6645 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08221B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2170062 | 2008-08-14 | 14.83 | 15.35 | 96.6124 | -3.3876 | -0.67752 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08227A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 | 12.68 | 13.5 | 93.9259 | -6.0741 | -1.2148 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08318C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 | 12.82 | 13.5 | 94.963 | -5.037 | -1.0074 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 | 13.8 | 13.5 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 | 12.98 | 13.5 | 96.1481 | -3.8519 | -0.77037 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 | 12.72 | 13.5 | 94.2222 | -5.7778 | -1.1556 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 | 13.04 | 13.5 | 96.5926 | -3.4074 | -0.68148 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09140B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-18 | 13.38 | 14.1 | 94.8936 | -5.1064 | -1.0213 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09169C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 | 13.75 | 14.1 | 97.5177 | -2.4823 | -0.49645 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 | 13.79 | 14.1 | 97.8014 | -2.1986 | -0.43972 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 | 13.74 | 14.1 | 97.4468 | -2.5532 | -0.51064 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 | 31.47 | 34 | 92.5588 | -7.4412 | -1.4882 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2009-01-06 | 33.26 | 34 | 97.8235 | -2.1765 | -0.43529 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09005A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 | 35.88 | 34 | 105.5294 | 5.5294 | 1.1059 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2008-12-19 | 37.75 | 34 | 111.0294 | 11.0294 | 2.2059 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 | 33.84 | 34 | 99.5294 | -0.47059 | -0.094118 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 | 33.9 | 34 | 99.7059 | -0.29412 | -0.058824 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 | 31.23 | 34 | 91.8529 | -8.1471 | -1.6294 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 | 32.83 | 34 | 96.5588 | -3.4412 | -0.68824 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 | 39.29 | 37.5 | 104.7733 | 4.7733 | 0.95467 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 | 38.3 | 37.5 | 102.1333 | 2.1333 | 0.42667 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 | 7.899 | 7.65 | 103.2549 | 3.2549 | 0.65098 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 | 7.748 | 7.65 | 101.281 | 1.281 | 0.25621 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 | 7.318 | 7.65 | 95.6601 | -4.3399 | -0.86797 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 | 7.307 | 7.65 | 95.5163 | -4.4837 | -0.89673 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 | 7.364 | 7.65 | 96.2614 | -3.7386 | -0.74771 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 | 7.406 | 7.65 | 96.8105 | -3.1895 | -0.63791 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 | 7.282 | 7.65 | 95.1895 | -4.8105 | -0.96209 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 | 7.265 | 7.65 | 94.9673 | -5.0327 | -1.0065 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 | 13.95 | 14.1 | 98.9362 | -1.0638 | -0.21277 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 | 14.64 | 14.1 | 103.8298 | 3.8298 | 0.76596 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 | 34.06 | 37.5 | 90.8267 | -9.1733 | -1.8347 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 | 35.56 | 37.5 | 94.8267 | -5.1733 | -1.0347 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-19 | 35.58 | 37.5 | 94.88 | -5.12 | -1.024 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-19 | 35.07 | 37.5 | 93.52 | -6.48 | -1.296 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 | 7.408 | 7.65 | 96.8366 | -3.1634 | -0.63268 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-11-25 | 7.445 | 7.65 | 97.3203 | -2.6797 | -0.53595 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-11-26 | 7.374 | 7.65 | 96.3922 | -3.6078 | -0.72157 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 | 7.522 | 7.65 | 98.3268 | -1.6732 | -0.33464 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 | 7.527 | 7.65 | 98.3922 | -1.6078 | -0.32157 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 | 7.889 | 7.65 | 103.1242 | 3.1242 | 0.62484 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 | 7.422 | 7.65 | 97.0196 | -2.9804 | -0.59608 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 | 7.301 | 7.65 | 95.4379 | -4.5621 | -0.91242 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 | 35.02 | 37.5 | 93.3867 | -6.6133 | -1.3227 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-07-13 | 33.15 | 37.5 | 88.4 | -11.6 | -2.32 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10193B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 | 35.06 | 37.5 | 93.4933 | -6.5067 | -1.3013 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 | 34.56 | 37.5 | 92.16 | -7.84 | -1.568 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 | 40.34 | 40.05 | 100.7241 | 0.72409 | 0.14482 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 | 39.42 | 40.05 | 98.427 | -1.573 | -0.31461 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 | 39.59 | 40.05 | 98.8514 | -1.1486 | -0.22971 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 | 38.57 | 40.05 | 96.3046 | -3.6954 | -0.73908 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-06 | 40.68 | 42.825 | 94.9912 | -5.0088 | -1.0018 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09357A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 | 39.54 | 42.825 | 92.3292 | -7.6708 | -1.5342 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 | 44.22 | 42.825 | 103.2574 | 3.2574 | 0.65149 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 | 39.8 | 42.825 | 92.9364 | -7.0636 | -1.4127 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 | 40.95 | 42.825 | 95.6217 | -4.3783 | -0.87566 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-17 | 41.79 | 42.825 | 97.5832 | -2.4168 | -0.48336 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 | 41.54 | 42.825 | 96.9994 | -3.0006 | -0.60012 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 | 41.38 | 42.825 | 96.6258 | -3.3742 | -0.67484 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 | 38.26 | 40.05 | 95.5306 | -4.4694 | -0.89388 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 | 37.88 | 40.05 | 94.5818 | -5.4182 | -1.0836 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 | 17.98 | 18.525 | 97.058 | -2.942 | -0.58839 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 | 17.84 | 18.525 | 96.3023 | -3.6977 | -0.73954 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 | 15.64 | 15.975 | 97.903 | -2.097 | -0.41941 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 | 15.13 | 15.975 | 94.7105 | -5.2895 | -1.0579 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 | 15.16 | 15.975 | 94.8983 | -5.1017 | -1.0203 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-24 | 15.51 | 15.975 | 97.0892 | -2.9108 | -0.58216 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10113B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 | 15.49 | 15.975 | 96.964 | -3.036 | -0.6072 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 | 14.79 | 15.975 | 92.5822 | -7.4178 | -1.4836 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 | 15.77 | 15.975 | 98.7167 | -1.2833 | -0.25665 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 | 15.85 | 15.975 | 99.2175 | -0.78247 | -0.15649 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 | 35.67 | 37.5 | 95.12 | -4.88 | -0.976 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 | 33.54 | 37.5 | 89.44 | -10.56 | -2.112 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 | 18.54 | 18.525 | 100.081 | 0.080972 | 0.016194 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 | 17.49 | 18.525 | 94.413 | -5.587 | -1.1174 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 | 18.1 | 18.525 | 97.7058 | -2.2942 | -0.45884 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 | 18.05 | 18.525 | 97.4359 | -2.5641 | -0.51282 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 | 15.27 | 15.975 | 95.5869 | -4.4131 | -0.88263 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 | 14.87 | 15.975 | 93.0829 | -6.9171 | -1.3834 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 | 14.63 | 15.975 | 91.5806 | -8.4194 | -1.6839 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 | 14.45 | 15.975 | 90.4538 | -9.5462 | -1.9092 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 | 15.57 | 15.975 | 97.4648 | -2.5352 | -0.50704 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 | 15.9 | 15.975 | 99.5305 | -0.46948 | -0.093897 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11133B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 | 15.96 | 15.975 | 99.9061 | -0.093897 | -0.018779 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 | 15.44 | 15.975 | 96.651 | -3.349 | -0.6698 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 | 10.18 | 10.245 | 99.3655 | -0.63446 | -0.12689 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 | 10.36 | 10.245 | 101.1225 | 1.1225 | 0.2245 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 | 10.01 | 10.245 | 97.7062 | -2.2938 | -0.45876 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 | 10.03 | 10.245 | 97.9014 | -2.0986 | -0.41972 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 | 29.16 | 29.99 | 97.2324 | -2.7676 | -0.55352 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 | 29.91 | 29.99 | 99.7332 | -0.26676 | -0.053351 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-10-25 | 29.58 | 29.99 | 98.6329 | -1.3671 | -0.27342 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11293B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 | 23.4 | 25.425 | 92.0354 | -7.9646 | -1.5929 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 | 24.2 | 25.425 | 95.1819 | -4.8181 | -0.96362 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 | 23.91 | 25.425 | 94.0413 | -5.9587 | -1.1917 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 | 23.8 | 25.425 | 93.6087 | -6.3913 | -1.2783 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 | 24.57 | 25.425 | 96.6372 | -3.3628 | -0.67257 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 | 24.32 | 25.425 | 95.6539 | -4.3461 | -0.86922 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 | 25 | 25.425 | 98.3284 | -1.6716 | -0.33432 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 | 24.74 | 25.425 | 97.3058 | -2.6942 | -0.53884 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 | 28.7 | 29.99 | 95.6986 | -4.3014 | -0.86029 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 | 28.03 | 29.99 | 93.4645 | -6.5355 | -1.3071 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 | 12.98 | 14.37 | 90.3271 | -9.6729 | -1.9346 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 | 14.14 | 14.37 | 98.3994 | -1.6006 | -0.32011 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 | 26.72 | 28.35 | 94.2504 | -5.7496 | -1.1499 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 | 27.01 | 28.35 | 95.2734 | -4.7266 | -0.94533 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 | 27.58 | 28.35 | 97.284 | -2.716 | -0.54321 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 | 27.56 | 28.35 | 97.2134 | -2.7866 | -0.55732 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 | 27.75 | 28.35 | 97.8836 | -2.1164 | -0.42328 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 | 28.01 | 28.35 | 98.8007 | -1.1993 | -0.23986 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 | 27.49 | 28.35 | 96.9665 | -3.0335 | -0.6067 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 | 27.76 | 28.35 | 97.9189 | -2.0811 | -0.41623 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 | 9.57 | 10.245 | 93.4114 | -6.5886 | -1.3177 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 | 9.461 | 10.245 | 92.3475 | -7.6525 | -1.5305 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 | 13.99 | 14.37 | 97.3556 | -2.6444 | -0.52888 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-08-16 | 14.41 | 14.37 | 100.2784 | 0.27836 | 0.055672 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11228B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-09-02 | 14.41 | 14.37 | 100.2784 | 0.27836 | 0.055672 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11244A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 | 14.06 | 14.37 | 97.8427 | -2.1573 | -0.43145 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 | 27.77 | 28.35 | 97.9541 | -2.0459 | -0.40917 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 | 27.19 | 28.35 | 95.9083 | -4.0917 | -0.81834 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 | 27.31 | 28.35 | 96.3316 | -3.6684 | -0.73369 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-11-16 | 26.77 | 28.35 | 94.4268 | -5.5732 | -1.1146 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 | 27.5 | 28.35 | 97.0018 | -2.9982 | -0.59965 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 | 28.33 | 28.35 | 99.9295 | -0.070547 | -0.014109 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 | 27.77 | 28.35 | 97.9541 | -2.0459 | -0.40917 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 | 28.06 | 28.35 | 98.9771 | -1.0229 | -0.20459 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 | 15.01 | 15.24 | 98.4908 | -1.5092 | -0.30184 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 | 15.03 | 15.24 | 98.622 | -1.378 | -0.27559 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 | 15.47 | 15.24 | 101.5092 | 1.5092 | 0.30184 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 | 15.23 | 15.24 | 99.9344 | -0.065617 | -0.013123 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 | 39.98 | 40.25 | 99.3292 | -0.67081 | -0.13416 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 | 38.63 | 40.25 | 95.9752 | -4.0248 | -0.80497 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 | 41.02 | 40.25 | 101.913 | 1.913 | 0.38261 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 | 39.17 | 40.25 | 97.3168 | -2.6832 | -0.53665 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 | 36.8 | 37.63 | 97.7943 | -2.2057 | -0.44114 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 | 37.14 | 37.63 | 98.6978 | -1.3022 | -0.26043 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 | 36.72 | 37.63 | 97.5817 | -2.4183 | -0.48366 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 | 36.44 | 37.63 | 96.8376 | -3.1624 | -0.63247 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 | 37.1 | 37.63 | 98.5915 | -1.4085 | -0.28169 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 | 37.37 | 37.63 | 99.3091 | -0.69094 | -0.13819 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 | 36.32 | 37.63 | 96.5187 | -3.4813 | -0.69625 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 | 37.63 | 37.63 | 100 | 0 | 0 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 | 38.62 | 40.25 | 95.9503 | -4.0497 | -0.80994 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-29 | 39.83 | 40.25 | 98.9565 | -1.0435 | -0.2087 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12087A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 | 16.96 | 17.69 | 95.8734 | -4.1266 | -0.82533 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 | 16.76 | 17.69 | 94.7428 | -5.2572 | -1.0514 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 | 35.52 | 35.7 | 99.4958 | -0.5042 | -0.10084 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 | 33.73 | 35.7 | 94.4818 | -5.5182 | -1.1036 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 | 34.29 | 35.7 | 96.0504 | -3.9496 | -0.78992 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 | 34.48 | 35.7 | 96.5826 | -3.4174 | -0.68347 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 | 35.69 | 35.7 | 99.972 | -0.028011 | -0.0056022 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-09 | 35.55 | 35.7 | 99.5798 | -0.42017 | -0.084034 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 | 34.59 | 35.7 | 96.8908 | -3.1092 | -0.62185 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 | 34.4 | 35.7 | 96.3585 | -3.6415 | -0.72829 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 | 14.46 | 15.24 | 94.8819 | -5.1181 | -1.0236 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 | 14.94 | 15.24 | 98.0315 | -1.9685 | -0.3937 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 | 17.07 | 17.69 | 96.4952 | -3.5048 | -0.70096 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 | 17.27 | 17.69 | 97.6258 | -2.3742 | -0.47484 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 | 17.26 | 17.69 | 97.5692 | -2.4308 | -0.48615 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 | 17.54 | 17.69 | 99.1521 | -0.84794 | -0.16959 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 | 35.28 | 35.7 | 98.8235 | -1.1765 | -0.23529 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 | 35.02 | 35.7 | 98.0952 | -1.9048 | -0.38095 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 | 36.29 | 35.7 | 101.6527 | 1.6527 | 0.33053 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 | 35.37 | 35.7 | 99.0756 | -0.92437 | -0.18487 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 | 35.8 | 35.7 | 100.2801 | 0.28011 | 0.056022 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 | 34.63 | 35.7 | 97.0028 | -2.9972 | -0.59944 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 | 35.66 | 35.7 | 99.888 | -0.11204 | -0.022409 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 | 35.57 | 35.7 | 99.6359 | -0.36415 | -0.072829 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 | 7.652 | 8.1 | 94.4691 | -5.5309 | -1.1062 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 | 8.121 | 8.1 | 100.2593 | 0.25926 | 0.051852 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 | 7.793 | 8.1 | 96.2099 | -3.7901 | -0.75802 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 | 7.958 | 8.1 | 98.2469 | -1.7531 | -0.35062 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 | 37.23 | 37.8125 | 98.4595 | -1.5405 | -0.3081 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 | 37.87 | 37.8125 | 100.1521 | 0.15207 | 0.030413 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 | 38.2 | 37.8125 | 101.0248 | 1.0248 | 0.20496 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 | 36.03 | 37.8125 | 95.286 | -4.714 | -0.94281 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-05 | 19.46 | 20 | 97.3 | -2.7 | -0.54 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 | 20.1 | 20 | 100.5 | 0.5 | 0.1 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 | 19.61 | 20 | 98.05 | -1.95 | -0.39 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 | 19.36 | 20 | 96.8 | -3.2 | -0.64 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 | 19.79 | 20 | 98.95 | -1.05 | -0.21 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 | 19.49 | 20 | 97.45 | -2.55 | -0.51 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 | 19.48 | 20 | 97.4 | -2.6 | -0.52 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 | 19.45 | 20 | 97.25 | -2.75 | -0.55 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 | 36.37 | 37.8125 | 96.1851 | -3.8149 | -0.76298 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 | 37.16 | 37.8125 | 98.2744 | -1.7256 | -0.34512 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 | 9.161 | 9.0375 | 101.3665 | 1.3665 | 0.27331 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 | 8.991 | 9.0375 | 99.4855 | -0.51452 | -0.1029 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 | 6.021 | 6.3375 | 95.0059 | -4.9941 | -0.99882 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 | 6.089 | 6.3375 | 96.0789 | -3.9211 | -0.78422 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 | 6.251 | 6.3375 | 98.6351 | -1.3649 | -0.27298 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 | 6.225 | 6.3375 | 98.2249 | -1.7751 | -0.35503 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 | 6.128 | 6.3375 | 96.6943 | -3.3057 | -0.66114 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 | 6.318 | 6.3375 | 99.6923 | -0.30769 | -0.061538 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 | 6.188 | 6.3375 | 97.641 | -2.359 | -0.47179 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-13 | 6.422 | 6.3375 | 101.3333 | 1.3333 | 0.26667 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 | 8.1 | 8.1 | 100 | -2.8422e-14 | -4.3861e-15 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 | 8.144 | 8.1 | 100.5432 | 0.54321 | 0.10864 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 | 8.827 | 9.0375 | 97.6708 | -2.3292 | -0.46584 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 | 8.599 | 9.0375 | 95.148 | -4.852 | -0.9704 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 | 8.799 | 9.0375 | 97.361 | -2.639 | -0.5278 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 | 8.896 | 9.0375 | 98.4343 | -1.5657 | -0.31314 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 | 5.87 | 6.3375 | 92.6233 | -7.3767 | -1.4753 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 | 6.017 | 6.3375 | 94.9428 | -5.0572 | -1.0114 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-23 | 6.186 | 6.3375 | 97.6095 | -2.3905 | -0.47811 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 6.3 | 6.3375 | 99.4083 | -0.59172 | -0.11834 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 | 6.172 | 6.3375 | 97.3886 | -2.6114 | -0.52229 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-06 | 6.225 | 6.3375 | 98.2249 | -1.7751 | -0.35503 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14126A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 | 12.09 | 11.7125 | 103.2231 | 3.2231 | 0.64461 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 | 11.32 | 11.7125 | 96.6489 | -3.3511 | -0.67022 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 | 11.84 | 11.7125 | 101.0886 | 1.0886 | 0.21772 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-22 | 11.68 | 11.7125 | 99.7225 | -0.27748 | -0.055496 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14199A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 | 21.08 | 21.2 | 99.434 | -0.56604 | -0.11321 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 | 21.12 | 21.2 | 99.6226 | -0.37736 | -0.075472 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 | 20.88 | 21.2 | 98.4906 | -1.5094 | -0.30189 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 | 21.6 | 21.2 | 101.8868 | 1.8868 | 0.37736 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 | 16.36 | 16.125 | 101.4574 | 1.4574 | 0.29147 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 | 16.44 | 16.125 | 101.9535 | 1.9535 | 0.3907 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 | 16.01 | 16.125 | 99.2868 | -0.71318 | -0.14264 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 | 16.01 | 16.125 | 99.2868 | -0.71318 | -0.14264 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 | 16.73 | 16.125 | 103.7519 | 3.7519 | 0.75039 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 | 16.29 | 16.125 | 101.0233 | 1.0233 | 0.20465 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-06-26 | 16.06 | 16.125 | 99.5969 | -0.4031 | -0.08062 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 | 16.59 | 16.125 | 102.8837 | 2.8837 | 0.57674 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-02-26 | 21.5 | 21.2 | 101.4151 | 1.4151 | 0.28302 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14055B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 | 21.41 | 21.2 | 100.9906 | 0.99057 | 0.19811 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 | 21.87 | 21.2 | 103.1604 | 3.1604 | 0.63208 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 | 21.14 | 21.2 | 99.717 | -0.28302 | -0.056604 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 | 17.3 | 17.3375 | 99.7837 | -0.21629 | -0.043259 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 | 17.3 | 17.3375 | 99.7837 | -0.21629 | -0.043259 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 | 17.4 | 17.3375 | 100.3605 | 0.36049 | 0.072098 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 | 17.85 | 17.3375 | 102.956 | 2.956 | 0.5912 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-20 | 14.53 | 15.225 | 95.4351 | -4.5649 | -0.91297 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 | 14.91 | 15.225 | 97.931 | -2.069 | -0.41379 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 | 15.16 | 15.225 | 99.5731 | -0.42693 | -0.085386 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 | 15.09 | 15.225 | 99.1133 | -0.8867 | -0.17734 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-16 | 14.73 | 15.225 | 96.7488 | -3.2512 | -0.65025 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14288A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-11-05 | 15.17 | 15.225 | 99.6388 | -0.36125 | -0.07225 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 | 15.26 | 15.225 | 100.2299 | 0.22989 | 0.045977 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 | 15.43 | 15.225 | 101.3465 | 1.3465 | 0.26929 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 | 11.53 | 11.7125 | 98.4418 | -1.5582 | -0.31163 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-15 | 11.62 | 11.7125 | 99.2102 | -0.78975 | -0.15795 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 | 11.03 | 11.7125 | 94.1729 | -5.8271 | -1.1654 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 | 11.38 | 11.7125 | 97.1612 | -2.8388 | -0.56777 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 | 17.25 | 17.3375 | 99.4953 | -0.50469 | -0.10094 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 | 17.79 | 17.3375 | 102.6099 | 2.6099 | 0.52199 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-08-28 | 16.97 | 17.3375 | 97.8803 | -2.1197 | -0.42394 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 | 16.95 | 17.3375 | 97.765 | -2.235 | -0.44701 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 | 16.57 | 16.835 | 98.4259 | -1.5741 | -0.31482 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 | 16.75 | 16.835 | 99.4951 | -0.5049 | -0.10098 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 | 14.87 | 15.225 | 97.6683 | -2.3317 | -0.46634 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 | 15.11 | 15.225 | 99.2447 | -0.75534 | -0.15107 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 17.3 | 17.67 | 97.9061 | -2.0939 | -0.41879 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 | 17.93 | 17.67 | 101.4714 | 1.4714 | 0.29428 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 | 32.26 | 33.575 | 96.0834 | -3.9166 | -0.78332 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 | 32.99 | 33.575 | 98.2576 | -1.7424 | -0.34847 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 | 17.63 | 17.67 | 99.7736 | -0.22637 | -0.045274 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 | 17.54 | 17.67 | 99.2643 | -0.73571 | -0.14714 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 | 16.09 | 16.835 | 95.5747 | -4.4253 | -0.88506 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 | 17.08 | 16.835 | 101.4553 | 1.4553 | 0.29106 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 | 29.5 | 28.5 | 103.5088 | 3.5088 | 0.70175 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 | 7.685 | 7.335 | 104.7716 | 4.7716 | 0.95433 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 7.223 | 7.335 | 98.4731 | -1.5269 | -0.30539 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 | 6.781 | 7.335 | 92.4472 | -7.5528 | -1.5106 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A