## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 | 16.94 | 16.835 | 100.6237 | 0.6237 | 0.12474 |  | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 | 17.52 | 16.835 | 104.0689 | 4.0689 | 0.81378 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 | 15.72 | 15.225 | 103.2512 | 3.2512 | 0.65025 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 | 16.59 | 15.225 | 108.9655 | 8.9655 | 1.7931 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 | 7.674 | 7.335 | 104.6217 | 4.6217 | 0.92434 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-31 | 7.455 | 7.335 | 101.636 | 1.636 | 0.3272 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15212A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 | 28.41 | 28.5 | 99.6842 | -0.31579 | -0.063158 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 | 30.22 | 28.5 | 106.0351 | 6.0351 | 1.207 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-09-01 | 18.76 | 17.67 | 106.1686 | 6.1686 | 1.2337 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15243A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 | 18.47 | 17.67 | 104.5274 | 4.5274 | 0.90549 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 | 34.36 | 33.575 | 102.338 | 2.338 | 0.46761 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 | 34.54 | 33.575 | 102.8742 | 2.8742 | 0.57483 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 | 18.37 | 17.67 | 103.9615 | 3.9615 | 0.7923 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 | 17.93 | 17.67 | 101.4714 | 1.4714 | 0.29428 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 | 34.76 | 33.575 | 103.5294 | 3.5294 | 0.70588 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 | 33.28 | 33.575 | 99.1214 | -0.87863 | -0.17573 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 | 29 | 28.5 | 101.7544 | 1.7544 | 0.35088 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 | 29.18 | 28.5 | 102.386 | 2.386 | 0.47719 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 | 29.45 | 28.5 | 103.3333 | 3.3333 | 0.66667 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-06-09 | 7.758 | 7.335 | 105.7669 | 5.7669 | 1.1534 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15156A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 | 7.706 | 7.335 | 105.0579 | 5.0579 | 1.0116 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 | 7.515 | 7.335 | 102.454 | 2.454 | 0.4908 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 | 16.92 | 16.835 | 100.5049 | 0.5049 | 0.10098 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 | 16.99 | 16.835 | 100.9207 | 0.9207 | 0.18414 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 | 15.91 | 15.225 | 104.4992 | 4.4992 | 0.89984 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-09-01 | 15.95 | 15.225 | 104.7619 | 4.7619 | 0.95238 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15243A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 | 20.69 | 19.7 | 105.0254 | 5.0254 | 1.0051 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15308A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 | 20.3 | 19.7 | 103.0457 | 3.0457 | 0.60914 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15336A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 | 20.59 | 19.7 | 104.5178 | 4.5178 | 0.90355 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16116A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-06-23 | 21.69 | 19.7 | 110.1015 | 10.1015 | 2.0203 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16174A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 | 28.4 | 28.5 | 99.6491 | -0.35088 | -0.070175 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 | 27.82 | 28.5 | 97.614 | -2.386 | -0.47719 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 | 29.41 | 28.5 | 103.193 | 3.193 | 0.6386 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-09-12 | 29.12 | 28.5 | 102.1754 | 2.1754 | 0.43509 | 0.06 | 3505 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16256A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-06-30 | 31.31 | 28.6 | 109.4755 | 9.4755 | 1.489 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16181A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 | 29.33 | 28.6 | 102.5524 | 2.5524 | 0.4011 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16232B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-19 | 10.43 | 9.78 | 106.6462 | 6.6462 | 1.3292 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16232B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 | 10.56 | 9.78 | 107.9755 | 7.9755 | 1.5951 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16231A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-09-13 | 21.76 | 20.3 | 107.1921 | 7.1921 | 1.4384 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16256A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2350041 | 2016-11-30 | 20.36 | 20.3 | 100.2956 | 0.29557 | 0.059113 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16335A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-11-28 | 19.9 | 19.1 | 104.1885 | 4.1885 | 0.8377 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16333A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2440086 | 2016-12-01 | 20.03 | 19.1 | 104.8691 | 4.8691 | 0.97382 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16336A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 | 20.54 | 20.3 | 101.1823 | 1.1823 | 0.23645 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15336A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2016-04-25 | 20.29 | 20.3 | 99.9507 | -0.049261 | -0.0098522 | 0.06 | 3505 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16116A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-10-03 | 21.28 | 20.3 | 104.8276 | 4.8276 | 0.96552 | 0.06 | 3505 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16277B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 | 21.81 | 20.3 | 107.4384 | 7.4384 | 1.4877 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16161B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 | 19.2 | 19.1 | 100.5236 | 0.52356 | 0.10471 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15336A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 | 19.73 | 19.1 | 103.2984 | 3.2984 | 0.65969 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15337A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-01 | 20.49 | 19.1 | 107.2775 | 7.2775 | 1.4555 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16152A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-08-17 | 20.35 | 19.1 | 106.5445 | 6.5445 | 1.3089 | 0.06 | 3505 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | T219 | ICPOE16230A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 | 20.91 | 20.3 | 103.0049 | 3.0049 | 0.60099 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16047A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 | 20.87 | 20.3 | 102.8079 | 2.8079 | 0.56158 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16067A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 | 20.06 | 19.7 | 101.8274 | 1.8274 | 0.36548 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16020A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-16 | 20.49 | 19.7 | 104.0102 | 4.0102 | 0.80203 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16047A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-15 | 10.27 | 9.78 | 105.0102 | 5.0102 | 1.002 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16103A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 | 9.938 | 9.78 | 101.6155 | 1.6155 | 0.32311 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16103A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2570067 | 2016-12-02 | 9.873 | 9.78 | 100.9509 | 0.95092 | 0.19018 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16337A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2710001 | 2016-12-03 | 9.924 | 9.78 | 101.4724 | 1.4724 | 0.29448 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16337B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-15 | 29.17 | 28.6 | 101.993 | 1.993 | 0.31319 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16103A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-15 | 28.78 | 28.6 | 100.6294 | 0.62937 | 0.098901 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16103A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2600135 | 2016-12-03 | 29.26 | 28.6 | 102.3077 | 2.3077 | 0.36264 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16337B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2016-01-20 | 28.68 | 28.6 | 100.2797 | 0.27972 | 0.043956 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16020A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 | 27.91 | 28.6 | 97.5874 | -2.4126 | -0.37912 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16020A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-10-03 | 20.52 | 19.7 | 104.1624 | 4.1624 | 0.83249 | 0.06 | 3505 | Sample was diluted |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16277B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-11-29 | 20.47 | 19.7 | 103.9086 | 3.9086 | 0.78173 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16334A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 | 31.95 | 28.5 | 112.1053 | 12.1053 | 2.4211 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2016 | 2140006 | 2016-11-29 | 28.75 | 28.5 | 100.8772 | 0.87719 | 0.17544 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16334A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 2850006 | 2016-12-05 | 17.63 | 17.4 | 101.3218 | 1.3218 | 0.26437 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE16340A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 2980006 | 2016-12-06 | 17.31 | 17.4 | 99.4828 | -0.51724 | -0.10345 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE16341A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 1010341 | 2017-04-20 | 17.79 | 17.4 | 102.2414 | 2.2414 | 0.44828 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17110A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 1140023 | 2017-05-22 | 17.6 | 17.4 | 101.1494 | 1.1494 | 0.22989 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17139A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 1600150 | 2017-06-23 | 29.44 | 28.6 | 102.9371 | 2.9371 | 0.46154 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17174A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 1740149 | 2017-07-05 | 28.82 | 28.6 | 100.7692 | 0.76923 | 0.12088 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17184A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 2260060 | 2017-08-25 | 7.992 | 7.55 | 105.8543 | 5.8543 | 1.1162 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17237A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 2400046 | 2017-09-07 | 7.97 | 7.55 | 105.5629 | 5.5629 | 1.0606 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17250A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 3190001 | 2016-12-07 | 19.48 | 19.1 | 101.9895 | 1.9895 | 0.39791 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16342A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 3350024 | 2016-12-07 | 19.5 | 19.1 | 102.0942 | 2.0942 | 0.41885 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16342A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 1280011 | 2017-05-30 | 19.65 | 19.1 | 102.8796 | 2.8796 | 0.57592 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17150A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 1420031 | 2017-06-01 | 20.15 | 19.1 | 105.4974 | 5.4974 | 1.0995 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17152A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 0370012 | 2017-02-16 | 7.751 | 7.55 | 102.6623 | 2.6623 | 0.50758 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17046A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 0480085 | 2017-03-03 | 7.743 | 7.55 | 102.5563 | 2.5563 | 0.48737 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17059A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 0060077 | 2017-01-25 | 19.53 | 19.7 | 99.1371 | -0.86294 | -0.17259 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17023A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 0230026 | 2017-01-31 | 19.99 | 19.7 | 101.4721 | 1.4721 | 0.29442 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17031A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 0720004 | 2017-03-22 | 9.855 | 9.78 | 100.7669 | 0.76687 | 0.15337 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17081A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 0860004 | 2017-04-10 | 9.813 | 9.78 | 100.3374 | 0.33742 | 0.067485 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17100A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 2550107 | 2017-10-03 | 9.57 | 9.78 | 97.8528 | -2.1472 | -0.42945 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17275A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 2680027 | 2017-10-17 | 9.946 | 9.78 | 101.6973 | 1.6973 | 0.33947 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17290A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 3440102 | 2016-12-19 | 29.96 | 28.6 | 104.7552 | 4.7552 | 0.74725 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16354A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 3580162 | 2017-01-25 | 28.36 | 28.6 | 99.1608 | -0.83916 | -0.13187 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17023A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 1920148 | 2017-07-21 | 20.26 | 19.7 | 102.8426 | 2.8426 | 0.56853 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17202A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2017 | 2020036 | 2017-07-28 | 20.42 | 19.7 | 103.6548 | 3.6548 | 0.73096 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17209A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 2840082 | 2017-10-20 | 18.43 | 17.4 | 105.9195 | 5.9195 | 1.1839 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17293A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 2960003 | 2017-10-31 | 18.31 | 17.4 | 105.2299 | 5.2299 | 1.046 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17304A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 1010001 | 2018-05-08 | 17.57 | 17.4 | 100.977 | 0.97701 | 0.1954 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18128A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 1140023 | 2018-05-17 | 18.55 | 17.4 | 106.6092 | 6.6092 | 1.3218 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18134A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 1590256 | 2018-07-10 | 6.784 | 6.14 | 110.4886 | 10.4886 | 2.0977 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18191A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 1730338 | 2018-08-08 | 6.741 | 6.14 | 109.7883 | 9.7883 | 1.9577 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18220A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 2250029 | 2018-09-13 | 8.233 | 7.55 | 109.0464 | 9.0464 | 1.7247 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18255A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 2400080 | 2018-09-17 | 7.916 | 7.55 | 104.8477 | 4.8477 | 0.92424 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18260A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 3170001 | 2017-11-29 | 19.87 | 19.1 | 104.0314 | 4.0314 | 0.80628 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17333A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 3310002 | 2017-12-12 | 19.21 | 19.1 | 100.5759 | 0.57592 | 0.11518 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17340B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 1340013 | 2018-06-29 | 20.7 | 19.1 | 108.377 | 8.377 | 1.6754 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE18180A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 1500066 | 2018-07-09 | 21.06 | 19.1 | 110.2618 | 10.2618 | 2.0524 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE18190A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 0440065 | 2018-03-13 | 7.989 | 7.55 | 105.8146 | 5.8146 | 1.1086 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18071A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 0580013 | 2018-03-20 | 8.136 | 7.55 | 107.7616 | 7.7616 | 1.4798 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18079A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 0160011 | 2018-01-26 | 21.25 | 19.7 | 107.868 | 7.868 | 1.5736 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE18026A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 0300091 | 2018-02-22 | 20.88 | 19.7 | 105.9898 | 5.9898 | 1.198 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE18053A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 0720089 | 2018-04-18 | 117.6 | 115 | 102.2609 | 2.2609 | 0.45217 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18108A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 0850003 | 2018-05-07 | 115.9 | 115 | 100.7826 | 0.78261 | 0.15652 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18127A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 2550004 | 2018-10-10 | 116.5 | 115 | 101.3043 | 1.3043 | 0.26087 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18283A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 2670001 | 2018-10-11 | 115.8 | 115 | 100.6957 | 0.69565 | 0.13913 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18284A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 3420020 | 2018-01-02 | 6.625 | 6.14 | 107.899 | 7.899 | 1.5798 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE17363A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 3560009 | 2018-01-16 | 6.767 | 6.14 | 110.2117 | 10.2117 | 2.0423 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18016A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 1870110 | 2018-08-08 | 20.94 | 19.7 | 106.2944 | 6.2944 | 1.2589 | 0.06 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE18220A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 2010198 | 2018-08-22 | 21.53 | 19.7 | 109.2893 | 9.2893 | 1.8579 | 0.06 | 3505 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE18234A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2830076 | 2018-11-13 | 17.92 | 17.4 | 102.9885 | 2.9885 | 0.5977 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18317A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 | 17.86 | 17.4 | 102.6437 | 2.6437 | 0.52874 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18317A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 | 17.7 | 17.4 | 101.7241 | 1.7241 | 0.34483 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19129B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 | 17.71 | 17.4 | 101.7816 | 1.7816 | 0.35632 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19130A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 | 6.354 | 6.14 | 103.4853 | 3.4853 | 0.69707 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19179A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 | 6.502 | 6.14 | 105.8958 | 5.8958 | 1.1792 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19212A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-30 | 8.037 | 7.55 | 106.4503 | 6.4503 | 1.2298 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19273B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 | 7.942 | 7.55 | 105.1921 | 5.1921 | 0.9899 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19262B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 | 33.84 | 34.4 | 98.3721 | -1.6279 | -0.32558 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18341A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 | 35.2 | 34.4 | 102.3256 | 2.3256 | 0.46512 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18344B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-18 | 34.94 | 34.4 | 101.5698 | 1.5698 | 0.31395 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19169A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 | 35.57 | 34.4 | 103.4012 | 3.4012 | 0.68023 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19169A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 | 7.819 | 7.55 | 103.5629 | 3.5629 | 0.67929 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19108A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 | 115 | 115 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19115A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 | 111.5 | 115 | 96.9565 | -3.0435 | -0.6087 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19116A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-31 | 113.7 | 115 | 98.8696 | -1.1304 | -0.22609 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19304B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 | 113.5 | 115 | 98.6957 | -1.3043 | -0.26087 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19310A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 | 6.561 | 6.14 | 106.8567 | 6.8567 | 1.3713 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19032A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 | 6.409 | 6.14 | 104.3811 | 4.3811 | 0.87622 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19039B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 | 25.75 | 25.3 | 101.7787 | 1.7787 | 0.35573 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19213B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-30 | 25.59 | 25.3 | 101.1462 | 1.1462 | 0.22925 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19273B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 | 16.45 | 16 | 102.8125 | 2.8125 | 0.5625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19312A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 | 16.41 | 16 | 102.5625 | 2.5625 | 0.5125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19329B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 | 16.29 | 16 | 101.8125 | 1.8125 | 0.3625 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20118B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 | 16.22 | 16 | 101.375 | 1.375 | 0.275 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20128B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 | 6.445 | 6.14 | 104.9674 | 4.9674 | 0.99349 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20198A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 | 6.395 | 6.14 | 104.1531 | 4.1531 | 0.83062 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20203A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 | 27.64 | 26.1 | 105.9004 | 5.9004 | 1.1801 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20248B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 | 27.13 | 26.1 | 103.9464 | 3.9464 | 0.78927 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20254A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 | 35.17 | 34.4 | 102.2384 | 2.2384 | 0.44767 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19338A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-28 | 34.33 | 34.4 | 99.7965 | -0.20349 | -0.040698 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20028A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 | 34.55 | 34.4 | 100.436 | 0.43605 | 0.087209 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20153A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 | 34.32 | 34.4 | 99.7674 | -0.23256 | -0.046512 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20167B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 | 26.54 | 26.1 | 101.6858 | 1.6858 | 0.33716 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20057B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 | 26.82 | 26.1 | 102.7586 | 2.7586 | 0.55172 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 | 25.21 | 25.3 | 99.6443 | -0.35573 | -0.071146 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 | 25.74 | 25.3 | 101.7391 | 1.7391 | 0.34783 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-04-16 | 113.6 | 115 | 98.7826 | -1.2174 | -0.24348 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20107A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 | 113.2 | 115 | 98.4348 | -1.5652 | -0.31304 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20098A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 | 115.2 | 115 | 100.1739 | 0.17391 | 0.034783 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20273B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 | 113 | 115 | 98.2609 | -1.7391 | -0.34783 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20288B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 | 6.392 | 6.14 | 104.1042 | 4.1042 | 0.82085 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 | 6.405 | 6.14 | 104.316 | 4.316 | 0.86319 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 | 25.52 | 25.3 | 100.8696 | 0.86957 | 0.17391 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20209A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 | 26.25 | 25.3 | 103.7549 | 3.7549 | 0.75099 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20237A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 | 16.21 | 16 | 101.3125 | 1.3125 | 0.2625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20293A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 | 16.18 | 16 | 101.125 | 1.125 | 0.225 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20317A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 | 16.29 | 16 | 101.8125 | 1.8125 | 0.3625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21168A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 | 16.08 | 16 | 100.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21159B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 | 101.1 | 103 | 98.1553 | -1.8447 | -0.36893 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21182A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 | 103.3 | 103 | 100.2913 | 0.29126 | 0.058252 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21187B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 | 26.73 | 26.1 | 102.4138 | 2.4138 | 0.48276 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21251A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 | 26.98 | 26.1 | 103.3716 | 3.3716 | 0.67433 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21256A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 | 34.56 | 34.4 | 100.4651 | 0.46512 | 0.093023 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20317A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 | 35.53 | 34.4 | 103.2849 | 3.2849 | 0.65698 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21014A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 | 34.26 | 34.4 | 99.593 | -0.40698 | -0.081395 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21159B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 | 35.04 | 34.4 | 101.8605 | 1.8605 | 0.37209 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21174B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 | 26.15 | 26.1 | 100.1916 | 0.19157 | 0.038314 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21070A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 | 24.82 | 26.1 | 95.0958 | -4.9042 | -0.98084 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21078A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 | 25.82 | 25.3 | 102.0553 | 2.0553 | 0.41107 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21026A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 | 25.11 | 25.3 | 99.249 | -0.75099 | -0.1502 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 | 20.74 | 20.6 | 100.6796 | 0.67961 | 0.13592 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21078A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-04-19 | 20.6 | 20.6 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21109C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 | 106.4 | 103 | 103.301 | 3.301 | 0.66019 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-22 | 106 | 103 | 102.9126 | 2.9126 | 0.58252 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 | 24.63 | 25.3 | 97.3518 | -2.6482 | -0.52964 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21215B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 | 25.82 | 25.3 | 102.0553 | 2.0553 | 0.41107 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21224B