## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2560144 | 2006-10-03 | 0.955 | 1.0575 | 90.3073 | -9.6927 | -0.12319 | 0.16 | 2384 |  |  |  | ug/L | 75179-25DIW | WMS06275A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2630116 | 2006-10-11 | 1.625 | 1.0575 | 153.6643 | 53.6643 | 0.68203 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06283A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2700086 | 2006-10-16 | 0.913 | 1.0575 | 86.3357 | -13.6643 | -0.17366 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06289A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 2780105 | 2006-10-18 | 0.955 | 1.0575 | 90.3073 | -9.6927 | -0.12319 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06291B
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 2930156 | 2006-10-24 | 0.849 | 1.0575 | 80.2837 | -19.7163 | -0.25058 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06297A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 0950129 | 2007-04-12 | 0.969 | 1.0575 | 91.6312 | -8.3688 | -0.10636 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS07102A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 1020150 | 2007-04-23 | 0.96 | 1.0575 | 90.7801 | -9.2199 | -0.11718 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS07113A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 0530052 | 2007-02-28 | 2.235 | 2.2375 | 99.8883 | -0.11173 | -0.0028119 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07059A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 0610079 | 2007-03-07 | 2.073 | 2.2375 | 92.648 | -7.352 | -0.18502 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07066A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 0670076 | 2007-03-15 | 0.813 | 0.93 | 87.4194 | -12.5806 | -0.14166 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07074A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 0810175 | 2007-04-09 | 0.922 | 0.93 | 99.1398 | -0.86022 | -0.0096862 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07099A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2007 | 0880060 | 2007-04-10 | 0.838 | 0.93 | 90.1075 | -9.8925 | -0.11139 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07100A