## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-05-12 | 1.038 | 0.96 | 108.125 | 8.125 | 1.625 |  | 3424 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 75209-25DIW | TCMS051115
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 | 0.9743 | 0.8975 | 108.5571 | 8.5571 | 1.7114 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS051115
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 | 1.369 | 1.3425 | 101.9739 | 1.9739 | 0.39479 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 | 1.355 | 1.3425 | 100.9311 | 0.9311 | 0.18622 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 | 1.731 | 1.6625 | 104.1203 | 4.1203 | 0.82406 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 | 1.819 | 1.6625 | 109.4135 | 9.4135 | 1.8827 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-07-01 | 1.211 | 1.11 | 109.0991 | 9.0991 | 1.8198 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS063015
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-07-07 | 1.184 | 1.11 | 106.6667 | 6.6667 | 1.3333 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS070615
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-08 | 1.823 | 1.6625 | 109.6541 | 9.6541 | 1.9308 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060615
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 | 1.853 | 1.6625 | 111.4586 | 11.4586 | 2.2917 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 | 1.172 | 1.11 | 105.5856 | 5.5856 | 1.1171 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 1.26 | 1.11 | 113.5135 | 13.5135 | 2.7027 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-19 | 1.0126 | 0.8975 | 112.8245 | 12.8245 | 2.5649 | 0.014 | 3424 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted | See result laboratory comment | µg/L | 25213-75211 | TCMS081815
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-09-02 | 0.9209 | 0.8975 | 102.6072 | 2.6072 | 0.52145 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS090115
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 | 0.4721 | 0.45 | 104.9111 | 4.9111 | 0.98222 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 | 0.4886 | 0.45 | 108.5778 | 8.5778 | 1.7156 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 | 1.429 | 1.3425 | 106.4432 | 6.4432 | 1.2886 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 | 1.46 | 1.3425 | 108.7523 | 8.7523 | 1.7505 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-07-10 | 0.4843 | 0.45 | 107.6222 | 7.6222 | 1.5244 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS070815
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 | 0.4681 | 0.45 | 104.0222 | 4.0222 | 0.80444 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 | 1.38 | 1.3425 | 102.7933 | 2.7933 | 0.55866 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-09-02 | 1.36 | 1.3425 | 101.3035 | 1.3035 | 0.26071 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS090215
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 | 1.455 | 1.3425 | 108.3799 | 8.3799 | 1.676 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 | 1.404 | 1.3425 | 104.581 | 4.581 | 0.9162 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 | 1.299 | 1.3425 | 96.7598 | -3.2402 | -0.64804 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 | 1.302 | 1.3425 | 96.9832 | -3.0168 | -0.60335 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-11-03 | 1.907 | 1.78 | 107.1348 | 7.1348 | 1.427 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110315
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-10 | 1.983 | 1.78 | 111.4045 | 11.4045 | 2.2809 | 0.014 | 3424 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | T217 | TCMS110915
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 | 1.785 | 1.78 | 100.2809 | 0.2809 | 0.05618 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 | 1.768 | 1.78 | 99.3258 | -0.67416 | -0.13483 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 | 0.596 | 0.6 | 99.3333 | -0.66667 | -0.13333 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 | 0.626 | 0.6 | 104.3333 | 4.3333 | 0.86667 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 | 1.6 | 1.58 | 101.2658 | 1.2658 | 0.16807 | 0.014 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-08 | 1.61 | 1.58 | 101.8987 | 1.8987 | 0.2521 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16281B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 | 1.38 | 1.28 | 107.8125 | 7.8125 | 1.5625 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 | 1.363 | 1.28 | 106.4844 | 6.4844 | 1.2969 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 | 1.263 | 1.28 | 98.6719 | -1.3281 | -0.26563 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 | 1.277 | 1.28 | 99.7656 | -0.23438 | -0.046875 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 | 1.736 | 1.58 | 109.8734 | 9.8734 | 1.3109 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 | 1.74 | 1.58 | 110.1266 | 10.1266 | 1.3445 | 0.014 | 3424 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 | 1.667 | 1.58 | 105.5063 | 5.5063 | 0.73109 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 | 1.591 | 1.58 | 100.6962 | 0.6962 | 0.092437 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 | 1.543 | 1.58 | 97.6582 | -2.3418 | -0.31092 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 | 1.576 | 1.58 | 99.7468 | -0.25316 | -0.033613 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 | 1.1916 | 1.28 | 93.0938 | -6.9062 | -1.3813 | 0.014 | 3424 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 | 1.282 | 1.28 | 100.1562 | 0.15625 | 0.03125 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 | 1.242 | 1.28 | 97.0312 | -2.9688 | -0.59375 | 0.014 | 3424 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-11-10 | 1.28 | 1.28 | 100 | 0 | 0 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16294B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 1.43 | 1.3425 | 106.5177 | 6.5177 | 1.3035 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 | 1.392 | 1.3425 | 103.6872 | 3.6872 | 0.73743 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 | 1.831 | 1.78 | 102.8652 | 2.8652 | 0.57303 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 | 1.909 | 1.78 | 107.2472 | 7.2472 | 1.4494 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 | 1.77 | 1.78 | 99.4382 | -0.5618 | -0.11236 | 0.014 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 | 1.815 | 1.78 | 101.9663 | 1.9663 | 0.39326 | 0.014 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 | 1.669 | 1.67 | 99.9401 | -0.05988 | -0.010417 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 | 1.665 | 1.67 | 99.7006 | -0.2994 | -0.052083 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 | 1.68 | 1.67 | 100.5988 | 0.5988 | 0.10417 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 | 1.72 | 1.67 | 102.994 | 2.994 | 0.52083 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 | 0.5934 | 0.6 | 98.9 | -1.1 | -0.22 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 | 0.61 | 0.6 | 101.6667 | 1.6667 | 0.33333 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 | 0.61 | 0.6 | 101.6667 | 1.6667 | 0.33333 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 | 0.627 | 0.6 | 104.5 | 4.5 | 0.9 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 | 0.6515 | 0.6 | 108.5833 | 8.5833 | 1.7167 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 | 0.64 | 0.6 | 106.6667 | 6.6667 | 1.3333 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 | 1.764 | 1.67 | 105.6287 | 5.6287 | 0.97917 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 | 1.802 | 1.67 | 107.9042 | 7.9042 | 1.375 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 | 1.705 | 1.67 | 102.0958 | 2.0958 | 0.36458 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 | 1.705 | 1.67 | 102.0958 | 2.0958 | 0.36458 | 0.014 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 | 1.317 | 1.3425 | 98.1006 | -1.8994 | -0.37989 | 0.014 | 3424 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 | 1.332 | 1.3425 | 99.2179 | -0.78212 | -0.15642 | 0.014 | 3424 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 | 1.45 | 1.49 | 97.3154 | -2.6846 | -0.53691 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 | 1.45 | 1.49 | 97.3154 | -2.6846 | -0.53691 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 | 1.3744 | 1.49 | 92.2416 | -7.7584 | -1.5517 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 | 1.4361 | 1.49 | 96.3826 | -3.6174 | -0.72349 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2016-11-29 | 1.75 | 1.78 | 98.3146 | -1.6854 | -0.33708 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16334B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 | 1.74 | 1.78 | 97.7528 | -2.2472 | -0.44944 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 | 1.7443 | 1.78 | 97.9944 | -2.0056 | -0.40112 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 | 1.7418 | 1.78 | 97.8539 | -2.1461 | -0.42921 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2016-12-08 | 0.91 | 0.958 | 94.9896 | -5.0104 | -1.0021 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16342A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2016-12-13 | 0.92 | 0.958 | 96.0334 | -3.9666 | -0.79332 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16348A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-20 | 0.8745 | 0.958 | 91.2839 | -8.7161 | -1.7432 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17171A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 | 0.8687 | 0.958 | 90.6785 | -9.3215 | -1.8643 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 | 1.59 | 1.58 | 100.6329 | 0.63291 | 0.084034 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 | 1.57 | 1.58 | 99.3671 | -0.63291 | -0.084034 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 | 1.6322 | 1.58 | 103.3038 | 3.3038 | 0.43866 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-20 | 1.4488 | 1.58 | 91.6962 | -8.3038 | -1.1025 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17171A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 | 1.4634 | 1.58 | 92.6203 | -7.3797 | -0.97983 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 | 1.4525 | 1.58 | 91.9304 | -8.0696 | -1.0714 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 | 1.5989 | 1.58 | 101.1962 | 1.1962 | 0.15882 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 | 1.5346 | 1.58 | 97.1266 | -2.8734 | -0.38151 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 | 0.8866 | 0.958 | 92.547 | -7.453 | -1.4906 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 | 0.8956 | 0.958 | 93.4864 | -6.5136 | -1.3027 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 | 0.9462 | 0.958 | 98.7683 | -1.2317 | -0.24635 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 | 0.9321 | 0.958 | 97.2965 | -2.7035 | -0.54071 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 | 1.4533 | 1.49 | 97.5369 | -2.4631 | -0.49262 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 | 1.4521 | 1.49 | 97.4564 | -2.5436 | -0.50872 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 | 1.4371 | 1.49 | 96.4497 | -3.5503 | -0.71007 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 | 1.4397 | 1.49 | 96.6242 | -3.3758 | -0.67517 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 | 1.7031 | 1.78 | 95.6798 | -4.3202 | -0.86404 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 | 1.7498 | 1.78 | 98.3034 | -1.6966 | -0.33933 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 | 1.7414 | 1.78 | 97.8315 | -2.1685 | -0.43371 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 | 1.7689 | 1.78 | 99.3764 | -0.6236 | -0.12472 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 | 1.5923 | 1.67 | 95.3473 | -4.6527 | -0.80937 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 | 1.6183 | 1.67 | 96.9042 | -3.0958 | -0.53854 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 | 1.5492 | 1.67 | 92.7665 | -7.2335 | -1.2583 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-22 | 1.7748 | 1.67 | 106.2754 | 6.2754 | 1.0917 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17345B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 | 0.5903 | 0.6 | 98.3833 | -1.6167 | -0.32333 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 | 0.583 | 0.6 | 97.1667 | -2.8333 | -0.56667 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 | 0.6057 | 0.6 | 100.95 | 0.95 | 0.19 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-10-17 | 0.6024 | 0.6 | 100.4 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289C
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 | 0.59 | 0.6 | 98.3333 | -1.6667 | -0.33333 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 | 0.5621 | 0.6 | 93.6833 | -6.3167 | -1.2633 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 | 0.6014 | 0.6 | 100.2333 | 0.23333 | 0.046667 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 | 0.6017 | 0.6 | 100.2833 | 0.28333 | 0.056667 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 | 1.68 | 1.67 | 100.5988 | 0.5988 | 0.10417 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 | 1.67 | 1.67 | 100 | 0 | 0 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 | 1.5915 | 1.67 | 95.2994 | -4.7006 | -0.81771 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 | 1.6413 | 1.67 | 98.2814 | -1.7186 | -0.29896 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-04 | 1.3471 | 1.49 | 90.4094 | -9.5906 | -1.9181 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17338A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-05 | 1.3979 | 1.49 | 93.8188 | -6.1812 | -1.2362 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17339B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 | 1.5075 | 1.49 | 101.1745 | 1.1745 | 0.2349 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 | 1.6279 | 1.49 | 109.255 | 9.255 | 1.851 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-05 | 1.7423 | 1.78 | 97.882 | -2.118 | -0.4236 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 | 1.7606 | 1.78 | 98.9101 | -1.0899 | -0.21798 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 | 1.8351 | 1.78 | 103.0955 | 3.0955 | 0.6191 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 | 2.0506 | 1.78 | 115.2022 | 15.2022 | 3.0404 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 | 0.9051 | 0.958 | 94.4781 | -5.5219 | -1.1044 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 3330004 | 2017-12-27 | 0.9216 | 0.958 | 96.2004 | -3.7996 | -0.75992 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 | 0.9961 | 0.958 | 103.977 | 3.977 | 0.79541 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 | 0.9669 | 0.958 | 100.929 | 0.92902 | 0.1858 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-07 | 1.5769 | 1.58 | 99.8038 | -0.1962 | -0.02605 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17341B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 3250154 | 2017-12-27 | 1.5913 | 1.58 | 100.7152 | 0.71519 | 0.094958 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17361A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 | 1.7769 | 1.58 | 112.462 | 12.462 | 1.6546 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 | 1.4874 | 1.58 | 94.1392 | -5.8608 | -0.77815 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-14 | 1.289 | 1.58 | 81.5823 | -18.4177 | -2.4454 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 | 1.6043 | 1.58 | 101.538 | 1.538 | 0.2042 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 | 1.5451 | 1.58 | 97.7911 | -2.2089 | -0.29328 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-12 | 1.6288 | 1.58 | 103.0886 | 3.0886 | 0.41008 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18253B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 | 0.9604 | 0.958 | 100.2505 | 0.25052 | 0.050104 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 | 0.9523 | 0.958 | 99.405 | -0.59499 | -0.119 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 | 0.9055 | 0.958 | 94.5198 | -5.4802 | -1.096 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 | 0.9115 | 0.958 | 95.1461 | -4.8539 | -0.97077 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 | 1.4037 | 1.49 | 94.2081 | -5.7919 | -1.1584 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 | 1.4851 | 1.49 | 99.6711 | -0.32886 | -0.065772 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-07-25 | 1.4593 | 1.49 | 97.9396 | -2.0604 | -0.41208 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18201A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 | 1.4051 | 1.49 | 94.302 | -5.698 | -1.1396 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 | 1.84 | 1.78 | 103.3708 | 3.3708 | 0.67416 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 | 1.8314 | 1.78 | 102.8876 | 2.8876 | 0.57753 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 | 1.7838 | 1.78 | 100.2135 | 0.21348 | 0.042697 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 | 1.7183 | 1.78 | 96.5337 | -3.4663 | -0.69326 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-04 | 0.7077 | 0.661 | 107.0651 | 7.0651 | 1.0614 | 0.03 | 3424 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18093B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-30 | 0.6267 | 0.661 | 94.8109 | -5.1891 | -0.77955 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 | 0.7285 | 0.661 | 110.2118 | 10.2118 | 1.5341 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 | 0.7172 | 0.661 | 108.5023 | 8.5023 | 1.2773 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 | 9.0094 | 9.52 | 94.6366 | -5.3634 | -0.72528 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-05-12 | 9.3555 | 9.52 | 98.2721 | -1.7279 | -0.23366 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18130A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 | 9.5558 | 9.52 | 100.3761 | 0.37605 | 0.050852 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 | 9.1668 | 9.52 | 96.2899 | -3.7101 | -0.5017 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 | 9.6863 | 9.52 | 101.7468 | 1.7468 | 0.23622 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-31 | 9.0054 | 9.52 | 94.5945 | -5.4055 | -0.73097 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18031A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 | 9.0194 | 9.52 | 94.7416 | -5.2584 | -0.71108 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 | 8.5172 | 9.52 | 89.4664 | -10.5336 | -1.4244 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 | 0.6593 | 0.661 | 99.7428 | -0.25719 | -0.038636 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 | 0.5882 | 0.661 | 88.9864 | -11.0136 | -1.6545 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 | 0.697 | 0.661 | 105.4463 | 5.4463 | 0.81818 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-01 | 0.6632 | 0.661 | 100.3328 | 0.33283 | 0.05 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18211B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 | 1.5736 | 1.49 | 105.6107 | 5.6107 | 1.1221 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 | 1.6523 | 1.49 | 110.8926 | 10.8926 | 2.1785 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 | 1.6914 | 1.49 | 113.5168 | 13.5168 | 2.7034 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 | 1.3724 | 1.49 | 92.1074 | -7.8926 | -1.5785 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 | 8.4323 | 8.31 | 101.4717 | 1.4717 | 0.19199 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2019-02-26 | 7.8746 | 8.31 | 94.7605 | -5.2395 | -0.68352 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19051B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-06-04 | 8.4504 | 8.31 | 101.6895 | 1.6895 | 0.22041 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19149A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-06-04 | 8.5521 | 8.31 | 102.9134 | 2.9134 | 0.38006 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19149A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 | 1.0388 | 0.958 | 108.4342 | 8.4342 | 1.6868 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 | 0.9083 | 0.958 | 94.8121 | -5.1879 | -1.0376 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 | 0.9936 | 0.958 | 103.7161 | 3.7161 | 0.74322 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 | 0.9914 | 0.958 | 103.4864 | 3.4864 | 0.69729 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-12 | 2.2525 | 2.37 | 95.0422 | -4.9578 | -0.81034 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 | 2.2862 | 2.37 | 96.4641 | -3.5359 | -0.57793 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 | 2.3933 | 2.37 | 100.9831 | 0.98312 | 0.16069 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 | 2.3609 | 2.37 | 99.616 | -0.38397 | -0.062759 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-27 | 2.4314 | 2.37 | 102.5907 | 2.5907 | 0.42345 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19114A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 | 2.5414 | 2.37 | 107.2321 | 7.2321 | 1.1821 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 | 2.4155 | 2.37 | 101.9198 | 1.9198 | 0.31379 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 | 1.0681 | 0.958 | 111.4927 | 11.4927 | 2.2985 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-09-17 | 0.8217 | 0.958 | 85.7724 | -14.2276 | -2.8455 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19260A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 | 0.9842 | 0.958 | 102.7349 | 2.7349 | 0.54697 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 | 1.702 | 1.49 | 114.2282 | 14.2282 | 2.8456 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 | 1.6598 | 1.49 | 111.396 | 11.396 | 2.2792 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 | 8.2372 | 8.31 | 99.1239 | -0.87605 | -0.11429 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 | 8.668 | 8.31 | 104.3081 | 4.3081 | 0.56201 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 | 0.7413 | 0.661 | 112.1483 | 12.1483 | 1.825 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 | 0.7686 | 0.661 | 116.2784 | 16.2784 | 2.4455 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 | 0.7043 | 0.661 | 106.5507 | 6.5507 | 0.98409 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 | 0.6934 | 0.661 | 104.9017 | 4.9017 | 0.73636 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-26 | 9.1058 | 9.52 | 95.6492 | -4.3508 | -0.58835 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 | 8.9904 | 9.52 | 94.437 | -5.563 | -0.75227 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-09 | 9.5107 | 9.52 | 99.9023 | -0.097689 | -0.01321 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 | 9.4953 | 9.52 | 99.7405 | -0.25945 | -0.035085 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-03-07 | 9.1786 | 9.52 | 96.4139 | -3.5861 | -0.48494 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19065A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 | 9.5341 | 9.52 | 100.1481 | 0.14811 | 0.020028 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 | 9.1103 | 9.52 | 95.6964 | -4.3036 | -0.58196 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 | 0.6746 | 0.661 | 102.0575 | 2.0575 | 0.30909 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 | 0.659 | 0.661 | 99.6974 | -0.30257 | -0.045455 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 | 0.7319 | 0.661 | 110.7262 | 10.7262 | 1.6114 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 | 0.7233 | 0.661 | 109.4251 | 9.4251 | 1.4159 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 | 1.5471 | 1.44 | 107.4375 | 7.4375 | 1.4875 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 | 1.5594 | 1.44 | 108.2917 | 8.2917 | 1.6583 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 | 1.5246 | 1.44 | 105.875 | 5.875 | 1.175 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 | 1.5116 | 1.44 | 104.9722 | 4.9722 | 0.99444 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 | 8.4254 | 8.31 | 101.3887 | 1.3887 | 0.18116 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 | 8.6277 | 8.31 | 103.8231 | 3.8231 | 0.49874 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 | 8.6778 | 8.31 | 104.426 | 4.426 | 0.57739 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 | 1.7046 | 1.51 | 112.8874 | 12.8874 | 1.7691 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 | 1.7194 | 1.51 | 113.8675 | 13.8675 | 1.9036 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 | 1.5256 | 1.51 | 101.0331 | 1.0331 | 0.14182 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 | 2.6402 | 2.37 | 111.4008 | 11.4008 | 1.8634 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 | 2.6959 | 2.37 | 113.7511 | 13.7511 | 2.2476 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 | 2.4501 | 2.37 | 103.3797 | 3.3797 | 0.55241 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 | 2.4529 | 2.37 | 103.4979 | 3.4979 | 0.57172 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 | 2.3835 | 2.37 | 100.5696 | 0.56962 | 0.093103 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 | 2.4795 | 2.37 | 104.6203 | 4.6203 | 0.75517 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 | 1.703 | 1.51 | 112.7815 | 12.7815 | 1.7545 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 | 1.5874 | 1.51 | 105.1258 | 5.1258 | 0.70364 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 | 1.4884 | 1.51 | 98.5695 | -1.4305 | -0.19636 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 | 1.5727 | 1.51 | 104.1523 | 4.1523 | 0.57 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 | 1.597 | 1.44 | 110.9028 | 10.9028 | 2.1806 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 | 1.6113 | 1.44 | 111.8958 | 11.8958 | 2.3792 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 | 1.4034 | 1.44 | 97.4583 | -2.5417 | -0.50833 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 | 1.3954 | 1.44 | 96.9028 | -3.0972 | -0.61944 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 | 8.8848 | 8.31 | 106.917 | 6.917 | 0.90235 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 | 9.0487 | 8.31 | 108.8893 | 8.8893 | 1.1597 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 | 7.9237 | 8.31 | 95.3514 | -4.6486 | -0.60644 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-21 | 8.168 | 8.31 | 98.2912 | -1.7088 | -0.22292 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20265B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 | 0.6845 | 0.661 | 103.5552 | 3.5552 | 0.53409 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 | 0.685 | 0.661 | 103.6309 | 3.6309 | 0.54545 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 | 0.6754 | 0.661 | 102.1785 | 2.1785 | 0.32727 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 | 0.6756 | 0.661 | 102.2088 | 2.2088 | 0.33182 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 | 11.8785 | 9.52 | 124.7742 | 24.7742 | 3.3501 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 | 9.8839 | 9.52 | 103.8225 | 3.8225 | 0.5169 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 | 9.4098 | 9.52 | 98.8424 | -1.1576 | -0.15653 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 | 9.9943 | 9.52 | 104.9821 | 4.9821 | 0.67372 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 | 9.9374 | 9.52 | 104.3845 | 4.3845 | 0.5929 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 | 10.279 | 9.52 | 107.9727 | 7.9727 | 1.0781 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 | 10.2643 | 9.52 | 107.8183 | 7.8183 | 1.0572 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 | 9.8216 | 9.52 | 103.1681 | 3.1681 | 0.42841 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 | 0.7177 | 0.661 | 108.5779 | 8.5779 | 1.2886 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 | 0.7256 | 0.661 | 109.7731 | 9.7731 | 1.4682 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 | 0.6335 | 0.661 | 95.8396 | -4.1604 | -0.625 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 | 0.6208 | 0.661 | 93.9183 | -6.0817 | -0.91364 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 | 1.5097 | 1.44 | 104.8403 | 4.8403 | 0.96806 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 | 1.5106 | 1.44 | 104.9028 | 4.9028 | 0.98056 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 | 1.4806 | 1.44 | 102.8194 | 2.8194 | 0.56389 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 | 1.3376 | 1.44 | 92.8889 | -7.1111 | -1.4222 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2021-01-15 | 8.2372 | 8.31 | 99.1239 | -0.87605 | -0.11429 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21015A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 | 8.8625 | 8.31 | 106.6486 | 6.6486 | 0.86735 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-06-29 | 8.0125 | 8.31 | 96.42 | -3.58 | -0.46703 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21180B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-30 | 7.3811 | 8.31 | 88.8219 | -11.1781 | -1.4582 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T229 | ICPMS21180B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 | 1.608 | 1.51 | 106.4901 | 6.4901 | 0.89091 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 | 1.6035 | 1.51 | 106.1921 | 6.1921 | 0.85 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-07-24 | 1.4455 | 1.51 | 95.7285 | -4.2715 | -0.58636 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21200B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-24 | 1.4479 | 1.51 | 95.8874 | -4.1126 | -0.56455 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21200B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 | 2.5243 | 2.37 | 106.5105 | 6.5105 | 1.0641 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 | 2.4622 | 2.37 | 103.8903 | 3.8903 | 0.63586 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-07-15 | 2.2484 | 2.37 | 94.8692 | -5.1308 | -0.83862 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21195A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-15 | 2.2078 | 2.37 | 93.1561 | -6.8439 | -1.1186 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21195A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 | 2.6882 | 2.37 | 113.4262 | 13.4262 | 2.1945 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 | 2.202 | 2.37 | 92.9114 | -7.0886 | -1.1586 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 | 2.5752 | 2.37 | 108.6582 | 8.6582 | 1.4152 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-11 | 1.4449 | 1.51 | 95.6887 | -4.3113 | -0.59182 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 | 1.4378 | 1.51 | 95.2185 | -4.7815 | -0.65636 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 | 1.6087 | 1.51 | 106.5364 | 6.5364 | 0.89727 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 | 1.5354 | 1.51 | 101.6821 | 1.6821 | 0.23091 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-05-13 | 1.4291 | 1.44 | 99.2431 | -0.75694 | -0.15139 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21132B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-04-20 | 1.6193 | 1.44 | 112.4514 | 12.4514 | 2.4903 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21110A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 | 1.4039 | 1.44 | 97.4931 | -2.5069 | -0.50139 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 | 1.4025 | 1.44 | 97.3958 | -2.6042 | -0.52083 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-05-14 | 9.0069 | 8.31 | 108.3863 | 8.3863 | 1.094 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21132B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-04-21 | 9.0263 | 8.31 | 108.6197 | 8.6197 | 1.1245 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21110A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-09-14 | 7.802 | 8.31 | 93.8869 | -6.1131 | -0.79749 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21252A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-09-14 | 7.7602 | 8.31 | 93.3839 | -6.6161 | -0.86311 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21252A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 | 1.6608 | 1.68 | 98.8571 | -1.1429 | -0.13617 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 | 1.7267 | 1.68 | 102.7798 | 2.7798 | 0.33121 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 | 1.8266 | 1.8 | 101.4778 | 1.4778 | 0.29556 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 | 1.8454 | 1.8 | 102.5222 | 2.5222 | 0.50444 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 | 1.8956 | 1.8 | 105.3111 | 5.3111 | 1.0622 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-04-20 | 2.0899 | 1.8 | 116.1056 | 16.1056 | 3.2211 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21110A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-30 | 1.7386 | 1.8 | 96.5889 | -3.4111 | -0.68222 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21207B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 | 1.8473 | 1.8 | 102.6278 | 2.6278 | 0.52556 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 | 1.923 | 1.68 | 114.4643 | 14.4643 | 1.7234 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-04-21 | 1.8867 | 1.68 | 112.3036 | 12.3036 | 1.466 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21110A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 | 1.7913 | 1.68 | 106.625 | 6.625 | 0.78936 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 | 1.708 | 1.68 | 101.6667 | 1.6667 | 0.19858 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B