## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2560144 | 2006-10-03 | 6.212 | 6.375 | 97.4431 | -2.5569 | -0.10284 | 2 | 2390 |  |  |  | ug/L | 75179-25DIW | WMS06275A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2630116 | 2006-10-11 | 7.253 | 6.375 | 113.7725 | 13.7725 | 0.55397 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06283A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2700086 | 2006-10-16 | 6.566 | 6.375 | 102.9961 | 2.9961 | 0.12051 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06289A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2580207 | 2006-10-03 | 118.337 | 129.7 | 91.239 | -8.761 | -1.4801 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06275A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2650113 | 2006-10-11 | 121.836 | 129.7 | 93.9368 | -6.0632 | -1.0243 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06283A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2720070 | 2006-10-16 | 125.386 | 129.7 | 96.6739 | -3.3261 | -0.56193 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06289A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2510396 | 2006-10-03 | 48.738 | 53.7 | 90.7598 | -9.2402 | -1.2649 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06275A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2620203 | 2006-10-04 | 52.386 | 53.7 | 97.5531 | -2.4469 | -0.33497 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06277A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2680087 | 2006-10-11 | 51.028 | 53.7 | 95.0242 | -4.9758 | -0.68115 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06283A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2750047 | 2006-10-16 | 53.185 | 53.7 | 99.041 | -0.95903 | -0.13128 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06289A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2780105 | 2006-10-18 | 6.625 | 6.375 | 103.9216 | 3.9216 | 0.15774 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06291B
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2930156 | 2006-10-24 | 7.174 | 6.375 | 112.5333 | 12.5333 | 0.50412 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06297A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0950129 | 2007-04-12 | 7.352 | 6.375 | 115.3255 | 15.3255 | 0.61643 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS07102A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 1020150 | 2007-04-23 | 7.182 | 6.375 | 112.6588 | 12.6588 | 0.50917 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS07113A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2790130 | 2006-10-18 | 60.714 | 64.8 | 93.6944 | -6.3056 | -0.91386 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS06291B
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2900098 | 2006-10-24 | 63.82 | 64.8 | 98.4877 | -1.5123 | -0.21918 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS06297A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0990035 | 2007-04-23 | 63.704 | 64.8 | 98.3086 | -1.6914 | -0.24513 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07113A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2760027 | 2006-10-16 | 9.646 | 9 | 107.1778 | 7.1778 | 0.37676 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06289A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2840124 | 2006-10-18 | 9.732 | 9 | 108.1333 | 8.1333 | 0.42692 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06291B
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2920084 | 2006-10-24 | 9.908 | 9 | 110.0889 | 10.0889 | 0.52957 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06297A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2990118 | 2006-11-01 | 9.753 | 9 | 108.3667 | 8.3667 | 0.43917 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06304A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0530052 | 2007-02-28 | 9.73 | 9 | 108.1111 | 8.1111 | 0.42576 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07059A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0610079 | 2007-03-07 | 10.05 | 9 | 111.6667 | 11.6667 | 0.61239 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07066A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0570085 | 2007-03-05 | 66.33 | 66.925 | 99.1109 | -0.88905 | -0.13002 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07064A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0670076 | 2007-03-15 | 62.398 | 64.8 | 96.2932 | -3.7068 | -0.53723 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07074A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0810175 | 2007-04-09 | 63.056 | 64.8 | 97.3086 | -2.6914 | -0.39006 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07099A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0880060 | 2007-04-10 | 62.969 | 64.8 | 97.1744 | -2.8256 | -0.40952 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07100A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0710059 | 2007-03-20 | 9.179 | 9 | 101.9889 | 1.9889 | 0.1044 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07078A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0820086 | 2007-04-09 | 9.539 | 9 | 105.9889 | 5.9889 | 0.31436 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07099A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0890063 | 2007-04-10 | 10.934 | 9 | 121.4889 | 21.4889 | 1.128 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07100A